ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Виды поверки: 1 – первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений |  |  |  | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области деятельности | наименование средства измерений | наилучшие метрологические характеристики поверяемых средств измерений |  |  |
|  |  |  |  | пределы, диапазоны, номинальные значения | класс точности, разряд, погрешность |  |
| 4.1** | 2 | 26.51/99.004 | Тягонапоромеры, напоромеры | от минус 40 до 40 кПа | кл. т. 1,0 | Филиал «Гомельское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», 247023, Гомельская обл., Гомельский р-н, Урицкий с/с, 1; Гомельская обл., Мозырский р-н, д. Пеньки |
| 4.2** | 2 | 26.51/99.004 | Манометры электроконтактные | от 0 до 40 МПа | кл. т. 0,6 |  |
| 4.3** | 2 | 26.51/99.004 | Манометры, мановакуумметры показывающие | для манометров: от 0 до 60 МПа, для мановакуумметров: от минус 0,1 до 0 МПа, от 0 до 2,4 МПа | кл. т. 0,6 |  |
| 4.4** | 2 | 26.51/99.004 | Манометры Самопишущие | от 0 до 6 МПа | кл. т. 0,6 |  |
| 4.5** | 2 | 26.51/99.004 | Измерительные преобразователи давления и перепада давления (датчики) с унифицированным электрическим выходным сигналом постоянного тока | от 0 до 60 МПа, от 0 до 5 мА, от 0 до 20 мА, от 4 до 20 мА | кл. т. 0,2 |  |
| 10.1** | 2 | 26.51/99.010 | Термометры жидкостные стеклянные | от минус 24 °С до 100 °С | ц. д. 0,2 °С | Филиал «Гомельское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», Гомельская обл., Гомельский р-н, Урицкий с/с, 1; |
| 10.2** | 2 | 26.51/99.010 | Термометры манометрические, термометры биметаллические (глубина погружения до 140 мм, диаметр не более 18 мм) | от минус 24 °С до 100 °С, от 100 °С до 155 °С | кл. т. 1,0 |  |
| 4.6** | 2 | 26.51/99.004 | Тягонапоромеры, напоромеры | от минус 40 до 40 кПа | кл. т. 1,0 | Филиал «Кобринское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», 225862, Брестская обл., Кобринский р-н, д. Петьки; Брестская обл., Каменецкий р-н, д. Волчин |
| 4.7** | 2 | 26.51/99.004 | Манометры электроконтактные | от 0 до 60 МПа | кл. т. 0,6 |  |
| 4.8** | 2 | 26.51/99.004 | Манометры, мановакуумметры показывающие | для манометров: от 0 до 60 МПа, для мановакуумметров: от минус 0,1 до 0 МПа, от 0 до 2,4 МПа | кл. т. 0,6 |  |
| 4.9** | 2 | 26.51/99.004 | Измерительные преобразователи давления и перепада давления (датчики) с унифицированным электрическим выходным сигналом постоянного тока | от 0 до 60 МПа, от 0 до 5 мА, от 0 до 20 мА, от 4 до 20 мА | кл. т. 0,2 |  |
| 10.3** | 2 | 26.51/99.010 | Термометры манометрические Термометры биметаллические (глубина погружения не более 140 мм, диаметр погружаемой части не более 18 мм) | от минус 24 °С до 155 °С | кл. т. 1,0 | Филиал «Кобринское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», Брестская обл., Кобринский р-н, д. Петьки |
| 4.10** | 2 | 26.51/99.004 | Манометры электроконтактные | от 0 до 60 МПа | кл. т. 0,6 | Филиал «Крупское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», а/г Староселье, Крупский р-н, Минская обл. |
| 4.11** | 2 | 26.51/99.004 | Манометры показывающие | от 0 до 60 МПа | кл. т. 0,6 |  |
| 4.12** | 2 | 26.51/99.004 | Измерительные преобразователи давления и перепада давления (датчики) с унифицированным электрическим выходным сигналом постоянного тока | от 0 до 13,5 МПа, от 0 до 5 мА, от 0 до 20 мА, от 4 до 20 мА | кл. т. 0,2 |  |
| 4.13** | 2 | 26.51/99.004 | Манометры, мановакуумметры показывающие | для манометров: от 0 до 60 МПа, для мановакуумметров: от минус 0,1 до 0 МПа, от 0 до 2,4 МПа | кл. т. 0,6 | Филиал «Мозырское подземное хранилище газа ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», Козенский с/с, 1/12, вблизи д. Бобренята, Мозырский р-н, Гомельская обл. |
| 4.14** | 2 | 26.51/99.004 | Измерительные преобразователи давления и перепада давления (датчики) с унифицированным электрическим выходным сигналом постоянного тока | от 0 до 40 МПа, от 0 до 5 мА, от 0 до 20 мА, от 4 до 20 мА | кл. т. 0,2 |  |
| 4.15** | 2 | 26.51/99.004 | Тягонапоромеры, напоромеры | от минус 40 до 40 кПа | кл. т. 1,0 | Филиал «Несвижское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», Несвижский р-н, Городейский с/с, 1/10, Минская обл. |
| 4.16** | 2 | 26.51/99.004 | Манометры электроконтактные | от 0 до 40 МПа | кл. т. 0,6 |  |
| 4.17** | 2 | 26.51/99.004 | Манометры показывающие | от 0 до 40 МПа | кл. т. 0,6 |  |
| 4.18** | 2 | 26.51/99.004 | Измерительные преобразователи давления и перепада давления (датчики) с унифицированным электрическим выходным сигналом постоянного тока | от 0 до 40 МПа, от 0 до 5 мА, от 0 до 20 мА, от 4 до 20 мА | кл. т. 0,2 | Филиал «Несвижское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», Несвижский р-н, Городейский с/с, 1/10, Минская обл. |
| 10.4** | 2 | 26.51/99.010 | Термометры манометрические | от минус 24 °С до 155 °С | кл. т. 1,0 |  |
|  |  |  | Термометры биметаллические (глубина погружения не более 140 мм, диаметр погружаемой части не более 18 мм) |  | кл. т. 1,0 |  |
| 4.19** | 2 | 26.51/99.004 | Манометры электроконтактные | от 0 до 40 МПа | кл. т. 0,6 | Филиал «Оршанское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», Оршанский р-н, г.п. Ореховск, Витебская обл. |
| 4.20** | 2 | 26.51/99.004 | Манометры, мановакуумметры показывающие | для манометров: от 0 до 40 МПа, для мановакуумметров: от минус 0,1 до 0 МПа, от 0 до 6 МПа | кл. т. 0,6 |  |
| 4.21** | 2 | 26.51/99.004 | Измерительные преобразователи давления и перепада давления (датчики) с унифицированным электрическим выходным сигналом постоянного тока | от 0 до 16 МПа, от 0 до 5 мА, от 0 до 20 мА, от 4 до 20 мА | кл. т. 0,2 |  |
| 4.22** | 2 | 26.51/99.004 | Тягонапоромеры, напоромеры | от минус 25 до 40 кПа | кл. т. 1,0 | Филиал «Оршанское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», Оршанский р-н, г.п. Ореховск, Витебская обл. |
| 10.5** | 2 | 26.51/99.010 | Термометры манометрические | от минус 24 °С до 155 °С | кл. т. 1,0 |  |
|  |  |  | Термометры биметаллические (глубина погружения не более 140 мм, диаметр погружаемой части не более 18 мм) |  | кл. т. 1,0 |  |
| 4.23** | 2 | 26.51/99.004 | Тягонапоромеры, напоромеры | от минус 25 до 40 кПа | кл. т. 1,0 | Филиал «Осиповичское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», Могилевская обл., Осиповичский р-н, а/г Лапичи |
| 4.24** | 2 | 26.51/99.004 | Манометры электроконтактные | от 0 до 60 МПа | кл. т. 0,6 |  |
| 4.25** | 2 | 26.51/99.004 | Манометры самопишущие | от 0 до 60 МПа | кл. т. 0,6 |  |
| 4.26** | 2 | 26.51/99.004 | Манометры, мановакуумметры показывающие | для манометров: от 0 до 60 МПа, для мановакуумметров: от минус 0,1 до 0 МПа, от 0 до 2,4 МПа | кл. т. 0,6 |  |
| 4.27** | 2 | 26.51/99.004 | Измерительные преобразователи давления и перепада давления (датчики) с унифицированным электрическим выходным сигналом постоянного тока | от 0 до 60 МПа, от 0 до 5 мА, от 0 до 20 мА, от 4 до 20 мА | кл. т. 0,2 |  |
| 4.28** | 2 | 26.51/99.004 | Тягонапоромеры, напоромеры | от минус 25 до 40 кПа | кл. т. 1,0 | Филиал «Слонимское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», Василевичский с/с, 15, южнее д. Новоселки, Гродненская область |
| 4.29** | 2 | 26.51/99.004 | Манометры электроконтактные | от 0 до 40 МПа | кл. т. 0,6 |  |
| 4.30** | 2 | 26.51/99.004 | Манометры, мановакуумметры показывающие | для манометров: от 0 до 60 МПа, для мановакуумметров: от минус 0,1 до 0 МПа, от 0 до 2,4 МПа | кл. т. 0,6 |  |
| 4.31** | 2 | 26.51/99.004 | Измерительные преобразователи давления и перепада давления (датчики) с унифицированным электрическим выходным сигналом постоянного тока | от 0 до 40 МПа, от 0 до 5 мА, от 0 до 20 мА, от 4 до 20 мА | кл. т. 0,2 |  |
| 4.32** | 2 | 26.51/99.004 | Тягонапоромеры, напоромеры | от минус 25 до 40 кПа | кл. т. 1,0 | Филиал «Минское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», Минская обл., Минский р-н, Луговослободской с/с, восточнее д. Ксаверово |
| 4.33** | 2 | 26.51/99.004 | Манометры электроконтактные | от 0 до 60 МПа | кл. т. 0,6 |  |
| 4.34** | 2 | 26.51/99.004 | Манометры, мановакуумметры показывающие | для манометров: от 0 до 60 МПа, для мановакуумметров: от минус 0,1 до 0 МПа, от 0 до 2,4 МПа | кл. т. 0,6 |  |
| 4.35** | 2 | 26.51/99.004 | Манометры Самопишущие | от 0 до 60 МПа | кл. т. 0,6 | Филиал «Минское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», Минская обл., Минский р-н, Луговослободской с/с, восточнее д. Ксаверово |
| 4.36** | 2 | 26.51/99.004 | Манометры показывающие | от 0 до 0,1 МПа | кл. т. 0,4 |  |
| 4.37** | 2 | 26.51/99.004 | Измерительные преобразователи давления и перепада давления (датчики) с унифицированным электрическим выходным сигналом постоянного тока | от 0 до 40 кПа, от 0 до 5 мА, от 0 до 20 мА, от 4 до 20 мА | кл. т. 0,2 |  |
|  |  |  |  | от 0 до 60 МПа, от 0 до 5 мА, от 0 до 20 мА, от 4 до 20 мА, |  |  |
| 10.6** | 2 | 26.51/99.010 | Термометры манометрические | от минус 24 °С до 155 °С | кл. т. 1,0 |  |
|  |  |  | Термометры биметаллические (глубина погружения не более 140 мм, диаметр погружаемой части не более 18 мм) |  | кл. т. 1,0 |  |
| 4.38** | 2 | 26.51/99.004 | Измерительные преобразователи давления и перепада давления (датчики) с унифицированным электрическим выходным сигналом постоянного тока | от минус 0,1 до 0 МПа, от 0 до 40 МПа, от 0 до 5 мА, от 0 до 20 мА, от 4 до 20 мА | кл. т. 0,2 | Филиал «Инженерно-технический центр ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», г. Минск, ул. Ф. Скорины, 4, к.424 |
| 7.1** | 2 | 26.51/99.007 | Корректоры объема газа электронные (вычислители) СПГ 741 ВКГ-2 | Диапазон измерений давления: от 0 до 12 МПа | γ= ± 0,1 % |  |
|  |  |  |  | Диапазон измерений температуры: от минус 40 °С до 85 °С | Δ = ± 0,1 °С |  |
|  |  |  |  | Диапазон измерений объема газа: от 0 до 99999999 м3 | δ = ± 0,1 % δ = ± 0,01 % δ = ± 0,02 % |  |
| 7.2** | 2 | 26.51/99.007 | Вычислители количества газа «Ирга-2» | Диапазон измерений давления: от 0 до 30 МПа | δ = ± 0,1 % | Филиал «Инженерно-технический центр ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», г. Минск, ул. Ф. Скорины, 4, к.424 |
|  |  |  |  | Диапазон измерений температуры: от минус 50 °С до 600 °С | Δ = ± 0,15 °С |  |
|  |  |  |  | Вычисление приведенного к стандартным условиям объемного расхода газа | δ = ± 0,2 % |  |
| 7.3** | 2 | 26.51/99.007 | Преобразователи-корректоры электронные серии ERZ | от минус 20 °С до плюс 60 °С, от 92,04 до 123,61 Ом, от 0 до 16 МПа, от 4 до 20 мА, от 1 до 1000 имп. | γ = ± 0,1 % γ = ± 0,02 % γ = ± 0,1 % γ = ± 0,01 % Δ = ± 1 имп. |  |
| 9.1** | 2 | 26.51/99.009 | Преобразователи точки росы, анализаторы точки росы, гигрометры | Диапазон измерений температуры точки росы: от минус 30 °С до 30 °С | Δ = ± 1 °С | Филиал «Инженерно-технический центр ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», г. Минск, ул. Ф.Скорины, 4, к.424 Филиал «Инженерно-технический центр ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», г. Минск, ул. Ф.Скорины, 4, к.424 Филиал «Инженерно-технический центр ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», г. Минск, ул. Ф.Скорины, 4, к.424 |
|  |  |  |  | Диапазон измерений объемной доли влаги от 0 ppm до 1 ppm от 1 ppm до 10 ppm, от 10 ppm до 2000 ppm | γ = ± 10 % γ = ± 4 % γ = ± 2,5 % |  |
| 10.7** | 2 | 26.51/99.010 | Устройства регистрирующие «Трасса» | Диапазон измерений температуры: от минус 30 °С до 30 °С | Δ = ± 0,3 °С |  |
|  |  |  |  | Диапазон измерений температуры точки росы: от минус 30 °С до 30 °С | Δ = ± 0,3 °С |  |
|  |  |  |  | Диапазон измерений давления: от 0 до 40 МПа | γ = ±0,3 % |  |
| 13.1** | 2 | 26.51/99.013 | Регистраторы цифровые VR и PR с входными электрическими сигналами постоянного тока | от 0 до 20 мА, от 4 до 20 мА | γ = ± 0,1 % |  |
| 13.2** | 2 | 26.51/99.013 | Регистраторы цифровые VR и PR с входными электрическими сигналами постоянного тока, напряжения постоянного тока и сопротивления. | от 0 до 20 мА, от 0 до 400 Ом, от минус 9,835 до 76,373 мВ | γ = ± 0,1 % Δ = ± 0,4 °С Δ = ± 1 °С |  |
| 13.3** | 2 | 26.51/99.013 | Комплекс измерительный видеографический VizoGraf | от 0 до 20 мА, от 0 до 400 Ом, от 0 до 10 В | γ = ± 0,25 % γ = ± 0,20 % γ = ± 0,20 % |  |
| 13.4** | 2 | 26.51/99.013 | Элементы измерительные ИЭ-05Е | от 0 до 20 мА | γ = ± 0,1 % |  |
| 23.1** | 2 | 26.51/99.023 | Измерительные каналы систем автоматического управления и регулирования | от 0 до 20 мА | γ = ± 0,1 % |  |
|  |  |  |  | от 0 до 10 В | γ = ± 0,1 % |  |
|  |  |  |  | от 39 до 200 Ом | γ = ± 0,5 % |  |
|  |  |  |  | от 0 до 20000 Гц | Δ = ± 0,01 Гц |  |
| 23.2** | 2 | 26.51/99.023 | Комплексы многониточные измерительные микропроцессорные «Суперфлоу-IIЕ», «Суперфлоу-IIET» | Диапазон измерений перепада давления: от 0 до 250 кПа | γ = ± 0,1 % |  |
|  |  |  |  | Диапазон измерений избыточного, абсолютного давления: от 0 до 10000 кПа | γ = ± 0,1 % |  |
|  |  |  |  | Диапазон измерений температуры от минус 20 °С до 50 °С | Δ = ± 0,3 °С |  |
| 4.39** | 2 | 26.51/99.004 | Манометры электроконтактные | от 0 до 60 МПа | кл. т. 0,6 | Филиал «Инженерно-технический центр ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», Минская обл., Минский р-н, а/г Михановичи, ул. Советская, 14 |
| 4.40** | 2 | 26.51/99.004 | Манометры показывающие | от 0 до 60 МПа | кл. т. 0,6 |  |
| 7.4* | 2 | 26.51/99.007 | Счетчики газа | от 0,016 до 2500 м³/ч | δ = ± 1 % |  |
| 10.8** | 2 | 26.51/99.010 | Термопреобразо- ватели сопротивления с унифицированным выходным сигналом постоянного тока | от минус 50 ºС до 250 ºС | кл.т. 0,25 |  |
|  |  |  |  | от 0 до 5 мА |  |  |
|  |  |  |  | от 0 до 20 мА |  |  |
|  |  |  |  | от 4 до 20 мА |  |  |
| 10.9** | 2 | 26.51/99.010 | Термопреобразо-ватели сопротивления | от минус 50 ºС до 600 ºС | кл. А, В, С |  |
| 10.10** | 2 | 26.51/99.010 | Термометры жидкостные стеклянные | от минус 40 ºС до 250 ºС | ц. д. 0,2 ºС | Филиал «Инженерно-технический центр ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», Минская обл., Минский р-н, а/г Михановичи, ул. Советская, 14 |
| 10.11** | 2 | 26.51/99.010 | Термометры манометрические Термометры биметаллические | от минус 40 ºС до 250 ºС | кл. т. 1,0 |  |
| 4.41** | 2 | 26.51/99.004 | Тягонапоромеры, напоромеры | от минус 25 до 40 кПа | кл. т. 1,0 | Филиал «Инженерно-технический центр ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», Василевичский с/с, 15, южнее д. Новоселки, Гродненская область |
| 4.42** | 2 | 26.51/99.004 | Манометры электроконтактные | от 0 до 40 МПа | кл. т. 0,6 |  |
| 4.43** | 2 | 26.51/99.004 | Манометры мановакуумметры показывающие | для манометров: от 0 до 60 МПа, для мановакуумметров: от минус 0,1 до 0 МПа, от 0 до 6 МПа | кл. т. 0,6 |  |
| 4.44** | 2 | 26.51/99.004 | Измерительные преобразователи давления и перепада давления (датчики) с унифицированным электрическим выходным сигналом постоянного тока | от 0 до 40 МПа, от 0 до 5 мА, от 0 до 20 мА, от 4 до 20 мА | кл. т. 0,2 |  |
| 23.3** | 2 | 26.51/99.023 | Измерительные каналы систем автоматического управления и регулирования | от 0 до 20 мА | γ = ± 0,1 % | Филиал «Инженерно-технический центр ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», Василевичский с/с, 15, южнее д. Новоселки, Гродненская область |
|  |  |  |  | от 0 до 10 В | γ = ± 0,1 % |  |
|  |  |  |  | от 39 до 200 Ом | γ = ± 0,5 % |  |
|  |  |  |  | от 0 до 20000 Гц | Δ = ± 0,01 Гц |  |