ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Здания и сооружения. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. | 100.11/35.063, 100.12/35.063 | Освещённость, лк | ГОСТ 24940-2016 | пр-кт Партизанский, 2, 2-31, 220033, г. Минск |  |
| 1.2** |  | 100.11/35.067, 100.12/35.067 | Шум (минимальный и максимальный уровни звука, дБА; уровни звука, дБА; уровни звукового давления в октавных полосах частот, дБ; уровни звукового давления в треть-октавных полосах частот, дБ; эквивалентный уровень звука, дБА) | ГОСТ 12.1.050-86; СанПиН от 14.06.2013 № 47 п.20-22 |  |  |
| 2.1** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. | 100.12/35.065 | Параметры микроклимата (температура воздуха, °С) | МВИ.ГМ 1860-2020 | пр-кт Партизанский, 2, 2-31, 220033, г. Минск |  |
| 2.2** |  | 100.12/35.060 | Параметры микроклимата (относительная влажность воздуха, %) |  |  |  |
| 2.3** |  | 100.12/35.070 | Параметры микроклимата (скорость движения воздуха, м/с) |  |  |  |