ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* ТР | Упаковка (упаковочные средства), контактирующие с пищевой продукцией (полимерная, металлическая, стеклянная, керамическая, тканная, картонная и бумажная, комбинированная) | 13.95/42.000, 16.24/42.000, 17.11/42.000, 17.12/42.000, 17.21/42.000, 17.22/42.000, 20.16/42.000, 22.19/42.000, 22.21/42.000, 22.22/42.000, 22.29/42.000, 23.13/42.000, 23.49/42.000, 23.99/42.000, 24.45/42.000, 25.29/42.000, 25.71/42.000, 25.99/42.000, 28.29/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 10117.1-2001; ГОСТ 18321-73; ГОСТ 24370-80; ГОСТ 25951-83; ГОСТ 7247-2006; ГОСТ 745-2003; ГОСТ 8047-2001 (ИСО 186-94); Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Глава 3, п. 9-12; СТБ 1517-2004; СТБ 750-2000; СТБ 841-2003; СТБ ГОСТ Р 51781-2002 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 005/2011 |
| 1.2* ТР |  | 13.95/11.116, 16.24/11.116, 17.11/11.116, 17.12/11.116, 17.21/11.116, 17.22/11.116, 20.16/11.116, 22.19/11.116, 22.21/11.116, 22.22/11.116, 22.29/11.116, 23.13/11.116, 23.49/11.116, 23.99/11.116, 24.45/11.116, 25.29/11.116, 25.71/11.116, 25.99/11.116, 28.29/11.116 | ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: внешний вид, запах изделия (образца) органолептика вытяжек: мутность осадок окрашивание запах, привкус | ГОСТ 22648-77; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 2,3,4 |  |  |
| 1.3* ТР |  | 23.13/26.045 | кислотостойкость | ГОСТ 5717.1-2021 п. 7.18 |  |  |
| 1.4* ТР |  | 23.49/26.141, 23.41/26.141, 23.44/26.141 | водонепроницаемость (водостойкость) | СТБ 841-2003 п.7.7 |  |  |
| 1.5* ТР |  |  | водопоглощение | СТБ 841-2003 п. 7.13 |  |  |
| 1.6* ТР |  | 16.24/12.042, 17.11/12.042, 17.12/12.042, 17.21/12.042, 17.22/12.042, 20.16/12.042, 22.19/12.042, 22.21/12.042, 22.22/12.042, 22.29/12.042, 23.13/12.042, 23.49/12.042, 23.99/12.042, 24.45/12.042, 25.29/12.042, 25.71/12.042, 25.99/12.042, 28.29/12.042 | миграция красителя | СТБ 1015-97 п.6.4 |  |  |
| 1.7* ТР |  | 16.24/26.080, 17.21/26.080, 22.22/26.080, 23.13/26.080, 25.99/26.080 | стойкость к горячей воде | СТБ 1015-97 п.6.8 |  |  |
| 1.8* ТР |  | 23.49/26.080, 23.41/26.080, 23.44/26.080 | термостойкость | СТБ 841-2003 п.7.14 |  |  |
| 1.9* ТР |  | 22.22/26.045 | химическая стойкость | СТБ 1015-97 |  |  |
| 1.10* ТР |  | 24.45/26.045, 25.29/26.045, 25.71/26.045, 25.99/26.045, 28.29/26.045 | стойкость к коррозии | ГОСТ 24788-2001 п.7.8, 7.9, 7.10, 7.11; ГОСТ 27002-2020 |  |  |
| 1.11* ТР |  | 16.24/29.121, 22.22/29.121, 23.13/29.121, 23.49/29.121, 23.99/29.121, 25.29/29.121, 25.99/29.121 | прочность крепления прилепных деталей | СТБ 841-2003 |  |  |
| 1.12* ТР |  | 13.95/08.158, 17.11/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.22/08.158, 20.16/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158 | акрилонитрил | ГОСТ 34174-2017 |  |  |
| 1.13* ТР |  |  | диметилтерефталат | ГОСТ 33449-2015; ГОСТ 33450-2015 |  |  |
| 1.14* ТР |  | 13.95/08.082, 13.95/08.161, 20.16/08.082, 20.16/08.161, 22.21/08.082, 22.21/08.161, 22.22/08.082, 22.22/08.161, 22.29/08.082, 22.29/08.161, 23.49/08.082, 23.49/08.161, 23.99/08.082, 23.99/08.161 | гексаметилендиамин | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 12; МР 1503-76 |  |  |
| 1.15* ТР |  | 13.95/08.158, 20.16/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158 | дибутилфталат | ГОСТ 33451-2015; ГОСТ 34170-2017 |  |  |
| 1.16* ТР |  |  | диоктилфталат |  |  |  |
| 1.17* ТР |  | 13.95/08.082, 20.16/08.082, 22.22/08.082, 22.29/08.082 | капролактам | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 19 |  |  |
| 1.18* ТР |  | 13.95/08.158, 20.16/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158 | стирол | ГОСТ 34174-2017 |  |  |
| 1.19* ТР |  |  | спирт метиловый |  |  |  |
| 1.20* ТР |  | 13.95/08.156, 13.95/08.158, 16.24/08.156, 16.24/08.158, 17.11/08.156, 17.11/08.158, 17.12/08.156, 17.12/08.158, 17.21/08.156, 17.21/08.158, 17.22/08.156, 17.22/08.158, 20.16/08.156, 20.16/08.158, 22.19/08.156, 22.19/08.158, 22.21/08.156, 22.21/08.158, 22.22/08.156, 22.22/08.158, 22.29/08.156, 22.29/08.158, 28.29/08.156, 28.29/08.158 | формальдегид | ГОСТ 33446-2015; ГОСТ 33447-2015; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 28 |  |  |
| 1.21* ТР |  | 13.95/08.158, 20.16/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158 | ацетальдегид | ГОСТ 33448-2015; ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.599-96 |  |  |
| 1.22* ТР |  |  | ацетон | ГОСТ 33448-2015; ГОСТ 34174-2017 |  |  |
| 1.23* ТР |  | 13.95/08.156, 20.16/08.156, 22.22/08.156, 22.29/08.156 | фенол | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 27 |  |  |
| 1.24* ТР |  | 13.95/08.158, 20.16/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158 | эпихлоргидрин | ГОСТ 34171-2017 |  |  |
| 1.25* ТР |  | 23.99/08.032, 23.99/08.035, 24.45/08.032, 24.45/08.035, 25.29/08.032, 25.29/08.035, 25.71/08.032, 25.71/08.035, 25.99/08.032, 25.99/08.035, 28.29/08.032, 28.29/08.035 | выделение вредных для здоровья химических веществ: хром | ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 1.26* ТР |  |  | кадмий |  |  |  |
| 1.27* ТР |  |  | свинец |  |  |  |
| 1.28* ТР |  |  | мышьяк |  |  |  |
| 1.29* ТР |  |  | медь |  |  |  |
| 1.30* ТР |  |  | барий |  |  |  |
| 1.31* ТР |  |  | цинк |  |  |  |
| 1.32* ТР |  |  | олово |  |  |  |
| 1.33* ТР |  |  | титан |  |  |  |
| 1.34* ТР |  |  | алюминий |  |  |  |
| 1.35* ТР |  |  | железо |  |  |  |
| 1.36* ТР |  |  | марганец |  |  |  |
| 1.37* ТР |  |  | кобальт |  |  |  |
| 1.38* ТР |  |  | литий |  |  |  |
| 1.39* ТР |  |  | никель |  |  |  |
| 1.40* ТР |  |  | ванадий |  |  |  |
| 1.41* ТР |  |  | кремний |  |  |  |
| 1.42* ТР |  |  | олово |  |  |  |
| 1.43* ТР |  |  | вольфрам |  |  |  |
| 1.44* ТР |  |  | бор |  |  |  |
| 1.45* ТР |  | 23.99/08.035, 24.45/08.035, 25.29/08.035, 25.71/08.035, 25.99/08.035, 28.29/08.035 | молибден |  |  |  |
| 2.1* ТР | Изделия для ухода за детьми | 32.40/42.000, 13.91/42.000, 13.92/42.000, 13.99/42.000, 14.11/42.000, 14.13/42.000, 14.14/42.000, 14.19/42.000, 14.20/42.000, 14.31/42.000, 14.39/42.000, 15.11/42.000, 15.12/42.000, 15.20/42.000, 17.22/42.000, 17.23/42.000, 17.29/42.000, 18.12/42.000, 22.19/42.000, 22.22/42.000, 22.29/42.000, 23.12/42.000, 23.13/42.000, 23.19/42.000, 23.44/42.000, 23.49/42.000, 30.92/42.000, 13.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 18321-73; ГОСТ 20566-75; ГОСТ 26668-85; ГОСТ 30407-2019; ГОСТ 31814-2012; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 8844-75; Инструкция 1.1.10-12-96-2005; МУ от 19.10.1990 п.2.6; СанПиН 2.4.7.960-00; СТБ 1015-97 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.2* ТР |  | 32.40/06.036, 13.99/06.036, 14.13/06.036, 14.14/06.036, 14.19/06.036, 14.31/06.036, 14.39/06.036, 15.12/06.036, 15.20/06.036, 17.22/06.036, 17.23/06.036, 17.29/06.036, 18.12/06.036, 22.19/06.036, 22.22/06.036, 30.92/06.036, 13.20/06.036 | индекс токсичности | МР № 29 ФЦ/2688-03; МУ 1.1.037-95 |  |  |
| 2.3* ТР |  | 17.22/08.169, 17.29/08.169, 22.19/08.169, 22.22/08.169 | измерение рН водной вытяжки | МУ от 19.10.1990 п.5.1.2 |  |  |
| 2.4* ТР | Соски молочные, соски-пустышки и изделия санитарно-гигиенические из латекса, резины и силиконовых эластомеров | 22.19/08.035 | свинец | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.5* ТР |  |  | цинк |  |  |  |
| 2.6* ТР |  |  | мышьяк |  |  |  |
| 2.7* ТР |  | 22.19/08.155, 22.19/08.156, 22.19/08.158 | формальдегид | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 28; МУ № 266-92; ПНД Ф 14.1:2:4.187-02; РД 52.04.186-89 п.5.3.3.6 |  |  |
| 2.8* ТР |  | 22.19/08.156 | фенол | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 27 |  |  |
| 2.9* ТР |  | 22.19/08.158 | спирт метиловый | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 приложение 7; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.10* ТР |  |  | спирт бутиловый |  |  |  |
| 2.11* ТР |  | 22.19/08.161 | агидол-2 | МУ от 19.10.1990 п.6 |  |  |
| 2.12* ТР |  | 22.19/08.158, 22.19/08.161 | дибутилфталат | Инструкция 4.1.10-15-92-2005; МВИ.МН 1402-2000 |  |  |
| 2.13* ТР |  |  | диоктилфталат |  |  |  |
| 2.14* ТР | Посуда и столовые приборы из пластмассы | 22.29/08.035 | выделение вредных для здоровья химических веществ: цинк | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.15* ТР |  |  | олово |  |  |  |
| 2.16* ТР |  |  | бор |  |  |  |
| 2.17* ТР |  | 22.29/08.156, 22.29/08.158 | винилацетат | МР 1870-78; МР 2915-82 |  |  |
| 2.18* ТР |  | 22.29/08.158 | акрилонитрил | Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МУ № 11-12-25-96; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.19* ТР |  | 22.29/08.161 | ацетофенон (ацетилбензол) | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.4 |  |  |
| 2.20* ТР |  | 22.29/08.158 | ацетальдегид | МВИ.МН 2558-2006; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.21* ТР |  |  | ацетон |  |  |  |
| 2.22* ТР |  |  | этилбензол | МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.23* ТР |  |  | спирт пропиловый |  |  |  |
| 2.24* ТР |  |  | спирт изопропиловый |  |  |  |
| 2.25* ТР |  |  | этилацетат |  |  |  |
| 2.26* ТР |  |  | кумол (изопропилбензол) |  |  |  |
| 2.27* ТР |  |  | бутилацетат |  |  |  |
| 2.28* ТР |  |  | α-метилстирол |  |  |  |
| 2.29* ТР |  |  | бензол | Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.30* ТР |  |  | ксилолы (смесь изомеров) |  |  |  |
| 2.31* ТР |  |  | толуол |  |  |  |
| 2.32* ТР |  |  | спирт бутиловый | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 приложение 7; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.33* ТР |  |  | спирт изобутиловый |  |  |  |
| 2.34* ТР |  |  | гексан |  |  |  |
| 2.35* ТР |  |  | гептан |  |  |  |
| 2.36* ТР |  |  | винил хлористый | МР № 1941-78 |  |  |
| 2.37* ТР |  |  | дибутилфталат | МВИ.МН 1402-2000 |  |  |
| 2.38* ТР |  |  | диоктилфталат |  |  |  |
| 2.39* ТР |  |  | диметилтерефталат | МВИ.МН 2367-2005 |  |  |
| 2.40* ТР |  | 22.29/08.161 | капролактам | Инструкция 4.1.10-14-101-2005 п.6.8 |  |  |
| 2.41* ТР |  | 22.29/08.158 | стирол | МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.42* ТР |  | 22.29/08.156 | этиленгликоль | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 12 |  |  |
| 2.43* ТР |  | 22.29/08.161 | гексаметилендиамин | МР 1503-76 |  |  |
| 2.44* ТР |  | 22.29/08.158 | спирт метиловый | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 приложение 7; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.45* ТР |  | 22.29/08.155, 22.29/08.156 | формальдегид | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 28; ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 |  |  |
| 2.46* ТР |  | 22.29/08.156, 22.29/08.158 | фенол | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 27; Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005 п.34 |  |  |
| 2.47* ТР |  |  | эпихлоргидрин | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 31; Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005 п. 32 |  |  |
| 2.48* ТР | Посуда и столовые приборы из стекла, стеклокерамики, керамики | 23.12/26.080, 23.13/26.080, 23.19/26.080, 23.44/26.080, 23.49/26.080 | термическая устойчивость | ГОСТ 30407-2019 п. 7.9 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.49* ТР |  | 23.12/26.095, 23.13/26.095, 23.19/26.095, 23.44/26.095, 23.49/26.095 | прочность крепления ручек | ГОСТ 28391-89 п. 3.4; ГОСТ 30407-2019 п. 7.8 |  |  |
| 2.50* ТР |  | 23.12/11.116, 23.13/11.116, 23.19/11.116, 23.44/11.116, 23.49/11.116 | отсутствие сколов; прорезных граней; прилипших кусочков стекла; режущих или осыпающихся частиц сквозных посечек; инородных включений, имеющих вокруг себя трещины и посечки | ГОСТ 30407-2019 |  |  |
| 2.51* ТР |  | 23.12/26.045, 23.13/26.045, 23.19/26.045, 23.44/26.045, 23.49/26.045 | кислотостойкость |  |  |  |
| 2.52* ТР |  | 23.12/08.035, 23.13/08.035, 23.19/08.035, 23.44/08.035, 23.49/08.035 | выделение вредных для здоровья химических веществ: хром | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 2.53* ТР |  |  | кадмий |  |  |  |
| 2.54* ТР |  |  | свинец |  |  |  |
| 2.55* ТР |  |  | мышьяк |  |  |  |
| 2.56* ТР |  |  | барий |  |  |  |
| 2.57* ТР |  |  | медь |  |  |  |
| 2.58* ТР |  |  | цинк |  |  |  |
| 2.59* ТР |  |  | алюминий |  |  |  |
| 2.60* ТР |  |  | кобальт |  |  |  |
| 2.61* ТР |  |  | марганец |  |  |  |
| 2.62* ТР |  |  | титан |  |  |  |
| 2.63* ТР |  |  | бор |  |  |  |
| 2.64* ТР | Посуда и столовые приборы из металла, изделия санитарно- гигиенические из металла | 24.45/08.032, 24.45/08.035, 25.71/08.032, 25.71/08.035, 25.99/08.032, 25.99/08.035 | выделение вредных для здоровья химических веществ: железо | ГОСТ 24295-80; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.65* ТР |  |  | кобальт |  |  |  |
| 2.66* ТР |  |  | мышьяк |  |  |  |
| 2.67* ТР |  |  | медь |  |  |  |
| 2.68* ТР |  |  | никель |  |  |  |
| 2.69* ТР |  |  | хром |  |  |  |
| 2.70* ТР |  |  | цинк |  |  |  |
| 2.71* ТР |  |  | марганец | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 2.72* ТР |  |  | свинец |  |  |  |
| 2.73* ТР |  |  | алюминий |  |  |  |
| 2.74* ТР |  |  | титан |  |  |  |
| 2.75* ТР |  |  | бор |  |  |  |
| 2.76* ТР |  | 24.45/08.169, 25.99/08.169 | фтор-ион (суммарно) | ГОСТ 4386-89 п.3 |  |  |
| 2.77* ТР |  | 24.45/26.045, 25.29/26.045, 25.71/26.045, 25.99/26.045 | стойкость к коррозии изделий санитарно-гигиенических из металла | ГОСТ 24788-2001 |  |  |
| 2.78* ТР |  | 24.45/26.095, 25.29/26.095, 25.71/26.095, 25.99/26.095 | прочность крепления ручек, арматуры в изделиях санитарно-гигиенических |  |  |  |
| 2.79* ТР | Посуда из бумаги и картона (одноразового применения) | 17.11/08.032, 17.11/08.035, 17.12/08.032, 17.12/08.035, 17.21/08.032, 17.21/08.035, 17.22/08.032, 17.22/08.035, 17.29/08.032, 17.29/08.035 | выделение вредных для здоровья химических веществ: мышьяк | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.80* ТР |  |  | цинк |  |  |  |
| 2.81* ТР |  |  | свинец |  |  |  |
| 2.82* ТР |  |  | хром |  |  |  |
| 2.83* ТР |  | 17.11/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.22/08.158, 17.29/08.158 | ацетальдегид | МВИ.МН 2558-2006; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.84* ТР |  |  | ацетон |  |  |  |
| 2.85* ТР |  |  | бензол | Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.86* ТР |  |  | ксилолы (смесь изомеров) |  |  |  |
| 2.87* ТР |  |  | толуол |  |  |  |
| 2.88* ТР |  |  | бутилацетат | МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.89* ТР |  |  | спирт изопропиловый |  |  |  |
| 2.90* ТР |  |  | этилацетат |  |  |  |
| 2.91* ТР |  |  | спирт бутиловый | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 приложение 7; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.92* ТР |  |  | спирт изобутиловый |  |  |  |
| 2.93* ТР |  |  | спирт метиловый |  |  |  |
| 2.94* ТР |  | 17.11/08.155, 17.12/08.155, 17.21/08.155, 17.22/08.155, 17.29/08.155 | формальдегид | ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 |  |  |
| 2.95* ТР | Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные из пластмассы | 22.29/26.095 | требования механической безопасности: прочность крепления ручек, деформация санитарно-гигиенических изделий | СТБ 1015-97 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.96* ТР |  | 22.29/08.032, 22.29/08.035 | выделение вредных для здоровья химических веществ: цинк | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 2.97* ТР |  | 22.29/08.158 | ацетальдегид | МВИ.МН 2558-2006; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.98* ТР |  |  | ацетон |  |  |  |
| 2.99* ТР |  |  | винил хлористый | МР № 1941-78 |  |  |
| 2.100* ТР |  |  | акрилонитрил | Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МУ № 11-12-25-96; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.101* ТР |  |  | бензол | Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.102* ТР |  |  | ксилолы (смесь изомеров) |  |  |  |
| 2.103* ТР |  |  | толуол |  |  |  |
| 2.104* ТР |  |  | винилацетат | МР 2915-82 |  |  |
| 2.105* ТР |  | 22.29/08.082, 22.29/08.161 | гексаметилендиамин | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 12; МР 1503-76 |  |  |
| 2.106* ТР |  | 22.29/08.158 | дибутилфталат | МВИ.МН 1402-2000 |  |  |
| 2.107* ТР |  |  | диоктилфталат |  |  |  |
| 2.108* ТР |  |  | диметилтерефталат | МВИ.МН 2367-2005 |  |  |
| 2.109* ТР |  | 22.29/08.161 | капролактам | Инструкция 4.1.10-14-101-2005 п.6.8 |  |  |
| 2.110* ТР |  | 22.29/08.158 | спирт метиловый | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 приложение 7; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.111* ТР |  |  | спирт изопропиловый |  |  |  |
| 2.112* ТР |  |  | этилацетат |  |  |  |
| 2.113* ТР |  |  | стирол | МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.114* ТР |  | 22.29/08.156 | фенол | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 27 |  |  |
| 2.115* ТР |  | 22.29/08.155, 22.29/08.156 | формальдегид | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 28; МУ № 266-92; ПНД Ф 14.1:2:4.187-02; РД 52.04.186-89 п.5.3.3.6, 5.3.3.7 |  |  |
| 2.116* ТР |  | 22.29/08.158 | бутилацетат | МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.117* ТР |  |  | спирт пропиловый |  |  |  |
| 2.118* ТР |  |  | α-метилстирол |  |  |  |
| 2.119* ТР |  | 22.29/08.156, 22.29/08.158 | эпихлоргидрин | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 28; Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005 п.34 |  |  |
| 2.120* ТР |  | 22.29/08.156 | этиленгликоль | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 28 |  |  |
| 2.121* ТР | Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия, предназначенные для ухода за полостью рта | 22.19/08.032, 22.19/08.035, 22.29/08.032, 22.29/08.035 | выделение вредных для здоровья химических веществ: олово | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.122* ТР |  |  | хром |  |  |  |
| 2.123* ТР |  |  | цинк |  |  |  |
| 2.124* ТР |  | 22.19/08.158, 22.29/08.158 | акрилонитрил | МУ № 11-12-25-96; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.125* ТР |  |  | ацетальдегид | МВИ.МН 2558-2006; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.126* ТР |  |  | ацетон |  |  |  |
| 2.127* ТР |  |  | бензол | Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.128* ТР |  |  | ксилолы (смесь изомеров) |  |  |  |
| 2.129* ТР |  |  | толуол |  |  |  |
| 2.130* ТР |  |  | α-метилстирол | МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.131* ТР |  |  | винил хлористый | МР № 1941-78 |  |  |
| 2.132* ТР |  |  | винилацетат | МР 1870-78; МР 2915-82 |  |  |
| 2.133* ТР |  |  | дибутилфталат | МВИ.МН 1402-2000 |  |  |
| 2.134* ТР |  |  | диоктилфталат |  |  |  |
| 2.135* ТР |  |  | диметилтерефталат | МВИ.МН 2367-2005 |  |  |
| 2.136* ТР |  | 22.19/08.082, 22.19/08.161, 22.29/08.082, 22.29/08.161 | гексаметилендиамин | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 12; МР 1503-76 |  |  |
| 2.137* ТР |  | 22.19/08.161, 22.29/08.161 | капролактам | Инструкция 4.1.10-14-101-2005 п.6.8 |  |  |
| 2.138* ТР |  | 22.19/08.158, 22.29/08.158 | спирт метиловый | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 приложение 7; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.139* ТР |  |  | спирт бутиловый |  |  |  |
| 2.140* ТР |  |  | спирт изобутиловый |  |  |  |
| 2.141* ТР |  |  | спирт изопропиловый |  |  |  |
| 2.142* ТР |  |  | этилацетат |  |  |  |
| 2.143* ТР |  |  | стирол | МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.144* ТР |  | 22.19/08.155, 22.19/08.156, 22.29/08.155, 22.29/08.156 | формальдегид | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 28; ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 |  |  |
| 2.145* ТР |  | 22.19/08.156, 22.19/08.158, 22.29/08.156, 22.29/08.158 | фенол | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 27; Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005 п.34 |  |  |
| 2.146* ТР |  | 22.19/08.156, 22.29/08.156 | эпихлоргидрин | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 28 |  |  |
| 2.147* ТР |  |  | этиленгликоль |  |  |  |
| 2.148* ТР |  | 22.19/06.036, 22.29/06.036 | индекс токсичности | Инструкция 1.1.11-12-35-2004; МУ 1.1.037-95 |  |  |
| 2.149* ТР |  |  | токсикологические и клинические показатели: острая токсичность при пероральном введении | ГОСТ 33506-2015; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |  |  |
| 2.150* ТР |  |  | действие на слизистые оболочки экспериментальных животных | ГОСТ 33506-2015; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; СанПиН 10-64 РБ 98 |  |  |
| 2.151* ТР |  |  | сенсибилизирующее действие |  |  |  |
| 2.152* ТР |  |  | местнораздражающее действие |  |  |  |
| 2.153* ТР |  |  | аллергизирующее действие |  |  |  |
| 2.154* ТР |  |  | очищающее действие |  |  |  |
| 2.155* ТР |  | 22.19/01.086, 22.29/01.086 | требования микробиологической безопасности: общее количество микроорганизмов | ГОСТ ISO 21148-2020; ГОСТ ISO 21149-2020 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 007/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 2.156* ТР |  |  | бактерии семейства энтеробактерий | ГОСТ 32064-2013; ГОСТ ISO 18415-2020 |  |  |
| 2.157* ТР |  |  | дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы, патогенные стафилококки, псевдомонас аэрогиноза | ГОСТ ISO 16212-2020; ГОСТ ISO 18415-2020; ГОСТ ISO 22717-2018; ГОСТ ISO 22718-2018 |  |  |
| 2.158* ТР | Изделия санитарно-гигиенические разового использования | 17.22/06.036 | сенсибилизирующее действие | ГОСТ 33483-2015; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.159* ТР |  | 17.22/08.032, 17.22/08.035 | выделение вредных для здоровья химических веществ: хром | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 2.160* ТР |  |  | цинк |  |  |  |
| 2.161* ТР |  |  | свинец |  |  |  |
| 2.162* ТР |  |  | мышьяк |  |  |  |
| 2.163* ТР |  | 17.22/08.158 | ацетальдегид | МВИ.МН 2558-2006; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.164* ТР |  |  | ацетон |  |  |  |
| 2.165* ТР |  |  | акрилонитрил | МУ № 11-12-25-96; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.166* ТР |  |  | бензол | Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.167* ТР |  |  | толуол |  |  |  |
| 2.168* ТР |  |  | гексан | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 приложение 7; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.169* ТР |  |  | этилацетат |  |  |  |
| 2.170* ТР |  |  | спирт метиловый |  |  |  |
| 2.171* ТР |  |  | спирт пропиловый | МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.172* ТР |  | 17.22/08.156, 17.22/08.158 | фенол | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 27; Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005 п.34 |  |  |
| 2.173* ТР |  | 17.22/08.155, 17.22/08.156 | формальдегид | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 28; ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 |  |  |
| 2.174* ТР |  | 17.22/06.036 | индекс токсичности | МУ 1.1.037-95 |  |  |
| 2.175* ТР |  | 17.22/01.086 | требования микробиологической безопасности: общее количество микроорганизмов | ГОСТ ISO 21148-2020; ГОСТ ISO 21149-2020 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 2.176* ТР |  |  | бактерии семейства энтеробактерий | ГОСТ 32064-2013; ГОСТ ISO 18415-2020 |  |  |
| 2.177* ТР |  |  | дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы, патогенные стафилококки, псевдомонас аэрогиноза | ГОСТ ISO 16212-2020; ГОСТ ISO 18415-2020; ГОСТ ISO 22717-2018; ГОСТ ISO 22718-2018 |  |  |
| 2.178* ТР | Одежда, изделия из текстильных материалов и меха, трикотажные изделия, готовые штучные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды, изделий из кожи, кожгалантерейных изделий и колясок. Обувь. Кожгалантерейные изделия. Коляски детские | 13.20/35.069, 13.91/35.069, 13.92/35.069, 14.11/35.069, 14.13/35.069, 14.14/35.069, 14.19/35.069, 14.20/35.069, 14.31/35.069, 14.39/35.069, 15.11/35.069, 15.12/35.069, 15.20/35.069, 22.19/35.069, 30.92/35.069, 13.99/35.069, 17.29/35.069, 13.95/35.069, 13.96/35.069 | уровень напряженности электростатического поля | СанПиН № 9-29.7-95 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.179* ТР |  | 13.20/29.040, 13.91/29.040, 13.92/29.040, 14.11/29.040, 14.13/29.040, 14.14/29.040, 14.19/29.040, 14.20/29.040, 14.31/29.040, 14.39/29.040, 13.99/29.040 | климатические условия проведения испытаний | ГОСТ ISO 139-2014 |  |  |
| 2.180* ТР |  | 13.20/08.052, 13.91/08.052, 13.92/08.052, 14.11/08.052, 14.13/08.052, 14.14/08.052, 14.19/08.052, 14.20/08.052, 14.31/08.052, 14.39/08.052, 13.99/08.052, 13.95/08.052 | гигроскопичность | ГОСТ 30383-95; ГОСТ 31422-2010; ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) |  |  |
| 2.181* ТР |  | 13.20/29.119, 13.91/29.119, 13.92/29.119, 14.11/29.119, 14.13/29.119, 14.14/29.119, 14.19/29.119, 14.20/29.119, 14.31/29.119, 14.39/29.119, 13.99/29.119 | воздухопроницаемость | ГОСТ 12088-77; ГОСТ ISO 9237-2013 |  |  |
| 2.182* ТР |  | 15.20/29.040 | масса полупары обуви | ГОСТ 28735-2005 |  |  |
| 2.183* ТР |  | 15.20/29.061 | высота каблука | ГОСТ 33225-2015 п.5.1 |  |  |
| 2.184* ТР |  | 15.12/29.040, 15.20/29.040 | масса изделия | ГОСТ 28631-2005 |  |  |
| 2.185* ТР |  | 13.20/08.032, 13.20/08.035, 13.91/08.032, 13.91/08.035, 13.92/08.032, 13.92/08.035, 14.11/08.032, 14.11/08.035, 14.13/08.032, 14.13/08.035, 14.14/08.032, 14.14/08.035, 14.19/08.032, 14.19/08.035, 14.20/08.032, 14.20/08.035, 14.31/08.032, 14.31/08.035, 14.39/08.032, 14.39/08.035, 15.11/08.032, 15.11/08.035, 15.12/08.032, 15.12/08.035, 15.20/08.032, 15.20/08.035, 22.19/08.032, 22.19/08.035, 30.92/08.032, 30.92/08.035, 13.99/08.032, 13.99/08.035, 17.29/08.032, 17.29/08.035 | выделение вредных для здоровья химических веществ: хром | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 2.186* ТР |  |  | свинец |  |  |  |
| 2.187* ТР |  |  | мышьяк |  |  |  |
| 2.188* ТР |  |  | никель |  |  |  |
| 2.189* ТР |  |  | кобальт |  |  |  |
| 2.190* ТР |  |  | медь |  |  |  |
| 2.191* ТР |  |  | ртуть | ГОСТ 31950-2012 |  |  |
| 2.192* ТР |  | 13.20/08.161, 13.91/08.161, 13.92/08.161, 14.11/08.161, 14.13/08.161, 14.14/08.161, 14.19/08.161, 14.31/08.161, 14.39/08.161, 15.12/08.161, 15.20/08.161, 22.19/08.161, 30.92/08.161, 13.99/08.161, 17.29/08.161 | гексаметилендиамин | МР 1503-76 |  |  |
| 2.193* ТР |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.12/08.158, 15.20/08.158, 22.19/08.158, 30.92/08.158, 13.99/08.158, 17.29/08.158 | акрилонитрил | МУ № 11-12-25-96; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.194* ТР |  |  | ацетальдегид | МВИ.МН 2558-2006; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.195* ТР |  |  | ацетон |  |  |  |
| 2.196* ТР |  |  | бензол | Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.197* ТР |  |  | винил хлористый | МР № 1941-78 |  |  |
| 2.198* ТР |  |  | винилацетат | МР 1870-78; МР 2915-82 |  |  |
| 2.199* ТР |  |  | диметилтерефталат | МВИ.МН 2367-2005 |  |  |
| 2.200* ТР |  |  | дибутилфталат |  |  |  |
| 2.201* ТР |  |  | диоктилфталат | МВИ.МН 1402-2000 |  |  |
| 2.202* ТР |  |  | диметилформамид | МУ № 11-12-26-96 |  |  |
| 2.203* ТР |  |  | ксилолы (смесь изомеров) | Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.204* ТР |  |  | толуол |  |  |  |
| 2.205* ТР |  |  | спирт метиловый | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 приложение 7; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.206* ТР |  |  | стирол | МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.207* ТР |  |  | спирт бутиловый | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 приложение 7; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.208* ТР |  | 14.11/08.156, 15.11/08.156, 15.20/08.156 | массовая доля водовымываемого хрома (VI) | ГОСТ 31280-2004 |  |  |
| 2.209* ТР |  | 13.20/08.161, 13.91/08.161, 13.92/08.161, 14.11/08.161, 14.13/08.161, 14.14/08.161, 14.19/08.161, 14.31/08.161, 14.39/08.161, 15.12/08.161, 15.20/08.161, 22.19/08.161, 30.92/08.161, 13.99/08.161, 17.29/08.161 | капролактам | Инструкция 4.1.10-14-101-2005 п.6.8 |  |  |
| 2.210* ТР |  | 13.20/08.156, 13.20/08.158, 13.91/08.156, 13.91/08.158, 13.92/08.156, 13.92/08.158, 14.11/08.156, 14.11/08.158, 14.13/08.156, 14.13/08.158, 14.14/08.156, 14.14/08.158, 14.19/08.156, 14.19/08.158, 14.31/08.156, 14.31/08.158, 14.39/08.156, 14.39/08.158, 15.12/08.156, 15.12/08.158, 15.20/08.156, 15.20/08.158, 22.19/08.156, 22.19/08.158, 30.92/08.156, 30.92/08.158, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 17.29/08.156, 17.29/08.158 | фенол | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 27; Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005 п.34 |  |  |
| 2.211* ТР |  | 13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 14.11/08.156, 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156, 15.12/08.156, 15.20/08.156, 22.19/08.156, 30.92/08.156, 13.99/08.156, 17.29/08.156 | формальдегид | ГОСТ 25617-2014 |  |  |
| 2.212* ТР |  | 13.20/06.036, 13.91/06.036, 13.92/06.036, 14.11/06.036, 14.13/06.036, 14.14/06.036, 14.19/06.036, 14.31/06.036, 14.39/06.036, 15.12/06.036, 15.20/06.036, 22.19/06.036, 30.92/06.036, 13.99/06.036, 17.29/06.036 | индекс токсичности | ГОСТ 32075-2013; МР № 29 ФЦ/2688-03; МУ 1.1.037-95 |  |  |
| 2.213* ТР | Кожа для одежды, головных уборов, кожгалантерейных изделий и обуви | 15.20/29.061 | требования химико-биологической безопасности: высота каблука | СТБ 1142-99 п.5.1.7 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.214* ТР |  | 15.20/08.156, 14.11/08.156, 15.11/08.156, 15.12/08.156 | массовая доля водовымываемого хрома (VI) | ГОСТ 31280-2004 |  |  |
| 2.215* ТР |  |  | массовая доля свободного формальдегида | КР СТ ИСО 17226-2-2011 |  |  |
| 2.216* ТР | Издательская (книжная и журнальная) продукция | 17.23/29.061, 17.29/29.061, 18.12/29.061 | требования биологической безопасности: длина строки, увеличение интерлиньяжа, кегль шрифта | ГОСТ 34860-2022 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.217* ТР |  | 17.23/08.032, 17.23/08.035, 17.29/08.032, 17.29/08.035, 18.12/08.032, 18.12/08.035 | общие требования химической безопасности: выделение вредных для здоровья химических веществ: хром | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 2.218* ТР |  |  | свинец |  |  |  |
| 2.219* ТР |  |  | цинк |  |  |  |
| 2.220* ТР |  |  | мышьяк |  |  |  |
| 2.221* ТР |  | 17.23/08.156, 17.23/08.158, 17.29/08.156, 17.29/08.158, 18.12/08.156, 18.12/08.158 | фенол | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 27; Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005 п.34 |  |  |
| 2.222* ТР |  | 17.23/08.155, 17.23/08.156, 17.29/08.155, 17.29/08.156, 18.12/08.155, 18.12/08.156 | формальдегид | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 28; ПНД Ф 14.1:2:4.187-02; РД 52.04.186-89 п.5.3.3.6, 5.3.3.7 |  |  |
| 2.223* ТР | Школьно-письменные принадлежности | 17.23/08.032, 17.23/08.035, 17.29/08.032, 17.29/08.035 | общие требования химической безопасности: выделение вредных для здоровья химических веществ: хром | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 007/2011 |
| 2.224* ТР |  |  | свинец |  |  |  |
| 2.225* ТР |  |  | мышьяк |  |  |  |
| 2.226* ТР |  |  | цинк |  |  |  |
| 2.227* ТР |  |  | барий |  |  |  |
| 2.228* ТР |  |  | бор |  |  |  |
| 2.229* ТР |  |  | селен |  |  |  |
| 2.230* ТР |  |  | олово |  |  |  |
| 2.231* ТР |  |  | алюминий |  |  |  |
| 2.232* ТР |  |  | титан |  |  |  |
| 2.233* ТР |  |  | кадмий |  |  |  |
| 2.234* ТР |  |  | сурьма |  |  |  |
| 2.235* ТР |  |  | ртуть | ГОСТ 31950-2012; СТБ ГОСТ Р 51212-2001 |  |  |
| 2.236* ТР |  | 17.23/08.158, 17.29/08.158 | акрилонитрил | МУ № 11-12-25-96; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.237* ТР |  |  | ацетальдегид | МВИ.МН 2558-2006; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.238* ТР |  |  | ацетон | МВИ.МН 2558-2006; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3170-14 |  |  |
| 2.239* ТР |  |  | бензол | Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.240* ТР |  |  | ксилолы (смесь изомеров) |  |  |  |
| 2.241* ТР |  |  | толуол |  |  |  |
| 2.242* ТР |  |  | бутилацетат | МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.243* ТР |  |  | кумол (изопропилбензол) |  |  |  |
| 2.244* ТР |  |  | α-метилстирол |  |  |  |
| 2.245* ТР |  |  | спирт пропиловый |  |  |  |
| 2.246* ТР |  |  | этилбензол |  |  |  |
| 2.247* ТР |  |  | винилацетат | МР 1870-78; МР 2915-82 |  |  |
| 2.248* ТР |  |  | винил хлористый | МР № 1941-78 |  |  |
| 2.249* ТР |  |  | гексан | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 приложение 7; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.250* ТР |  |  | гептан |  |  |  |
| 2.251* ТР |  |  | спирт метиловый |  |  |  |
| 2.252* ТР |  |  | спирт бутиловый |  |  |  |
| 2.253* ТР |  |  | спирт изобутиловый |  |  |  |
| 2.254* ТР |  |  | спирт изопропиловый |  |  |  |
| 2.255* ТР |  |  | этилацетат |  |  |  |
| 2.256* ТР |  |  | диметилтерефталат | МВИ.МН 2367-2005 |  |  |
| 2.257* ТР |  |  | дибутилфталат | МВИ.МН 1402-2000 |  |  |
| 2.258* ТР |  |  | диоктилфталат |  |  |  |
| 2.259* ТР |  |  | стирол | МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 2.260* ТР |  | 17.23/08.161, 17.29/08.161 | дифенилгуанидин | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.5 |  |  |
| 2.261* ТР |  |  | капролактам | Инструкция 4.1.10-14-101-2005 п.6.8 |  |  |
| 2.262* ТР |  |  | ацетофенон (ацетилбензол) | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.4 |  |  |
| 2.263* ТР |  |  | альтакс | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.3 |  |  |
| 2.264* ТР |  |  | каптакс |  |  |  |
| 2.265* ТР |  |  | агидол-2 | МУ от 19.10.1990 п.6 |  |  |
| 2.266* ТР |  |  | сульфенамид Ц | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.3 |  |  |
| 2.267* ТР |  |  | тиурам Д | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.1 |  |  |
| 2.268* ТР |  |  | тиурам Е |  |  |  |
| 2.269* ТР |  |  | цимат |  |  |  |
| 2.270* ТР |  |  | этилцимат |  |  |  |
| 2.271* ТР |  | 17.23/08.156, 17.23/08.158, 17.29/08.156, 17.29/08.158 | эпихлоргидрин | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 27; Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005 п.34 |  |  |
| 2.272* ТР |  |  | фенол |  |  |  |
| 2.273* ТР |  | 17.23/08.155, 17.23/08.156, 17.29/08.155, 17.29/08.156 | формальдегид | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 28; ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 |  |  |
| 2.274* ТР |  | 17.23/08.156, 17.29/08.156 | этиленгликоль | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 12 |  |  |
| 2.275* ТР |  | 17.23/08.156, 17.23/08.161, 17.29/08.156, 17.29/08.161 | гексаметилендиамин | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 12; МР 1503-76 |  |  |
| 3.1* ТР | Игрушки | 32.20/42.000, 32.30/42.000, 32.40/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 34446-2018 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 008/2011 |
| 3.2* ТР |  | 32.20/11.116, 32.30/11.116, 32.40/11.116 | органолептические показатели (запах, привкус) | ГОСТ 22648-77; ГОСТ 24295-80; Инструкция № 016-1211 |  |  |
| 3.3* ТР |  | 32.20/35.067, 32.30/35.067, 32.40/35.067 | уровень звука | ГОСТ EN 71-1-2014 п.8.28; СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96) | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 3.4* ТР |  | 32.20/35.059, 32.30/35.059, 32.40/35.059 | уровень локальной вибрации | СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96) |  |  |
| 3.5* ТР |  | 32.20/35.068, 32.30/35.068, 32.40/35.068 | уровень напряженности электромагнитного поля радиочастотного диапазона |  |  |  |
| 3.6* ТР |  |  | уровень интенсивности интегрального потока инфракрасного излучения |  |  |  |
| 3.7* ТР |  | 32.20/35.069, 32.30/35.069, 32.40/35.069 | уровень напряженности электростатического поля | СанПиН № 9-29.7-95 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 3.8* ТР |  | 32.40/04.125 | удельная эффективная активность естественных радионуклидов | ГОСТ 30108-94; МВИ.МН 4498-2013 |  |  |
| 3.9* ТР |  | 32.40/08.032, 32.40/08.035 | ртуть | ГОСТ 31950-2012 |  |  |
| 3.10* ТР |  |  | цинк | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 3.11* ТР |  |  | алюминий |  |  |  |
| 3.12* ТР |  |  | железо |  |  |  |
| 3.13* ТР |  |  | марганец |  |  |  |
| 3.14* ТР |  |  | медь |  |  |  |
| 3.15* ТР |  |  | никель |  |  |  |
| 3.16* ТР |  |  | олово |  |  |  |
| 3.17* ТР |  |  | серебро |  |  |  |
| 3.18* ТР |  |  | барий | ГОСТ 25779-90; ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 3.19* ТР |  |  | бор |  |  |  |
| 3.20* ТР |  |  | кадмий |  |  |  |
| 3.21* ТР |  |  | мышьяк |  |  |  |
| 3.22* ТР |  |  | свинец |  |  |  |
| 3.23* ТР |  |  | селен |  |  |  |
| 3.24* ТР |  |  | сурьма |  |  |  |
| 3.25* ТР |  |  | титан |  |  |  |
| 3.26* ТР |  |  | хром |  |  |  |
| 3.27* ТР |  | 32.40/08.155, 32.40/08.156 | формальдегид | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 28; ПНД Ф 14.1:2:4.187-02; РД 52.04.186-89 п.5.3.3.6, 5.3.3.7 |  |  |
| 3.28* ТР |  | 32.40/08.156 | фенол | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 27; РД 52.04.186-89 п.5.3.3.5 |  |  |
| 3.29* ТР |  |  | дифенилолпропан | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 17 |  |  |
| 3.30* ТР |  | 32.40/08.156, 32.40/08.161 | гексаметилендиамин | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 12; МР 1503-76; Определение гексаметилендиамина с 2,4-динитрохлорбензолом // Соловьева Т.В. с.245-247 |  |  |
| 3.31* ТР |  |  | капролактам | Инструкция 4.1.10-14-101-2005 п.6.8; Определение капролактама с гидроксиламином // Соловьева Т.В. с.260-262 |  |  |
| 3.32* ТР |  | 32.40/08.158 | акрилонитрил | МУ № 11-12-25-96; МУ № 268-92; МУК 2.3.3.052-96 п.8.2; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 3.33* ТР |  |  | ацетальдегид | ГОСТ 33448-2015; МВИ.МН 2558-2006; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.599-96 |  |  |
| 3.34* ТР |  |  | бензол | Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 3.35* ТР |  |  | ацетон | ГОСТ 33448-2015; Инструкция 4.1.10-15-90-2005 приложение 7; МВИ.МН 2558-2006; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 3.36* ТР |  |  | бутилацетат | Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 3.37* ТР |  |  | гексан |  |  |  |
| 3.38* ТР |  |  | гептан |  |  |  |
| 3.39* ТР |  |  | спирт бутиловый |  |  |  |
| 3.40* ТР |  |  | спирт пропиловый |  |  |  |
| 3.41* ТР |  |  | спирт изобутиловый |  |  |  |
| 3.42* ТР |  |  | спирт изопропиловый |  |  |  |
| 3.43* ТР |  |  | этилацетат |  |  |  |
| 3.44* ТР |  |  | спирт метиловый | Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МУК 4.1.3166-14; Сборник МУ по определению вредных веществ в объектах окружающей среды МУ № 76 |  |  |
| 3.45* ТР |  |  | винилацетат | МР 1870-78; МР 2915-82 |  |  |
| 3.46* ТР |  |  | винил хлористый | МР № 1941-78 |  |  |
| 3.47* ТР |  |  | кумол (изопропилбензол) | МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 3.48* ТР |  |  | α-метилстирол |  |  |  |
| 3.49* ТР |  |  | дибутилфталат | ГОСТ 33451-2015; МВИ.МН 1402-2000 |  |  |
| 3.50* ТР |  |  | диоктилфталат |  |  |  |
| 3.51* ТР |  |  | диметилтерефталат | ГОСТ 33449-2015; МВИ.МН 2367-2005 |  |  |
| 3.52* ТР |  |  | ксилолы (смесь изомеров) | Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 3.53* ТР |  |  | толуол |  |  |  |
| 3.54* ТР |  |  | этилбензол |  |  |  |
| 3.55* ТР |  |  | метиленхлорид (дихлорметан) | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 приложение 7 |  |  |
| 3.56* ТР |  | 32.40/08.156, 32.40/08.158 | метилметакрилат | Инструкция 4.1.10-14-91-2005; Определение метилметакрилата по формальдегиду//Соловьева Т.В. с.204-206 |  |  |
| 3.57* ТР |  | 32.40/08.158 | стирол | МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 3.58* ТР |  | 32.40/08.161 | дифенилгуанидин | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.5 |  |  |
| 3.59* ТР |  |  | агидол-2 | МУ от 19.10.1990 п.6 |  |  |
| 3.60* ТР |  |  | альтакс | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.3 |  |  |
| 3.61* ТР |  |  | каптакс |  |  |  |
| 3.62* ТР |  |  | сульфенамид Ц |  |  |  |
| 3.63* ТР |  |  | ацетофенон (ацетилбензол) | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.4 |  |  |
| 3.64* ТР |  |  | тиурам Д | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.3 |  |  |
| 3.65* ТР |  |  | тиурам Е |  |  |  |
| 3.66* ТР |  |  | цимат | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.1 |  |  |
| 3.67* ТР |  |  | этилцимат |  |  |  |
| 3.68* ТР |  | 32.40/08.156 | эпихлоргидрин | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 28 |  |  |
| 3.69* ТР |  |  | этиленгликоль | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 12 |  |  |
| 3.70* ТР |  | 32.40/06.036 | токсиколого-гигиенические показатели: раздражающее действие на слизистые | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |  |  |
| 3.71* ТР |  |  | местное раздражающее действие |  |  |  |
| 3.72* ТР |  |  | индекс токсичности в воздушной и водной среде | МР № 29 ФЦ/2688-03; МУ 1.1.037-95 |  |  |
| 3.73* ТР |  | 32.40/01.086 | требования микробиологической безопасности: общее количество микроорганизмов | Инструкция № 091-0610 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 3.74* ТР |  |  | бактерии семейства энтеробактерий | Инструкция № 006-0712; Инструкция № 091-0610 |  |  |
| 3.75* ТР |  |  | Патогенные стафилококки |  |  |  |
| 3.76* ТР |  |  | Псевдомонас аерогиноза |  |  |  |
| 3.77* ТР |  |  | Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы | Инструкция № 091-0610 |  |  |
| 4.1* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.41/42.000, 20.42/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 29188.0-2014; ГОСТ 790-89; Инструкция 11-23-4-00 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 009/2011 |
| 4.2* ТР |  | 20.41/08.156, 20.42/08.156 | фтор | ГОСТ 7983-2016 |  |  |
| 4.3* ТР |  | 20.41/08.032, 20.41/08.035, 20.42/08.032, 20.42/08.035 | ртуть | ГОСТ 33022-2014 |  |  |
| 4.4* ТР |  |  | свинец | ГОСТ 33023-2014 |  |  |
| 4.5* ТР |  | 20.41/08.156, 20.42/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31676-2012 |  |  |
| 4.6* ТР |  | 20.41/08.169, 20.42/08.169 | водородный показатель (pH) | ГОСТ 29188.2-2014 |  |  |
| 4.7* ТР |  | 20.41/06.036, 20.42/06.036 | токсикологические показатели: раздражающее действие на кожу | ГОСТ 33506-2015 |  |  |
| 4.8* ТР |  |  | раздражающее действие на слизистую глаз (ирритативное действие) |  |  |  |
| 4.9* ТР |  |  | сенсибилизирующая способность |  |  |  |
| 4.10* ТР |  |  | клинико-лабораторные показатели: сенсибилизирующая способность | ГОСТ 33483-2015 |  |  |
| 4.11* ТР |  |  | раздражающее действие на кожу |  |  |  |
| 4.12* ТР |  | 20.41/01.086, 20.42/01.086 | Микробиологические показатели: общее количество микроорганизмов | ГОСТ ISO 21148-2020; ГОСТ ISO 21149-2020 |  |  |
| 4.13* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ ISO 18415-2020; ГОСТ ISO 21148-2020; ГОСТ ISO 22718-2018 |  |  |
| 4.14* ТР |  |  | P.aeruginosa | ГОСТ ISO 18415-2020; ГОСТ ISO 21148-2020; ГОСТ ISO 22717-2018 |  |  |
| 4.15* ТР |  |  | E.coli | ГОСТ ISO 18415-2020; ГОСТ ISO 21148-2020; ГОСТ ISO 21150-2018 |  |  |
| 4.16* ТР |  |  | Candida albicans | ГОСТ ISO 18415-2020; ГОСТ ISO 18416-2018; ГОСТ ISO 21148-2020 |  |  |
| 4.17* ТР |  |  | Стерильность | ГОСТ 33918-2016; МУК 4.2.801-99 |  |  |
| 5.1* ТР | Одежда, изделия из текстильных материалов, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий | 13.10/42.000, 13.20/42.000, 13.91/42.000, 13.92/42.000, 13.95/42.000, 13.99/42.000, 14.11/42.000, 14.13/42.000, 14.14/42.000, 14.19/42.000, 14.31/42.000, 14.39/42.000, 15.20/42.000, 14.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 18321-73; ГОСТ 20566-75; ГОСТ 26666.0-85; ГОСТ 8844-75 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 017/2011 |
| 5.2* ТР |  | 13.10/11.116, 13.20/11.116, 13.91/11.116, 13.92/11.116, 13.95/11.116, 13.99/11.116, 14.11/11.116, 14.13/11.116, 14.14/11.116, 14.19/11.116, 14.31/11.116, 14.39/11.116, 15.20/11.116, 14.12/11.116 | интенсивность запаха | Инструкция 1.1.10-12-96-2005 |  |  |
| 5.3* ТР |  | 13.10/35.069, 13.20/35.069, 13.91/35.069, 13.92/35.069, 13.95/35.069, 13.99/35.069, 14.11/35.069, 14.13/35.069, 14.14/35.069, 14.19/35.069, 14.31/35.069, 14.39/35.069, 15.20/35.069, 14.12/35.069 | уровень напряженности электростатического поля | СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96); СанПиН № 9-29.7-95 |  |  |
| 5.4* ТР |  | 13.10/08.052, 13.20/08.052, 13.91/08.052, 13.92/08.052, 13.95/08.052, 13.99/08.052, 14.11/08.052, 14.13/08.052, 14.14/08.052, 14.19/08.052, 14.31/08.052, 14.39/08.052, 15.20/08.052, 14.12/08.052 | гигроскопичность | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) |  |  |
| 5.5* ТР |  | 13.10/29.119, 13.20/29.119, 13.91/29.119, 13.92/29.119, 13.95/29.119, 13.99/29.119, 14.11/29.119, 14.13/29.119, 14.14/29.119, 14.19/29.119, 14.31/29.119, 14.39/29.119, 15.20/29.119, 14.12/29.119 | воздухопроницаемость | ГОСТ 12088-77; ГОСТ ISO 9237-2013 |  |  |
| 5.6* ТР |  | 13.10/08.032, 13.10/08.035, 13.20/08.032, 13.20/08.035, 13.91/08.032, 13.91/08.035, 13.92/08.032, 13.92/08.035, 13.95/08.032, 13.95/08.035, 13.99/08.032, 13.99/08.035, 14.11/08.032, 14.11/08.035, 14.13/08.032, 14.13/08.035, 14.14/08.032, 14.14/08.035, 14.19/08.032, 14.19/08.035, 14.31/08.032, 14.31/08.035, 14.39/08.032, 14.39/08.035, 15.20/08.032, 15.20/08.035, 14.12/08.032, 14.12/08.035 | выделение вредных химических веществ: кобальт | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 5.7* ТР |  |  | кадмий |  |  |  |
| 5.8* ТР |  |  | медь |  |  |  |
| 5.9* ТР |  |  | никель |  |  |  |
| 5.10* ТР |  |  | мышьяк |  |  |  |
| 5.11* ТР |  |  | хром |  |  |  |
| 5.12* ТР |  |  | свинец |  |  |  |
| 5.13* ТР |  |  | цинк |  |  |  |
| 5.14* ТР |  |  | ртуть | СТБ ГОСТ Р 51212-2001 |  |  |
| 5.15* ТР |  | 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 14.12/08.158 | акрилонитрил | ГОСТ 30713-2000; ГОСТ 34174-2017; МУ № 11-12-25-96; МУ № 268-92; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 5.16* ТР |  |  | ацетальдегид | ГОСТ 34173-2017; ГОСТ 34174-2017; МВИ.МН 2558-2006; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 5.17* ТР |  |  | ацетон |  |  |  |
| 5.18* ТР |  |  | бензол | ГОСТ 34174-2017; Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 5.19* ТР |  |  | винилацетат | МР 1870-78; МР 2915-82 |  |  |
| 5.20* ТР |  |  | диметилформамид | МУ № 11-12-26-96; МУ № 1495а-76 |  |  |
| 5.21* ТР |  |  | диметилтерефталат | МВИ.МН 2367-2005 |  |  |
| 5.22* ТР |  |  | дибутилфталат | МВИ.МН 1402-2000 |  |  |
| 5.23* ТР |  |  | диоктилфталат |  |  |  |
| 5.24* ТР |  |  | ксилолы (смесь изомеров) | ГОСТ 34174-2017; Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 5.25* ТР |  |  | толуол |  |  |  |
| 5.26* ТР |  |  | стирол | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 5.27* ТР |  |  | спирт бутиловый | ГОСТ 34174-2017; Инструкция 4.1.10-15-90-2005 приложение 7; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 5.28* ТР |  |  | спирт метиловый |  |  |  |
| 5.29* ТР |  | 13.10/08.161, 13.20/08.161, 13.91/08.161, 13.92/08.161, 13.95/08.161, 13.99/08.161, 14.11/08.161, 14.13/08.161, 14.14/08.161, 14.19/08.161, 14.31/08.161, 14.39/08.161, 15.20/08.161, 14.12/08.161 | тиурам | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.3 |  |  |
| 5.30* ТР |  |  | капролактам | Инструкция 4.1.10-14-101-2005 п.6.8 |  |  |
| 5.31* ТР |  | 13.10/08.082, 13.10/08.161, 13.20/08.082, 13.20/08.161, 13.91/08.082, 13.91/08.161, 13.92/08.082, 13.92/08.161, 13.95/08.082, 13.95/08.161, 13.99/08.082, 13.99/08.161, 14.11/08.082, 14.11/08.161, 14.13/08.082, 14.13/08.161, 14.14/08.082, 14.14/08.161, 14.19/08.082, 14.19/08.161, 14.31/08.082, 14.31/08.161, 14.39/08.082, 14.39/08.161, 15.20/08.082, 15.20/08.161, 14.12/08.082, 14.12/08.161 | гексаметилендиамин | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 12; МР 1503-76 |  |  |
| 5.32* ТР |  | 13.10/08.156, 13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 13.95/08.156, 13.99/08.156, 14.11/08.156, 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156, 15.20/08.156, 14.12/08.156 | фенол | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 27; РД 52.04.799-2014 |  |  |
| 5.33* ТР |  |  | содержание свободного формальдегида | ГОСТ 25617-2014; МУ № 266-92; СТБ ISO 14184-1-2011 |  |  |
| 5.34* ТР |  | 13.10/06.036, 13.20/06.036, 13.91/06.036, 13.92/06.036, 13.95/06.036, 13.99/06.036, 14.11/06.036, 14.13/06.036, 14.14/06.036, 14.19/06.036, 14.31/06.036, 14.39/06.036, 15.20/06.036, 14.12/06.036 | местное раздражающее действие | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |  |  |
| 5.35* ТР |  |  | индекс токсичности в воздушной и водной среде | ГОСТ 32075-2013; МР № 29 ФЦ/2688-03; МУ 1.1.037-95 |  |  |
| 5.36* ТР | Кожа для одежды, головных уборов, кожгалантерейных изделий и обуви, меха и меховые изделия. Обувь | 14.11/42.000, 14.20/42.000, 15.11/42.000, 15.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 938.0-75; Инструкция 1.1.10-12-96-2005 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 017/2011 |
| 5.37* ТР |  | 14.11/08.156, 14.20/08.156, 15.11/08.156, 15.20/08.156 | массовая доля свободного формальдегида | ГОСТ ISO 17226-2-2011 |  |  |
| 5.38* ТР |  |  | массовая доля водовымываемого хрома (VI) | ГОСТ 31280-2004 |  |  |
| 6.1* ТР | Средства индивидуальной защиты и их комплектующие изделия, компоненты (материалы) | 13.95/08.032, 13.95/08.035, 13.99/08.032, 13.99/08.035, 14.12/08.032, 14.12/08.035, 15.20/08.032, 15.20/08.035, 13.20/08.032, 13.20/08.035 | свинец | ГОСТ 31870-2012 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 019/2011 |
| 6.2* ТР |  |  | медь |  |  |  |
| 6.3* ТР |  |  | железо |  |  |  |
| 6.4* ТР |  |  | кадмий |  |  |  |
| 6.5* ТР |  |  | цинк |  |  |  |
| 6.6* ТР |  | 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.12/08.158, 15.20/08.158, 13.20/08.158 | винилацетат | МР 2915-82 |  |  |
| 6.7* ТР |  |  | винил хлористый | МР № 1941-78 |  |  |
| 6.8* ТР |  | 13.95/08.161, 13.99/08.161, 14.12/08.161, 15.20/08.161, 13.20/08.161 | гексаметилендиамин | МР 1503-76 |  |  |
| 6.9* ТР |  | 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.12/08.158, 15.20/08.158, 13.20/08.158 | гексан | МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 6.10* ТР |  |  | гептан |  |  |  |
| 6.11* ТР |  |  | ацетальдегид |  |  |  |
| 6.12* ТР |  |  | ацетон |  |  |  |
| 6.13* ТР |  |  | этилацетат |  |  |  |
| 6.14* ТР |  |  | спирт метиловый |  |  |  |
| 6.15* ТР |  |  | спирт изопропиловый |  |  |  |
| 6.16* ТР |  |  | спирт пропиловый |  |  |  |
| 6.17* ТР |  |  | стирол |  |  |  |
| 6.18* ТР |  |  | спирт бутиловый |  |  |  |
| 6.19* ТР |  |  | спирт изобутиловый |  |  |  |
| 6.20* ТР |  |  | бензол |  |  |  |
| 6.21* ТР |  |  | бутилацетат |  |  |  |
| 6.22* ТР |  |  | этилбензол |  |  |  |
| 6.23* ТР |  |  | толуол |  |  |  |
| 6.24* ТР |  |  | кумол (изопропилбензол) |  |  |  |
| 6.25* ТР |  |  | ксилолы (смесь изомеров) |  |  |  |
| 6.26* ТР |  |  | α-метилстирол |  |  |  |
| 6.27* ТР |  | 13.95/11.116, 13.99/11.116, 14.12/11.116, 15.20/11.116, 13.20/11.116 | органолептические показатели: одориметрия (запах) образца. Запах, цветность, мутность вытяжки модельного раствора | ГОСТ 31868-2012; МУ 11-11-15-РБ 2002 |  |  |
| 6.28* ТР |  | 13.95/35.069, 13.99/35.069, 14.12/35.069, 15.20/35.069, 13.20/35.069 | уровень напряженности электростатического поля | СанПиН № 9-29.7-95 |  |  |
| 6.29* ТР |  | 13.95/08.052, 13.99/08.052, 14.12/08.052, 15.20/08.052, 13.20/08.052 | гигроскопичность | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) |  |  |
| 6.30* ТР |  | 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.12/08.158, 15.20/08.158, 13.20/08.158 | акрилонитрил | ГОСТ 30713-2000; МУ № 11-12-25-96; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 6.31* ТР |  | 13.95/08.156, 13.99/08.156, 14.12/08.156, 15.20/08.156, 13.20/08.156 | диметилтерефталат | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |  |  |
| 6.32* ТР |  |  | дибутилфталат |  |  |  |
| 6.33* ТР |  |  | диоктилфталат |  |  |  |
| 6.34* ТР |  | 13.95/08.156, 13.95/08.161, 13.99/08.156, 13.99/08.161, 14.12/08.156, 14.12/08.161, 15.20/08.156, 15.20/08.161, 13.20/08.156, 13.20/08.161 | капролактам | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МР 1328-75 |  |  |
| 6.35* ТР |  | 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.12/08.158, 15.20/08.158, 13.20/08.158 | метилметакрилат | Инструкция 4.1.10-14-91-2005 |  |  |
| 6.36* ТР |  | 13.95/08.032, 13.95/08.035, 13.99/08.032, 13.99/08.035, 14.12/08.032, 14.12/08.035, 15.20/08.032, 15.20/08.035, 13.20/08.032, 13.20/08.035 | ртуть | ГОСТ 31950-2012 |  |  |
| 6.37* ТР |  |  | мышьяк | ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 6.38* ТР |  |  | хром |  |  |  |
| 6.39* ТР |  |  | кобальт |  |  |  |
| 6.40* ТР |  |  | никель |  |  |  |
| 6.41* ТР |  | 13.95/08.161, 13.99/08.161, 14.12/08.161, 15.20/08.161, 13.20/08.161 | каптакс | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 |  |  |
| 6.42* ТР |  |  | альтакс |  |  |  |
| 6.43* ТР |  |  | тиурам |  |  |  |
| 6.44* ТР |  |  | этилцимат |  |  |  |
| 6.45* ТР |  |  | цимат |  |  |  |
| 6.46* ТР |  | 13.95/08.156, 13.99/08.156, 14.12/08.156, 15.20/08.156, 13.20/08.156 | формальдегид | ГОСТ 25617-2014; РД 52.04.186-89 п.5.3.3.7 |  |  |
| 6.47* ТР |  |  | фенол | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; РД 52.04.186-89 п.5.3.3.5 |  |  |
| 6.48* ТР |  |  | этиленгликоль | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |  |  |
| 6.49* ТР |  | 13.95/06.036, 13.99/06.036, 14.12/06.036, 15.20/06.036, 13.20/06.036 | раздражающее действие на кожные покровы | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |  |  |
| 6.50* ТР |  |  | раздражающее действие на слизистую глаз (ирритативное действие) |  |  |  |
| 6.51* ТР |  |  | сенсибилизирующее действие |  |  |  |
| 6.52* ТР |  |  | индекс токсичности |  |  |  |
| 7.1* ТР | Мебельная продукция | 13.96/42.000, 16.10/42.000, 16.21/42.000, 16.22/42.000, 16.23/42.000, 31.00/42.000, 31.01/42.000, 31.02/42.000, 31.03/42.000, 31.09/42.000, 32.99/42.000, 23.11/42.000, 23.12/42.000, 23.13/42.000, 23.19/42.000, 23.31/42.000, 23.41/42.000, 23.42/42.000, 23.44/42.000, 23.49/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 16371-2014; ГОСТ 19917-93; ГОСТ 30255-2014; Инструкция по применению № 012-1112, утв. МЗ РБ 12.12.2012 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 025/2012 |
| 7.2* ТР |  | 13.96/11.116, 16.10/11.116, 16.21/11.116, 16.22/11.116, 16.23/11.116, 31.00/11.116, 31.01/11.116, 31.02/11.116, 31.03/11.116, 31.09/11.116, 32.99/11.116, 23.11/11.116, 23.12/11.116, 23.13/11.116, 23.19/11.116, 23.31/11.116, 23.41/11.116, 23.42/11.116, 23.44/11.116, 23.49/11.116 | внешний вид запах изделия "насыщенность" | ГОСТ 16371-93; ГОСТ 19917-93; ГОСТ 30255-2014; Инструкция по применению № 012-1112, утв. МЗ РБ 12.12.2012; Инструкция по применению № 056-2009 |  |  |
| 7.3* ТР |  | 13.96/08.158, 16.10/08.158, 16.21/08.158, 16.22/08.158, 16.23/08.158, 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158, 32.99/08.158, 23.11/08.158, 23.12/08.158, 23.13/08.158, 23.19/08.158, 23.31/08.158, 23.41/08.158, 23.42/08.158, 23.44/08.158, 23.49/08.158 | стирол | Инструкция 4.1.10-14-101-2005 п. 6.1; МВИ.МН 1680-2001 |  |  |
| 7.4* ТР |  |  | спирт метиловый | МВИ.МН 1680-2001 |  |  |
| 7.5* ТР |  |  | этиленгликоль |  |  |  |
| 7.6* ТР |  |  | спирт бутиловый |  |  |  |
| 7.7* ТР |  |  | бутилацетат |  |  |  |
| 7.8* ТР |  |  | этилацетат |  |  |  |
| 7.9* ТР |  |  | ксилолы |  |  |  |
| 7.10* ТР |  |  | толуол |  |  |  |
| 7.11* ТР |  |  | винилацетат | МР 2915-82 |  |  |
| 7.12* ТР |  |  | дибутилфталат | Инструкция 4.1.10-12-70-2005, утв. МЗ РБ от 28.11.05 № 199 |  |  |
| 7.13* ТР |  |  | диоктилфталат |  |  |  |
| 7.14* ТР |  |  | акрилонитрил | МУ № 268-92 с. 137-143 |  |  |
| 7.15* ТР |  | 13.96/08.156, 16.10/08.156, 16.21/08.156, 16.22/08.156, 16.23/08.156, 31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.02/08.156, 31.03/08.156, 31.09/08.156, 32.99/08.156, 23.11/08.156, 23.12/08.156, 23.13/08.156, 23.19/08.156, 23.31/08.156, 23.41/08.156, 23.42/08.156, 23.44/08.156, 23.49/08.156 | капролактам | Определение капролактама с гидроксиламином // Соловьева Т.В. с.260-262 |  |  |
| 7.16* ТР |  |  | хлористый водород | «Определение хлористого водорода и соляной кислоты с нитратом серебра». Т.В. Соловьева и др. Руководство. М.: Медицина, 1974, с.42-45 |  |  |
| 7.17* ТР |  |  | аммиак | ГОСТ 30255-2014; РД 52.04.186-89 п.5.2.1.1 |  |  |
| 7.18* ТР |  |  | формальдегид | ГОСТ 30255-2014; РД 52.04.186-89 п.5.3.3.7 |  |  |
| 7.19* ТР |  |  | фенол | ГОСТ 30255-2014; МУ 264 с.91-94; РД 52.04.186-89 п.5.3.3.6 |  |  |
| 7.20* ТР |  |  | толуилендиизоционат | «Определение толуилендиизо-ционата с альфа-нафтолом» Т.В. Соловьева. Руководство. М.: Медицина,1974, с.265-267 |  |  |
| 7.21* ТР |  |  | гексаметилендиамин | Определение гексаметилендиамина с 2,4-динитрохлорбензолом // Соловьева Т.В. с.245-247 |  |  |
| 7.22* ТР |  |  | сернистый ангидрид | РД 52.04.186-89 п.5.2.7 |  |  |
| 7.23* ТР |  |  | фосфорный ангидрид | РД 52.04.186-89 п.5.2.4 |  |  |
| 7.24* ТР |  |  | метилметакрилат | Определение метилметакрилата по формальдегиду//Соловьева Т.В. с.204-206 |  |  |
| 7.25* ТР |  | 13.96/35.069, 16.10/35.069, 16.21/35.069, 16.22/35.069, 16.23/35.069, 31.00/35.069, 31.01/35.069, 31.02/35.069, 31.03/35.069, 31.09/35.069, 32.99/35.069, 23.11/35.069, 23.12/35.069, 23.13/35.069, 23.19/35.069, 23.31/35.069, 23.41/35.069, 23.42/35.069, 23.44/35.069, 23.49/35.069 | Напряженность электростатического поля | СанПиН № 9-29.7-95 |  |  |
| 7.26* ТР |  | 16.10/04.125, 16.21/04.125, 16.22/04.125, 16.23/04.125, 31.00/04.125, 31.01/04.125, 31.02/04.125, 31.09/04.125, 32.99/04.125, 23.11/04.125, 23.12/04.125, 23.13/04.125, 23.19/04.125, 23.31/04.125, 23.41/04.125, 23.42/04.125, 23.44/04.125, 23.49/04.125 | удельная эффективная активность естественных радионуклидов | ГОСТ 30108-94; МВИ.МН 4808-2013 |  |  |
| 7.27* ТР |  | 13.96/04.125, 16.10/04.125, 16.21/04.125, 16.22/04.125, 16.23/04.125, 31.00/04.125, 31.01/04.125, 31.02/04.125, 31.09/04.125, 32.99/04.125, 23.11/04.125, 23.12/04.125, 23.13/04.125, 23.19/04.125, 23.31/04.125, 23.41/04.125, 23.42/04.125, 23.44/04.125, 23.49/04.125 | удельная активность радионуклидов цезия–137 | ГОСТ 33795-2016; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4808-2013 |  |  |
| 8.1** ТР | Оборудование технологическое | 27.40/35.068, 27.40/35.069, 27.51/35.068, 27.51/35.069, 27.90/35.068, 27.90/35.069, 28.11/35.068, 28.11/35.069, 28.12/35.068, 28.12/35.069, 28.13/35.068, 28.13/35.069, 28.22/35.068, 28.22/35.069, 28.25/35.068, 28.25/35.069, 28.29/35.068, 28.29/35.069, 28.93/35.068, 28.93/35.069 | Напряженность электрического и магнитного поля тока промышленной частоты ДЧ 48-52Гц Напряженность электростатического поля | ГОСТ 12.1.002-84; ГОСТ 12.1.045-84 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 010/2011 |
| 8.2** ТР |  | 26.30/35.059, 27.40/35.059, 27.51/35.059, 27.90/35.059, 28.11/35.059, 28.12/35.059, 28.13/35.059, 28.22/35.059, 28.24/35.059, 28.25/35.059, 28.29/35.059, 28.93/35.059 | Измерение средних квадратичных значений виброскорости, виброускорения или их логарифмических уровней в октавных полосах частот- для постоянной вибрации. Корректированное значение виброскорости виброускорения или их логарифмические уровни | ГОСТ 12.1.012-2004; ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997); ГОСТ 31191.2-2004 (ИСО 2631-2:2003); ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001) |  |  |
| 8.3** ТР |  | 26.30/35.067, 27.40/35.067, 27.51/35.067, 27.90/35.067, 28.11/35.067, 28.12/35.067, 28.13/35.067, 28.22/35.067, 28.24/35.067, 28.25/35.067, 28.29/35.067, 28.93/35.067 | Шум постоянный: -уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами:31,5; 63; 125; 250; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц -уровни звука Шум непостоянный -эквивалентный (по энергии) уровень звука - максимальный уровень звука, в т.ч. инфразвук: уровни звукового давления в октавных полосах 2,4,8,16 Гц; общий уровень звукового давления | ГОСТ 12.1.003-83; ГОСТ 12.1.050-86; ГОСТ 30683-2000 (ИСО 11204-95) |  |  |
| 9.1* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, рис, гречиха, кукуруза, сорго) на пищевые цели | 01.11/42.000, 01.12/42.000, 11.06/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13586.3-2015; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 33303-2015; СТБ 1053-2015; СТБ 1056-2016 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 015/2011 |
| 9.2* ТР |  | 01.11/08.032, 01.12/08.032, 11.06/08.032 | свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 34361-2017; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |  |
| 9.3* ТР |  |  | кадмий |  |  |  |
| 9.4* ТР |  | 01.11/08.032, 01.11/08.156, 01.12/08.032, 01.12/08.156, 11.06/08.032, 11.06/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 33411-2015 |  |  |
| 9.5* ТР |  | 01.11/08.032, 01.11/08.082, 01.12/08.032, 01.12/08.082, 11.06/08.032, 11.06/08.082 | ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 9.6* ТР |  | 01.11/12.042, 01.12/12.042, 11.06/12.042 | зараженность вредителями | ГОСТ 13586.6-93 |  |  |
| 9.7* ТР |  |  | Загрязненность мертвыми насекомыми-вредителями | ГОСТ 13586.6-93; ГОСТ 34165-2017 |  |  |
| 9.8* ТР |  |  | Вредные примеси (спорынья, горчак ползучий, софора лисохвостая, термопсис ланцетный (по совокупности), вязель разноцветный, гелиотроп опушено-плодный, триходесма седая, зерна с розовой окраской, фузареозные зерна, головневые зерна | ГОСТ 30483-97 |  |  |
| 9.9* ТР |  | 01.11/08.159, 11.06/08.159 | бенз(а)пирен | ГОСТ 33680-2015 п. 5; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5 |  |  |
| 9.10* ТР |  | 01.11/03.152, 01.11/08.159, 01.11/08.161, 01.12/03.152, 01.12/08.159, 01.12/08.161, 11.06/03.152, 11.06/08.159, 11.06/08.161 | Микотоксины: афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 2785-2007; МВИ.МН 5231-2015; МУК К001-23 |  |  |
| 9.11* ТР |  |  | дезоксиниваленол | МВИ.МН 2477-2006; МВИ.МН 6103-2018; МУК К001-23; СТ РК 1988-2010; СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |  |  |
| 9.12* ТР |  | 01.11/03.152, 01.11/08.158, 01.12/03.152, 01.12/08.158, 11.06/03.152, 11.06/08.158 | Т-2 токсин | ГОСТ 33682-2015; МВИ.МН 2479-2006; МВИ.МН 5731-2016; МУК К001-23 |  |  |
| 9.13* ТР |  | 01.11/03.152, 01.11/08.159, 01.12/03.152, 01.12/08.159, 11.06/03.152, 11.06/08.159 | зеараленон | ГОСТ 31691-2012; МВИ.МН 2478-2006; МВИ.МН 5230-2015; МУК К001-23 |  |  |
| 9.14* ТР |  |  | охратоксин А | ГОСТ 32587-2013; МВИ.МН 2480-2006; МВИ.МН 5581-2016; МУК К001-23 |  |  |
| 9.15* ТР |  | 01.11/08.158, 01.12/08.158, 11.06/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (-α,-β,-γ-изомеры) | ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014; СТ РК 2011-2010 |  |  |
| 9.16* ТР |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 9.17* ТР |  |  | гексахлорбензол |  |  |  |
| 9.18* ТР |  | 01.11/08.158, 01.11/08.161, 01.12/08.158, 01.12/08.161, 11.06/08.158, 11.06/08.161 | 2,4-D кислота ее соли и эфиры | ГОСТ 34050-2017 за исключением п.9; СТ РК 2010-2010 |  |  |
| 9.19* ТР |  | 01.11/08.161, 01.12/08.161, 11.06/08.161 | ртутьорганические пестициды: этилртуть, метилртуть, фенилртуть | ГОСТ 33704-2015; СТ РК 2040-2010 |  |  |
| 9.20* ТР |  | 01.11/04.125, 01.12/04.125, 11.06/04.125 | Цезий-137 | ГОСТ 32161-2013 |  |  |
| 9.21* ТР |  |  | Стронций-90 | ГОСТ 32163-2013 |  |  |
| 10.1* ТР | Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина) на пищевые цели | 01.11/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1053-2015; СТБ 1056-2016 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 015/2011 |
| 10.2* ТР |  | 01.11/08.032 | свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 34361-2017; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |  |
| 10.3* ТР |  |  | кадмий |  |  |  |
| 10.4* ТР |  | 01.11/08.032, 01.11/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 33411-2015 |  |  |
| 10.5* ТР |  | 01.11/08.032, 01.11/08.082 | ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 10.6* ТР |  | 01.11/12.042 | зараженность вредителями | ГОСТ 13586.6-93 |  |  |
| 10.7* ТР |  |  | загрязненность вредителями | ГОСТ 13586.6-93; ГОСТ 34165-2017 |  |  |
| 10.8* ТР |  | 01.11/03.152, 01.11/08.159, 01.11/08.161 | Микотоксины: афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 2785-2007; МВИ.МН 5231-2015; МУК К001-23 |  |  |
| 10.9* ТР |  | 01.11/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (-α,-β,-γ-изомеры) | ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014; СТ РК 2011-2010 |  |  |
| 10.10* ТР |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 10.11* ТР |  | 01.11/08.158, 01.11/08.161 | 2,4-D кислота ее соли и эфиры | ГОСТ 34050-2017 за исключением п.9; СТ РК 2010-2010 |  |  |
| 10.12* ТР |  | 01.11/08.161 | ртутьорганические пестициды: этилртуть, метилртуть, фенилртуть | ГОСТ 33704-2015; СТ РК 2040-2010 |  |  |
| 10.13* ТР |  | 01.11/04.125 | Цезий-137 | ГОСТ 32161-2013 |  |  |
| 10.14* ТР |  |  | Стронций-90 | ГОСТ 32163-2013 |  |  |
| 11.1* ТР | Масличные культуры (рапс, соя, лен, подсолнечник, хлопчатник, горчица, кунжут, арахис) на пищевые цели | 01.11/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 10852-86; ГОСТ 32164-2013; СТБ 1053-2015; СТБ 1056-2016 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 015/2011 |
| 11.2* ТР |  | 01.11/08.032 | свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 34361-2017; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |  |
| 11.3* ТР |  |  | кадмий |  |  |  |
| 11.4* ТР |  | 01.11/08.032, 01.11/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 33411-2015 |  |  |
| 11.5* ТР |  | 01.11/08.032, 01.11/08.082 | ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 11.6* ТР |  | 01.11/12.042 | зараженность вредителями | ГОСТ 10853-88 |  |  |
| 11.7* ТР |  | 01.11/03.152, 01.11/08.159, 01.11/08.161 | Микотоксины: афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 2785-2007; МВИ.МН 5231-2015; МУК К001-23 |  | ТР ТС 015/2011 |
| 11.8* ТР |  | 01.11/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (-α,-β,-γ-изомеры) | СТ РК 2011-2010 |  |  |
| 11.9* ТР |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 11.10* ТР |  | 01.11/04.125 | Цезий-137 | ГОСТ 32161-2013 |  |  |
| 11.11* ТР |  |  | Стронций-90 | ГОСТ 32163-2013 |  |  |
| 12.1* ТР | Птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 21237-75; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 4288-76; ГОСТ 7702.2.0-2016; СТБ 1036-97; СТБ 1050-2008; СТБ 1053-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 12.2* ТР |  | 01.47/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032 | свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |  |
| 12.3* ТР |  |  | кадмий |  |  |  |
| 12.4* ТР |  | 01.47/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 33411-2015 |  |  |
| 12.5* ТР |  | 01.47/08.032, 01.47/08.082, 10.12/08.032, 10.12/08.082, 10.13/08.032, 10.13/08.082 | ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 12.6* ТР |  | 10.12/08.156 | олово | ГОСТ 26935-86 |  |  |
| 12.7* ТР |  | 10.12/08.032 | хром | СТБ EN 14082-2014 |  |  |
| 12.8* ТР |  | 10.12/08.159, 10.13/08.159 | бенз(а)пирен | ГОСТ 33680-2015 п. 5; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5 |  |  |
| 12.9* ТР |  | 10.12/08.156, 10.13/08.156 | массовая доля нитратов | ГОСТ 29300-92 (ИСО 3091-75) |  |  |
| 12.10* ТР |  | 10.12/08.159, 10.12/08.161, 10.13/08.159, 10.13/08.161 | нитрозамины (НДМА и НДЭА) | МВИ.МН 3543-2010; МУК 4.4.1.011-93 |  |  |
| 12.11* ТР |  | 01.47/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (-α,-β,-γ-изомеры) | ГОСТ 32308-2013; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |  |  |
| 12.12* ТР |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 12.13* ТР |  | 01.47/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152 | Антибиотики: левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015 |  |  |
| 12.14* ТР |  |  | бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 |  |  |
| 12.15* ТР |  |  | тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин (сумма исходных веществ и их 4-эпимеров) | МВИ.МН 3951-2015 |  |  |
| 12.16* ТР |  | 01.47/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ГОСТ 31468-2012; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 32149-2013; ГОСТ 9958-81 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 12.17* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 12.18* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32149-2013; ГОСТ 9958-81 |  |  |
| 12.19* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32149-2013; ГОСТ 7702.2.2-93; ГОСТ 9958-81 |  |  |
| 12.20* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 7702.2.6-2015; ГОСТ 9958-81 |  |  |
| 12.21* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 32149-2013; ГОСТ 7702.2.4-93; ГОСТ 9958-81 |  |  |
| 12.22* ТР |  |  | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 12.23* ТР |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 12.24* ТР |  |  | Бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 12.25* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 32149-2013; ГОСТ 7702.2.7-2013 |  |  |
| 12.26* ТР |  | 01.47/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125 | Цезий-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4808-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 12.27* ТР |  |  | Стронций-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 2288-2005 |  |  |
| 13.1* ТР | Мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия | 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 33303-2015; СТБ 1036-97; СТБ 1052-2011; СТБ 1053-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 13.2* ТР |  | 10.61/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032 | свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |  |
| 13.3* ТР |  |  | кадмий |  |  |  |
| 13.4* ТР |  | 10.61/08.032, 10.61/08.156, 10.71/08.032, 10.71/08.156, 10.72/08.032, 10.72/08.156, 10.73/08.032, 10.73/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 33411-2015 |  |  |
| 13.5* ТР |  | 10.61/08.032, 10.61/08.082, 10.71/08.032, 10.71/08.082, 10.72/08.032, 10.72/08.082, 10.73/08.032, 10.73/08.082 | ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 13.8* ТР |  | 11.06/08.159 | бенз(а)пирен | ГОСТ 33680-2015 п. 5; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5 |  |  |
| 13.9* ТР |  | 11.06/08.159, 11.06/08.161 | нитрозамины (НДМА и НДЭА) | МВИ.МН 3543-2010; МУК 4.4.1.011-93 |  |  |
| 13.10* ТР |  | 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.61/08.161, 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.71/08.161, 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.72/08.161, 10.73/03.152, 10.73/08.159, 10.73/08.161 | Микотоксины: афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 2785-2007; МВИ.МН 5231-2015 |  |  |
| 13.11* ТР |  |  | дезоксиниваленол | МВИ.МН 2477-2006; МВИ.МН 6103-2018; СТ РК 1988-2010; СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |  |  |
| 13.12* ТР |  | 10.61/03.152, 10.61/08.158, 10.71/03.152, 10.71/08.158, 10.72/03.152, 10.72/08.158, 10.73/03.152, 10.73/08.158 | Т-2 токсин | ГОСТ 33682-2015; МВИ.МН 2479-2006; МВИ.МН 5731-2016 |  |  |
| 13.13* ТР |  | 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.73/03.152, 10.73/08.159 | зеараленон | ГОСТ 31691-2012; МВИ.МН 2478-2006; МВИ.МН 5230-2015 |  |  |
| 13.14* ТР |  |  | охратоксин А | ГОСТ 32587-2013; МВИ.МН 2480-2006; МВИ.МН 5581-2016 |  |  |
| 13.15* ТР |  | 10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.73/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (-α,-β,-γ-изомеры) | ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014; СТ РК 2011-2010 |  |  |
| 13.16* ТР |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 13.17* ТР |  |  | гексахлорбензол |  |  |  |
| 13.18* ТР |  | 10.61/08.158, 10.61/08.161, 10.71/08.158, 10.71/08.161, 10.72/08.158, 10.72/08.161, 10.73/08.158, 10.73/08.161 | 2,4-D кислота ее соли и эфиры | ГОСТ 34050-2017 за исключением п.9; МУ 1541-76 |  |  |
| 13.19* ТР |  |  | ртутьорганические пестициды: этилртуть, метилртуть, фенилртуть | ГОСТ 33704-2015; СТ РК 2040-2010 |  |  |
| 13.20* ТР |  | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 13.21* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 13.22* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 13.23* ТР |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 13.24* ТР |  |  | Плесени |  |  |  |
| 13.25* ТР |  |  | Bacilluscereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 13.26* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 13.27* ТР |  | 10.61/04.125, 10.71/04.125, 10.72/04.125, 10.73/04.125 | Цезий-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4808-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 13.28* ТР |  |  | Стронций-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 2288-2005 |  |  |
| 13.29* ТР | Мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия с начинками | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.61/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 13.613.7* ТР | Мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия | 10.61/12.042 | Зараженность вредителями хлебных запасов, загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи), суммарная плотность загрязненности | ГОСТ 13586.4-83; ГОСТ 13586.6-93; ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87; ГОСТ 34165-2017 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 14.1* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.82/42.000, 10.81/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 12569-99; ГОСТ 27543-87; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 33303-2015; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 14.2* ТР |  | 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.82/08.032, 10.81/08.032 | свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |  |
| 14.3* ТР |  |  | кадмий |  |  |  |
| 14.4* ТР |  | 10.71/08.032, 10.71/08.156, 10.72/08.032, 10.72/08.156, 10.82/08.032, 10.82/08.156, 10.81/08.032, 10.81/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 33411-2015 |  |  |
| 14.5* ТР |  | 10.71/08.032, 10.71/08.082, 10.72/08.032, 10.72/08.082, 10.82/08.032, 10.82/08.082, 10.81/08.032, 10.81/08.082 | ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 14.6* ТР |  | 10.89/08.156, 10.89/08.159, 10.89/12.042 | 5-оксиметилфурфурол | ГОСТ 31768-2012 п.3.1,3.3., 3.4.; ГОСТ 31768-2012 п. 3.1.; МВИ.МН 4138-2011 |  |  |
| 14.7* ТР |  | 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.71/08.161, 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.72/08.161, 10.82/03.152, 10.82/08.159, 10.82/08.161 | Микотоксины: афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 2785-2007; МВИ.МН 5231-2015 |  |  |
| 14.8* ТР |  |  | дезоксиниваленол | МВИ.МН 2477-2006; МВИ.МН 6103-2018; СТ РК 1988-2010; СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |  |  |
| 14.9* ТР |  | 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.82/08.158, 10.81/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (-α,-β,-γ-изомеры) | СТ РК 2011-2010 |  |  |
| 14.10* ТР |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 14.11* ТР |  | 10.89/03.152 | Антибиотики: левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015 |  |  |
| 14.12* ТР |  |  | тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин (сумма исходных веществ и их 4-эпимеров) | МВИ.МН 3951-2015 |  |  |
| 14.13* ТР |  | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.82/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 14.14* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 14.15* ТР |  |  | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 28805-90 |  |  |
| 14.16* ТР |  |  | Дрожжи |  |  |  |
| 14.17* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 14.18* ТР |  | 10.71/04.125, 10.72/04.125, 10.82/04.125, 10.81/04.125 | Цезий-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4808-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 14.19* ТР |  |  | Стронций-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 2288-2005 |  |  |
| 14.20* ТР | Сахаристые кондитерские изделия, жевательная резинка, какао-продукты, шоколад и шоколадные изделия, мучные кондитерские изделия | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.82/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 15.1* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 01.26/42.000, 01.27/42.000, 01.28/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.83/42.000, 10.84/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; СТБ 1036-97; СТБ 1054-2012; СТБ 1055-2012 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 15.2* ТР |  | 01.13/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 01.26/08.032, 01.27/08.032, 01.28/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032 | свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |  |
| 15.3* ТР |  |  | кадмий |  |  |  |
| 15.4* ТР |  | 01.13/08.032, 01.13/08.156, 01.21/08.032, 01.21/08.156, 01.22/08.032, 01.22/08.156, 01.23/08.032, 01.23/08.156, 01.24/08.032, 01.24/08.156, 01.25/08.032, 01.25/08.156, 01.26/08.032, 01.26/08.156, 01.27/08.032, 01.27/08.156, 01.28/08.032, 01.28/08.156, 10.31/08.032, 10.31/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.83/08.032, 10.83/08.156, 10.84/08.032, 10.84/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 33411-2015 |  |  |
| 15.5* ТР |  | 01.13/08.032, 01.13/08.082, 01.21/08.032, 01.21/08.082, 01.22/08.032, 01.22/08.082, 01.23/08.032, 01.23/08.082, 01.24/08.032, 01.24/08.082, 01.25/08.032, 01.25/08.082, 01.26/08.032, 01.26/08.082, 01.27/08.032, 01.27/08.082, 01.28/08.032, 01.28/08.082, 10.31/08.032, 10.31/08.082, 10.32/08.032, 10.32/08.082, 10.39/08.032, 10.39/08.082, 10.83/08.032, 10.83/08.082, 10.84/08.032, 10.84/08.082 | ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 15.6* ТР |  | 10.31/08.156, 10.39/08.156 | олово | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26935-86 |  |  |
| 15.7* ТР |  | 10.31/08.032, 10.39/08.032 | хром | СТБ EN 14082-2014 |  |  |
| 15.8* ТР |  | 01.13/08.156, 01.13/08.169, 10.32/08.156, 10.32/08.169, 10.39/08.156, 10.39/08.169 | нитраты | ГОСТ 29270-95 п. 4; ГОСТ 34570-2019; МУ 5048-89 |  |  |
| 15.9* ТР |  | 10.32/08.156, 10.32/08.159, 10.39/08.156, 10.39/08.159 | 5-оксиметилфурфурол | ГОСТ 29032-2022; ГОСТ 31644-2012; МВИ.МН 4138-2011 |  |  |
| 15.10* ТР |  | 01.25/03.152, 01.25/08.161, 10.86/03.152, 10.86/08.161 | Микотоксины: афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 2785-2007; МВИ.МН 5231-2015 |  |  |
| 15.11* ТР |  | 01.13/08.161, 10.32/08.161, 10.39/08.161 | патулин | ГОСТ 28038-2013 |  |  |
| 15.12* ТР |  | 01.13/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 01.26/08.158, 01.27/08.158, 01.28/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.83/08.158, 10.84/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (-α,-β,-γ-изомеры) | ГОСТ 30349-96; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014; СТ РК 2011-2010 |  |  |
| 15.13* ТР |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 15.14* ТР |  | 01.13/04.125, 01.21/04.125, 01.22/04.125, 01.23/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125, 01.26/04.125, 01.27/04.125, 01.28/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.83/04.125, 10.84/04.125 | Цезий-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4808-2013 |  |  |
| 15.15* ТР |  | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.26/01.086, 01.27/01.086, 01.28/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 15.16* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 15.17* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 15.18* ТР |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 28805-90 |  |  |
| 15.19* ТР |  |  | Плесени |  |  |  |
| 15.20* ТР |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы Bacillus cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 15.21* ТР |  |  | Мезофильные сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 15.22* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 15.23* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 15.24* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 15.25* ТР |  | 01.13/07.090, 01.13/07.096, 01.21/07.090, 01.21/07.096, 01.22/07.090, 01.22/07.096, 01.23/07.090, 01.23/07.096, 01.24/07.090, 01.24/07.096, 01.25/07.090, 01.25/07.096, 01.26/07.090, 01.26/07.096, 01.27/07.090, 01.27/07.096, 01.28/07.090, 01.28/07.096, 10.31/07.090, 10.31/07.096 | Яйца гельминтов. Цисты простейших организмов | МУК 4.2.3016-12 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 16.1* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 01.26/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 16.2* ТР |  | 01.26/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032 | свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; СТБ EN 14082-2014 |  |  |
| 16.3* ТР |  |  | кадмий |  |  |  |
| 16.4* ТР |  | 01.26/08.032, 01.26/08.082, 10.41/08.032, 10.41/08.082, 10.42/08.032, 10.42/08.082 | ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 16.5* ТР |  | 01.26/08.032, 01.26/08.156, 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 33411-2015 |  |  |
| 16.6* ТР |  | 10.41/08.156, 10.42/08.156 | железо | ГОСТ 26928-86; ГОСТ 26929-94 |  |  |
| 16.7* ТР |  | 10.41/08.032, 10.42/08.032 | медь | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; СТБ EN 14082-2014 |  |  |
| 16.8* ТР |  | 10.41/08.159 | бенз(а)пирен | ГОСТ 33680-2015 п. 5; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5 |  |  |
| 16.9* ТР |  | 10.41/08.159, 10.41/08.161 | нитрозамины (НДМА и НДЭА) | МВИ.МН 3543-2010; МУК 4.4.1.011-93 |  |  |
| 16.10* ТР |  | 10.42/08.158 | полихлорированные бифенилы | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; МВИ.МН 2352-2005 |  |  |
| 16.11* ТР |  | 01.26/03.152, 01.26/08.161, 10.41/03.152, 10.41/08.161, 10.42/03.152, 10.42/08.161 | Микотоксины: афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 2785-2007; МВИ.МН 5231-2015 |  |  |
| 16.12* ТР |  | 01.26/08.158, 10.41/08.158, 10.42/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (-α,-β,-γ-изомеры) | ГОСТ 32122-2013; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; СТ РК 2011-2010 |  |  |
| 16.13* ТР |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 16.14* ТР |  | 10.41/03.152, 10.42/03.152 | Антибиотики: тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин (сумма исходных веществ и их 4-эпимеров) | МВИ.МН 3951-2015 |  |  |
| 16.15* ТР |  |  | бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 |  |  |
| 16.16* ТР |  |  | левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015 |  |  |
| 16.17* ТР |  | 01.26/04.125, 10.41/04.125, 10.42/04.125 | Цезий-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4808-2013 |  |  |
| 16.18* ТР |  |  | Стронций-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 2288-2005 |  |  |
| 16.19* ТР |  | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 16.20* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 16.21* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 16.22* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 16.23* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 17.1* ТР | Напитки | 11.01/42.000, 11.02/42.000, 11.03/42.000, 11.04/42.000, 11.05/42.000, 11.07/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 17.2* ТР |  | 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032, 11.05/08.032, 11.07/08.032 | свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; СТБ EN 14082-2014 |  |  |
| 17.3* ТР |  | 11.01/08.032, 11.01/08.156, 11.02/08.032, 11.02/08.156, 11.03/08.032, 11.03/08.156, 11.04/08.032, 11.04/08.156, 11.05/08.032, 11.05/08.156, 11.07/08.032, 11.07/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 33411-2015 |  |  |
| 17.4* ТР |  | 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032, 11.05/08.032, 11.07/08.032 | кадмий | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; СТБ EN 14082-2014 |  |  |
| 17.5* ТР |  | 11.01/08.032, 11.01/08.082, 11.02/08.032, 11.02/08.082, 11.03/08.032, 11.03/08.082, 11.04/08.032, 11.04/08.082, 11.05/08.032, 11.05/08.082, 11.07/08.032, 11.07/08.082 | ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 17.6* ТР |  | 11.01/08.156, 11.01/08.158, 11.03/08.156, 11.03/08.158, 11.04/08.156, 11.04/08.158, 10.89/08.156, 10.89/08.158 | спирт метиловый | ГОСТ 13194-74; ГОСТ 30536-97; ГОСТ 33408-2015; ГОСТ 33833-2016; СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |  |  |
| 17.7* ТР |  | 11.07/08.159 | кофеин | ГОСТ 30059-93 |  |  |
| 17.8* ТР |  | 11.07/08.052 | общая минерализация | ГОСТ 18164-72 |  |  |
| 17.9* ТР |  | 10.32/08.161 | Микотоксины: патулин | ГОСТ 28038-2013 |  |  |
| 17.10* ТР |  | 11.05/08.159, 11.05/08.161 | нитрозамины (НДМА и НДЭА) | МВИ.МН 3543-2010; МУК 4.4.1.011-93 |  |  |
| 17.11* ТР |  | 11.04/01.086, 11.05/01.086, 11.07/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30712-2001; Инструкция № 072-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 17.12* ТР |  |  | Количество мезофильных аэробных микроорганизмов | ГОСТ 30712-2001; Инструкция № 072-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 |  |  |
| 17.13* ТР |  |  | БГКП (колиформы), фекальные | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 17.14* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек | ГОСТ 30712-2001; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 17.15* ТР |  |  | Дрожжи и плесени (в сумме) | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30712-2001; Инструкция № 072-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 |  |  |
| 17.16* ТР |  |  | плесени. |  |  |  |
| 17.17* ТР |  |  | дрожжи. |  |  |  |
| 17.18* ТР |  |  | P.aeruginosa | ГОСТ ISO 16266-2018; Инструкция № 072-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 |  |  |
| 17.19* ТР | Напитки безалкогольные, концентраты и смеси для напитков, сиропы, напитки брожения, пиво и напитки на основе пива | 11.04/01.086, 11.05/01.086, 11.07/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); Инструкция № 072-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 18.1* ТР | Другие продукты | 08.93/42.000, 10.62/42.000, 10.85/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 18.2* ТР |  | 08.93/08.032, 10.62/08.032, 10.89/08.032 | свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26932-86; ГОСТ 26933-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |  |
| 18.3* ТР |  |  | кадмий |  |  |  |
| 18.4* ТР |  | 08.93/08.032, 08.93/08.156, 10.62/08.032, 10.62/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 33411-2015 |  |  |
| 18.5* ТР |  | 10.89/08.032 | медь | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |  |
| 18.6* ТР |  |  | цинк |  |  |  |
| 18.7* ТР |  | 08.93/08.032, 08.93/08.082, 10.62/08.032, 10.62/08.082, 10.89/08.032, 10.89/08.082 | ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 18.8* ТР |  | 08.93/08.149 | йод | СТБ ГОСТ Р 51575-2004 |  |  |
| 18.9* ТР |  | 10.89/08.082 | ингибитор трипсина | ГОСТ 31388-2009 |  |  |
| 18.10* ТР |  | 10.89/08.161 | олигосахара |  |  |  |
| 18.11* ТР |  | 10.89/08.159 | меламин | ГОСТ 34515-2019 |  |  |
| 18.12* ТР |  | 10.89/12.042 | Вредные примеси: загрязненность и зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) | ГОСТ 13586.6-93; ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87; ГОСТ 34165-2017 |  |  |
| 18.13* ТР |  | 10.89/03.152, 10.89/08.161 | Микотоксины: афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 2785-2007; МВИ.МН 5231-2015 |  |  |
| 18.14* ТР |  | 10.89/08.161 | афлатоксин М1 | ГОСТ 30711-2001 |  |  |
| 18.15* ТР |  | 10.89/03.152, 10.89/08.159, 10.89/08.161 | зеараленон | ГОСТ 31691-2012; МВИ.МН 2478-2006; МВИ.МН 5230-2015 |  |  |
| 18.16* ТР |  |  | дезоксиниваленол | МВИ.МН 2477-2006; МВИ.МН 6103-2018; СТ РК 1988-2010; СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |  |  |
| 18.17* ТР |  | 10.62/08.158, 10.89/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (-α,-β,-γ-изомеры) | ГОСТ 30349-96; СТ РК 2011-2010 |  |  |
| 18.18* ТР |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 18.19* ТР |  | 10.89/08.161 | ртутьорганические пестициды: этилртуть, метилртуть, фенилртуть | ГОСТ 33704-2015; СТ РК 2040-2010 |  |  |
| 18.20* ТР |  | 10.89/03.152 | Антибиотики: тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин (сумма исходных веществ и их 4-эпимеров) | МВИ.МН 3951-2015 |  |  |
| 18.21* ТР |  |  | бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 |  |  |
| 18.22* ТР |  |  | левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015 |  |  |
| 18.23* ТР |  | 10.62/04.125, 10.89/04.125 | Цезий-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4808-2013 |  |  |
| 18.24* ТР |  |  | Стронций-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 2288-2005 |  |  |
| 18.25* ТР |  | 10.62/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 18.26* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 18.27* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 18.28* ТР |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 18.29* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 18.30* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 18.31* ТР |  |  | Bacilluscereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 18.32* ТР |  |  | плесени. | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 18.33* ТР |  |  | дрожжи. |  |  |  |
| 18.34* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 18.35* ТР |  | 10.89/08.032 | хром | СТБ EN 14082-2014 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 19.1* ТР | Биологически активные и пищевые добавки к пище | 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 19.2* ТР |  | 10.89/08.032, 10.89/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 33411-2015 |  |  |
| 19.3* ТР |  | 10.89/08.032 | свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |  |
| 19.4* ТР |  |  | кадмий |  |  |  |
| 19.5* ТР |  | 10.89/08.032, 10.89/08.082 | ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 19.6* ТР |  | 10.89/08.159 | меламин | ГОСТ 34515-2019 |  |  |
| 19.7* ТР |  | 10.89/08.156, 10.89/08.169 | нитраты | ГОСТ 29270-95 п. 4; ГОСТ 34570-2019 |  |  |
| 19.8* ТР |  | 10.89/08.159, 10.89/08.161 | Микотоксины: афлатоксин М1 | ГОСТ 30711-2001 |  |  |
| 19.9* ТР |  | 10.89/03.152, 10.89/08.159, 10.89/08.161 | афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 2785-2007; МВИ.МН 5231-2015 |  |  |
| 19.10* ТР |  | 10.89/03.152, 10.89/08.158 | Т-2 токсин | ГОСТ 33682-2015; МВИ.МН 2479-2006; МВИ.МН 5731-2016 |  |  |
| 19.11* ТР |  | 10.89/03.152, 10.89/08.159 | охратоксин А | ГОСТ 32587-2013; МВИ.МН 2480-2006; МВИ.МН 5581-2016 |  |  |
| 19.12* ТР |  | 10.89/03.152, 10.89/08.159, 10.89/08.161 | дезоксиниваленол | МВИ.МН 2477-2006; МВИ.МН 6103-2018; СТ РК 1988-2010; СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |  |  |
| 19.13* ТР |  | 10.89/03.152, 10.89/08.159 | зеараленон | ГОСТ 31691-2012; МВИ.МН 2478-2006; МВИ.МН 5230-2015 |  |  |
| 19.14* ТР |  | 10.89/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (-α,-β,-γ-изомеры) | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; МВИ.МН 2352-2005; СТ РК 2011-2010 |  |  |
| 19.15* ТР |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 19.16* ТР |  |  | алдрин |  |  |  |
| 19.17* ТР |  |  | гептахлор |  |  |  |
| 19.18* ТР |  | 10.89/03.152 | Антибиотики: тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин (сумма исходных веществ и их 4-эпимеров) | МВИ.МН 3951-2015 |  |  |
| 19.19* ТР |  |  | стрептомицин | МВИ.МН 5336-2015 |  |  |
| 19.20* ТР |  |  | пенициллин | МВИ.МН 2642-2015 |  |  |
| 19.21* ТР |  |  | бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 |  |  |
| 19.22* ТР |  |  | левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015 |  |  |
| 19.23* ТР |  | 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 19.24* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 19.25* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 19.26* ТР |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 19.27* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 19.28* ТР |  |  | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 19.29* ТР |  |  | Дрожжи |  |  |  |
| 19.30* ТР |  |  | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 20.1* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 01.13/42.000, 01.24/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000, 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.51/42.000, 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.85/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 33303-2015; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 20.2* ТР |  | 01.13/08.032, 01.24/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.51/08.032, 10.61/08.032, 10.71/08.032 | свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |  |
| 20.3* ТР |  |  | кадмий |  |  |  |
| 20.4* ТР |  | 01.13/08.032, 01.13/08.156, 01.24/08.032, 01.24/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 10.11/08.032, 10.11/08.156, 10.12/08.032, 10.12/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156, 10.20/08.032, 10.20/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.61/08.032, 10.61/08.156, 10.71/08.032, 10.71/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 33411-2015 |  |  |
| 20.5* ТР |  | 01.13/08.032, 01.13/08.082, 01.24/08.032, 01.24/08.082, 10.86/08.032, 10.86/08.082, 10.89/08.032, 10.89/08.082, 10.11/08.032, 10.11/08.082, 10.12/08.032, 10.12/08.082, 10.13/08.032, 10.13/08.082, 10.20/08.032, 10.20/08.082, 10.32/08.032, 10.32/08.082, 10.39/08.032, 10.39/08.082, 10.51/08.032, 10.51/08.082, 10.61/08.032, 10.61/08.082, 10.71/08.032, 10.71/08.082 | ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 20.6* ТР |  | 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159 | бенз(а)пирен | ГОСТ 33680-2015 п. 5; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5 |  |  |
| 20.7* ТР |  | 01.13/08.156, 01.13/08.169, 10.39/08.156, 10.39/08.169 | нитраты | ГОСТ 29270-95 п. 4; ГОСТ 34570-2019; МУ 5048-89 |  |  |
| 20.8* ТР |  | 10.51/08.159 | меламин | ГОСТ 34515-2019 |  |  |
| 20.9* ТР |  | 10.32/08.156, 10.32/08.159 | 5-оксиметилфурфурол | ГОСТ 29032-2022; ГОСТ 31644-2012; МВИ.МН 4138-2011 |  |  |
| 20.10* ТР |  | 10.89/08.052, 10.61/08.052 | металлические примеси | ГОСТ 20239-74 |  |  |
| 20.11* ТР |  | 10.86/08.149 | перекисное число | МВИ.МН 3067-2008; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |  |  |
| 20.12* ТР |  | 10.89/12.042, 10.61/12.042 | Вредные примеси: загрязненность и зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) | ГОСТ 13586.6-93; ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87; ГОСТ 34165-2017 |  |  |
| 20.13* ТР |  | 10.51/03.152, 10.51/08.159, 10.51/08.161 | Микотоксины: афлатоксин М1 | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 2786-2013 |  |  |
| 20.14* ТР |  | 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.61/08.161, 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.71/08.161 | афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 2785-2007; МВИ.МН 5231-2015 |  |  |
| 20.15* ТР |  |  | дезоксиниваленол | МВИ.МН 2477-2006; МВИ.МН 6103-2018; СТ РК 1988-2010; СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |  |  |
| 20.16* ТР |  | 10.61/03.152, 10.61/08.159 | зеараленон | ГОСТ 31691-2012; МВИ.МН 5230-2015 |  |  |
| 20.17* ТР |  | 10.61/03.152, 10.61/08.158, 10.71/03.152, 10.71/08.158 | Т-2 токсин | ГОСТ 33682-2015; МВИ.МН 2479-2006; МВИ.МН 5731-2016 |  |  |
| 20.18* ТР |  | 01.24/08.161, 10.32/08.161 | патулин | ГОСТ 28038-2013 |  |  |
| 20.19* ТР |  | 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.71/03.152, 10.71/08.159 | охратоксин А | ГОСТ 32587-2013; МВИ.МН 2480-2006; МВИ.МН 5581-2016 |  |  |
| 20.20* ТР |  | 01.13/08.158, 01.24/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158, 10.11/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158, 10.20/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.51/08.158, 10.61/08.158, 10.71/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (-α,-β,-γ-изомеры) | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 30349-96; ГОСТ 32122-2013; ГОСТ 32308-2013; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; ГОСТ ISO 3890-1-2013; ГОСТ ISO 3890-2-2013; МВИ.МН 2352-2005; СТ РК 2011-2010 |  |  |
| 20.21* ТР |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 20.22* ТР |  | 10.61/08.158, 10.71/08.158 | гексахлорбензол | СТ РК 2011-2010 |  |  |
| 20.23* ТР |  | 10.86/08.158, 10.61/08.158, 10.71/08.158 | 2,4-D кислота ее соли и эфиры | ГОСТ 34050-2017 за исключением п.9 |  |  |
| 20.24* ТР |  | 10.86/08.161, 10.61/08.161, 10.71/08.161 | ртутьорганические пестициды: этилртуть, метилртуть, фенилртуть | ГОСТ 33704-2015; СТ РК 2040-2010 |  |  |
| 20.25* ТР |  | 10.86/03.152, 10.89/03.152, 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.20/03.152, 10.51/03.152 | Антибиотики: левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015 |  |  |
| 20.26* ТР |  |  | тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин (сумма исходных веществ и их 4-эпимеров) | МВИ.МН 3951-2015 |  |  |
| 20.27* ТР |  | 10.86/03.152, 10.89/03.152, 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.20/03.152 | бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 |  |  |
| 20.28* ТР |  | 10.86/03.152, 10.89/03.152, 10.51/03.152 | стрептомицин | МВИ.МН 2642-2015 |  |  |
| 20.29* ТР |  |  | пенициллин | МВИ.МН 5336-2015 |  |  |
| 20.30* ТР |  | 10.86/04.125, 10.89/04.125, 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.20/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125 | Цезий-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4808-2013 |  |  |
| 20.31* ТР |  |  | Стронций-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 2288-2005 |  |  |
| 21.1* ТР | Продукты детского питания | 01.13/42.000, 01.24/42.000, 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.51/42.000, 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 33303-2015; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 21.2* ТР |  | 01.13/08.032, 01.24/08.032, 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.51/08.032, 10.61/08.032, 10.71/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |  |
| 21.3* ТР |  |  | кадмий |  |  |  |
| 21.4* ТР |  | 01.13/08.032, 01.13/08.156, 01.24/08.032, 01.24/08.156, 10.11/08.032, 10.11/08.156, 10.12/08.032, 10.12/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156, 10.20/08.032, 10.20/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.61/08.032, 10.61/08.156, 10.71/08.032, 10.71/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 33411-2015 |  |  |
| 21.5* ТР |  | 01.13/08.032, 01.13/08.082, 01.24/08.032, 01.24/08.082, 10.11/08.032, 10.11/08.082, 10.12/08.032, 10.12/08.082, 10.13/08.032, 10.13/08.082, 10.20/08.032, 10.20/08.082, 10.32/08.032, 10.32/08.082, 10.39/08.032, 10.39/08.082, 10.51/08.032, 10.51/08.082, 10.61/08.032, 10.61/08.082, 10.71/08.032, 10.71/08.082, 10.86/08.032, 10.86/08.082, 10.89/08.032, 10.89/08.082 | ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 21.6* ТР |  | 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.20/08.156, 10.39/08.156, 10.86/08.156 | олово | ГОСТ 26935-86 |  |  |
| 21.7* ТР |  | 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159 | бенз(а)пирен | ГОСТ 33680-2015 п. 5; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5 |  |  |
| 21.8* ТР |  | 01.13/08.156, 01.13/08.169, 10.32/08.156, 10.32/08.169, 10.39/08.156, 10.39/08.169 | нитраты | ГОСТ 29270-95 п. 4; ГОСТ 34570-2019; МУ 5048-89 |  |  |
| 21.9* ТР |  | 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156 | нитриты | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75) |  |  |
| 21.10* ТР |  | 10.86/08.156 | β-каротин | МВИ.МН 3239-2009 |  |  |
| 21.11* ТР |  | 10.51/08.159 | меламин | ГОСТ 34515-2019 |  |  |
| 21.12* ТР |  | 10.86/08.149 | перекисное число | МВИ.МН 3067-2008; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |  |  |
| 21.13* ТР |  | 10.61/08.052, 10.89/08.052 | металлические примеси | ГОСТ 20239-74 |  |  |
| 21.14* ТР |  | 10.61/12.042, 10.89/12.042 | загрязненность и зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) | ГОСТ 13586.6-93; ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87; ГОСТ 34165-2017 |  |  |
| 21.15* ТР |  | 10.11/08.161, 10.12/08.161, 10.13/08.161, 10.20/08.161 | нитрозамины (НДМА и НДЭА) | МВИ.МН 3543-2010; МУК 4.4.1.011-93 |  |  |
| 21.16* ТР |  | 10.11/03.152, 10.11/08.159, 10.11/08.161, 10.12/03.152, 10.12/08.159, 10.12/08.161, 10.13/03.152, 10.13/08.159, 10.13/08.161, 10.20/03.152, 10.20/08.159, 10.20/08.161, 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.61/08.161, 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.71/08.161, 10.86/03.152, 10.86/08.159, 10.86/08.161, 10.89/03.152, 10.89/08.159, 10.89/08.161 | Микотоксины: афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 2785-2007 |  |  |
| 21.17* ТР |  | 10.11/03.152, 10.11/08.161, 10.12/03.152, 10.12/08.161, 10.13/03.152, 10.13/08.161, 10.20/03.152, 10.20/08.161, 10.61/03.152, 10.61/08.161, 10.71/03.152, 10.71/08.161, 10.86/03.152, 10.86/08.161, 10.89/03.152, 10.89/08.161 | афлатоксин М1 | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 2786-2013 |  |  |
| 21.18* ТР |  | 10.11/03.152, 10.11/08.159, 10.11/08.161, 10.12/03.152, 10.12/08.159, 10.12/08.161, 10.13/03.152, 10.13/08.159, 10.13/08.161, 10.20/03.152, 10.20/08.159, 10.20/08.161, 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.61/08.161, 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.71/08.161, 10.86/03.152, 10.86/08.159, 10.86/08.161, 10.89/03.152, 10.89/08.159, 10.89/08.161 | дезоксиниваленол | МВИ.МН 2477-2006; МВИ.МН 6103-2018; СТ РК 1988-2010; СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |  |  |
| 21.19* ТР |  | 10.11/03.152, 10.11/08.159, 10.12/03.152, 10.12/08.159, 10.13/03.152, 10.13/08.159, 10.20/03.152, 10.20/08.159, 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.86/03.152, 10.86/08.159, 10.89/03.152, 10.89/08.159 | зеараленон | ГОСТ 31691-2012; МВИ.МН 2478-2006; МВИ.МН 5230-2015 |  |  |
| 21.20* ТР |  | 10.11/03.152, 10.11/08.158, 10.12/03.152, 10.12/08.158, 10.13/03.152, 10.13/08.158, 10.20/03.152, 10.20/08.158, 10.61/03.152, 10.61/08.158, 10.71/03.152, 10.71/08.158, 10.86/03.152, 10.86/08.158, 10.89/03.152, 10.89/08.158 | Т-2 токсин | ГОСТ 33682-2015; МВИ.МН 2479-2006; МВИ.МН 5731-2016 |  |  |
| 21.21* ТР |  | 10.11/03.152, 10.11/08.159, 10.12/03.152, 10.12/08.159, 10.13/03.152, 10.13/08.159, 10.20/03.152, 10.20/08.159, 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.86/03.152, 10.86/08.159, 10.89/03.152, 10.89/08.159 | охратоксин А | ГОСТ 32587-2013; МВИ.МН 2480-2006 |  |  |
| 21.22* ТР |  | 10.61/03.152, 10.71/03.152 | фумонизины В1 и В2 | МВИ.МН 5730-2016 |  |  |
| 21.23* ТР |  | 01.24/08.161, 10.32/08.161 | патулин | ГОСТ 28038-2013 |  |  |
| 21.24* ТР |  | 01.13/08.158, 01.24/08.158, 10.11/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158, 10.20/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.51/08.158, 10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (-α,-β,-γ-изомеры) | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 30349-96; ГОСТ 32122-2013; ГОСТ 32308-2013; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; ГОСТ ISO 3890-1-2013; ГОСТ ISO 3890-2-2013; МВИ.МН 2352-2005; СТ РК 2011-2010 |  |  |
| 21.25* ТР |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 21.26* ТР |  |  | гексахлорбензол | СТ РК 2011-2010 |  |  |
| 21.27* ТР |  |  | гептахлор | ГОСТ 30349-96; СТ РК 2011-2010 |  |  |
| 21.28* ТР |  |  | алдрин |  |  |  |
| 21.29* ТР |  | 10.61/08.161, 10.71/08.161, 10.86/08.161 | ртутьорганические пестициды: этилртуть, метилртуть, фенилртуть | ГОСТ 33704-2015; СТ РК 2040-2010 |  |  |
| 21.30* ТР |  | 10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.86/08.158 | 2,4-D кислота ее соли и эфиры | ГОСТ 34050-2017 за исключением п.9 |  |  |
| 21.31* ТР |  | 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.20/03.152, 10.51/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152 | Антибиотики: левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015 |  |  |
| 21.32* ТР |  |  | тетрациклиновая группа | МВИ.МН 3951-2015 |  |  |
| 21.33* ТР |  | 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.20/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152 | бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 |  |  |
| 21.34* ТР |  | 10.51/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152 | стрептомицин | МВИ.МН 2642-2015 |  |  |
| 21.35* ТР |  |  | пенициллин | МВИ.МН 5336-2015 |  |  |
| 21.36* ТР |  | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30705-2000 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 21.37* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32901-2014 |  |  |
| 21.38* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 21.39* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 21.40* ТР |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 21.41* ТР |  |  | Bacilluscereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 21.42* ТР |  |  | L. monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 21.43* ТР |  |  | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30706-2000 |  |  |
| 21.44* ТР |  |  | Дрожжи |  |  |  |
| 21.45* ТР |  |  | Enterobacter sakazakii | ГОСТ ISO/TS 22964-2013; МУК 4.2.2428-08 |  |  |
| 21.46* ТР |  |  | Стафилококковые энтеротоксины | МУК 4.2.2429-08 |  |  |
| 21.47* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 21.48* ТР |  |  | Бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 21.49* ТР |  |  | Vibrio parahaemolyticus | ГОСТ ISO 21872-1-2022; ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013; МУК 4.2.2046-06 |  |  |
| 21.50* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 21.51* ТР |  |  | Бифидобактерии | ГОСТ 33924-2016; МУК 4.2.999-00 |  |  |
| 21.52* ТР |  | 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.20/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.51/04.125, 10.61/04.125, 10.71/04.125, 10.85/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125, 10.31/04.125 | Цезий-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4808-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 21.53* ТР |  | 01.13/04.125, 01.24/04.125, 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.20/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.51/04.125, 10.61/04.125, 10.71/04.125, 10.85/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125, 01.25/04.125 | Стронций-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 2288-2005 |  |  |
| 21.54* ТР | Консервы: Полные консервы группы "А" и "Б" | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.39/01.086, 10.89/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086, 10.20/01.086, 10.85/01.086 | Промышленная стерильность для консервов группы "А"и "Б" | ГОСТ 30425-97 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 21.55* ТР |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы В.cereus и (или) B. polymyxa | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 21.56* ТР |  |  | Мезофильные клостридии C. botulinum и (или) C. perfringens др. мезофильные клостридии | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 21.57* ТР |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 21.58* ТР |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.14-91; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 21.59* ТР |  |  | Молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 21.60* ТР |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 21.61* ТР | Полные консервы группы"А" и "Б" для детского и диетического питания | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.39/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 10.85/01.086 | Промышленная стерильность для консервов группы "А" и "Б" | ГОСТ 30425-97 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 21.62* ТР |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis |  |  |  |
| 21.63* ТР |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы В.cereus и (или) B. polymyxa | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 21.64* ТР |  |  | Мезофильные клостридии | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 21.65* ТР |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.14-91; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 21.66* ТР |  |  | Молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 21.67* ТР |  |  | Спорообразующие термофильные аэробные, анаэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 21.68* ТР | Полные консервы группы "В" | 10.39/01.086, 10.89/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086 | Промышленная стерильность для консервов группы "В" | ГОСТ 30425-97 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 21.69* ТР |  |  | Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  |  |  |
| 21.70* ТР |  |  | Мезофильные клостридии C. botulinum и (или) C. perfringens | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 21.71* ТР |  |  | Мезофильные клостридии (кроме C.botulinum и (или) C. perfringens) | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 21.72* ТР |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.14-91; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 21.73* ТР |  |  | Газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. polymyxa | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 21.74* ТР | Полные консервы группы "Г" | 10.39/01.086, 10.89/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086 | Промышленная стерильность для консервов группы "Г" | ГОСТ 30425-97 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 21.75* ТР |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.14-91; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 21.76* ТР | Полуконсервы группы "Д" | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 10.85/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 21.77* ТР |  |  | Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 21.78* ТР |  |  | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 21.79* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 7702.2.6-2015 |  |  |
| 21.80* ТР |  |  | S.aureus и другие коагулазоположительные стафилококки | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 7702.2.4-93 |  |  |
| 22.1* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/42.000, 10.39/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 22.2* ТР |  | 10.32/08.032, 10.39/08.032 | свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |  |
| 22.3* ТР |  |  | кадмий |  |  |  |
| 22.4* ТР |  | 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 33411-2015 |  |  |
| 22.5* ТР |  | 10.32/08.032, 10.32/08.082, 10.39/08.032, 10.39/08.082 | ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 22.6* ТР |  | 10.32/08.156, 10.39/08.156 | олово | ГОСТ 26935-86 |  |  |
| 22.7* ТР |  | 10.39/08.032 | хром | СТБ EN 14082-2014 |  |  |
| 22.8* ТР |  | 10.32/08.156, 10.32/08.169, 10.39/08.156, 10.39/08.169 | нитраты | ГОСТ 29270-95 п. 4; ГОСТ 34570-2019 |  |  |
| 22.9* ТР |  | 10.32/08.156, 10.32/08.159, 10.39/08.156, 10.39/08.159 | 5-оксиметилфурфурол | ГОСТ 29032-2022; ГОСТ 29032-91; ГОСТ 31644-2012; МВИ.МН 4138-2011 |  |  |
| 22.10* ТР |  | 10.32/08.161, 10.39/08.161 | патулин | ГОСТ 28038-2013 |  |  |
| 22.11* ТР |  | 10.32/08.158, 10.39/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (-α,-β,-γ-изомеры) | ГОСТ 30349-96 |  |  |
| 22.12* ТР |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 22.13* ТР |  | 10.32/01.086, 10.39/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 023/2011 |
| 22.14* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 22.15* ТР |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 28805-90 |  |  |
| 22.16* ТР |  |  | Плесени |  |  |  |
| 22.17* ТР |  |  | Молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 22.18* ТР |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 22.19* ТР |  |  | Мезофильные клостридии | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 22.22* ТР |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 22.23* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 22.24* ТР | Свежеотжатые соки | 10.32/07.096 | Яйца гельминтов. Цисты простейших организмов | МУК 4.2.2429-08 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 023/2011 |
| 22.25* ТР | Пастеризованная соковая продукция из фруктов | 10.32/01.086, 10.39/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 023/2011 |
| 22.26* ТР |  |  | Бактерии семейства Enterobacteriaceae | ГОСТ 29184-91 |  |  |
| 22.27* ТР |  |  | Bacilluscereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 22.28* ТР |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 28805-90 |  |  |
| 22.29* ТР |  |  | Плесени |  |  |  |
| 22.30* ТР | Консервированная соковая продукция из фруктов и (или) овощей | 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Промышленная стерильность | ГОСТ 30425-97 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 023/2011 |
| 22.31* ТР |  |  | Спорообразующие термофильные мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы В.cereus и (или) B. polymyxa, B.subtilis | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 22.32* ТР |  |  | Мезофильные клостридии C. botulinum и (или) C. perfringens, прочие | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 22.33* ТР |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 10444.14-91; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 22.34* ТР |  |  | Молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 22.35* ТР | Соковая продукция из фруктов пастеризованная, соки свежеотжатые, концентрированные соки, концентрированные морсы и концентрированные фруктовые и (или) овощные пюре, в т.ч. быстрозамороженные | 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 22.36* ТР | Соки свежеотжатые | 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 23.1* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных | 10.41/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97; СТБ 1939-2009 (ГОСТ Р 52062-2003) | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 23.2* ТР |  | 10.41/08.032 | свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; СТБ EN 14082-2014 |  |  |
| 23.3* ТР |  |  | кадмий |  |  |  |
| 23.4* ТР |  | 10.41/08.032, 10.41/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 33411-2015 |  |  |
| 23.5* ТР |  | 10.41/08.032, 10.41/08.082 | ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 23.6* ТР |  | 10.41/08.156 | железо | ГОСТ 26928-86; ГОСТ 26929-94 |  |  |
| 23.7* ТР |  | 10.41/08.032 | медь | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; СТБ EN 14082-2014 |  |  |
| 23.8* ТР |  | 10.41/08.159 | бенз(а)пирен | ГОСТ 33680-2015 п. 5; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5 |  |  |
| 23.9* ТР |  | 10.41/08.158 | кислота эруковая | ГОСТ 30089-93 |  |  |
| 23.10* ТР |  | 10.41/08.149 | кислотное число | ГОСТ 31933-2012 |  |  |
| 23.11* ТР |  |  | перекисное число | ГОСТ 26593-85; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |  |  |
| 23.12* ТР |  | 10.41/08.161 | Микотоксины: афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 |  |  |
| 23.13* ТР |  | 10.41/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (-α,-β,-γ-изомеры) | ГОСТ 32122-2013; СТ РК 2011-2010 |  |  |
| 23.14* ТР |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 23.15* ТР |  | 10.41/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 23.16* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 23.17* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 24.1* ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб: Масла (жиры) переэтерифициро-ванные рафинирован-ные дезодорирован-ные; масла (жиры) гидрогенизирован-ныерафинирован-ные дезодорирован-ныемаргарины; жиры специального назначения, в т.ч. жиры кулинарные кондитерские, хлебопекарные; заменители молочного жира; эквиваленты масла какао, улучшители масла какао SOS-типа, заменители масла какао РОР-типа, заменители масла какао нетемперируемые нелауринового типа, заменители масла какао | 10.41/42.000, 10.42/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 32189-2013 п.5.1; СТБ 1036-97 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 24.2* ТР |  | 10.41/08.032, 10.42/08.032 | свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; СТБ EN 14082-2014 |  |  |
| 24.3* ТР |  |  | кадмий |  |  |  |
| 24.4* ТР |  |  | медь |  |  |  |
| 24.5* ТР |  | 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 33411-2015 |  |  |
| 24.6* ТР |  | 10.41/08.032, 10.41/08.082, 10.42/08.032, 10.42/08.082 | ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 24.7* ТР |  | 10.41/08.156, 10.42/08.156 | железо | ГОСТ 26928-86; ГОСТ 26929-94 |  |  |
| 24.8* ТР |  | 10.41/08.149, 10.42/08.149 | кислотное число | ГОСТ 31933-2012; ГОСТ 32189-2013 п.5.9 |  |  |
| 24.9* ТР |  |  | перекисное число | ГОСТ 32189-2013 п.5.28; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |  |  |
| 24.10* ТР |  | 10.42/08.158 | транс-изомеры жирных кислот | ГОСТ ISO 661-2016; СТБ ИСО 15304-2007; СТБ ИСО 5509-2007 |  |  |
| 24.11* ТР |  | 10.41/08.161, 10.42/08.161 | Микотоксины: афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 |  |  |
| 24.12* ТР |  | 10.41/08.158, 10.42/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (-α,-β,-γ-изомеры) | ГОСТ 32122-2013; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; СТ РК 2011-2010 |  |  |
| 24.13* ТР |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 24.14* ТР |  | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 24.15* ТР |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 24.16* ТР |  |  | Плесени |  |  |  |
| 25.1* ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб: Спреды растительно-сливочные, спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные, смеси топленые растительно-жировые | 10.41/42.000, 10.42/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 32189-2013 п.5.1; СТБ 1036-97 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 25.2* ТР |  | 10.41/08.032, 10.42/08.032 | свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; СТБ EN 14082-2014 |  |  |
| 25.3* ТР |  |  | кадмий |  |  |  |
| 25.4* ТР |  |  | медь |  |  |  |
| 25.5* ТР |  | 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 33411-2015 |  |  |
| 25.6* ТР |  | 10.41/08.032, 10.41/08.082, 10.42/08.032, 10.42/08.082 | ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 25.7* ТР |  | 10.41/08.156, 10.42/08.156 | железо | ГОСТ 26928-86; ГОСТ 26929-94 |  |  |
| 25.8* ТР |  | 10.41/08.149, 10.42/08.149 | кислотность жировой фазы | ГОСТ 31933-2012; ГОСТ 32189-2013 п.5.9; ГОСТ 3624-92 |  |  |
| 25.9* ТР |  |  | перекисное число | ГОСТ 32189-2013 п.5.28; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |  |  |
| 25.10* ТР |  | 10.42/08.158 | транс-изомеры жирных кислот | ГОСТ ISO 661-2016; СТБ ИСО 15304-2007; СТБ ИСО 5509-2007 |  |  |
| 25.11* ТР |  | 10.41/08.161, 10.42/08.161 | Микотоксины: афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 |  |  |
| 25.12* ТР |  | 10.41/08.158, 10.42/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (-α,-β,-γ-изомеры) | ГОСТ 32122-2013; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; СТ РК 2011-2010 |  |  |
| 25.13* ТР |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 25.14* ТР |  | 10.41/08.161, 10.42/08.161 | нитрозамины (НДМА и НДЭА) | МВИ.МН 3543-2010; МУК 4.4.1.011-93 |  |  |
| 25.15* ТР |  | 10.41/08.158, 10.42/08.158 | полихлорированные бифенилы | МВИ.МН 2352-2005 |  |  |
| 25.16* ТР |  | 10.41/03.152, 10.42/03.152 | Антибиотики: левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015 |  |  |
| 25.17* ТР |  |  | тетрациклиновая группа | МВИ.МН 3951-2015 |  |  |
| 25.18* ТР |  |  | бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 |  |  |
| 25.19* ТР |  |  | стрептомицин | МВИ.МН 2642-2015 |  |  |
| 25.20* ТР |  |  | пенициллин | МВИ.МН 5336-2015 |  |  |
| 25.21* ТР | Маргарины, спреды растительно-жировые | 10.41/42.000, 10.42/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 024/2011 |
| 25.22* ТР |  | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 25.23* ТР |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 25.24* ТР |  |  | Плесени |  |  |  |
| 25.25* ТР | Спреды растительно-сливочные с массовой долей жира от 60 процентов и более | 10.41/42.000, 10.42/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 024/2011 |
| 25.26* ТР |  | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 25.27* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 25.28* ТР |  |  | Стафилококки S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 25.29* ТР |  |  | Дрожжи и плесени (в сумме) | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 25.30* ТР | Спреды растительно-сливочные с массовой долей жира от 39 до 60 процентов | 10.41/42.000, 10.42/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 024/2011 |
| 25.31* ТР |  | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 25.32* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 25.33* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 25.34* ТР |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 25.35* ТР |  |  | Плесени |  |  |  |
| 25.36* ТР | Смеси топлёные растительно-сливочные | 10.41/42.000, 10.42/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 024/2011 |
| 25.37* ТР |  | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 25.38* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 25.39* ТР |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 25.40* ТР | Спреды растительно-сливочные | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 26.1* ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб: Соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах | 10.41/42.000, 10.42/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31762-2012 п. 4.1.; СТБ 1036-97 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 26.2* ТР |  | 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 33411-2015 |  |  |
| 26.3* ТР |  | 10.41/08.032, 10.42/08.032 | свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; СТБ EN 14082-2014 |  |  |
| 26.4* ТР |  |  | кадмий |  |  |  |
| 26.5* ТР |  | 10.41/08.032, 10.41/08.082, 10.42/08.032, 10.42/08.082 | ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 26.6* ТР |  | 10.41/08.149, 10.42/08.149 | перекисное число | ГОСТ 31762-2012 п. 4.16.; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |  |  |
| 26.7* ТР |  | 10.41/08.161, 10.42/08.161 | афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 |  |  |
| 26.8* ТР |  | 10.41/08.158, 10.42/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (-α,-β,-γ-изомеры) | ГОСТ 32122-2013; СТ РК 2011-2010 |  |  |
| 26.9* ТР |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 26.10* ТР |  |  | полихлорированные бифенилы | МВИ.МН 2352-2005 |  |  |
| 26.11* ТР | Майонезы, соусы майонезные, соусы на основе растительных масел | 10.41/42.000, 10.42/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 024/2011 |
| 26.12* ТР |  | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 26.13* ТР |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 26.14* ТР |  |  | Плесени |  |  |  |
| 26.15* ТР | Кремы на растительных маслах | 10.41/42.000, 10.42/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 024/2011 |
| 26.16* ТР |  | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 26.17* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 26.18* ТР |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 26.19* ТР |  |  | Плесени |  |  |  |
| 26.20* ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб. Глицерин дистиллированный | 10.41/42.000, 10.42/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 024/2011 |
| 26.21* ТР |  | 10.41/08.032, 10.42/08.032 | свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; СТБ EN 14082-2014 |  |  |
| 26.22* ТР |  | 10.41/08.156, 10.42/08.156 | железо | ГОСТ 26928-86; ГОСТ 26929-94 |  |  |
| 26.23* ТР |  | 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 33411-2015 |  |  |
| 27.1* ТР | Cпециализированная пищевая продукция, в том числе диетическое лечебное и диетическое профилактическое питание | 01.13/42.000, 01.24/42.000, 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.51/42.000, 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 27.2* ТР |  | 01.13/08.032, 01.24/08.032, 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.51/08.032, 10.61/08.032, 10.71/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |  |
| 27.3* ТР |  |  | кадмий |  |  |  |
| 27.4* ТР |  | 01.13/08.032, 01.13/08.156, 01.24/08.032, 01.24/08.156, 10.11/08.032, 10.11/08.156, 10.12/08.032, 10.12/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156, 10.20/08.032, 10.20/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.61/08.032, 10.61/08.156, 10.71/08.032, 10.71/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 33411-2015 |  |  |
| 27.5* ТР |  | 01.13/08.032, 01.13/08.082, 01.24/08.032, 01.24/08.082, 10.11/08.032, 10.11/08.082, 10.12/08.032, 10.12/08.082, 10.13/08.032, 10.13/08.082, 10.20/08.032, 10.20/08.082, 10.32/08.032, 10.32/08.082, 10.39/08.032, 10.39/08.082, 10.51/08.032, 10.51/08.082, 10.61/08.032, 10.61/08.082, 10.71/08.032, 10.71/08.082, 10.86/08.032, 10.86/08.082, 10.89/08.032, 10.89/08.082 | ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 27.6* ТР |  | 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159 | бенз(а)пирен | ГОСТ 33680-2015 п. 5; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5 |  |  |
| 27.7* ТР |  | 01.13/08.156, 01.13/08.169, 10.32/08.156, 10.32/08.169, 10.39/08.156, 10.39/08.169 | нитраты | ГОСТ 29270-95 п. 4; ГОСТ 29300-92 (ИСО 3091-75); ГОСТ 34570-2019; МУ 5048-89 |  |  |
| 27.8* ТР |  | 10.51/08.159 | меламин | ГОСТ 34515-2019 |  |  |
| 27.9* ТР |  | 10.32/08.156, 10.32/08.159, 10.39/08.156, 10.39/08.159 | 5-оксиметилфурфурол | ГОСТ 29032-2022; ГОСТ 29032-91; ГОСТ 31644-2012; МВИ.МН 4138-2011 |  |  |
| 27.10* ТР |  | 10.86/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149 | перекисное число | ГОСТ 32189-2013 п.5.28; МВИ.МН 3067-2008; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |  |  |
| 27.11* ТР |  | 10.61/08.052 | металлические примеси | ГОСТ 20239-74 |  |  |
| 27.12* ТР |  | 10.61/12.042, 10.89/12.042 | загрязненность и зараженность вредителями хлебных запасов | ГОСТ 13586.6-93; ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87; ГОСТ 34165-2017 |  |  |
| 27.13* ТР |  | 10.51/03.152, 10.51/08.161, 10.89/03.152, 10.89/08.161 | Микотоксины: афлатоксин М1 | ГОСТ 30711-2001; ГОСТ 31709-2012 (ISO 14674:2005); МВИ.МН 2786-2013 |  |  |
| 27.14* ТР |  | 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.61/08.161, 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.71/08.161, 10.86/03.152, 10.86/08.159, 10.86/08.161, 10.89/03.152, 10.89/08.159, 10.89/08.161, 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.72/08.161, 10.73/03.152, 10.73/08.159, 10.73/08.161 | афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 2785-2007; МВИ.МН 5231-2015 |  |  |
| 27.15* ТР |  | 10.61/03.152, 10.61/08.161, 10.71/03.152, 10.71/08.161, 10.86/03.152, 10.86/08.161, 10.89/03.152, 10.89/08.161, 10.72/03.152, 10.72/08.161, 10.73/03.152, 10.73/08.161 | дезоксиниваленол | МВИ.МН 2477-2006; МВИ.МН 6103-2018; СТ РК 1988-2010 |  |  |
| 27.16* ТР |  | 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.86/03.152, 10.86/08.159, 10.89/03.152, 10.89/08.159, 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.73/03.152, 10.73/08.159 | зеараленон | ГОСТ 31691-2012; МВИ.МН 2478-2006; МВИ.МН 5230-2015 |  |  |
| 27.17* ТР |  | 10.61/03.152, 10.61/08.158, 10.71/03.152, 10.71/08.158, 10.86/03.152, 10.86/08.158, 10.89/03.152, 10.89/08.158, 10.72/03.152, 10.72/08.158, 10.73/03.152, 10.73/08.158 | Т-2 токсин | ГОСТ 33682-2015; МВИ.МН 2479-2006; МВИ.МН 5731-2016 |  |  |
| 27.18* ТР |  | 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.86/03.152, 10.86/08.159, 10.89/03.152, 10.89/08.159, 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.73/03.152, 10.73/08.159 | охратоксин А | ГОСТ 32587-2013; МВИ.МН 2480-2006 |  |  |
| 27.19* ТР |  | 01.24/08.161, 10.32/08.161, 10.39/08.161 | патулин | ГОСТ 28038-2013 |  |  |
| 27.20* ТР |  | 01.13/08.158, 01.24/08.158, 10.11/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158, 10.20/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.51/08.158, 10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (-α,-β,-γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 30349-96; ГОСТ 32308-2013; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; ГОСТ ISO 3890-1-2013; ГОСТ ISO 3890-2-2013; СТ РК 2011-2010 |  |  |
| 27.21* ТР |  | 10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.73/08.158 | гексахлорбензол | СТ РК 2011-2010 |  |  |
| 27.22* ТР |  | 10.61/08.161, 10.71/08.161, 10.72/08.161, 10.73/08.161 | ртутьорганические пестициды: этилртуть, метилртуть, фенилртуть | ГОСТ 33704-2015; СТ РК 2040-2010 |  |  |
| 27.23* ТР |  | 10.20/08.158, 10.61/08.158, 10.71/08.158 | 2,4-D кислота ее соли и эфиры | ГОСТ 34050-2017 за исключением п.9 |  |  |
| 27.24* ТР |  | 10.86/08.155 | витамин В1 | ГОСТ 30627.5-98; МВИ.МН 2052-2004 |  |  |
| 27.25* ТР |  |  | витамин В2 | ГОСТ 30627.6-98; МВИ.МН 2147-2004 |  |  |
| 27.26* ТР |  | 10.86/08.149 | витамин С | ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84) |  |  |
| 27.27* ТР |  | 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.20/03.152, 10.51/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152 | Антибиотики: левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015 |  |  |
| 27.28* ТР |  |  | тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин (сумма исходных веществ и их 4-эпимеров) | МВИ.МН 3951-2015 |  |  |
| 27.29* ТР |  | 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.20/03.152 | бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 |  |  |
| 27.30* ТР |  | 10.51/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152 | стрептомицин | МВИ.МН 2642-2015 |  |  |
| 27.31* ТР |  |  | пенициллин | МВИ.МН 5336-2015 |  |  |
| 27.32* ТР | Мясо и мясная продукция, птица и продукция их переработки | 01.47/42.000, 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 7702.2.0-2016 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 27.33* ТР |  | 01.47/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 27.34* ТР |  |  | Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 27.35* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 27.36* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 27.37* ТР | Другая продукция | 10.89/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 27.38* ТР |  | 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 27.39* ТР |  |  | Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 27.40* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 27.41* ТР |  |  | Bacilluscereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 27.42* ТР |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 27.43* ТР |  |  | Плесени |  |  |  |
| 27.44* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 27.45* ТР | Продукция для питания беременных и кормящих женщин | 01.13/42.000, 01.24/42.000, 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.51/42.000, 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 27.46* ТР |  | 01.13/01.086, 01.24/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 27.47* ТР |  |  | Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 27.48* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 27.49* ТР |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |  |  |
| 27.50* ТР |  |  | Bacilluscereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 27.51* ТР |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ ISO 6611-2013 |  |  |
| 27.52* ТР |  |  | Плесени |  |  |  |
| 27.53* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 27.54* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 27.55* ТР | Специализированная продукция для лечебного питания детей, для недоношенных и (или) маловесных детей | 01.13/42.000, 10.11/42.000, 10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.39/42.000, 10.51/42.000, 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000, 10.12/42.000, 01.24/42.000, 10.32/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 27.56* ТР |  | 01.13/01.086, 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 10.12/01.086, 01.24/01.086, 10.32/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 27.57* ТР |  |  | Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 27.58* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 27.59* ТР |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 27.60* ТР |  |  | Bacilluscereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 27.61* ТР |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 27.62* ТР |  |  | Плесени |  |  |  |
| 27.63* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 27.64* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 27.65* ТР |  |  | Enterobacter sakazakii | ГОСТ ISO/TS 22964-2013; МУК 4.2.2428-08 |  |  |
| 27.66* ТР |  |  | Бифидобактерии | ГОСТ 33924-2016; МУК 4.2.999-00 |  |  |
| 27.67* ТР |  |  | Стафилококковые энтеротоксины | МУК 4.2.2429-08 |  |  |
| 27.68* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 28.1* ТР | Пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства | 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 28.2* ТР |  | 10.89/08.161 | афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 |  |  |
| 28.3* ТР |  | 10.89/08.032 | кадмий свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |  |
| 28.4* ТР |  | 10.89/08.032, 10.89/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 33411-2015 |  |  |
| 28.5* ТР |  | 10.89/08.032, 10.89/08.082 | ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 28.6* ТР |  | 10.89/08.159 | бенз(а)пирен | ГОСТ 33680-2015 п. 5; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5 |  |  |
| 28.7* ТР |  | 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 28.8* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 28.9* ТР |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 28.10* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 28.11* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 28.12* ТР |  |  | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 28.13* ТР |  |  | Дрожжи |  |  |  |
| 29.1* ТР | Пищевая продукция | 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 01.11/08.156, 01.41/08.156 | общий фосфор | ГОСТ 30615-99; ГОСТ 32009-2013 (ISO 13730:1996); ГОСТ 9794-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 029/2012 |
| 29.2* ТР |  | 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156 | нитриты | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); ГОСТ 8558.1-2015 |  |  |
| 29.3* ТР |  | 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.51/08.156 | нитраты | ГОСТ 29300-92 (ИСО 3091-75); ГОСТ 32257-2013; ГОСТ Р 51460-99 |  |  |
| 29.4* ТР |  | 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.51/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.82/08.159, 10.84/08.159, 10.85/08.159, 10.89/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.07/08.159 | бензойная кислота | ГОСТ 27001-86; ГОСТ 31504-2012; ГОСТ 33332-2023; ГОСТ 33809-2016; МВИ.МН 6323-2020; МВИ.МН 806-98; СТБ 1181-99 |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 29.5* ТР |  |  | сорбиновая кислота | ГОСТ 31504-2012; ГОСТ 33332-2023; ГОСТ 33809-2016; МВИ.МН 6323-2020; МВИ.МН 806-98; СТБ 1181-99 |  |  |
| 29.6* ТР |  |  | синтетические красители | ГОСТ 31504-2012; ГОСТ 33406-2015; СТБ 2547-2019 |  |  |
| 29.7* ТР |  | 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.71/08.149, 10.72/08.149 | общая сернистая кислота, диоксид серы | ГОСТ 25555.5-2014; ГОСТ 26811-2014; ГОСТ 32115-2013 |  |  |
| 29.8* ТР |  | 11.07/08.159 | сахарин | ГОСТ 30059-93; МВИ.МН 806-98 |  |  |
| 29.9* ТР |  |  | аспартам |  |  |  |
| 29.10* ТР |  |  | бензоат натрия |  |  |  |
| 29.11* ТР |  |  | кофеин | ГОСТ 30059-93 |  |  |
| 29.12* ТР |  | 11.07/35.062, 11.05/35.062 | Двуокись углерода | ГОСТ 32037-2013; ГОСТ 32038-2012 |  | ТР ТС 029/2012 |
| 30.1* ТР | Сырое молоко – сырье, обезжиренное молоко – сырье, сливки – сырье, молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе | 01.41/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 3622-68; СТБ 1036-97; СТБ 1051-2012; СТБ 1053-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 30.2* ТР |  | 01.41/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032 | свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |  |
| 30.3* ТР |  |  | кадмий |  |  |  |
| 30.4* ТР |  | 01.41/08.032, 01.41/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.52/08.032, 10.52/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 33411-2015 |  |  |
| 30.5* ТР |  |  | железо | ГОСТ 26928-86; ГОСТ EN 14084-2014 |  |  |
| 30.6* ТР |  | 10.51/08.156 | олово | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26935-86 |  |  |
| 30.7* ТР |  | 01.41/08.032, 01.41/08.082, 10.51/08.032, 10.51/08.082, 10.52/08.032, 10.52/08.082 | ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 30.8* ТР |  | 01.41/08.032, 10.51/08.032 | медь | ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |  |
| 30.9* ТР |  |  | хром | СТБ EN 14082-2014 |  |  |
| 30.10* ТР |  | 10.51/08.159 | бенз(а)пирен | ГОСТ 33680-2015 п. 5; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5 |  |  |
| 30.11* ТР |  | 10.51/08.149 | перекисное число | МВИ.МН 3067-2008; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |  |  |
| 30.12* ТР |  | 10.51/08.159 | меламин | ГОСТ 34515-2019 |  |  |
| 30.13* ТР |  | 01.41/03.152, 01.41/08.161, 10.51/03.152, 10.51/08.161, 10.52/03.152, 10.52/08.161 | Микотоксины: афлатоксин М1 | ГОСТ 30711-2001; ГОСТ 31709-2012 (ISO 14674:2005); МВИ.МН 2786-2013 |  |  |
| 30.14* ТР |  | 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.61/08.161 | афлатоксин В1 Микотоксины: афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 2785-2007; МВИ.МН 5231-2015 |  |  |
| 30.15* ТР |  | 10.61/03.152, 10.61/08.158 | Т-2 токсин | ГОСТ 33682-2015; МВИ.МН 2479-2006; МВИ.МН 5731-2016 |  |  |
| 30.16* ТР |  | 10.61/03.152, 10.61/08.159 | охратоксин А | ГОСТ 32587-2013; МВИ.МН 2480-2006 |  |  |
| 30.17* ТР |  | 01.41/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (-α,-β,-γ-изомеры) | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; ГОСТ ISO 3890-1-2013; ГОСТ ISO 3890-2-2013 |  |  |
| 30.18* ТР |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 30.19* ТР |  | 01.41/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152 | Антибиотики: тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин (сумма исходных веществ и их 4-эпимеров) | МВИ.МН 3951-2015 |  |  |
| 30.20* ТР |  |  | хлорамфеникол (левомицетин) | МВИ.МН 2436-2015 |  |  |
| 30.21* ТР |  |  | пенициллин | МВИ.МН 5336-2015 |  |  |
| 30.22* ТР |  |  | стрептомицин | МВИ.МН 2642-2015 |  |  |
| 30.23* ТР |  | 01.41/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125 | Радионуклиды: цезий-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 30.24* ТР |  |  | Стронций-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |
| 30.25* ТР |  | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 30.26* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ ISO 6785-2015 |  |  |
| 30.27* ТР |  |  | Стафилококковые энтеротоксины | МУК 4.2.2429-08 |  |  |
| 30.28* ТР |  |  | Бактерии семейства Enterobacteriaceae | ГОСТ 29184-91; СТБ ISO 21528-1-2009 |  |  |
| 30.29* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 30347-2016 |  |  |
| 30.30* ТР |  |  | Ингибирующие вещества | ГОСТ 23454-79 |  |  |
| 30.31* ТР |  |  | Соматические клетки | ГОСТ 23453-2014 |  |  |
| 30.32* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30705-2000; ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84; ГОСТ ISO 4833-2015 |  |  |
| 30.33* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84 |  |  |
| 30.34* ТР |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 30.35* ТР |  |  | Дрожжи | ГОСТ 30706-2000; ГОСТ 33566-2015 |  |  |
| 30.36* ТР |  |  | Плесени |  |  |  |
| 30.37* ТР |  |  | Промышленная стерильность | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 30.38* ТР |  |  | Bacilluscereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 30.39* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 30.40* ТР |  |  | Молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ ISO 20128-2017 |  |  |
| 30.41* ТР |  |  | Бифидобактерии | ГОСТ 33924-2016; МУК 4.2.999-00 |  |  |
| 30.42* ТР |  | 01.41/11.116, 10.51/11.116, 10.52/11.116 | Внешний вид, консистенция, вкус, запах, цвет | ГОСТ 28283-2015; ГОСТ 29245-91; ГОСТ 33630-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 033/2013 |
| 30.43* ТР |  | 01.41/08.037, 01.41/08.164, 10.51/08.037, 10.51/08.164, 10.52/08.037, 10.52/08.164 | жир | ГОСТ 29247-91; ГОСТ 5867-2023; ГОСТ 5867-90 |  |  |
| 30.44* ТР |  | 01.41/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149 | Кислотность, кислотное число | ГОСТ 30305.3-95; ГОСТ 3624-92 |  |  |
| 30.45* ТР |  | 01.41/08.052, 10.51/08.052, 10.52/08.052 | массовая доля влаги, сухих веществ | ГОСТ 29246-91; ГОСТ 30305.1-95; ГОСТ 3626-73 п. 3.6 |  |  |
| 30.46* ТР |  | 01.41/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149 | Массовая доля сахарозы | ГОСТ 29248-91; ГОСТ 3628-78 п.2 |  |  |
| 30.47* ТР |  |  | поваренная соль | ГОСТ 3627-81 п. 5 |  |  |
| 30.48* ТР |  | 01.41/08.031 | Плотность | ГОСТ 3625-84 п. 2 |  |  |
| 31.1* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания | 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 21237-75; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; СТБ 1036-97; СТБ 1050-2008; СТБ 1053-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 31.2* ТР |  | 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032 | свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |  |
| 31.3* ТР |  |  | кадмий |  |  |  |
| 31.4* ТР |  | 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 33411-2015 |  |  |
| 31.5* ТР |  | 10.11/08.032, 10.11/08.082, 10.12/08.032, 10.12/08.082, 10.13/08.032, 10.13/08.082 | ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 31.6* ТР |  | 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156 | олово | ГОСТ 26935-86 |  |  |
| 31.7* ТР |  | 10.11/08.032, 10.12/08.032 | хром | СТБ EN 14082-2014 |  |  |
| 31.8* ТР |  | 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159 | бенз(а)пирен | ГОСТ 33680-2015 п. 5; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5 |  |  |
| 31.9* ТР |  | 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156 | нитраты | ГОСТ 29300-92 (ИСО 3091-75) |  |  |
| 31.10* ТР |  | 10.11/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158 | ДДТ и его метаболиты Пестициды: ГХЦГ (-α,-β,-γ-изомеры) | ГОСТ 32308-2013; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; СТ РК 2011-2010 |  |  |
| 31.11* ТР |  | 10.11/08.159, 10.11/08.161, 10.12/08.159, 10.12/08.161, 10.13/08.159, 10.13/08.161 | нитрозамины (НДМА и НДЭА) | МВИ.МН 3543-2010; МУК 4.4.1.011-93 |  |  |
| 31.12* ТР |  | 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152 | Антибиотики: левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015 |  |  |
| 31.13* ТР |  |  | тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин (сумма исходных веществ и их 4-эпимеров) | МВИ.МН 3951-2015 |  |  |
| 31.14* ТР |  |  | бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 |  |  |
| 31.15* ТР |  | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 31.16* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 9958-81 |  |  |
| 31.17* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 31.18* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 31.19* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 31.20* ТР |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 31.21* ТР |  |  | Плесени |  |  |  |
| 31.22* ТР |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 31.23* ТР |  |  | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 31.24* ТР |  |  | Энтерококки | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 31.25* ТР |  |  | L. monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 31.26* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 31.27* ТР | Стерилизованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Промышленная стерильность Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 30425-97 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 31.28* ТР |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы В.cereus и (или) B. polymyxa | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 31.29* ТР |  |  | Мезофильные клостридии | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 31.30* ТР |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 31.31* ТР |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 31.32* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания | 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 9792-73; СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91) | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 034/2013 |
| 31.33* ТР |  | 10.11/08.052, 10.12/08.052, 10.13/08.052 | массовая доля влаги, сухих веществ | ГОСТ 9793-2016 |  |  |
| 31.34* ТР |  | 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156 | белок | ГОСТ 25011-2017 |  |  |
| 31.35* ТР |  | 10.11/08.052, 10.11/08.164, 10.12/08.052, 10.12/08.164, 10.13/08.052, 10.13/08.164 | жир | ГОСТ 23042-2015; ГОСТ 26183-84 |  |  |
| 31.36* ТР |  | 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149 | поваренная соль | ГОСТ 26186-84; ГОСТ 9957-2015 |  |  |
| 31.37* ТР |  |  | крахмал | ГОСТ 10574-2016; ГОСТ 29301-92 (ИСО 5554-78) |  |  |
| 31.38* ТР |  | 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156 | нитриты | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); ГОСТ 8558.1-2015 |  |  |
| 31.40* ТР |  |  | общий фосфор | ГОСТ 32009-2013 (ISO 13730:1996); ГОСТ 9794-2015 |  |  |
| 31.41* ТР |  | 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125 | Радионуклиды: цезий-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4808-2013 |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 32.1* ТР | Пищевая рыбная продукция | 03.00/42.000, 10.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31339-2006; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 7631-2008; Инструкция 4.2.10-21-25-2006; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 32.2* ТР |  | 03.00/08.032, 10.20/08.032 | Токсичные элементы: свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |  |
| 32.3* ТР |  |  | кадмий |  |  |  |
| 32.4* ТР |  | 03.00/08.032, 03.00/08.156, 10.20/08.032, 10.20/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 33411-2015 |  |  |
| 32.5* ТР |  | 03.00/08.032, 03.00/08.082, 10.20/08.032, 10.20/08.082 | ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 32.6* ТР |  | 10.20/08.032 | хром | СТБ EN 14082-2014 |  |  |
| 32.7* ТР |  | 10.20/08.156 | олово | ГОСТ 26935-86 |  |  |
| 32.8* ТР |  | 10.20/08.159 | бенз(а)пирен | ГОСТ 33680-2015 п. 5; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5 |  |  |
| 32.9* ТР |  | 03.00/08.155, 03.00/08.159, 10.20/08.155, 10.20/08.159 | гистамин | ГОСТ 31789-2012; СТ РК 2787-2015 |  |  |
| 32.10* ТР |  | 03.00/08.158, 10.20/08.158 | полихлорированные бифенилы | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; МВИ.МН 2352-2005 |  |  |
| 32.11* ТР |  |  | Пестициды: ГХЦГ (-α,-β,-γ-изомеры) |  |  |  |
| 32.12* ТР |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 32.13* ТР |  | 03.00/08.158, 03.00/08.161, 10.20/08.158, 10.20/08.161 | 2,4-D кислота ее соли и эфиры | ГОСТ 34050-2017 за исключением п.9; МУ 1541-76 |  |  |
| 32.14* ТР |  | 03.00/08.159, 03.00/08.161, 10.20/08.159, 10.20/08.161 | нитрозамины (НДМА и НДЭА) | МВИ.МН 3543-2010; МУК 4.4.1.011-93 |  |  |
| 32.15* ТР |  | 10.20/08.149 | кислотное число | ГОСТ 27082-2014 |  |  |
| 32.16* ТР |  |  | перекисное число | СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |  |  |
| 32.17* ТР |  | 03.00/03.152, 10.20/03.152 | Антибиотики: тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин (сумма исходных веществ и их 4-эпимеров) левомицетин (хлорамфеникол) бацитрацин | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 3951-2015; МВИ.МН 4652-2013 |  |  |
| 32.18* ТР |  | 03.00/07.090, 03.00/07.096, 10.20/07.090, 10.20/07.096 | Живые личинки гельминтов | ГОСТ Р 54378-2011; Инструкция 4.2.10-21-25-2006; СТ РК 2779-2015 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 32.19* ТР |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26669-85; ГОСТ ISO 7218-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 32.20* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 32.21* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 32.22* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 32.23* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 32.24* ТР |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 32.25* ТР |  |  | Плесени |  |  |  |
| 32.26* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 32.27* ТР |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 32.28* ТР |  |  | Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 32.29* ТР |  |  | B.cereus | ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 32.30* ТР |  |  | Enterococcus | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 32.31* ТР |  |  | Vibrio parahaemolyticus | ГОСТ ISO 21872-1-2022 |  |  |
| 32.32* ТР |  |  | ПРОМЫШЛЕННАЯ СТЕРИЛЬНОСТЬ ДЛЯ КОНСЕРВОВ ГРУПП А И Д: спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 32.33* ТР |  |  | Мезофильные клостридии C. botulinum и (или) C. perfringens | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 32.34* ТР |  |  | Мезофильные клостридии (кроме C.botulinum и (или) C. perfringens) |  |  |  |
| 32.35* ТР |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы В.cereus и (или) B. polymyxa | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 32.36* ТР |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 32.37* ТР |  |  | спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы. | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 32.38* ТР |  | 03.00/04.125, 10.20/04.125 | Радионуклиды: цезий-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4808-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 32.39* ТР |  |  | Стронций-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 2288-2005 |  |  |
| 33.1* ТР | Пищевая рыбная продукция для питания детей раннего, дошкольного и школьного возраста, в т.ч. кулинарные изделия | 10.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31339-2006; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 7631-2008; Инструкция 4.2.10-21-25-2006; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 33.2* ТР |  | 10.20/08.032 | свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |  |
| 33.3* ТР |  |  | кадмий |  |  |  |
| 33.4* ТР |  | 10.20/08.032, 10.20/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 33411-2015 |  |  |
| 33.5* ТР |  | 10.20/08.032, 10.20/08.082 | ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 33.6* ТР |  | 10.20/08.032 | хром | СТБ EN 14082-2014 |  |  |
| 33.7* ТР |  | 10.20/08.156 | олово | ГОСТ 26935-86 |  |  |
| 33.8* ТР |  | 10.20/08.159 | бенз(а)пирен | ГОСТ 33680-2015 п. 5; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5 |  |  |
| 33.9* ТР |  | 10.20/08.155, 10.20/08.159 | гистамин | ГОСТ 31789-2012; СТ РК 2787-2015 |  |  |
| 33.10* ТР |  | 10.20/08.158 | полихлорированные бифенилы | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; МВИ.МН 2352-2005 |  |  |
| 33.11* ТР |  |  | Пестициды: ГХЦГ (-α,-β,-γ-изомеры) |  |  |  |
| 33.12* ТР |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 33.13* ТР |  | 10.20/08.158, 10.20/08.161 | 2,4-D кислота ее соли и эфиры | ГОСТ 34050-2017 за исключением п.9 |  |  |
| 33.14* ТР |  | 10.20/08.159, 10.20/08.161 | нитрозамины (НДМА и НДЭА) | МВИ.МН 3543-2010; МУК 4.4.1.011-93 |  |  |
| 33.15* ТР |  | 10.20/03.152 | Антибиотики: тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин (сумма исходных веществ и их 4-эпимеров) левомицетин (хлорамфеникол) бацитрацин | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 3951-2015; МВИ.МН 4652-2013 |  |  |
| 33.16* ТР |  | 10.20/07.090, 10.20/07.096 | Живые личинки гельминтов | ГОСТ Р 54378-2011; Инструкция 4.2.10-21-25-2006; СТ РК 2779-2015 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 33.17* ТР |  | 10.20/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 33.18* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 33.19* ТР |  |  | сульфитредуцирующие клостридии. | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 33.20* ТР |  |  | дрожжи. | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 33.21* ТР |  |  | плесени. |  |  |  |
| 33.22* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 33.23* ТР |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 33.24* ТР |  |  | Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 33.25* ТР |  |  | B.cereus | ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 33.26* ТР |  |  | Enterococcus | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 33.27* ТР |  |  | патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы. | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 33.28* ТР |  |  | L. monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 33.29* ТР |  |  | Vibrio parahaemolyticus | ГОСТ ISO 21872-1-2022 |  |  |
| 33.30* ТР |  |  | ПРОМЫШЛЕННАЯ СТЕРИЛЬНОСТЬ ДЛЯ КОНСЕРВОВ ГРУПП А И Д спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 33.31* ТР |  |  | мезофильные клостридии C. botulinum и (или) C. perfringens. | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 33.32* ТР |  |  | мезофильные клостридии (кроме C.botulinum и (или) C. perfringens). |  |  |  |
| 33.33* ТР |  |  | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы В.cereus и (или) B. polymyxa. | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 33.34* ТР |  |  | неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи. | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 33.35* ТР |  |  | спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы. | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 33.36* ТР |  | 10.20/04.125 | Радионуклиды: цезий-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4808-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 33.37* ТР |  |  | Стронций-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 2288-2005 |  |  |
| 33.38* ТР |  | 10.20/08.052 | массовая доля сухих веществ | ГОСТ 26808-2017 |  | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 33.39* ТР |  | 10.20/08.052, 10.20/08.164 | массовая доля жира | ГОСТ 26829-86; ГОСТ 7636-85 п.3.7 |  |  |
| 33.40* ТР |  | 10.20/08.149 | массовая доля поваренной соли | ГОСТ 27207-87; ГОСТ 7636-85 п.3.5 |  |  |
| 33.41* ТР |  | 10.20/08.156 | железо | ГОСТ 26928-86 |  |  |
| 33.42* ТР |  | 10.20/08.149 | крахмал | ГОСТ 10574-2016 |  |  |
| 33.43* ТР |  | 10.20/08.156 | нитраты | ГОСТ 29270-95 |  |  |
| 34.1* ТР | Упакованная питьевая вода включая природную минеральную воду (природную минеральную воду купажированную питьевую воду, обработанную питьевую воду, природную питьевую воду, питьевую воду для детского питания, искусственно минерализован-ную питьевую воду) | 100.09/42.000, 11.07/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 23268.0-91; ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97; СТБ 1188-99 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория); ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 34.2* ТР |  | 100.09/11.116, 11.07/11.116 | запах при 20°С | ГОСТ 23268.1-91; ГОСТ 3351-74 п.2 | ул. Магистральная, 6, 1, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 34.3* ТР |  |  | запах при нагревании до 60°С |  |  |  |
| 34.4* ТР |  |  | привкус | ГОСТ 23268.1-91; ГОСТ 3351-74 п.3 |  |  |
| 34.5* ТР |  | 100.09/08.156, 100.09/11.116, 11.07/08.156, 11.07/11.116 | цветность | ГОСТ 23268.1-91; ГОСТ 31868-2012 |  |  |
| 34.6* ТР |  | 100.09/08.156, 11.07/08.156 | мутность | ГОСТ 23268.1-91; ГОСТ 3351-74 п.5 |  |  |
| 34.7* ТР |  | 100.09/08.052, 11.07/08.052 | минерализация общая | ГОСТ 18164-72 |  |  |
| 34.8* ТР |  | 100.09/08.149, 11.07/08.149 | жесткость общая | ГОСТ 31954-2012 п.4 |  |  |
| 34.9* ТР |  | 100.09/08.169, 11.07/08.169 | водородный показатель (pH) | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 34.10* ТР |  | 100.09/08.155, 11.07/08.155 | нефтепродукты (суммарно) | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |  |  |
| 34.11* ТР |  |  | поверхностно-активные вещества (ПАВ) анионактивные | ГОСТ 31857-2012 п.3 |  |  |
| 34.12* ТР |  | 100.09/08.149, 11.07/08.149 | окисляемость перманганатная | ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993); СТБ ISO 8467-2009 |  |  |
| 34.13* ТР |  | 100.09/08.035, 11.07/08.035 | натрий | ГОСТ 31870-2012 метод 2; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 34.14* ТР |  |  | кальций |  |  |  |
| 34.15* ТР |  |  | кобальт |  |  |  |
| 34.16* ТР |  |  | магний |  |  |  |
| 34.17* ТР |  |  | серебро |  |  |  |
| 34.18* ТР |  |  | литий |  |  |  |
| 34.19* ТР |  | 100.09/08.149, 11.07/08.149 | гидрокарбонат ион | ГОСТ 23268.3-78 п.2а |  |  |
| 34.20* ТР |  | 100.09/08.035, 11.07/08.035 | барий | ГОСТ 31870-2012 метод 2; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 34.21* ТР |  |  | мышьяк | СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 34.22* ТР |  | 100.09/08.035, 100.09/08.156, 11.07/08.035, 11.07/08.156 | железо суммарно | ГОСТ 4011-72 п.2; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 34.23* ТР |  | 100.09/08.035, 11.07/08.035 | никель | ГОСТ 31870-2012 метод 2; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 34.24* ТР |  |  | сурьма |  |  |  |
| 34.25* ТР |  |  | стронций |  |  |  |
| 34.26* ТР |  |  | селен |  |  |  |
| 34.27* ТР |  | 100.09/08.035, 100.09/08.156, 11.07/08.035, 11.07/08.156 | марганец | ГОСТ 31870-2012 метод 2; ГОСТ 4974-2014 п. 6; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 34.28* ТР |  | 100.09/08.032, 100.09/08.035, 11.07/08.032, 11.07/08.035 | кадмий | ГОСТ 31870-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 34.29* ТР |  |  | медь |  |  |  |
| 34.30* ТР |  |  | свинец суммарно |  |  |  |
| 34.31* ТР |  |  | хром общий |  |  |  |
| 34.32* ТР |  |  | цинк |  |  |  |
| 34.33* ТР |  | 100.09/08.035, 100.09/08.155, 11.07/08.035, 11.07/08.155 | бор | ГОСТ 31870-2012 метод 2; ГОСТ 31949-2012; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 34.34* ТР |  | 100.09/08.035, 100.09/08.156, 11.07/08.035, 11.07/08.156 | молибден | ГОСТ 18308-72 п.4; ГОСТ 31870-2012 метод 2; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 34.35* ТР |  |  | алюминий | ГОСТ 18165-2014 п.6, 9; ГОСТ 31870-2012 метод 2; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 34.36* ТР |  | 100.09/08.032, 11.07/08.032 | ртуть | ГОСТ 31950-2012 |  |  |
| 34.37* ТР |  | 100.09/08.169, 11.07/08.169 | фториды ион | ГОСТ 4386-89 п.3 |  |  |
| 34.38* ТР |  | 100.09/08.149, 11.07/08.149 | хлор остаточный свободный | ГОСТ 18190-72 п. 3 |  |  |
| 34.39* ТР |  |  | хлор остаточный связанный | ГОСТ 18190-72 п.2 |  |  |
| 34.40* ТР |  | 100.09/08.156, 100.09/08.169, 11.07/08.156, 11.07/08.169 | нитраты | ГОСТ 23268.9-78 п.4; ГОСТ 33045-2014 п.9 |  |  |
| 34.41* ТР |  | 100.09/08.156, 11.07/08.156 | нитриты | ГОСТ 23268.8-78; ГОСТ 33045-2014 п.6 |  |  |
| 34.42* ТР |  | 100.09/08.150, 11.07/08.150 | сульфаты | ГОСТ 23268.4-78; ГОСТ 31940-2013 п.6 |  |  |
| 34.43* ТР |  | 100.09/08.149, 11.07/08.149 | хлориды | ГОСТ 23268.17-78; ГОСТ 4245-72 |  |  |
| 34.44* ТР |  | 100.09/08.156, 11.07/08.156 | аммиак и аммоний-ион | ГОСТ 23268.10-78; ГОСТ 33045-2014 п.5 |  |  |
| 34.45* ТР |  |  | цианиды | ГОСТ 31863-2012 |  |  |
| 34.46* ТР |  | 100.09/08.155, 11.07/08.155 | фенолы летучие | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (издание 2010 г.) |  |  |
| 34.47* ТР |  |  | формальдегид | ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 |  |  |
| 34.48* ТР |  | 100.09/08.158, 11.07/08.158 | хлороформ | ГОСТ 31951-2012 |  |  |
| 34.49* ТР |  |  | четыреххлористый углерод |  |  |  |
| 34.50* ТР |  |  | линдан (гамма-изомер ГХЦГ) | ГОСТ 31858-2012; СТ РК 2011-2010 |  |  |
| 34.51* ТР |  |  | гептахлор |  |  |  |
| 34.52* ТР |  |  | ДДТ (сумма изомеров) |  |  |  |
| 34.53* ТР |  |  | гексахлорбензол |  |  |  |
| 34.54* ТР |  | 100.09/08.159, 100.09/08.161, 11.07/08.159, 11.07/08.161 | 2,4-Д | ГОСТ 31941-2012; СТ РК 2010-2010 |  |  |
| 34.55* ТР |  | 100.09/08.149, 100.09/35.062, 11.07/08.149, 11.07/35.062 | свободный диоксид углерода | ГОСТ 23268.2-91; ГОСТ 32037-2013 |  |  |
| 34.56* ТР |  | 100.09/08.035, 11.07/08.035 | кремний | ГОСТ 31870-2012 метод 2; СТБ ISO 11885-2011 |  |  |
| 34.57* ТР |  | 100.09/04.125, 11.07/04.125 | Цезий-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 34.58* ТР |  |  | удельная суммарная альфа-активность | ГОСТ 31864-2012; СТБ ISO 9696-2010; СТБ ISO 9696-2020 |  |  |
| 34.59* ТР |  |  | удельная суммарная бета-активность | СТБ ISO 9697-2016 |  |  |
| 34.60* ТР |  | 100.09/01.086, 11.07/01.086 | ОМЧ при 37 0 С | ГОСТ 18963-73 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 34.61* ТР |  |  | Escherichia coli (E.coli) | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) |  |  |
| 34.62* ТР |  |  | энтерококки (фекальные стрептококки). | СТБ ISO 7899-2-2015 |  |  |
| 34.63* ТР |  |  | БГКП | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) |  |  |
| 34.64* ТР |  |  | споры сульфитредуцирующих клостридий | СТБ ISO 6461-2-2016 |  |  |
| 34.65* ТР |  |  | Pseudamonas aeruginosa | ГОСТ ISO 16266-2018 |  |  |
| 35.1* ТР | Продукты убоя птицы, продукция из мяса птицы, мясо птицы механической обвалки, консервы из мяса птицы | 10.12/42.000, 10.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 21237-75; ГОСТ 31467-2012; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 4288-76; ГОСТ 7702.2.0-2016; ГОСТ 8756.0-70; ГОСТ ISO 5555-2016; СТБ 1036-97; СТБ 1050-2008; СТБ 1053-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 35.2* ТР |  | 10.12/08.032, 10.13/08.032 | свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |  |
| 35.3* ТР |  |  | кадмий |  |  |  |
| 35.4* ТР |  | 10.12/08.156, 10.13/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 33411-2015 |  |  |
| 35.5* ТР |  | 10.12/08.032, 10.12/08.082, 10.13/08.032, 10.13/08.082 | ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 35.6* ТР |  | 10.12/08.032 | хром | СТБ EN 14082-2014 |  |  |
| 35.7* ТР |  | 10.12/08.156 | железо | ГОСТ 26928-86 |  |  |
| 35.8* ТР |  |  | олово | ГОСТ 26935-86 |  | ТР ТС 021/2011 |
| 35.9* ТР |  |  | массовая доля нитратов | ГОСТ 29300-92 (ИСО 3091-75) |  |  |
| 35.10* ТР |  | 10.12/08.159, 10.13/08.159 | бенз(а)пирен | ГОСТ 33680-2015 п. 5; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5 |  |  |
| 35.11* ТР |  | 10.12/08.159, 10.12/08.161, 10.13/08.159, 10.13/08.161 | нитрозамины (НДМА и НДЭА) | МВИ.МН 3543-2010; МУК 4.4.1.011-93 |  |  |
| 35.12* ТР |  | 10.12/08.158, 10.13/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (-α,-β,-γ-изомеры) | ГОСТ 32308-2013; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |  |  |
| 35.13* ТР |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 35.14* ТР |  | 10.12/08.149, 10.13/08.149 | Показатели окислительной порчи: кислотное число (мгКОН/г) | ГОСТ 31470-2012 п.8; ГОСТ 8285-91 п.2.4.3 |  | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 35.15* ТР |  |  | перекисное число (моль активного кислорода/кг) | ГОСТ 31470-2012 п. 9; ГОСТ 34118-2017; ГОСТ 8285-91 п.2.4.2.; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |  |  |
| 35.16* ТР |  | 10.12/03.152, 10.13/03.152 | Антибиотики: левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015 |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 35.17* ТР |  |  | бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 |  |  |
| 35.18* ТР |  |  | тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин (сумма исходных веществ и их 4-эпимеров) | МВИ.МН 3951-2015 |  |  |
| 35.19* ТР |  | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ГОСТ 31468-2012; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 7702.2.3-93; ГОСТ 9958-81 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 35.20* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 35.21* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 7702.2.1-2017; ГОСТ 9958-81; ГОСТ ISO 4833-2015 |  |  |
| 35.22* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 7702.2.2-93; ГОСТ 9958-81 |  |  |
| 35.23* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 7702.2.6-2015; ГОСТ 9958-81 |  |  |
| 35.24* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 7702.2.4-93; ГОСТ 9958-81 |  |  |
| 35.25* ТР |  |  | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 35.26* ТР |  |  | Дрожжи |  |  |  |
| 35.27* ТР |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 35.28* ТР |  |  | Бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 35.29* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 7702.2.7-2013 |  |  |
| 35.30* ТР | Стерилизованные консервы из мяса птицы и мясорастительные (в том числе паштетные, фаршевые) | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | ПРОМЫШЛЕННАЯ СТЕРИЛЬНОСТЬ: спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 30425-97 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 35.31* ТР |  |  | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы В.cereus и (или) B. polymyxa. | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 35.32* ТР |  |  | мезофильные клостридии C. botulinum и (или) C. perfringens. | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 35.33* ТР |  |  | мезофильные клостридии (кроме C.botulinum и (или) C. perfringens). | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 35.34* ТР |  |  | неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи. | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 35.35* ТР | Пастеризованные консервы из мяса птицы | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы. | ГОСТ 30425-97 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 35.36* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 7702.2.1-2017; ГОСТ 9958-81; ГОСТ ISO 4833-2015 |  |  |
| 35.37* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 7702.2.2-93; ГОСТ 9958-81 |  |  |
| 35.38* ТР |  |  | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 35.39* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 7702.2.6-2015; ГОСТ 9958-81 |  |  |
| 35.40* ТР |  |  | S.aureus и другие коагулазоположительные стафилококки | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 7702.2.4-93; ГОСТ 9958-81 |  |  |
| 35.41* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ГОСТ 31468-2012; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 7702.2.3-93; ГОСТ 9958-81 |  |  |
| 35.42* ТР | Продукты убоя птицы, продукция из мяса птицы, мясо птицы механической обвалки, консервы из мяса птицы | 10.12/04.125, 10.13/04.125 | Цезий-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4808-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 35.43* ТР |  |  | Стронций-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 2288-2005 |  |  |
| 36.1* ТР | Продукты убоя птицы, продукция из мяса птицы для детского питания, консервы из мяса птицы | 10.12/42.000, 10.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 21237-75; ГОСТ 31467-2012; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 4288-76; ГОСТ 7702.2.0-2016; ГОСТ 8756.0-70; ГОСТ ISO 5555-2016; СТБ 1036-97; СТБ 1050-2008; СТБ 1053-2015 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 36.2* ТР |  | 10.12/08.032, 10.13/08.032 | свинец | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ EN 14084-2014; СТБ EN 14082-2014 |  |  |
| 36.3* ТР |  |  | кадмий |  |  |  |
| 36.4* ТР |  | 10.12/08.156, 10.13/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 33411-2015 |  |  |
| 36.5* ТР |  | 10.12/08.032, 10.12/08.082, 10.13/08.032, 10.13/08.082 | ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 36.6* ТР |  | 10.12/08.156 | олово | ГОСТ 26935-86 |  |  |
| 36.7* ТР |  | 10.12/08.032 | хром | СТБ EN 14082-2014 |  |  |
| 36.8* ТР |  | 10.12/08.159, 10.13/08.159 | бенз(а)пирен | ГОСТ 33680-2015 п. 5; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 5 |  |  |
| 36.9* ТР |  | 10.12/08.156 | нитраты | ГОСТ 29300-92 (ИСО 3091-75) |  |  |
| 36.10* ТР |  |  | нитриты | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); ГОСТ 8558.1-2015 |  |  |
| 36.11* ТР |  | 10.12/08.159, 10.12/08.161, 10.13/08.159, 10.13/08.161 | нитрозамины (НДМА и НДЭА) | МВИ.МН 3543-2010; МУК 4.4.1.011-93 |  |  |
| 36.12* ТР |  | 10.12/08.158, 10.13/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (-α,-β,-γ-изомеры) | ГОСТ 32308-2013; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |  |  |
| 36.13* ТР |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 36.14* ТР |  | 10.12/03.152, 10.13/03.152 | Антибиотики: левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015 |  |  |
| 36.15* ТР |  |  | бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 |  |  |
| 36.16* ТР |  |  | тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин (сумма исходных веществ и их 4-эпимеров) | МВИ.МН 3951-2015 |  |  |
| 36.17* ТР |  | 10.12/08.052, 10.11/08.052 | Физико-химические показатели: массовая доля сухих веществ | ГОСТ 9793-2016 |  | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 36.18* ТР |  | 10.12/08.156, 10.11/08.156 | белок | ГОСТ 25011-2017 |  |  |
| 36.19* ТР |  | 10.12/08.052, 10.12/08.164, 10.11/08.052, 10.11/08.164 | жир | ГОСТ 23042-2015; ГОСТ 26183-84 |  |  |
| 36.20* ТР |  | 10.12/08.149, 10.11/08.149 | поваренная соль | ГОСТ 26186-84; ГОСТ 9957-2015 |  |  |
| 36.21* ТР |  |  | крахмал | ГОСТ 10574-2016; ГОСТ 29301-92 (ИСО 5554-78) |  |  |
| 36.22* ТР |  | 10.12/08.156, 10.11/08.156 | общий фосфор | ГОСТ 32009-2013 (ISO 13730:1996); ГОСТ 9794-2015 |  |  |
| 36.23* ТР |  | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ГОСТ 31468-2012; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 7702.2.3-93; ГОСТ 9958-81 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 36.24* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 36.25* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 7702.2.1-2017; ГОСТ 9958-81; ГОСТ ISO 4833-2015 |  |  |
| 36.26* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 7702.2.2-93; ГОСТ 9958-81 |  |  |
| 36.27* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 7702.2.6-2015; ГОСТ 9958-81 |  |  |
| 36.28* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 7702.2.4-93; ГОСТ 9958-81 |  |  |
| 36.29* ТР |  |  | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 36.30* ТР |  |  | Дрожжи |  |  |  |
| 36.31* ТР |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 36.32* ТР |  |  | Бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 36.33* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 7702.2.7-2013 |  |  |
| 36.34* ТР |  |  | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 36.35* ТР | Стерилизованные консервы из мяса птицы для детского питания | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | ПРОМЫШЛЕННАЯ СТЕРИЛЬНОСТЬ: спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 30425-97 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 36.36* ТР |  |  | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы В.cereus и (или) B. polymyxa. | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 36.37* ТР |  |  | мезофильные клостридии. | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 36.38* ТР |  |  | неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи. | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 36.39* ТР |  |  | спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы. | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 36.40* ТР | Продукты убоя птицы, продукция из мяса птицы для детского питания, консервы из мяса птицы | 10.12/04.125, 10.13/04.125 | Цезий-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 4808-2013 | пр-кт Космонавтов, 58, 230003, г. Гродно, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 36.41* ТР |  |  | Стронций-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 2288-2005 |  |  |