ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/29.113, 27.32/29.113, 27.90/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.БР 0103-2025 | ул. Ф. Скорины, д. 4, 220076, г. Минск (электротехническая лаборатория инженерного центра) |  |
| 1.2** |  | 27.90/22.000 | Испытания цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | АМИ.БР 0068-2025 |  |  |
| 1.3** |  | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0025-2022 |  |  |
| 2.1** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения (ОПН) | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0025-2022 | ул. Ф. Скорины, д. 4, 220076, г. Минск (электротехническая лаборатория инженерного центра) |  |
| 2.2** |  | 27.90/29.113 | Ток проводимости вентильных разрядников и ОПН | АМИ.БР 0103-2025 |  |  |
| 3.1** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/08.169 | Концентрация азота диоксида (ДИ 2,05 - 1000 мг/м3) | МВИ.МН 1003-2017 | ул. Ф. Скорины, 4, 220076, г. Минск (Лаборатория охраны окружающей среды инженерного центра) |  |
| 3.2** |  |  | Концентрация азота оксида (ДИ 1,34 - 4000 мг/м3) |  |  |  |
| 3.3** |  |  | Концентрация азота оксидов в пересчете на азота диоксид, мг/м3 |  |  |  |
| 3.4** |  |  | Концентрация кислорода (ДИ 0,1 - 21,0 об. %) |  |  |  |
| 3.5** |  | 100.01/08.074, 100.01/08.169 | Концентрация метана (ДИ 63,0 - 7140 мг/м3) | МВИ.МН 4759-2020 |  |  |
| 3.6** |  | 100.01/08.169 | Концентрация серы диоксида (ДИ 2,86 - 15000 мг/м3) | МВИ.МН 1003-2017 |  |  |
| 3.7** |  |  | Концентрация углерода оксида (ДИ 1,25 - 50000 мг/м3) |  |  |  |
| 4.1** | Дымоходы и газоходы жилых, общественных, административных и производственных зданий, мини котельных, котельных, газораспределительных станций | 100.13/23.000 | Наличие тяги | СП 4.03.03-2026 п.8.7 | ул. Ф. Скорины, д. 4, 220076, г. Минск (промышленно-санитарная лаборатория инженерного центра) |  |
| 5.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | АМИ.БР 0047-2024; АМИ.БР 0056-2024 | ул. Ф. Скорины, д. 4, 220076, г. Минск (электротехническая лаборатория инженерного центра) |  |
| 5.2** |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | АМИ.БР 0068-2025 |  |  |
| 5.3** |  |  | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | АМИ.БР 0047-2024; АМИ.БР 0056-2024 |  |  |
| 6.1** | Здания и сооружения (газоходы, дымовые и вентиляционные каналы) | 100.13/23.000 | Cкорость движения воздуха (скорость воздушного потока), наличие тяги (характеристики воздушных потоков) | АМИ.МН 0006-2021 (за исключением п.10.2.3) | ул. Ф. Скорины, д. 4, 220076, г. Минск (промышленно-санитарная лаборатория инженерного центра) |  |
| 7.1** | Измерительные трансформаторы тока и напряжения | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.БР 0103-2025 | ул. Ф. Скорины, д. 4, 220076, г. Минск (электротехническая лаборатория инженерного центра) |  |
| 7.2** |  | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ВТ 0005-2023 |  |  |
| 8.1** | Масляные и электромагнитные выключатели, вакуумные выключатели, элегазовые выключатели, выключатели нагрузки | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.БР 0103-2025 | ул. Ф. Скорины, д. 4, 220076, г. Минск (электротехническая лаборатория инженерного центра) |  |
| 8.2** |  | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0025-2022 |  |  |
| 9.1** | Насосное, компрессорное оборудование, электрические машины и устройства во взрывозащищенном исполнении, трубопроводы | 27.11/35.059, 28.11/35.059, 28.13/35.059, 28.15/35.059, 28.25/35.059, 24.20/35.059 | Параметры вибрации ( виброперемещение; виброскорость; виброускорение) | АМИ.ГМ 0326-2024; ГОСТ IEC 60034-14-2014; ГОСТ ИСО 10816-1-97 | ул. Ф. Скорины, д. 4, 220076, г. Минск (лаборатория технической диагностики компрессорных станций инженерного центра) |  |
| 10.1** | Рабочие места | 100.12/35.067 | Воздушный ультразвук (уровень звукового давления, дБ, в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40 кГц) | ГОСТ 12.1.001-89; ГОСТ 12.4.077-79 | ул. Ф. Скорины, д. 4, 220076, г. Минск (промышленно-санитарная лаборатория инженерного центра) |  |
| 10.2** |  | 100.12/35.068 | Интенсивность теплового облучения, Вт/м2 (параметры микроклимата) | МВИ.ГМ 1860-2020; СанПиН от 14.06.2013 № 47 п.15, п.16, п.19 |  |  |
| 10.3** |  | 100.12/35.067 | Инфразвук (общий уровень звукового давления, дБЛин; уровни звукового давления в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами (2-16) Гц, дБ; эквивалентные по энергии уровни звукового давления в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, дБ; эквивалентный общий уровень звукового давления, дБЛин) | МВИ.ГМ.1694-2018 |  |  |
| 10.4** |  | 100.12/35.059 | Локальная вибрация (логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ; логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных полосах частот, дБ; эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ) | ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001); ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001); СанПиН от 14.06.2013 № 47 п.15, п.20, п.23, п.25 |  |  |
| 10.5** |  | 100.12/35.068 | Напряженность электрического поля, В/м (электромагнитные поля от ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ в диапазонах частот: 5 - 2000 Гц; 2 - 400 кГц; электромагнитные поля промышленной частоты 50 Гц) | АМИ.ГМ 0301-2024 |  |  |
| 10.6** |  | 100.12/35.069 | Напряженность электростатического поля, кВ/м (электростатические поля от ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ) |  |  |  |
| 10.7** |  | 100.12/35.059 | Общая вибрация (логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ; логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных полосах частот, дБ; эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ) | ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997); ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003); СанПиН от 14.06.2013 № 47 п.15, п.20, п.23, п.24 |  |  |
| 10.8** |  | 100.12/35.063 | Освещённость, лк | ГОСТ 24940-2016 |  |  |
| 10.9** |  | 100.12/35.060 | Относительная влажность воздуха, % (параметры микроклимата) | МВИ.ГМ 1860-2020; СанПиН от 14.06.2013 № 47 п.9, п.15, п.16, п.18 |  |  |
| 10.10** |  | 100.12/35.068 | Плотность магнитного потока магнитного поля, нТл (электромагнитные поля от ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ в диапазонах частот: 5 - 2000 Гц; 2 - 400 кГц) | АМИ.ГМ 0301-2024 |  |  |
| 10.11** |  | 100.12/35.070 | Скорость движения воздуха, м/с (параметры микроклимата) | МВИ.ГМ 1860-2020; СанПиН от 14.06.2013 № 47 п.9, п.15, п.16, п.18 |  |  |
| 10.12** |  | 100.12/35.065 | Температура воздуха, °С (параметры микроклимата) |  |  |  |
| 10.13** |  |  | Тепловая нагрузка среды (ТНС-индекс), °С (параметры микроклимата) | МВИ.ГМ 1860-2020 |  |  |
| 10.14** |  | 100.12/35.068 | Ультрафиолетовое излучение (интенсивность ультрафиолетового излучения в спектральных диапазонах «А», «В» и «С», Вт/м2) | АМИ.ГМ 0368-2025 |  |  |
| 10.15** |  | 100.12/35.067 | Шум (максимальные уровни звука в дБА (I); уровень звука, дБА; уровни звукового давления в октавных полосах частот, дБ; эквивалентные по энергии уровни звука, дБА) | ГОСТ 12.1.050-86; СанПиН от 14.06.2013 № 47 п.15, п.20, п.21, п.22 |  |  |
| 11.1** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели, комплектные распределительные устройства, комплектные экранированные токо-проводы, сборные соединительные шины | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.БР 0103-2025 | ул. Ф. Скорины, д. 4, 220076, г. Минск (электротехническая лаборатория инженерного центра) |  |
| 11.2** |  | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0025-2022 |  |  |
| 12.1** | Силовые кабельные линии | 27.32/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением | АМИ.БР 0103-2025 | ул. Ф. Скорины, д. 4, 220076, г. Минск (электротехническая лаборатория инженерного центра) |  |
| 12.2** |  | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0025-2022 |  |  |
| 13.1** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы, реакторы | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.БР 0103-2025 | ул. Ф. Скорины, д. 4, 220076, г. Минск (электротехническая лаборатория инженерного центра) |  |
| 13.2** |  | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ВТ 0005-2023 |  |  |
| 13.3** |  |  | Сопротивление обмоток постоянному току | ГОСТ 3484.1-88 п.4 |  |  |
| 14.1** | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха жилых, общественных, административных и производственных зданий с искусственным побуждением | 100.13/23.000 | Скорость потока, давление, температура, влажность, расход воздуха | ГОСТ 12.3.018-79 | ул. Ф. Скорины, д. 4, 220076, г. Минск (промышленно-санитарная лаборатория инженерного центра) |  |
| 15.1** | Трансформаторное масло | 19.20/29.113 | Пробивное напряжение | ГОСТ 6581-75 п.4 | ул. Ф. Скорины, д. 4, 220076, г. Минск (электротехническая лаборатория инженерного центра) |  |
| 16.1** | Трубопроводы стальные магистральные, сооружения подземные | 24.20/29.121 | Адгезия защитных покрытий | ГОСТ 9.602-2016 Приложение К; СТБ ГОСТ Р 51164-2001 Приложение Б | ул. Ф. Скорины, д. 4, 220076, г. Минск (лаборатория технической диагностики магистральных газопроводов инженерного центра) |  |
| 16.2** |  | 24.20/32.166 | Выполнение электрометрических обследований подземных трубопроводов методами интенсивных измерений | АМИ.МС 0080-2024 |  |  |
| 16.3** |  |  | Определение исправности вставки электроизолирующей (ВЭИ) | ВСН 39-1.22-007-2002 п.5.8 |  |  |
| 16.4** |  |  | Определение наличия блуждающих постоянных токов в земле | ГОСТ 9.602-2016 Приложение Г |  |  |
| 16.5** |  |  | Определение опасного влияния блуждающего постоянного тока | ГОСТ 9.602-2016 Приложение Д |  |  |
| 16.6** |  |  | Определение опасного влияния переменного тока | ГОСТ 9.602-2016 Приложение Е |  |  |
| 16.7** |  |  | Поляризационный потенциал сооружения, находящегося под электрохимической защитой | ГОСТ 9.602-2016 Приложение Х |  |  |
| 16.8** |  |  | Сопротивление изоляционного покрытия трубопроводов | "Инструкция по контролю состояния изоляции законченных строительством участков трубопроводов катодной поляризацией", ВНИИСТ, 1995; СТБ ГОСТ Р 51164-2001 Приложение Д |  |  |
| 16.9** |  |  | Сопротивление растеканию тока анодных заземлений, токоотводов-протекторов | ВСН 009-88 п.4.11, в) п.4.20, в) |  |  |
| 16.10** |  |  | Суммарный потенциал сооружения, находящегося под электрохимической защитой | ГОСТ 9.602-2016 Приложение Ц |  |  |
| 16.11** |  | 24.20/32.089 | Толщина защитных покрытий | АМИ.ГМ 0360-2025 |  |  |
| 16.12** |  | 24.20/32.166 | Удельное электрическое сопротивление грунта | ГОСТ 9.602-2016 Приложение А.1 |  |  |
| 17.1** | Электродвигатели переменного тока, машины постоянного тока | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.БР 0103-2025 | ул. Ф. Скорины, д. 4, 220076, г. Минск (электротехническая лаборатория инженерного центра) |  |
| 17.2** |  | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ВТ 0005-2023 |  |  |