ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** ТР | Сырье молоко коровье заготовляемое, сливки заготовляемые, молоко и молочная продукция, включая детское питание | 01.41/42.000, 10.51/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 13928-84; ГОСТ 26669-85 п.2; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84; ГОСТ ISO 707-2013; СТБ 1036-97; СТБ 1051-2012; СТБ 1053-2015 | ул. 50 лет БССР, д. 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 1.1** | Молоко и молочные продукты | 10.51/42.000 | Отбор образцов и подготовка к испытанию | ГОСТ 26669-85 п.2; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 34668-2020; ГОСТ 9225-84; ГОСТ ISO 707-2013; СТБ 1036-97; СТБ 1552-2017 п.7.2 | ул. 50 лет БССР, д. 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи) |  |
| 1.2* ТР | Сырье молоко коровье заготовляемое, сливки заготовляемые, молоко и молочная продукция, включая детское питание | 01.41/11.116, 10.51/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус, запах и цвет. | ГОСТ 28283-2015; ГОСТ 29245-91 п.3; ГОСТ 33630-2015; СТБ 1373-2016 п.6.2, п.6.3; СТБ 1552-2017 п.7.3, п.7.4; СТБ 1746-2017 п.7.2, п.7.3; СТБ 1887-2016 п.7.2; СТБ 1888-2016 п.7.2; СТБ 2190-2017 п.7.2, п.7.3; СТБ 315-2017 п.7.2; СТБ 736-2017 п.7.2, п.7.3; СТБ 970-2017 п.7.2 | ул. 50 лет БССР, д. 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи) | ТР ТС 033/2013 |
| 1.2* | Молоко и молочные продукты | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: - внешний вид; - вкус и запах; - консистенция; - цвет; - рисунок | ГОСТ 28283-2015; ГОСТ 29245-91 п.3; ГОСТ 33630-2015; СТБ 1373-2016 п.6.2, п.6.3; СТБ 1552-2017 п.7.3, п.7.4; СТБ 1746-2017 п.7.2, п.7.3; СТБ 1887-2016 п.7.2; СТБ 1888-2016 п.7.2; СТБ 2190-2017 п.7.2, п.7.3; СТБ 315-2017 п.7.2; СТБ 736-2017 п.7.2, п.7.3; СТБ 970-2017 п.7.2; ТУ 10.51.40-001-18404241-2023 п.6.3; ТУ 10.51.40-002-56589631-2017 п.6.6; ТУ 10.51.40-012-71391837-2018 п.6.3; ТУ 10.51.40-014-71391837-2019 п.6.3; ТУ 10.51.40-017-71391837-2020 п.6.3; ТУ 9225-002-56589631-15 п.6.4; ТУ BY 100098867.164-2020 п.3.2; ТУ BY 100098867.167-2024 п.4.2; ТУ BY 100098867.218-2007 п.3.2, п.3.3; ТУ BY 100098867.221-2007 п.4.2, п.4.3; ТУ BY 190513389.006-2008 п.4.7; ТУ BY 200022701.147-2010 п.4.11; ТУ BY 200030514.066-2005 п.4.2; ТУ BY 200030514.068-2006 п.4.2; ТУ BY 200030514.069-2006 п.4.11; ТУ BY 200030514.082-2009 п.4.11; ТУ BY 200030514.085-2009 п.4.2, п.4.3; ТУ BY 200030514.088-2010 п. 4.11; ТУ BY 200030514.092-2010 п.4.2; ТУ BY 200030514.097-2011 п.4.11; ТУ BY 200030514.099-2011 п.4.11; ТУ BY 200030514.213-2012 п.4.11; ТУ BY 200030514.219-2012 п.4.11; ТУ BY 200030514.233-2018 п.4.2; ТУ BY 200030514.239-2014 п.4.2; ТУ BY 200030514.246-2016 п.4.11; ТУ BY 200030514.255-2016 п.4.11; ТУ BY 200030514.272-2018 п.4.11; ТУ BY 200030514.274-2018 п.4.11; ТУ BY 200030514.278-2019 п.4.2; ТУ BY 200030514.285-2019 п.4.11; ТУ BY 200030514.286-2019 п.4.2; ТУ BY 200030514.288-2019 п.4.2; ТУ BY 200030514.292-2020 п.4.11; ТУ BY 200030514.293-2020 п.4.11; ТУ BY 200030514.300-2021 п.4.11; ТУ BY 200030514.312-2023 п.4.11; ТУ BY 200030514.320-2025 п.4.8; ТУ BY 200030514.321-2025 п.4.2, п.4.3; ТУ BY 200167548.004-2011 п.4.11; ТУ BY 200167548.005-2016 п.4.11; ТУ РБ 100098867.119-2001 п.5.2; ТУ РБ 200030514.023-2001 п.4.2; ТУ РБ 200030514.028-2002 п.4.2; ТУ РБ 200030514.032-2003 п.4.11; ТУ РБ 200030514.037-2003 п.4.11; ТУ РБ 200030514.044-2003 п.4.11; ТУ РБ 200030514.046-2004 п.4.3; ТУ РБ 200030514.047-2004 п.4.2; ТУ РБ 200030514.049-2004 п.4.2 | ул. 50 лет БССР, д. 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи) |  |
| 1.3* ТР | Сырье молоко коровье заготовляемое, сливки заготовляемые, молоко и молочная продукция, включая детское питание | 01.41/08.037, 01.41/08.074, 10.51/08.037, 10.51/08.074 | Массовая доля жира, массовая доля жира в сухом веществе | ГОСТ 29247-91 п.3,п.4; ГОСТ 32255-2013; ГОСТ 5867-2023 п.6; ГОСТ 5867-90 п.2. | ул. 50 лет БССР, 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи) | ТР ТС 033/2013 |
| 1.3** | Молоко и молочные продукты | 10.51/29.145 | Температура | ГОСТ 26754-85; ГОСТ 3622-68 п.2.22 | ул. 50 лет БССР, д. 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи) |  |
| 1.4** ТР | Сырье молоко коровье заготовляемое, сливки заготовляемые, молоко и молочная продукция, включая детское питание | 01.41/29.145, 10.51/29.145 | Температура | ГОСТ 26754-85; ГОСТ 3622-68 п.2.22 | ул. 50 лет БССР, 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи) | ТР ТС 033/2013 |
| 1.4* | Молоко и молочные продукты | 10.51/08.037 | Массовая доля жира, массовая доля жира в сухом веществе | ГОСТ 5867-2023 п.6; ГОСТ 5867-90 п.2.; СТБ 1552-2017 п.7.9; СТБ ISO 2446-2009 | ул. 50 лет БССР, д. 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи) |  |
| 1.5* ТР | Сырье молоко коровье заготовляемое, сливки заготовляемые, молоко и молочная продукция, включая детское питание | 10.51/12.042 | Эффективность пастеризации (пероксидаза/фосфатаза) | ГОСТ 3623-2015 п.6.2; п.7.1 | ул. 50 лет БССР, д. 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи) | ТР ТС 033/2013 |
| 1.5* | Молоко и молочные продукты | 10.51/08.031 | Плотность | ГОСТ 3625-84 п.2 | ул. 50 лет БССР, д. 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи) |  |
| 1.6* ТР | Сырье молоко коровье заготовляемое, сливки заготовляемые, молоко и молочная продукция, включая детское питание | 01.41/08.149, 10.51/08.149 | Кислотность | ГОСТ 30305.3-95 п.5; ГОСТ 3624-92 п.3 | ул. 50 лет БССР, 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи) | ТР ТС 033/2013 |
| 1.6* | Молоко и молочные продукты | 10.51/08.149 | Кислотность | ГОСТ 30305.3-95 п.5; ГОСТ 3624-92 п.3 | ул. 50 лет БССР, д. 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи) |  |
| 1.7* |  | 10.51/08.169 | Водородный показатель (рН) | ГОСТ 26781-85; ГОСТ 32892-2014 |  |  |
| 1.7.1* ТР | Сырье молоко коровье заготовляемое, сливки заготовляемые, молоко и молочная продукция, включая детское питание | 01.41/08.052, 01.41/08.074, 10.51/08.052, 10.51/08.074 | Массовая доля сухих веществ | ГОСТ 32255-2013; ГОСТ 3626-73 п.2, п.3, п.4 | ул. 50 лет БССР, д. 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи) | ТР ТС 033/2013 |
| 1.7.2* ТР |  | 01.41/08.037, 01.41/08.052, 01.41/08.074, 10.51/08.037, 10.51/08.052, 10.51/08.074 | Расчетный показатель: массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля сухого вещества, массовая доля жира) | ГОСТ 3626-73 п. 2.4.3 | ул. 50 лет БССР, 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи) |  |
| 1.8* ТР |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 29246-91 п.2, п.3; ГОСТ 30305.1-95 п.4; ГОСТ 3626-73 п.2; п.5 |  |  |
| 1.8* | Молоко и молочные продукты | 10.51/08.149 | Массовая доля сахарозы,массовая доля общего сахара | ГОСТ 3628-78 п.2, п.5 | ул. 50 лет БССР, д. 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи) |  |
| 1.9* ТР | Сырье молоко коровье заготовляемое, сливки заготовляемые, молоко и молочная продукция, включая детское питание | 01.41/08.074, 01.41/08.149, 01.41/08.169, 10.51/08.074, 10.51/08.149, 10.51/08.169 | Массовая доля белка | ГОСТ 23327-98; ГОСТ 30648.2-99; ГОСТ 32255-2013; СТБ ISO 8968-1-2024 | ул. 50 лет БССР, 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи) | ТР ТС 033/2013 |
| 1.9* | Молоко и молочные продукты | 10.51/08.149 | Массовая доля хлористого натрия | ГОСТ 3627-81 п.2 | ул. 50 лет БССР, д. 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи) |  |
| 1.10* ТР | Сырье молоко коровье заготовляемое, сливки заготовляемые, молоко и молочная продукция, включая детское питание | 01.41/08.031, 10.51/08.031 | Плотность | ГОСТ 3625-84 п.2 | ул. 50 лет БССР, 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи) | ТР ТС 033/2013 |
| 1.10.1* | Молоко и молочные продукты | 10.51/08.052 | Массовая доля сухих веществ | ГОСТ 3626-73 п.2, п.3, п.4 | ул. 50 лет БССР, д. 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи) |  |
| 1.10.2* |  | 10.51/08.037, 10.51/08.052 | Расчетный показатель: массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля сухого вещества, массовая доля жира) | ГОСТ 3626-73 п. 2.4.3; СТБ 1746-2017 п.7.9; СТБ 315-2017 п.7.10 |  |  |
| 1.10.3* |  |  | Расчетный показатель: Массовая доля влаги в обезжиренном веществе (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля жира, массовая доля влаги) | СТБ 1373-2016 п. 6.11 |  |  |
| 1.10.4* |  | 10.51/08.052 | Расчетный показатель: Массовая доля сухих веществ (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля влаги) | ТУ BY 200030514.245-2015 п.4.2 |  |  |
| 1.11* ТР | Сырье молоко коровье заготовляемое, сливки заготовляемые, молоко и молочная продукция, включая детское питание | 01.41/08.153, 10.51/08.153 | Группа чистоты | ГОСТ 29245-91 п.7; ГОСТ 8218-89 | ул. 50 лет БССР, 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи) | ТР ТС 033/2013 |
| 1.11* | Молоко и молочные продукты | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 30305.1-95 п.4; ГОСТ 3626-73 п.2; п.5 | ул. 50 лет БССР, д. 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи) |  |
| 1.12* ТР | Сырье молоко коровье заготовляемое, сливки заготовляемые, молоко и молочная продукция, включая детское питание | 10.51/08.169 | Водородный показатель (рН) | ГОСТ 31978-2012; ГОСТ 32892-2014 | ул. 50 лет БССР, 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи) | ТР ТС 033/2013 |
| 1.12* | Молоко и молочные продукты | 10.51/08.153 | Группа чистоты | ГОСТ 8218-89 | ул. 50 лет БССР, д. 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи) |  |
| 1.13* ТР | Сырье молоко коровье заготовляемое, сливки заготовляемые, молоко и молочная продукция, включая детское питание | 10.51/08.149 | Массовая доля сахарозы,массовая доля общего сахара | ГОСТ 3628-78 п.2, п.5 | ул. 50 лет БССР, 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи) | ТР ТС 033/2013 |
| 1.13* | Молоко и молочные продукты | 10.51/12.042 | Эффективность пастеризации (пероксидаза/фосфатаза) | ГОСТ 3623-2015 п.6.2; п.7.1 | ул. 50 лет БССР, д. 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи) |  |
| 1.14* |  | 10.51/08.149, 10.51/08.169 | Массовая доля белка | ГОСТ 23327-98; ГОСТ 30648.2-99; ГОСТ 34454-2018; СТБ ISO 8968-1-2024 |  |  |
| 1.14.1* ТР | Сырье молоко коровье заготовляемое, сливки заготовляемые, молоко и молочная продукция, включая детское питание | 10.51/08.149 | Массовая доля лактозы | ГОСТ 29248-91 п.5 | ул. 50 лет БССР, д. 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи) | ТР ТС 033/2013 |
| 1.14.2* ТР |  | 01.41/08.074 |  | ГОСТ 32255-2013 |  |  |
| 1.15* ТР |  | 10.51/08.149 | Массовая доля хлористого натрия | ГОСТ 3627-81 п.2 | ул. 50 лет БССР, 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи) |  |
| 1.15* | Молоко и молочные продукты | 10.51/08.043 | Условная вязкость | СТБ 970-2017 п.7.11 | ул. 50 лет БССР, д. 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи) |  |
| 1.16* ТР | Сырье молоко коровье заготовляемое, сливки заготовляемые, молоко и молочная продукция, включая детское питание | 01.41/01.086 | Сычужно-бродильная проба | ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84 п.4.4 | ул. 50 лет БССР, 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи) | ТР ТС 033/2013 |
| 1.16* | Молоко и молочные продукты | 10.51/01.086 | Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) | ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84 | ул. 50 лет БССР, д. 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи) |  |
| 1.17* ТР | Сырье молоко коровье заготовляемое, сливки заготовляемые, молоко и молочная продукция, включая детское питание | 01.41/01.086, 10.51/01.086 | Наличие ингибирующих веществ | ГОСТ 23454-2016 | ул. 50 лет БССР, д. 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи) | ТР ТС 033/2013 |
| 1.17* | Молоко и молочные продукты | 10.51/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативноанаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84; ГОСТ ISO 4833-2015 | ул. 50 лет БССР, д. 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи) |  |
| 1.18* ТР | Сырье молоко коровье заготовляемое, сливки заготовляемые, молоко и молочная продукция, включая детское питание | 10.51/08.052 | Индекс растворимости | ГОСТ 30305.4-95 | ул. 50 лет БССР, 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи) | ТР ТС 033/2013 |
| 1.18* | Молоко и молочные продукты | 10.51/01.086 | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 33566-2015; ГОСТ ISO 6611-2013 | ул. 50 лет БССР, д. 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи) |  |
| 1.19* ТР | Сырье молоко коровье заготовляемое, сливки заготовляемые, молоко и молочная продукция, включая детское питание | 10.51/01.086 | Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) | ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84 | ул. 50 лет БССР, д. 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 1.19* | Молоко и молочные продукты | 10.51/01.086 | Количество бифидобактерий | ГОСТ 33491-2015; СТБ 1552-2017 п.7.19 | ул. 50 лет БССР, д. 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи) |  |
| 1.20* ТР | Сырье молоко коровье заготовляемое, сливки заготовляемые, молоко и молочная продукция, включая детское питание | 01.41/01.086, 10.51/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативноанаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84; ГОСТ ISO 4833-2015 | ул. 50 лет БССР, д. 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 1.20* | Молоко и молочные продукты | 10.51/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 33951-2016 | ул. 50 лет БССР, д. 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи) |  |
| 1.21* ТР | Сырье молоко коровье заготовляемое, сливки заготовляемые, молоко и молочная продукция, включая детское питание | 10.51/01.086 | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 33566-2015; ГОСТ ISO 6611-2013 | ул. 50 лет БССР, д. 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 1.21* | Молоко и молочные продукты | 10.51/08.149 | Массовая доля лактозы | ГОСТ 29248-91 п.5 | ул. 50 лет БССР, д. 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи) |  |
| 1.22* ТР | Сырье молоко коровье заготовляемое, сливки заготовляемые, молоко и молочная продукция, включая детское питание | 10.51/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 33951-2016 | ул. 50 лет БССР, 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи) | ТР ТС 033/2013 |
| 1.22* | Молоко и молочные продукты | 10.51/01.086, 01.41/01.086 | Количество бактерий семейства Enterobacteriaceae | ГОСТ 32064-2013; ГОСТ ISO 21528-1-2020 | ул. 50 лет БССР, д. 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи) |  |
| 1.23* ТР | Сырье молоко коровье заготовляемое, сливки заготовляемые, молоко и молочная продукция, включая детское питание | 01.41/13.115, 01.41/18.115, 01.41/18.154 | Количество соматических клеток | ГОСТ 23453-2014; ГОСТ ISO 13366-1/IDF 148-1-2014; ГОСТ ISO 13366-2/IDF 148-2-2014 | ул. 50 лет БССР, 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи) | ТР ТС 033/2013 |
| 1.23* | Молоко и молочные продукты | 10.51/08.149 | Кислотность | СТБ 1552-2017 п.7.11 | ул. 50 лет БССР, д. 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи) |  |
| 1.24* ТР | Сырье молоко коровье заготовляемое, сливки заготовляемые, молоко и молочная продукция, включая детское питание | 10.51/01.086 | Количество бифидобактерий | ГОСТ 33491-2015 | ул. 50 лет БССР, 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи) | ТР ТС 033/2013 |
| 1.25* ТР | Сырое молоко коровье заготовляемое | 01.41/03.152, 10.51/03.152 | Остаточное количество антибиотиков: пенициллины, тетрациклиновой группы, хлорамфеникола (левомицетин), стрептомицин | ГОСТ 32219-2013; ГОСТ 32254-2013 | ул. 50 лет БССР, д. 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 1.26* ТР | Сырье молоко коровье заготовляемое, сливки заготовляемые, молоко и молочная продукция, включая детское питание | 01.41/04.125, 10.51/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезий-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1823-2007 | ул. 50 лет БССР, д. 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 1.27* ТР |  | 01.41/03.152, 10.51/03.152 | Наличие остаточных количеств антибиотиков (пенициллин) | ГОСТ 31502-2012 п.5.2 |  |  |
| 1.28* ТР | Сырое молоко коровье заготовляемое | 01.41/08.085 | Температура замерзания | ГОСТ 25101-2015 | ул. 50 лет БССР, 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи) | ТР ТС 033/2013 |
| 2.1** | Молоко сухое, сыворотка сухая, пахта сухая | 10.51/42.000 | Отбор образцов и подготовка к испытанию | ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 34668-2020; ГОСТ 9225-84 п.1.5.9, п.3.3.7; ГОСТ ISO 707-2013; СТБ 1036-97 | ул. 50 лет БССР, д. 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи) |  |
| 2.2* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: - внешний вид - консистенция - цвет - вкус и запах | ГОСТ 29245-91 п.3; СТБ 1858-2022; СТБ 2219-2017; ТУ BY 200030514.098-2010; ТУ BY 200030514.247-2016; ТУ BY 200030514.248-2015; ТУ BY 200030514.305-2022 |  |  |
| 2.3* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 29246-91 п.2, п.3 |  |  |
| 2.4* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира | ГОСТ 29247-91 п.3, п.4 |  |  |
| 2.5* |  | 10.51/08.149 | Кислотность | ГОСТ 30305.3-95 п.5 |  |  |
| 2.6* |  | 10.51/08.153 | Группа чистоты | ГОСТ 29245-91 п.7 |  |  |
| 2.7* |  | 10.51/08.052 | Индекс растворимости | ГОСТ 30305.4-95 |  |  |
| 2.8* |  | 10.51/08.149, 10.51/08.169 | Массовая доля белка | ГОСТ 23327-98; ГОСТ 30648.2-99; ГОСТ 34454-2018; СТБ ISO 8968-1-2024 |  |  |
| 2.9* |  | 10.51/08.037, 10.51/08.052 | Расчетный показатель: Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля жира, массовая доля влаги) | СТБ 1858-2022 п.7.8; СТБ 2219-2017 п.7.9 |  |  |
| 2.10* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля лактозы | ГОСТ 29248-91 п.5 |  |  |
| 2.11* |  | 10.51/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативноанаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 32901-2014 п.8.4; ГОСТ 9225-84 п.4.5; ГОСТ ISO 4833-2015 |  |  |
| 2.12* |  |  | Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) | ГОСТ 32901-2014 п.8.5; ГОСТ 9225-84 п.4.6 |  |  |
| 2.13* |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 33566-2015; ГОСТ ISO 6611-2013 |  |  |
| 2.14* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля золы | ГОСТ 15113.8-77; ГОСТ Р 51463-99 |  |  |
| 2.15* |  | 10.51/01.086 | Количество бактерий семейства Enterobacteriaceae | ГОСТ 32064-2013; ГОСТ ISO 21528-1-2020 |  |  |
| 2.16* |  | 10.51/08.169 | Водородный показатель (рН) | ГОСТ 31978-2012 |  |  |
| 2.17* |  | 10.51/08.037, 10.51/08.052, 10.51/08.149, 10.51/08.169 | Расчетный показатель: массовая доля белка в СОМО (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля белка, массовая доля жира, массовая доля влаги) | СТБ 1858-2022 п.7.6 |  |  |
| 3.1** | Сырье: молоко коровье сырое, сливки из коровьего молока, молоко обезжиренное-сырье | 01.41/42.000, 10.51/42.000 | Отбор образцов и подготовка к испытанию | ГОСТ 13928-84; ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 34668-2020; ГОСТ 9225-84; ГОСТ ISO 707-2013; СТБ 1036-97 | ул. 50 лет БССР, д. 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи) |  |
| 3.2* |  | 01.41/11.116, 10.51/11.116 | Органолептические показатели: - цвет - консистенция - вкус и запах - внешний вид | ГОСТ 28283-2015; СТБ 1598-2006 п.6.2; СТБ 2263-2016 п.7.2, п.7.3; СТБ 2277-2016 п.7.2; ТУ BY 100098867.221-2007 п.4.2, п.4.3 |  |  |
| 3.3** |  | 01.41/29.145, 10.51/29.145 | Температура | ГОСТ 26754-85 |  |  |
| 3.4* |  | 01.41/08.031, 10.51/08.031 | Плотность | ГОСТ 3625-84 п.2 |  |  |
| 3.5* |  | 01.41/08.149, 10.51/08.149 | Кислотность | ГОСТ 3624-92 п.3 |  |  |
| 3.6* |  | 01.41/08.153, 10.51/08.153 | Группа чистоты | ГОСТ 8218-89 |  |  |
| 3.7* |  | 01.41/08.030, 01.41/08.037, 01.41/08.074, 10.51/08.030, 10.51/08.037, 10.51/08.074 | Массовая доля жира | АМИ.БР 0005-2021; ГОСТ 32255-2013; ГОСТ 5867-2023 п.6; ГОСТ 5867-90 п.2; СТБ ISO 2446-2009 |  |  |
| 3.8.1* |  | 01.41/08.052, 01.41/08.074, 10.51/08.052, 10.51/08.074 | Массовая доля сухих веществ | ГОСТ 32255-2013; ГОСТ 3626-73 п.2, п.3 |  |  |
| 3.8.2* |  | 01.41/08.030, 01.41/08.037, 01.41/08.052, 01.41/08.074, 10.51/08.030, 10.51/08.037, 10.51/08.052, 10.51/08.074 | Расчетный показатель: массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля сухого вещества, массовая доля жира) | ГОСТ 3626-73 п. 2.4.3 |  |  |
| 3.9* |  | 01.41/08.030, 01.41/08.074, 01.41/08.169, 10.51/08.030, 10.51/08.074, 10.51/08.169 | Массовая доля белка | АМИ.БР 0005-2021; ГОСТ 23327-98; ГОСТ 32255-2013; СТБ 1598-2006 Приложение Б; СТБ ISO 8968-1-2024 |  |  |
| 3.10* |  | 01.41/12.042, 10.51/12.042 | Термоустойчивость | ГОСТ 25228-82 |  |  |
| 3.11* |  | 01.41/08.074, 01.41/13.115, 01.41/18.115, 01.41/18.154, 10.51/08.074, 10.51/13.115, 10.51/18.115, 10.51/18.154 | Количество соматических клеток | ГОСТ 23453-2014; ГОСТ ISO 13366-1/IDF 148-1-2014; ГОСТ ISO 13366-2/IDF 148-2-2014; МВИ.БР 108-2011 |  |  |
| 3.12* |  | 01.41/01.086, 01.41/13.115, 10.51/01.086, 10.51/13.115 | Количество мезофильных аэробных и факультативноанаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84; МВИ.БР 167-2019 |  |  |
| 3.13* |  | 01.41/01.086, 10.51/01.086 | Сычужно-бродильная проба | ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84 п.4.4 |  |  |
| 3.14* |  |  | Наличие ингибирующих веществ | ГОСТ 23454-2016 |  |  |
| 3.15* |  | 01.41/03.152, 10.51/03.152 | Остаточное количество антибиотиков: - бета-лактамного типа; - тетрациклиновая группа; - стрептомицин; -хлорамфеникол (левомицетин) | ГОСТ 32219-2013 |  |  |
| 3.16* |  |  | Остаточное количество антибиотиков: пенициллины, тетрациклиновой группы, хлорамфеникола (левомицетин), стрептомицин | ГОСТ 32254-2013 |  |  |
| 3.17* |  | 01.41/08.074 | Содержание мочевины | ГОСТ 32255-2013 |  |  |
| 3.18* |  |  | Массовая доля лактозы |  |  |  |
| 3.19* |  | 01.41/01.086, 10.51/01.086 | Общее количество микроорганизмов - бактериальная обсемененность методом пробы на редуктазу | ГОСТ 32901-2014 п.8.1; ГОСТ 9225-84 п.4.2 |  |  |
| 3.20* |  |  | Количество спор мезофильных лактосбраживающих анаэробных бактерий | ГОСТ 32012-2012 п.7 |  |  |
| 3.21* |  |  | Общее количество микроорганизмов-количество микроорганизмов при 30 С | ISO 4833-1:2013; ГОСТ ISO 4833-2015 |  |  |
| 3.22* |  | 01.41/08.149, 01.41/08.169, 10.51/08.149, 10.51/08.169 | Расчетный показатель: Массовая доля истинного белка (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: содержание общего азота, содержание небелкового азота) | СТБ 1598-2006 п.6.3 |  |  |
| 3.23* |  | 01.41/08.149, 10.51/08.149 | Массовая доля небелкового азота | ГОСТ Р 55246-2012 |  |  |
| 3.24* |  | 01.41/08.155, 10.51/08.155 | Активность щелочной фосфатазы | СТБ ISO 11816-1-2009 |  |  |
| 3.25* |  | 01.41/03.071 | Антибиотики и лекарственные вещества | ГОСТ Р 59507-2021 п.6 |  |  |
| 3.26* |  |  | Аминогликозиды: - гентамицин (сумма С1,С1а,С2,С2а) ДИ (1-5) мкг/кг; - канамицин А ДИ (0.5-1) мкг/кг; - неомицин В ДИ от 1000 мкг/кг Аминогликозиды: - стрептомицин ДИ (50-100) мкг/кг; - дигидрострептомицин ДИ (50-100)мкг/кг Аминогликозиды: - апрамицин ДИ (30-50) мкг/кг; - паромомицин ДИ (50-100)мкг/кг; - сисомицин ДИ (2-5) мкг/кг |  |  |  |
| 3.27* |  |  | - бензилпенициллин (пеницилин G) ДИ от 2 мкг/кг; - диклоксациллин ДИ от 8 мкг/кг; - клоксациллин ДИ от 12 мкг/кг; - нафциллин ДИ от 350 мкг/кг; - оксациллин ДИ от 16 мкг/кг. Бета-лактамы-пеницилины:- аспоксициллин ДИ (1-2)мкг/кг; - пиперациллин ДИ (0,5-1) мкг/кг.- сульбактам ДИ (100-1000) мкг/кг; - тазобактам ДИ от 1000 мкг/кг;- тикарциллин ДИ (10-15) мкг/кг. Бета-лактамы-пеницилины: - феноксиметил-пеницилин (Пеницилин V) ДИ от 4 мкг/кг Бета-лактамы-пенициллины: - амоксициллин ДИ от 3 мкг/кг - ампициллин ДИ от 4 мкг/кг |  |  |  |
| 3.28* |  |  | Бета- лактамы-цифалоспорины:- цефацетрил ДИ от 9 мкг/кг;- цефалексин ДИ от 4 мкг/кг;- цефоперазон ДИ от 3 мкг; - цефапирин ДИ от 4 мкг/кг Бета-лактамы цефалоспорины: - цефтиофур ДИ от 8 мкг/кг; - цефалониум (цефалоний) ДИ от 3 мкг/кг; -цефкином ДИ от 14 мкг/кг. Бета-лактамы цефалоспорины:- дезацетилцефапирин ДИ от 16 мкг/кг Бета-лактамы-пеницилины:- десфуроилцефтиофур ДИ от 60 мкг/кг;- цефадроксил ДИ от 4 мкг/кг; - цефазолин ДИ от 9 мкг/кг; - цефтизоксим ДИ от 200 мкг/кг; - цефтриаксон ДИ от 6 мкг/кг; цефуроксим ДИ от 90 мкг/кг |  |  |  |
| 3.29* |  |  | Линкозамиды: - линкомицин ДИ (2-5) мкг/кг; клиндамицин ДИ (1-3) мкг/кг;пирлимицин ДИ (15-50) мкг/кг |  |  |  |
| 3.30* |  |  | Полимиксины: - колистин ДИ от 30 мкг/кг. |  |  |  |
| 3.31* |  |  | Производные пиримидина:- баквилоприм ДИ (25-60) мкг/кг; - триметоприм ДИ (1-2) мкг/кг |  |  |  |
| 3.32* |  |  | Макролиды:-десмикозин ДИ (тилозин В) (1-4) мкг/кг; - неоспирамицин ДИ (90-160) мкг/кг;- рокситромицин ДИ от 700 мкг/кг. Макролиды: - спирамицин ДИ (80-150) мкг/кг;- тилмикозин ДИ (1-4)мкг/кг;- тилозин А ДИ (1-4) мкг/кг;- эритромицин ДИ от 30 мкг/кг |  |  |  |
| 3.33* |  |  | Сульфаниламиды:- сульфагуанидин ДИ от 7 мкг/кг; - сульфадиазин ДИ от 3 мгк/кг;- сульфадиметоксин ДИ от 5 мгк/кг; - сульфазалазин ДИ от 115 мгк/кг; - сульфамеразин ДИ от 1 мгк/кг; - сульфаметазин ДИ от 1 мгк/кг; - сульфаметер ДИ от 2 мгк/кг;- сульфаметизол ДИ от 150 мгк/кг; - сульфаметоксазол ДИ от 100 мгк/кг;- сульфаметоксипиридазин ДИ от 1 мкг/кг;- сульфамоксол ДИ от 1 мкг/кг;- сульфамонометоксин ДИ от 2 мкг/кг;- сульфапиридин ДИ от 1 мкг/кг; - сульфатиазол ДИ от 3 мкг/кг;- сульфахиноксалин ДИ от 4 мкг/кг;- сульфахлоропиридазин ДИ от 8 мкг/кг; |  |  |  |
| 3.34* |  |  | Тетрациклины: -доксициклин ДИ (1-4) мкг/кг Тетрациклины:- окситетрациклин (ОТС) ДИ (5-8) мкг/кг;- тетрациклин (ТС) ДИ (7-10) мкг/кг;-хлортетрациклин (СТС) ДИ (2-5) мкг/кг |  |  |  |
| 3.35* |  |  | Фениколы:- левомицетин ДИ (0,15-0,25) мкг/кг Фениколы:- левомицетина сукцинат ДИ (0,15-0,25) мкг/кг |  |  |  |
| 3.36* |  |  | Хинолоны:-ципрофлоксацин ДИ от 16 мкг/кг;-норфлоксацин ДИ от 20 мкг/кг;-офлоксацин ДИ (10-15) мкг/кг;- пефлоксацин ДИ (10-15) мкг/кг;- энрофлоксацин ДИ от 14 мкг/кг. Хинолоны:- данофлоксацин ДИ от 14 мкг/кг; - марбофлоксацин ДИот 14 мкг/кг;- флумеквин ДИ от 25 мкг/кг. Хинолоны: - дифлоксацин ДИ от 16 мкг/кг - налидиксовая кислота ДИ от 150 мкг/кг - оксолиновая кислота ДИ от 125 мкг/кг - сарафлоксацин ДИ от 16 мкг/кг |  |  |  |
| 3.37* |  | 01.41/08.085 | Температура замерзания | ГОСТ 25101-2015 |  |  |
| 3.38* |  | 01.41/03.152, 10.51/03.152 | Наличие остаточных количеств антибиотиков (пенициллин) | ГОСТ 31502-2012 п.5.2 |  |  |
| 4.1** | Пищевые продукты: - молоко и молочные продукты - прочие пищевые продукты | 01.41/42.000, 10.51/42.000, 10.89/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1051-2012; СТБ 1053-2015 | ул. 50 лет БССР, д. 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи) |  |
| 4.2* |  | 01.41/04.125, 10.51/04.125, 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезий-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 5.1* | Рабочие места в производственных и служебных помещениях: - постоянного пребывания - временного пребывания | 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | МВИ.ГМ.1906-2020 | ул. 50 лет БССР, д. 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи) |  |
| 5.2** | Территория объектов народного хозяйства и остальные открытые территории населенных пунктов | 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | МВИ.ГМ.1906-2020 | ул. 50 лет БССР, д. 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи) |  |
| 6.1** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012 | ул. 50 лет БССР, д. 51, 225406, г. Барановичи, Брестская область (производственная лаборатория производственного филиала ОАО "Савушкин продукт" в г. Барановичи) |  |
| 6.2* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии (ОКБ) | ГОСТ 34786-2021 п.9.1 |  |  |
| 6.3* |  |  | Термотолерантныеколиформные бактерии (ТТКБ) | ГОСТ 34786-2021 п.9.3 |  |  |
| 6.4* |  |  | Общее микробное число (ОМЧ) | ГОСТ 34786-2021 п.7.1 |  |  |