ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Специальные жидкости | 20.59/08.031 | Плотность при 20ºС | ГОСТ 18995.1-73 раздел 1 | тер. Национального аэропорта Минск, склад МТИ, 220054, г. Минск |  |
| 1.2* |  | 20.59/08.133 | Показатель преломления при 20ºС | ГОСТ 18995.2-2022 |  |  |
| 1.3* |  | 20.59/08.169 | Водородный показатель (рН) при 20ºС | ГОСТ 22567.5-93 |  |  |
| 1.4* |  | 20.59/29.145 | Температура кристаллизации | ГОСТ 18995.5-2022 |  |  |
| 1.5* |  | 20.59/29.049 | Вязкость динамическая при 20ºС | AS9968-2021 |  |  |
| 1.6* |  | 20.59/11.116 | Внешний вид | ТУ 20.59.43-022-58016916-2020, п.5.2; ТУ 2422-001-58016916-2012, п.5.2 |  |  |
| 1.7* |  | 20.59/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 п.4.3, п.4.11, п.4.14 |  |  |
| 2.1* | Топливо для реактивных двигателей | 19.20/08.031 | Плотность при 20ºС | ГОСТ 3900-85 | тер. Национального аэропорта Минск, склад МТИ, 220054, г. Минск |  |
| 2.2* |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) |  |  |
| 2.3* |  | 19.20/29.049 | Кинематическая вязкость при 20ºС | ГОСТ 33-2016 |  |  |
| 2.4* |  | 19.20/08.149 | Кислотность и кислотное число | ГОСТ 5985-2022 |  |  |
| 2.5* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 6356-75 |  |  |
| 2.6* |  | 19.20/08.052 | Концентрация фактических смол | ГОСТ 8489-85 |  |  |
| 2.7* |  | 19.20/08.169 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | ГОСТ 10227-86 п.4.9; ГОСТ 6307-75 |  |  |
| 2.8* |  | 19.20/11.116 | Содержание механических примесей и воды | ГОСТ 10227-86 п.4.5 |  |  |
| 2.9* |  | 19.20/29.136 | Взаимодействие с водой | ГОСТ 27154-86 |  |  |
| 2.10** |  | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 п.4.4, п.4.11 |  |  |