ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/11.116, 27.32/29.061 | Конструкция кабеля | ГОСТ 10348-80 п.4.2.1; ГОСТ 12177-79 пп.3.1, 3.5; ГОСТ 1508-78 п.4.2; ГОСТ 18404.0-78 п.4.2; ГОСТ 26411-85 п.5.2.1; ГОСТ 31943-2012 п.7.2.1; ГОСТ 31945-2012 п.7.2.1; ГОСТ 31947-2012 пп.8.2.1, 8.2.2; ГОСТ 31995-2012 п.7.2.1; ГОСТ 31996-2012 п.8.2.1; ГОСТ 7399-97 пп.6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.1.5 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 1.2* ТР |  |  | Конструкция токопроводящих жил | ГОСТ 10348-80 п.4.2.1; ГОСТ 12177-79 п.3.2; ГОСТ 1508-78 п.4.2; ГОСТ 18404.0-78 п.4.2; ГОСТ 22483-2021 (IEC 60228:2004); ГОСТ 26411-85 п.5.2.1; ГОСТ 31943-2012 п.7.2.1; ГОСТ 31945-2012 п.7.2.1; ГОСТ 31946-2012 п.8.2.1; ГОСТ 31947-2012 пп.8.2.1, 8.2.2; ГОСТ 31995-2012 п.7.2.1; ГОСТ 31996-2012 п.8.2.1; ГОСТ 6285-74 п.4.1; ГОСТ 7399-97 пп.6.1.1, 6.1.2 |  |  |
| 1.2* | Кабели и провода силовые | 27.32/11.116, 27.32/29.061 | Конструкция кабеля | ГОСТ 12177-79 пп.3.1, 3.5; ГОСТ 16442-80 п.5.2.1; ГОСТ 31996-2012 п.8.2.1; ГОСТ 34834-2022 п.8.2.1 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 1.3* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/11.116, 27.32/29.061 | Маркировка | ГОСТ 10348-80 пп.4.2.1, 5; ГОСТ 12177-79 п.3.1; ГОСТ 1508-78 пп.4.2, 4.5б; ГОСТ 18404.0-78 пп.4.2, 5; ГОСТ 26411-85 пп.5.2.1, 6; ГОСТ 31943-2012 пп.7.2.1, 7.9; ГОСТ 31945-2012 п.7.6; ГОСТ 31946-2012 пп.8.2.1, 8.8; ГОСТ 31947-2012 пп.8.2.1, 8.8; ГОСТ 31995-2012 пп.7.2.1, 7.9; ГОСТ 31996-2012 п.8.8; ГОСТ 6285-74 пп.4.2, 5; ГОСТ 7399-97 п.6.6; ГОСТ 839-2019 п.8.8 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 1.3* | Кабели и провода силовые | 27.32/11.116, 27.32/29.061 | Конструкция токопроводящих жил | ГОСТ 12177-79 п.3.2; ГОСТ 16442-80 п.5.2.1; ГОСТ 22483-2021 (IEC 60228:2004); ГОСТ 31996-2012 п.8.2.1; ГОСТ 34834-2022 п.8.2.1 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 1.4* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/11.116, 27.32/29.061 | Конструкция брони и экранов | ГОСТ 12177-79 п.3; ГОСТ 1508-78 п.4.4; ГОСТ 26411-85 п.5.2.2; ГОСТ 31943-2012 п.7.2.7; ГОСТ 31995-2012 пп.7.2.1, 7.2.7 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 1.4* | Кабели и провода силовые | 27.32/11.116 | Маркировка | ГОСТ 12177-79 п.3.1; ГОСТ 16442-80 пп.5.2.1, 5.6, 6; ГОСТ 31996-2012 п.8.8; ГОСТ 34834-2022 п.8.8 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 1.5* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/29.121 | Временное сопротивление (прочность при разрыве), относительное удлинение при разрыве алюминиевых однопроволочных токопроводящих жил и одно-проволочных токопроводящих жил из алюминиевого сплава | ГОСТ 10446-80 (ИСО 6892-84); ГОСТ 31996-2012 п.8.2.2 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 1.5* | Кабели и провода силовые | 27.32/11.116, 27.32/29.061 | Конструкция брони и экранов | ГОСТ 12177-79 п.3; ГОСТ 16442-80 пп.5.2.1, 5.2.3; ГОСТ 34834-2022 п.8.2.1; ГОСТ 7006-72 п.4 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 1.6* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/29.061 | Строительная длина | ГОСТ 12177-79 п.3.3; ГОСТ 1508-78 п.4.2; ГОСТ 18404.0-78 п.4.2; ГОСТ 26411-85 п.5.2.1; ГОСТ 31943-2012 п.7.2.1; ГОСТ 31945-2012 п.7.2.4; ГОСТ 31946-2012 п.8.2.1; ГОСТ 31947-2012 пп.8.2.1, 8.2.2; ГОСТ 31995-2012 п.7.2.1; ГОСТ 7399-97 пп.6.1.1, 6.1.2 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 1.6* | Кабели и провода силовые | 27.32/29.121 | Прочность алюминиевых однопроволочных токопроводящих жил | ГОСТ 10446-80 (ИСО 6892-84); ГОСТ 1497-2023 пп.6, 7; ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) пп.2, 4; ГОСТ 31996-2012 п.8.2; ГОСТ 34834-2022 п.8.2.2 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 1.7* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/29.061 | Толщина и наружные параметры | ГОСТ 12177-79 п.3; ГОСТ 7399-97 пп.6.1.1, 6.1.2; ГОСТ IEC 60811-201-2015; ГОСТ IEC 60811-202-2015; ГОСТ IEC 60811-203-2015; ГОСТ МЭК 60719-2002 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 1.7* | Кабели и провода силовые | 27.32/29.061 | Строительная длина | ГОСТ 12177-79 п.3.3; ГОСТ 16442-80 п.5.2.1 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 1.8* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/26.080, 27.32/26.095, 27.32/29.121 | Механические свойства изоляции до и после старения | ГОСТ 26445-85 п.4.5.6; ГОСТ 31947-2012 п.8.5.2; ГОСТ 7399-97 пп.6.3.1, 6.3.3; ГОСТ IEC 60811-401-2015; ГОСТ IEC 60811-501-2015 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 1.8* | Кабели и провода силовые | 27.32/29.061 | Толщина и наружные параметры | IEC 60811-201:2012; IEC 60811-202:2012; IEC 60811-203:2012; ГОСТ 12177-79 п.3; ГОСТ IEC 60811-201-2015; ГОСТ IEC 60811-202-2015; ГОСТ IEC 60811-203-2015; СТБ IEC 60811-1-1-2009 п.8 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 1.9* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/26.080, 27.32/26.095, 27.32/29.121 | Механические свойства неметаллических оболочек до и после старения | ГОСТ 25018-81; ГОСТ 31947-2012 п.8.5.2; ГОСТ 7399-97 пп.6.3.1, 6.3.3; ГОСТ IEC 60811-401-2015; ГОСТ IEC 60811-501-2015 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 1.9* | Кабели и провода силовые | 27.32/29.121 | Усилие отделения электропроводящего экрана от изоляции | ГОСТ 34834-2022 п.8.2.3; СТБ IEC 60502-2-2018 п.19.23 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 1.10* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/29.061 | Проверка усадки изоляции и оболочки | ГОСТ 31995-2012 п.7.5.3; ГОСТ IEC 60811-502-2015; ГОСТ IEC 60811-503-2015; ГОСТ Р 54429-2011 п.8.4.3 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 1.10* | Кабели и провода силовые | 27.32/26.080, 27.32/26.095, 27.32/29.121 | Механические свойства изоляции до и после старения | IEC 60811-401:2012; IEC 60811-501:2012; ГОСТ IEC 60811-401-2015; ГОСТ IEC 60811-501-2015; СТБ IEC 60811-1-1-2009 п.9.1; СТБ IEC 60811-1-2-2008 п.8.1 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 1.11* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/26.080, 27.32/29.061 | Испытание изоляции и оболочки под давлением при высокой температуре | ГОСТ 22220-76; ГОСТ 26445-85 п.4.4.24; ГОСТ 31947-2012 п.8.5.5; ГОСТ 7399-97 п.6.3.2; ГОСТ IEC 60811-508-2015 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 1.11* | Кабели и провода силовые | 27.32/26.080, 27.32/26.095, 27.32/29.121 | Механические свойства неметаллических оболочек до и после старения | IEC 60811-401:2012; IEC 60811-501:2012; ГОСТ IEC 60811-401-2015; ГОСТ IEC 60811-501-2015; СТБ IEC 60811-1-1-2009 п.9.2; СТБ IEC 60811-1-2-2008 п.8.1 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 1.12* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/26.080, 27.32/26.095, 27.32/29.061 | Испытание на тепловую деформацию для сшитых композиций | ГОСТ 31996-2012 п.8.6.4; ГОСТ 7399-97 п.6.4.1; ГОСТ IEC 60811-507-2015 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 1.12* | Кабели и провода силовые | 27.32/29.061 | Проверка усадки изоляции и оболочки | IEC 60811-502:2012; IEC 60811-503:2012; ГОСТ IEC 60811-502-2015; ГОСТ IEC 60811-503-2015; СТБ IEC 60811-1-3-2008 пп.10, 11 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 1.13* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/26.045, 27.32/29.121 | Испытание оболочек кабеля на стойкость к минеральному маслу | ГОСТ 31945-2012 п.7.5.4; ГОСТ IEC 60811-404-2015 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 1.13* | Кабели и провода силовые | 27.32/26.080, 27.32/29.061 | Испытание изоляции и оболочки под давлением при высокой температуре | IEC 60811-508:2012; ГОСТ 22220-76 метод 2; ГОСТ IEC 60811-508-2015; СТБ IEC 60811-3-1-2011 п.8 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 1.14* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/26.080, 27.32/29.040 | Испытания на водопоглощение | ГОСТ 31996-2012 п.8.6.5; ГОСТ IEC 60811-402-2015 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 1.14* | Кабели и провода силовые | 27.32/26.080, 27.32/26.095, 27.32/29.061 | Испытания на тепловую деформацию изоляции | IEC 60811-507:2012; ГОСТ 31996-2012 п.8.6.4; ГОСТ IEC 60811-507-2015 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 1.15* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/26.080, 27.32/29.040 | Испытание на потерю массы для термопластичных изоляции и оболочек | ГОСТ 31947-2012 п.8.5.3; ГОСТ 31996-2012 п.8.6.6; ГОСТ 7399-97 п.6.4.7; ГОСТ IEC 60811-409-2015 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 1.15* | Кабели и провода силовые | 27.32/26.045, 27.32/29.121 | Испытание оболочек кабеля на стойкость к минеральному маслу | IEC 60811-404:2012; ГОСТ IEC 60811-404-2015 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 1.16* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/26.080, 27.32/29.061 | Испытание изоляции и оболочек на стойкость к растрескиванию (испытание на тепловой удар) | ГОСТ 22220-76 метод 1; ГОСТ 26445-85 п.4.4.2; ГОСТ 31947-2012 п.8.5.4; ГОСТ 31996-2012 п.8.6.8; ГОСТ IEC 60811-509-2015 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 1.16* | Кабели и провода силовые | 27.32/26.080, 27.32/29.040 | Водопоглощение изоляции и оболочки | IEC 60811-402:2012; ГОСТ 31996-2012 п.8.6.5; ГОСТ IEC 60811-402-2015; СТБ IEC 60811-1-3-2008 п.9.2 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 1.17* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/26.080, 27.32/29.113 | Испытание на воздействие повышенной температуры | ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) метод 201-1.1; ГОСТ 20.57.406-81 метод 201-1.1, метод 201-1.2; ГОСТ 26411-85 п.5.4.1; ГОСТ 30630.2.1-2013 метод 201-1.2 ¹; ГОСТ 31943-2012 п.7.6.1; ГОСТ 31946-2012 п.8.5.1; ГОСТ 31995-2012 п.7.6.1; ГОСТ 31996-2012 п.8.5.1; ГОСТ Р 54429-2011 п.8.5.1 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 1.17* | Кабели и провода силовые | 27.32/26.080, 27.32/29.040 | Испытание изоляции и оболочки на потерю массы | IEC 60811-409:2012; ГОСТ 16442-80 п.5.8.3; ГОСТ 31996-2012 п.8.6.6; ГОСТ IEC 60811-409-2015; СТБ IEC 60811-3-2-2011 пп.8.1, 8.2 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 1.18* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/26.080, 27.32/29.113 | Стойкость к воздействию пониженной температуры окружающей среды | ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) метод 204-1; ГОСТ 18404.0-78 п.4.6.2; ГОСТ 20.57.406-81 метод 203-1, метод 204-1; ГОСТ 26411-85 п.5.4.2; ГОСТ 30630.2.1-2013 метод 204-1 ¹; ГОСТ 31943-2012 п.7.6.2; ГОСТ 31946-2012 п.8.5.2; ГОСТ 31947-2012 пп.8.6.1, 8.6.2; ГОСТ 31995-2012 п.7.6.2; ГОСТ 31996-2012 п.8.5.2; ГОСТ Р 54429-2011 п.8.5.2 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 1.18* | Кабели и провода силовые | 27.32/26.080, 27.32/29.113 | Испытания кабеля при повышенной температуре | ГОСТ 16442-80 п.5.5.1; ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) метод 201-1.2; ГОСТ 20.57.406-81 метод 201-1.2; ГОСТ 30630.2.1-2013 метод 201-1.1; ГОСТ 31996-2012 п.8.5.1; ГОСТ 34834-2022 п.8.5.1 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 1.19* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/22.000, 27.32/26.080 | Стойкость к воздействию повышенной влажности воздуха | ГОСТ 10348-80 п.4.5.3; ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) метод 207-2, метод 208-2; ГОСТ 18404.0-78 п.4.6.4; ГОСТ 20.57.406-81 метод 207-2, метод 208-2; ГОСТ 26411-85 п.5.4.3; ГОСТ 30630.2.2-2001 метод 207-2, метод 208-2 ¹; ГОСТ 31943-2012 п.7.6.3; ГОСТ 31947-2012 пп.8.6.1, 8.6.4; ГОСТ 31995-2012 п.7.6.3; ГОСТ 31996-2012 п.8.5.3 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 1.19* | Кабели и провода силовые | 27.32/26.080, 27.32/29.113 | Испытания кабеля при пониженной температуре | ГОСТ 16442-80 п.5.5.2; ГОСТ 20.57.406-81 метод 204-1; ГОСТ 30630.2.1-2013 метод 204-1; ГОСТ 31996-2012 п.8.5.2; ГОСТ 34834-2022 п.8.5.2 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 1.20* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/26.080, 27.32/26.095 | Стойкость к старению | ГОСТ 31996-2012 п.8.6.9; ГОСТ IEC 60811-401-2015 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 1.20* | Кабели и провода силовые | 27.32/22.000, 27.32/26.080 | Испытание кабеля к воздействию относительной влажности при повышенной температуре | ГОСТ 16442-80 п.5.5.3; ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) метод 207-2; ГОСТ 20.57.406-81 метод 207-2; ГОСТ 24183-80 п.5.5.3; ГОСТ 30630.2.2-2001 метод 207-2; ГОСТ 31996-2012 п.8.5.3; ГОСТ 34834-2022 п.8.5.3 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 1.21* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/26.080, 27.32/26.095 | Испытание изоляции и оболочек на изгиб при низкой температуре | ГОСТ 31947-2012 п.8.5.1; ГОСТ 31996-2012 п.8.6.7; ГОСТ 6285-74 п.4.9; ГОСТ IEC 60811-504-2015; ГОСТ Р 54429-2011 пп.8.4.8, 8.4.9 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 1.21* | Кабели и провода силовые | 27.32/26.080, 27.32/26.095 | Испытание кабеля на стойкость к старению | IEC 60811-401:2012; ГОСТ 16442-80 п.5.8.9; ГОСТ 31996-2012 п.8.6.9; ГОСТ IEC 60811-401-2015; СТБ IEC 60811-1-2-2008 п.8.1 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 1.22* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/26.080, 27.32/29.113, 27.32/29.121 | Стойкость к навиванию | ГОСТ 31996-2012 п.8.4 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 1.22* | Кабели и провода силовые | 27.32/26.080, 27.32/26.095 | Испытание изоляции и оболочки на изгиб при низкой температуре | IEC 60811-504:2012; ГОСТ 31996-2012 п.8.6.7; ГОСТ IEC 60811-504-2015; СТБ IEC 60811-1-4-2009 пп.8.1, 8.2 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 1.23* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/26.141 | Определение герметичности в продольном направлении герметизированных кабелей | ГОСТ 27893-88 метод 10-Б | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 1.23* | Кабели и провода силовые | 27.32/26.080, 27.32/29.113, 27.32/29.121 | Испытание на стойкость к навиванию | ГОСТ 16442-80 п.5.4; ГОСТ 31996-2012 п.8.4; ГОСТ 34834-2022 п.8.4; СТБ IEC 60502-2-2018 п.18.2.4; СТБ IEC 60840-2018 п.12.4.3; СТБ IEC 62067-2018 п.12.4.3 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 1.24* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/22.000 | Определение электрического сопротивления токопроводящих жил и проводников | ГОСТ 31945-2012 п.7.3.1; ГОСТ 7229-76; ГОСТ 839-2019 п.8.4; ГОСТ IEC 60227-2-2012 п.2.1 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 1.24* | Кабели и провода силовые | 27.32/26.141 | Испытание на стойкость к проникновению воды | ГОСТ 27893-2023 метод 10-Б; ГОСТ 27893-88 метод 10-Б; ГОСТ 34834-2022 п.8.5.5; СТБ IEC 60502-2-2018 п.19.24, приложение F; СТБ IEC 60840-2018 п.12.5.14, приложение E; СТБ IEC 62067-2018 п.12.5.14, приложение E | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 1.25* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/22.000 | Электрическое сопротивление изоляции | ГОСТ 31945-2012 п.7.3.1; ГОСТ 3345-76; ГОСТ IEC 60227-2-2012 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 1.25* | Кабели и провода силовые | 27.32/22.000 | Определение электрического сопротивления токопроводящих жил и проводников | ГОСТ 31996-2012 8.3.1; ГОСТ 34834-2022 п.8.3.1; ГОСТ 7229-76; СТБ IEC 60840-2018 п.10.5; СТБ IEC 62067-2018 п.10.5 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 1.26* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/22.000 | Электрическое сопротивление изоляции при длительно допустимой температуре нагрева токопроводящих жил кабеля | ГОСТ 31947-2012 п.8.3.4; ГОСТ 3345-76; ГОСТ IEC 60227-2-2012 п.2.4; ГОСТ IEC 60245-2-2011 п.2.4; СТБ IEC 60245-2-2012 п.2.4 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 1.26* | Кабели и провода силовые | 27.32/22.000 | Электрическое сопротивление изоляции | ГОСТ 3345-76; ГОСТ 34834-2022 п.8.3.2 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 1.27* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/22.000 | Удельное объемное электрическое сопротивление изоляции, постоянная электрического сопротивления изоляции при при длительно допустимой температуре нагрева токопроводящих жил | ГОСТ 31946-2012 п.8.3.2; ГОСТ 31996-2012 п.8.3.3; ГОСТ 3345-76 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 1.27* | Кабели и провода силовые | 27.32/22.000 | Электрическое сопротивление изоляции при длительно допустимой температуре нагрева жил кабеля | ГОСТ 16442-80 п.5.3.2; ГОСТ 3345-76; СТБ IEC 60502-2-2018 п.8.3.3 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 1.28* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/29.113 | Испытание защитного шланга на герметичность | ГОСТ 2990-78; ГОСТ 31996-2012 п.8.2.3 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 1.28* | Кабели и провода силовые | 27.32/22.000 | Удельное объемное электрическое сопротивление изоляции и экранов, постоянная электрического сопротивления | ГОСТ 31996-2012 п.8.3.3; ГОСТ 3345-76; ГОСТ 34834-2022 пп.8.3.3, 8.3.4, приложение Б; СТБ IEC 60502-2-2018 пп.18.2.10, приложение D; СТБ IEC 60840-2018 пп.10.5, 12.4.9,; СТБ IEC 62067-2018 п.12.4.9, приложение D | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 1.29* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением | ГОСТ 2990-78; ГОСТ 31947-2012 п.8.3.2; ГОСТ 31996-2012 п.8.3.4; ГОСТ 7399-97 п.6.2.1; ГОСТ IEC 60227-2-2012 пп.2.2, 2.3 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 1.29* | Кабели и провода силовые | 27.32/29.113 | Проверка герметичности защитного шланга | ГОСТ 2990-78; ГОСТ 31996-2012 п.8.2.3 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 1.30* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/29.113 | Длительное испытание напряжением | ГОСТ 2990-78; ГОСТ 31996-2012 п.8.3.4 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 1.30* | Кабели и провода силовые | 27.32/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением | ГОСТ 16442-80 п.5.3.3; ГОСТ 2990-78; ГОСТ 31996-2012 п.8.3.4; ГОСТ 34834-2022 п.8.3.6; СТБ IEC 60840-2018 пп.9.3, 9.4; СТБ IEC 62067-2018 п.9.3 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 1.31* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/29.113 | Испытание напряжением на проход изолированных жил кабелей и наружных оболочек экранированных кабелей | ГОСТ 26411-85 п.5.3.3; ГОСТ 2990-78; ГОСТ 31947-2012 п.8.3.2; ГОСТ 31995-2012 п.7.2.2; ГОСТ 31996-2012 п.8.3.4 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 1.31* | Кабели и провода силовые | 27.32/29.113 | Длительное испытание напряжением | ГОСТ 16442-80 п.5.3.3; ГОСТ 2990-78; ГОСТ 31996-2012 п.8.3.4; ГОСТ 34834-2022 п.8.3.6; СТБ IEC 60502-2-2018 пп.18.2.9, 18.3.4 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 1.32* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/29.113 | Испытание импульсным напряжением | ГОСТ 2990-78; ГОСТ 31996-2012 п.8.3.4 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 1.32* | Кабели и провода силовые | 27.32/29.113 | Испытание напряжением на проход | IEC 60229:2007; ГОСТ 23286-78; ГОСТ 2990-78; ГОСТ 31996-2012 п.8.2.3; ГОСТ 34834-2022 п.8.3.6; СТБ IEC 60229-2018 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 1.33* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/29.143 | Твердость изоляции | СТБ IEC 60502-1-2012 приложение С | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 1.33* | Кабели и провода силовые | 27.32/29.113 | Испытание импульсным напряжением | IEC 60230:2018; ГОСТ 24183-80 п.5.3.9; ГОСТ 31996-2012 п.8.3.4; ГОСТ 34834-2022 п.8.3.6; ГОСТ Р МЭК 60230-2022; СТБ IEC 60502-2-2018 пп.18.2.8, 18.3.5; СТБ IEC 60840-2018 пп.10.12, 12.4.7; СТБ IEC 62067-2018 пп.10.12, 12.4.7 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 1.34* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/25.120 | Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля | ГОСТ 31565-2012 п.5.2; ГОСТ IEC 60332-1-1-2011; ГОСТ IEC 60332-1-2-2011; ГОСТ Р 54429-2011 п.8.8 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 1.34* | Кабели и провода силовые | 27.32/29.113 | уровень частичных разрядов | IEC 60885-3:2015; ГОСТ 20074-83; ГОСТ 28411-89; ГОСТ 34834-2022 п.8.3.7; СТБ IEC 60502-2-2018 пп.16.3, 18.2.5; СТБ IEC 60840-2018 пп.9.2, 12.4.4; СТБ IEC 62067-2018 пп.9.2, 12.4.4 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 1.35* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/25.120 | Испытание на образование горящих капель/частиц | ГОСТ 31565-2012 п.5.2; ГОСТ IEC 60332-1-3-2011 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 1.35* | Кабели и провода силовые | 27.32/29.113 | тангенс угла диэлектрических потерь | ГОСТ 12179-76; ГОСТ 24183-80 п.5.3.4; ГОСТ 34834-2022 п.8.3.8; СТБ IEC 60502-2-2018 п.18.2.6; СТБ IEC 60840-2018 п.12.4.5; СТБ IEC 62067-2018 п.12.4.5 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 1.36* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/25.120 | Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов и кабелей | ГОСТ 31565-2012 п.5.3; ГОСТ IEC 60332-3-21-2011; ГОСТ IEC 60332-3-22-2011; ГОСТ IEC 60332-3-23-2011; ГОСТ IEC 60332-3-24-2011; ГОСТ IEC 60332-3-25-2011; ГОСТ Р 54429-2011 п.8.8.1 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 1.36* | Кабели и провода силовые | 27.32/29.113 | уровень частичных разрядов после воздействия циклов нагрева и охлаждения | ГОСТ 24183-80 п.5.3.8; ГОСТ 28114-89 (МЭК 885-2-87, МЭК 885-3-88); ГОСТ 34834-2022 п.8.3.7; СТБ IEC 60502-2-2018 п.18.2.7; СТБ IEC 60840-2018 п.12.4.6; СТБ IEC 62067-2018 п.12.4.6 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 1.37* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/25.108 | Предел огнестойкости кабельного изделия в условиях воздействия пламени | ГОСТ 31565-2012 п.5.8; ГОСТ IEC 60331-21-2011; ГОСТ Р МЭК 60331-11-2012 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 1.37* | Кабели и провода силовые | 27.32/36.057 | испытание на долговечность | ГОСТ 18410-73 п.4.8 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 1.38* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/25.120 | Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия | ГОСТ 31565-2012 п.5.6 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 1.38* | Кабели и провода силовые | 27.32/29.143 | Твердость изоляции и оболочки | ГОСТ 24621-2015 (ISO 868:2003); ГОСТ 34834-2022 п.8.6.7; СТБ IEC 60502-1-2012 приложение С; СТБ IEC 60502-2-2018 приложение E; СТБ IEC 60840-2018 п.12.5.18, приложение H | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 1.39* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/25.120 | Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия | ГОСТ 31565-2012 п.5.4; ГОСТ IEC 61034-2-2011 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 1.39* | Кабели и провода силовые | 27.32/25.120 | Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля | ГОСТ 12176-89 (МЭК 332-3-82) п.2.4; ГОСТ 31565-2012 п.5.2; ГОСТ IEC 60332-1-1-2011; ГОСТ IEC 60332-1-2-2011 п.5; СТБ IEC 60332-1-1-2010 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 1.40* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/29.113 | Уровень пробивного переменного напряжения | ГОСТ 2990-78 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 1.40* | Кабели и провода силовые | 27.32/25.120 | Испытание на образование горящих капель/частиц | ГОСТ 31565-2012 п.5.2; ГОСТ IEC 60332-1-3-2011 п.5 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 1.41* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/29.113 | Уровень пробивной напряженности электропроводящего экрана | ГОСТ 2990-78 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 1.41* | Кабели и провода силовые | 27.32/25.120 | Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов и кабелей | ГОСТ 31565-2012 п.5.3; ГОСТ IEC 60332-3-21-2011 п.5; ГОСТ IEC 60332-3-21-2024 п.5; ГОСТ IEC 60332-3-22-2011 п.5; ГОСТ IEC 60332-3-22-2024 п.5; ГОСТ IEC 60332-3-23-2011 п.5; ГОСТ IEC 60332-3-23-2024 п.5; ГОСТ IEC 60332-3-24-2011 п.5; ГОСТ IEC 60332-3-24-2024 п.5; ГОСТ IEC 60332-3-25-2011 п.5; ГОСТ IEC 60332-3-25-2024 п.5 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 1.42* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/25.120 | Показатель коррозионной активности продуктов дымогазовыделения при горении и тлении кабельного изделия | ГОСТ IEC 60754-1-2015; ГОСТ IEC 60754-2-2015 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 1.42* | Кабели и провода силовые | 27.32/25.108 | Предел огнестойкости кабельного изделия в условиях воздействия пламени | ГОСТ 31565-2012 п.5.8; ГОСТ IEC 60331-21-2011 п.6 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 1.43* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/26.080, 27.32/26.095 | Испытание изоляции и оболочек на удар при низкой температуре | ГОСТ 31947-2012 п.8.4.1; ГОСТ IEC 60811-506-2015 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 1.43* | Кабели и провода силовые | 27.32/25.120 | Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия | ГОСТ 31565-2012 п.5.6 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 1.44* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/26.080, 27.32/29.121 | Испытание изоляции и оболочек на удлинение при низкой температуре | ГОСТ IEC 60811-505-2015 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 1.44* | Кабели и провода силовые | 27.32/25.120 | Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия | ГОСТ 31565-2012 п.5.4; ГОСТ IEC 61034-2-2011; ГОСТ IEC 61034-2-2024 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 1.45* |  | 27.32/29.113 | Уровень пробивного переменного напряжения частотой 50 Гц | ГОСТ 2990-78; ГОСТ 34834-2022 п.8.3.9 |  |  |
| 1.46* |  |  | Уровень пробивной напряженности электропроводящего экрана | ГОСТ 2990-78; ГОСТ 34834-2022 п.8.3.10 |  |  |
| 1.47* |  | 27.32/25.120 | Показатель коррозионной активности продуктов дымогазовыделения при горении и тлении кабельного изделия | ГОСТ IEC 60754-1-2015; ГОСТ IEC 60754-2-2015 |  |  |
| 1.48* |  | 27.32/26.045, 27.32/29.121 | Испытание эластомерных оболочек на маслостойкость | СТБ IEC 60502-2-2018 п.19.14 |  |  |
| 1.49* |  | 27.32/29.121 | Прочность адгезии и прочность при отслаивании металлической фольги | СТБ IEC 60840-2018 п. 12.5.15, приложение F; СТБ IEC 62067-2018 пп.10.14, 12.5.15, приложение F |  |  |
| 1.50* |  | 27.32/33.110 | Коэффициент затухания | СТБ 1201-2012 п.8.7 |  |  |
| 1.51* |  | 27.32/26.080, 27.32/26.095 | Испытание изоляции и оболочек на удар при низкой температуре | IEC 60811-506:2012; ГОСТ IEC 60811-506-2015 |  |  |
| 1.52* |  | 27.32/26.080, 27.32/29.121 | Испытание изоляции и оболочек на удлинение при низкой температуре | ГОСТ IEC 60811-505-2015 |  |  |
| 2.2* | Кабели контрольные | 27.32/11.116, 27.32/29.061 | Конструкция кабеля | ГОСТ 12177-79 п.3.1; ГОСТ 1508-78 п.4.2; ГОСТ 26411-2024 п.8.2.1; ГОСТ 26411-85 п.5.2.1 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 2.3* |  |  | Конструкция токопроводящих жил | ГОСТ 12177-79 п.3.2; ГОСТ 1508-78 п.4.2; ГОСТ 22483-2021 (IEC 60228:2004); ГОСТ 26411-2024 п.8.2.1; ГОСТ 26411-85 п.5.2.1 |  |  |
| 2.4* |  | 27.32/11.116 | Маркировка | ГОСТ 12177-79 п.3.1; ГОСТ 1508-78 пп.4.2, 4.5б; ГОСТ 26411-2024 п.8.8; ГОСТ 26411-85 пп.5.2.1, 6 |  |  |
| 2.5* |  | 27.32/11.116, 27.32/29.061 | Конструкция брони и экранов | ГОСТ 12177-79 п.3; ГОСТ 1508-78 п.4.4; ГОСТ 26411-2024 п.8.2.1; ГОСТ 26411-85 п.5.2.2; ГОСТ 7006-72 п.4 |  |  |
| 2.6* |  | 27.32/29.061 | Строительная длина | ГОСТ 12177-79 п.3.3; ГОСТ 1508-78 п.4.2; ГОСТ 26411-2024 п.8.2.1; ГОСТ 26411-85 п.5.2.1 |  |  |
| 2.7* |  |  | Толщина и наружные параметры | ГОСТ 12177-79 п.3.4 |  |  |
| 2.8* |  | 27.32/26.080, 27.32/26.095, 27.32/29.121 | Механические свойства изоляции до и после старения | IEC 60811-401:2012; IEC 60811-501:2012; ГОСТ IEC 60811-401-2015; ГОСТ IEC 60811-501-2015; СТБ IEC 60811-1-1-2009 п.9.1; СТБ IEC 60811-1-2-2008 п.8.1 |  |  |
| 2.9* |  |  | Механические свойства неметаллических оболочек после старения | IEC 60811-401:2012; IEC 60811-501:2012; ГОСТ IEC 60811-401-2015; ГОСТ IEC 60811-501-2015; СТБ IEC 60811-1-1-2009 п.9.2; СТБ IEC 60811-1-2-2008 п.8.1 |  |  |
| 2.10* |  | 27.32/26.080 | Испытания кабеля при повышенной температуре | ГОСТ 20.57.406-81 метод 201-1.1; ГОСТ 26411-2024 п.8.5.1; ГОСТ 26411-85 п.5.4.1 |  |  |
| 2.11* |  |  | Испытания кабеля при пониженной температуре | ГОСТ 20.57.406-81 метод 203-1; ГОСТ 26411-2024 п.8.5.2; ГОСТ 26411-85 п.5.4.2 |  |  |
| 2.12* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/26.080, 27.32/26.095, 27.32/29.121 | Стойкость к навиванию (монтажным изгибам) | ГОСТ 26411-85 п.5.3.4 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 2.12* | Кабели контрольные | 27.32/26.080 | Испытание кабеля к воздействию относительной влажности при повышенной температуре | ГОСТ 20.57.406-81 метод 208-2; ГОСТ 26411-2024 п.8.5.3; ГОСТ 26411-85 п.5.4.3 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 2.13* |  | 27.32/26.080, 27.32/26.095, 27.32/29.121 | Стойкость к навиванию (монтажным изгибам) | ГОСТ 26411-2024 п.8.4; ГОСТ 26411-85 п.5.3.4 |  |  |
| 2.14* |  | 27.32/22.000 | Электрическое сопротивление токопроводящей жилы | ГОСТ 7229-76 |  |  |
| 2.15* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/29.113 | Испытание напряжением | ГОСТ 26411-85 п.5.3.3; ГОСТ 2990-78 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 2.15* | Кабели контрольные | 27.32/22.000 | Электрическое сопротивление изоляции | ГОСТ 3345-76 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 2.16* |  | 27.32/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением | ГОСТ 2990-78 |  |  |
| 2.17* |  |  | Испытание напряжением на проход | ГОСТ 1508-78 п.4.4; ГОСТ 23286-78; ГОСТ 2990-78; ГОСТ 7006-72 п.4 |  |  |
| 2.18* |  | 27.32/25.120 | Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля | ГОСТ 12176-89 (МЭК 332-3-82) п.2.4; ГОСТ 31565-2012 п.5.2; ГОСТ IEC 60332-1-1-2011; ГОСТ IEC 60332-1-2-2011 п.5; СТБ IEC 60332-1-1-2010 |  |  |
| 2.19* |  |  | Испытание на образование горящих капель/частиц | ГОСТ 31565-2012 п.5.2; ГОСТ IEC 60332-1-3-2011 п.5 |  |  |
| 2.20* |  |  | Показатель коррозионной активности продуктов дымогазовыделения при горении и тлении кабельного изделия | ГОСТ IEC 60754-1-2015; ГОСТ IEC 60754-2-2015 |  |  |
| 2.21* |  |  | Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов и кабелей | ГОСТ 31565-2012 п.5.3; ГОСТ IEC 60332-3-21-2011 п.5; ГОСТ IEC 60332-3-21-2024 п.5; ГОСТ IEC 60332-3-22-2011 п.5; ГОСТ IEC 60332-3-22-2024 п.5; ГОСТ IEC 60332-3-23-2011 п.5; ГОСТ IEC 60332-3-23-2024 п.5; ГОСТ IEC 60332-3-24-2011 п.5; ГОСТ IEC 60332-3-24-2024 п.5; ГОСТ IEC 60332-3-25-2011 п.5; ГОСТ IEC 60332-3-25-2024 п.5 |  |  |
| 2.22* |  | 27.32/25.108 | Предел огнестойкости кабельного изделия в условиях воздействия пламени | ГОСТ 31565-2012 п.5.8; ГОСТ IEC 60331-21-2011 п.6; ГОСТ Р МЭК 60331-11-2012 п.6 |  |  |
| 2.23* |  | 27.32/25.120 | Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия | ГОСТ 31565-2012 п.5.6 |  |  |
| 2.24* |  |  | Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия | ГОСТ 31565-2012 п.5.4; ГОСТ IEC 61034-2-2011; ГОСТ IEC 61034-2-2024 |  |  |
| 3.2* | Кабели, провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В включительно | 27.32/11.116, 27.32/29.061 | Конструкция кабеля | ГОСТ 12177-79 пп.3.1, 3.5; ГОСТ 31996-2012 п.8.2.1 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 3.3* |  |  | Конструкция токопроводящих жил | ГОСТ 12177-79 п.3.2; ГОСТ 22483-2021 (IEC 60228:2004); ГОСТ 31947-2012 пп.8.2.1, 8.2.2; ГОСТ 7399-97 пп.6.1.1, 6.1.2 |  |  |
| 3.4* |  | 27.32/11.116 | Маркировка | ГОСТ 12177-79 п.3.1; ГОСТ 31947-2012 пп.8.2.1, 8.8; ГОСТ 7399-97 пп.6.1.1, 6.1.2, 6.6 |  |  |
| 3.5* |  | 27.32/29.061 | Строительная длина | ГОСТ 12177-79 п.3.3; ГОСТ 31947-2012 пп.8.2.1, 8.2.2; ГОСТ 7399-97 пп.6.1.1, 6.1.2 |  |  |
| 3.6* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/29.121 | Усилие разделяемости жил | ГОСТ 7399-97 п.6.1.3; ГОСТ IEC 60227-2-2012 п.3.4 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 3.6* | Кабели, провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В включительно | 27.32/29.061 | Толщина и наружные параметры | IEC 60811-201:2012; IEC 60811-202:2012; IEC 60811-203:2012; ГОСТ 12177-79 п.3.4; ГОСТ 7399-97 пп.6.1.1, 6.1.2; ГОСТ IEC 60811-201-2015; ГОСТ IEC 60811-202-2015; ГОСТ IEC 60811-203-2015; ГОСТ МЭК 60719-2002; СТБ IEC 60811-1-1-2009 п.8 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 3.7* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/11.116 | Отделяемость изоляции и оболочки | ГОСТ 7399-97 п.6.1.5 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 3.7* | Кабели, провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В включительно | 27.32/29.121 | Усилие разделяемости жил | ГОСТ 7399-97 п.6.1.3; ГОСТ IEC 60227-2-2012 п.3.4 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 3.8* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/11.116 | Плотность наложения изоляции | ГОСТ 7399-97 п.6.1.4 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 3.8* | Кабели, провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В включительно | 27.32/11.116 | Отделяемость изоляции и оболочки | ГОСТ 7399-97 п.6.1.5 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 3.9* |  |  | Плотность наложения изоляции | ГОСТ 7399-97 п.6.1.4 |  |  |
| 3.10* |  | 27.32/26.080, 27.32/26.095, 27.32/29.121 | Механические свойства изоляции до и после старения | IEC 60811-401:2012; IEC 60811-501:2012; ГОСТ 26445-85 п.4.5.6; ГОСТ 31947-2012 п.8.5.2; ГОСТ 7399-97 пп.6.3.1, 6.3.3; ГОСТ IEC 60811-401-2015; ГОСТ IEC 60811-501-2015; СТБ IEC 60811-1-1-2009 п.9.1; СТБ IEC 60811-1-2-2008 п.8.1 |  |  |
| 3.11* |  |  | Механические свойства неметаллических оболочек до и после старения | IEC 60811-401:2012; IEC 60811-501:2012; ГОСТ 31947-2012 п.8.5.2; ГОСТ 7399-97 пп.6.3.1, 6.3.3; ГОСТ IEC 60811-401-2015; ГОСТ IEC 60811-501-2015; СТБ IEC 60811-1-1-2009 п.9.2; СТБ IEC 60811-1-2-2008 п.8.1 |  |  |
| 3.12* |  | 27.32/26.080, 27.32/29.061 | Испытание изоляции и оболочки под давлением при высокой температуре | IEC 60811-508:2012; ГОСТ 22220-76; ГОСТ 26445-85 п.4.4.24; ГОСТ 31947-2012 п.8.5.5; ГОСТ 7399-97 п.6.3.2; ГОСТ IEC 60811-508-2015; СТБ IEC 60811-3-1-2011 п.8 |  |  |
| 3.13* |  | 27.32/26.080, 27.32/29.040 | Испытание изоляции и оболочки на потерю массы | IEC 60811-409:2012; ГОСТ 31947-2012 п.8.5.3; ГОСТ 7399-97 п.6.4.7; ГОСТ IEC 60811-409-2015; СТБ IEC 60811-3-2-2011 пп.8.1, 8.2 |  |  |
| 3.14* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/26.095 | Проверка стойкости к многократному перегибу через систему роликов | ГОСТ 12182.1-80; ГОСТ 31945-2012 п.7.4.4; ГОСТ 7399-97 п.6.5.1; ГОСТ IEC 60227-2-2012 п.3; ГОСТ IEC 60245-2-2011 п.3 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 3.14* | Кабели, провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В включительно | 27.32/26.045, 27.32/29.121 | Испытание оболочек кабеля на стойкость к минеральному маслу | IEC 60811-404:2012; ГОСТ IEC 60811-404-2015 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 3.15* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/26.095 | Проверка стойкости к изгибу | ГОСТ 12182.8-80; ГОСТ 18404.0-78 п.4.4.1; ГОСТ 31945-2012 п.7.4.2; ГОСТ 7399-97 п.6.5.1 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 3.15* | Кабели, провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В включительно | 27.32/26.095 | Проверка стойкости к многократному перегибу через систему роликов | ГОСТ 12182.1-80; ГОСТ 7399-97 п.6.5.1; ГОСТ IEC 60227-2-2012 п.3.1; ГОСТ IEC 60245-2-2011 п.3 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 3.16* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/36.038 | Испытание по проверке безотказной наработки | ГОСТ 7399-97 п.6.5.2 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 3.16* | Кабели, провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В включительно | 27.32/26.095 | Проверка стойкости к изгибу | ГОСТ 12182.8-80; ГОСТ 7399-97 п.6.5.1 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 3.17* |  | 27.32/36.038 | Испытание по проверке безотказной наработки | ГОСТ 7399-97 п.6.5.2 |  |  |
| 3.18* |  | 27.32/26.080 | Стойкость изоляции и оболочки к растрескиванию (испытание на тепловой удар) | IEC 60811-509:2012; ГОСТ 26445-85 п.4.4.2; ГОСТ 31947-2012 п.8.5.4; ГОСТ IEC 60811-509-2015; СТБ IEC 60811-3-1-2011 п.9 |  |  |
| 3.19* |  | 27.32/26.080, 27.32/26.095 | Испытание изоляции и оболочки на изгиб при низкой температуре | IEC 60811-504:2012; ГОСТ 31947-2012 п.8.5.1; ГОСТ IEC 60811-504-2015; СТБ IEC 60811-1-4-2009 пп.8.1, 8.2 |  |  |
| 3.20* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/26.080 | Испытания кабеля или провода при повышенной температуре | ГОСТ 10348-80 п.4.5.1; ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) метод 201-1; ГОСТ 20.57.406-81 метод 201-1; ГОСТ 30630.2.1-2013 метод 201-1 ¹; ГОСТ 31947-2012 пп.8.6.1, 8.6.3; ГОСТ 7399-97 п.6.4.2 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 3.20* | Кабели, провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В включительно | 27.32/26.080, 27.32/26.095, 27.32/29.061 | Испытание изоляции и оболочки на тепловую деформацию | IEC 60811-507:2012; ГОСТ 7399-97 п.6.4.1; ГОСТ IEC 60811-507-2015 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 3.21* |  | 27.32/26.080 | Испытания кабеля или провода при повышенной температуре | ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) метод 201-1; ГОСТ 20.57.406-81 метод 201-1; ГОСТ 30630.2.1-2013 метод 201-1; ГОСТ 31947-2012 пп.8.6.1, 8.6.3; ГОСТ 7399-97 п.6.4.2 |  |  |
| 3.22* |  |  | Испытания кабеля или провода при пониженной температуре | ГОСТ 20.57.406-81 метод 203-1; ГОСТ 30630.2.1-2013 метод 204-1 ¹; ГОСТ 31947-2012 пп.8.6.1, 8.6.2 |  |  |
| 3.23* |  |  | Испытание кабеля или провода к воздействию относительной влажности при повышенной температуре | ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) метод 207-2; ГОСТ 30630.2.2-2001 метод 207-2; ГОСТ 31947-2012 пп.8.6.1, 8.6.4 |  |  |
| 3.24* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/26.080 | Испытание кабеля на совместимость | ГОСТ IEC 60811-401-2015 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 3.24* | Кабели, провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В включительно | 27.32/26.080, 27.32/26.095 | Стойкость к удару | IEC 60811-506:2012; ГОСТ 31947-2012 п.8.4.1; ГОСТ IEC 60811-506-2015; СТБ IEC 60811-1-4-2009 п.8.5 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 3.25* |  | 27.32/26.080 | Испытание кабеля на совместимость | IEC 60811-401:2012; ГОСТ IEC 60811-401-2015; СТБ IEC 60811-1-2-2008 п.8.1 |  |  |
| 3.26* |  | 27.32/22.000 | Электрическое сопротивление токопроводящей жилы | ГОСТ 7229-76; ГОСТ IEC 60227-2-2012 п.2.1 |  |  |
| 3.27* |  |  | Электрическое сопротивление изоляции | ГОСТ 3345-76; ГОСТ IEC 60227-2-2012 п.2.4 |  |  |
| 3.28* |  |  | Электрическое сопротивление изоляции при длительно допустимой температуре нагрева жил кабеля или провода | ГОСТ 31947-2012 п.8.3.4; ГОСТ 3345-76; ГОСТ IEC 60227-2-2012 п.2.4; СТБ IEC 60245-2-2012 п.2.4 |  |  |
| 3.29* |  | 27.32/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением | ГОСТ 2990-78; ГОСТ 31947-2012 п.8.3.2; ГОСТ 7399-97 п.6.2.1; ГОСТ IEC 60227-2-2012 пп.2.2, 2.3 |  |  |
| 3.30* |  |  | Испытание напряжением на проход | ГОСТ 23286-78; ГОСТ 2990-78; ГОСТ 31947-2012 п.8.3.2 |  |  |
| 3.31* |  | 27.32/25.120 | Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля | ГОСТ 12176-89 (МЭК 332-3-82) п.2.4; ГОСТ 31565-2012 п.5.2; ГОСТ IEC 60332-1-1-2011; ГОСТ IEC 60332-1-2-2011 п.5; СТБ IEC 60332-1-1-2010 |  |  |
| 3.32* |  |  | Испытание на образование горящих капель/частиц | ГОСТ 31565-2012 п.5.2; ГОСТ IEC 60332-1-3-2011 п.5 |  |  |
| 3.33* |  |  | Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов и кабелей | ГОСТ 31565-2012 п.5.3; ГОСТ IEC 60332-3-21-2011 п.5; ГОСТ IEC 60332-3-21-2024 п.5; ГОСТ IEC 60332-3-22-2011 п.5; ГОСТ IEC 60332-3-22-2024 п.5; ГОСТ IEC 60332-3-23-2011 п.5; ГОСТ IEC 60332-3-23-2024 п.5; ГОСТ IEC 60332-3-24-2011 п.5; ГОСТ IEC 60332-3-24-2024 п.5; ГОСТ IEC 60332-3-25-2011 п.5; ГОСТ IEC 60332-3-25-2024 п.5 |  |  |
| 3.34* |  |  | Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия | ГОСТ 31565-2012 п.5.6 |  |  |
| 3.35* |  |  | Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия | ГОСТ 31565-2012 п.5.4; ГОСТ IEC 61034-2-2011; ГОСТ IEC 61034-2-2024 |  |  |
| 3.36* |  | 27.32/26.080, 27.32/29.121 | Испытание изоляции и оболочек на удлинение при низкой температуре | ГОСТ IEC 60811-505-2015 |  |  |
| 4.1* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/11.116, 27.32/29.061 | Конструкция провода | ГОСТ 12177-79 п.3.1; ГОСТ 31946-2012 п.8.2.1; ГОСТ 6285-74 п.4.1; ГОСТ 839-2019 п.8.2 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 4.2* | Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи | 27.32/11.116, 27.32/29.061 | Конструкция провода | ГОСТ 12177-79 п.3.1; ГОСТ 31946-2012 п.8.2.1 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 4.3* |  |  | Конструкция токопроводящих жил | ГОСТ 12177-79 п.3.2; ГОСТ 22483-2021 (IEC 60228:2004); ГОСТ 31946-2012 п.8.2.1 |  |  |
| 4.4* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/29.121 | Механические свойства проволоки из алюминия и алюминиевого сплава | ГОСТ 10446-80 (ИСО 6892-84); ГОСТ 31946-2012 п.8.2.2 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 4.4* | Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи | 27.32/11.116 | Маркировка | ГОСТ 12177-79 п.3.1; ГОСТ 31946-2012 пп.8.2.1, 8.8 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 4.5* |  | 27.32/29.121 | Механические свойства проволоки из алюминия и алюминиевого сплава | ГОСТ 10446-80 (ИСО 6892-84); ГОСТ 31946-2012 п.8.2.2 |  |  |
| 4.6* |  | 27.32/29.061 | Строительная длина | ГОСТ 12177-79 п.3.3; ГОСТ 31946-2012 п.8.2.1 |  |  |
| 4.7* |  |  | Толщина и наружные параметры | ГОСТ 12177-79 п.3 |  |  |
| 4.8* |  | 27.32/26.080, 27.32/26.095, 27.32/29.121 | Механические свойства изоляции до и после старения | IEC 60811-401:2012; IEC 60811-501:2012; ГОСТ IEC 60811-401-2015; ГОСТ IEC 60811-501-2015; СТБ IEC 60811-1-1-2009 п.9.1; СТБ IEC 60811-1-2-2008 п.8.1 |  |  |
| 4.9* |  | 27.32/29.061 | Усадка изоляции | IEC 60811-502:2012; IEC 60811-503:2012; ГОСТ IEC 60811-502-2015; ГОСТ IEC 60811-503-2015; СТБ IEC 60811-1-3-2008 пп.10, 11 |  |  |
| 4.10* |  | 27.32/26.080, 27.32/29.061 | Испытание изоляции и оболочки под давлением при высокой температуре | IEC 60811-508:2012; ГОСТ IEC 60811-508-2015; СТБ IEC 60811-3-1-2011 п.8 |  |  |
| 4.11* |  | 27.32/26.080, 27.32/26.095, 27.32/29.061 | Испытания на тепловую деформацию изоляции | IEC 60811-507:2012; ГОСТ IEC 60811-507-2015 |  |  |
| 4.12* |  | 27.32/26.080, 27.32/29.040 | Водопоглощение изоляции | IEC 60811-402:2012; ГОСТ IEC 60811-402-2015; СТБ IEC 60811-1-3-2008 п.9.2 |  |  |
| 4.13* |  | 27.32/26.080 | Испытания провода при повышенной температуре | ГОСТ 20.57.406-81 метод 201-1.2; ГОСТ 31946-2012 п.8.5.1 |  |  |
| 4.14* |  |  | Испытания провода при пониженной температуре | ГОСТ 20.57.406-81 метод 204-1; ГОСТ 31946-2012 п.8.5.2 |  |  |
| 4.15* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/26.095, 27.32/29.121 | Разрывное усилие жилы | ГОСТ 10446-80 (ИСО 6892-84); ГОСТ 31946-2012 п.8.4.1 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 4.15* | Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи | 27.32/26.141 | Проверка герметичности в продольном направлении герметизированных кабелей | ГОСТ 27893-2023 метод 10Б; ГОСТ 27893-88 метод 10Б | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 4.16* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/29.121 | Усилие сдвига изоляции | ГОСТ 31946-2012 п.8.4.2 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 4.16* | Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи | 27.32/26.095, 27.32/29.121 | Разрывное усилие жилы | ГОСТ 10446-80 (ИСО 6892-84); ГОСТ 31946-2012 п.8.4.1 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 4.17* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/26.095 | Стойкость к монтажным изгибам | ГОСТ 31946-2012 п.8.4.3 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 4.17* | Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи | 27.32/29.121 | Усилие сдвига изоляции | ГОСТ 31946-2012 п.8.4.2 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 4.18* |  | 27.32/26.095 | Стойкость к монтажным изгибам | ГОСТ 31946-2012 п.8.4.3 |  |  |
| 4.19* |  | 27.32/22.000 | Электрическое сопротивление токопроводящей жилы | ГОСТ 7229-76 |  |  |
| 4.20* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/29.113 | Испытание переменным и импульсным напряжением | ГОСТ 2990-78; ГОСТ 31946-2012 п.8.3.3 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 4.20* | Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи | 27.32/22.000 | Удельное объемное сопротивление изоляции при длительно допустимой температуре нагрева жил | ГОСТ 31946-2012 п.8.3.2; ГОСТ 3345-76 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 4.21* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/29.113 | Пробивное напряжение защитной изоляции | ГОСТ 2990-78; ГОСТ 31946-2012 п.8.3.3 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 4.21* | Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи | 27.32/29.113 | Испытание напряжением | ГОСТ 2990-78; ГОСТ 31946-2012 п.8.3.3 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 4.22* |  |  | Длительное испытание напряжением |  |  |  |
| 4.23* |  |  | Уровень пробивного переменного напряжения частотой 50 Гц |  |  |  |
| 4.24* |  | 27.32/25.120 | Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля | ГОСТ 31565-2012 п.5.2; ГОСТ IEC 60332-1-1-2011; ГОСТ IEC 60332-1-2-2011 п.5; СТБ IEC 60332-1-1-2010 |  |  |
| 4.25* |  |  | Испытание на образование горящих капель/частиц | ГОСТ 31565-2012 п.5.2; ГОСТ IEC 60332-1-3-2011 п.5 |  |  |
| 4.26* |  | 27.32/29.113 | Испытание импульсным напряжением | IEC 60230:2018; ГОСТ 31946-2012 п.8.3.3; ГОСТ Р МЭК 60230-2022 |  |  |
| 5.2* | Кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке | 27.32/11.116, 27.32/29.061 | Конструкция кабеля | ГОСТ 12177-79 п.3.1; ГОСТ 31995-2012 п.7.2.1 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 5.3* |  |  | Конструкция токопроводящих жил | ГОСТ 12177-79 п.3.2; ГОСТ 22483-2021 (IEC 60228:2004); ГОСТ 31995-2012 п.7.2.1 |  |  |
| 5.4* |  | 27.32/11.116 | Маркировка | ГОСТ 12177-79 п.3.1; ГОСТ 31995-2012 пп.7.2.1, 7.9 |  |  |
| 5.5* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/11.116 | Герметичность оболочки | ГОСТ 31995-2012 п.7.2.5.3 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 5.5* | Кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке | 27.32/11.116, 27.32/29.061 | Конструкция брони и экранов | ГОСТ 12177-79 п.3; ГОСТ 31995-2012 пп.7.2.1, 7.2.7; ГОСТ 7006-72 п.4 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 5.6* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/26.141 | Влагонепроницаемость сердечника кабеля | ГОСТ 27893-88 метод 10 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 5.6* | Кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке | 27.32/11.116 | Проверка герметичности (сплошности) оболочки с гидрофобным заполнение | ГОСТ 31995-2012 п.7.2.5.3 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 5.7* |  | 27.32/26.141 | Влагонепроницаемость сердечника кабеля | ГОСТ 27893-2023 метод 10; ГОСТ 27893-88 метод 10 |  |  |
| 5.8* |  | 27.32/29.061 | Строительная длина | ГОСТ 12177-79 п.3.3; ГОСТ 31995-2012 п.7.2.1 |  |  |
| 5.9* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/26.095, 27.32/29.121 | Механические свойства изоляции | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) ¹; ГОСТ 31995-2012 п.7.5.1 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 5.9* | Кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке | 27.32/29.061 | Толщина и наружные параметры | ГОСТ 12177-79 п.3 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 5.10* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/26.095, 27.32/29.121 | Механические свойства неметаллических оболочек до старения | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) ¹; ГОСТ 31995-2012 п.7.5.2 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 5.10* | Кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке | 27.32/26.095, 27.32/29.121 | Механические свойства изоляции | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012); ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) ¹; ГОСТ 31995-2012 п.7.5.1 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 5.11* |  |  | Механические свойства неметаллических оболочек до старения | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) ¹; ГОСТ 31995-2012 п.7.5.2 |  |  |
| 5.12* |  | 27.32/26.080, 27.32/26.095, 27.32/29.121 | Механические свойства неметаллических оболочек после старения | IEC 60811-401:2012; IEC 60811-501:2012; ГОСТ 25018-81; ГОСТ IEC 60811-401-2015; ГОСТ IEC 60811-501-2015; СТБ IEC 60811-1-1-2009 п.9.2; СТБ IEC 60811-1-2-2008 п.8.1 |  |  |
| 5.13* |  | 27.32/26.080, 27.32/29.061 | Усадка изоляции | IEC 60811-502:2012; IEC 60811-503:2012; ГОСТ 31995-2012 п.7.5.3; ГОСТ IEC 60811-502-2015; ГОСТ IEC 60811-503-2015; СТБ IEC 60811-1-3-2008 пп.10, 11 |  |  |
| 5.14* |  | 27.32/26.080, 27.32/29.113 | Испытания кабеля при повышенной температуре | ГОСТ 20.57.406-81 метод 201-1.1; ГОСТ 31995-2012 п.7.6.1 |  |  |
| 5.15* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/22.000, 27.32/26.080 | Испытание кабеля к воздействию повышенной влажности воздуха | ГОСТ 20.57.406-81 метод 208-2; ГОСТ 31995-2012 п.7.6.3 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 5.15* | Кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке | 27.32/26.080, 27.32/29.113 | Испытания кабеля при пониженной температуре | ГОСТ 20.57.406-81 метод 203-1; ГОСТ 31995-2012 п.7.6.2 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 5.16* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/26.080 | Испытание на невытекаемость гидрофобного заполнителя из сердечника кабеля | ГОСТ 31995-2012 п.7.6.5 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 5.16* | Кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке | 27.32/22.000, 27.32/26.080 | Испытание кабеля к воздействию повышенной влажности воздуха | ГОСТ 20.57.406-81 метод 208-2; ГОСТ 31995-2012 п.7.6.3 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 5.17* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/26.095, 27.32/29.121 | Относительное удлинение при разрыве неизолированной жилы | ГОСТ 10446-80 (ИСО 6892-84); ГОСТ 31995-2012 п.7.4 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 5.17* | Кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке | 27.32/26.080 | Испытание на невытекаемость гидрофобного заполнителя из сердечника кабеля | ГОСТ 31995-2012 п.7.6.5 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 5.18* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/26.095, 27.32/29.121 | Стойкость к навиванию | ГОСТ 31995-2012 п.7.4 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 5.18* | Кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке | 27.32/26.095, 27.32/29.121 | Относительное удлинение при разрыве неизолированной жилы | ГОСТ 10446-80 (ИСО 6892-84); ГОСТ 31995-2012 п.7.4 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 5.19* |  |  | Стойкость к навиванию | ГОСТ 31995-2012 п.7.4 |  |  |
| 5.20* |  | 27.32/22.000 | Электрическое сопротивление токопроводящей жилы | ГОСТ 7229-76 |  |  |
| 5.21* |  |  | Электрическое сопротивление изоляции | ГОСТ 3345-76 |  |  |
| 5.22* |  | 27.32/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением | ГОСТ 2990-78 |  |  |
| 5.23* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/29.113 | Измерение электрической емкости | ГОСТ 27893-88 метод 3; ГОСТ 31995-2012 п.7.3.4; ГОСТ Р 54429-2011 пп.8.1.3, 8.3.6 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 5.23* | Кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке | 27.32/29.113 | Испытание напряжением на проход | ГОСТ 23286-78; ГОСТ 2990-78; ГОСТ 31995-2012 п.7.2.2 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 5.24* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/33.110 | Коэффициент затухания | ГОСТ 27893-88 метод 6; ГОСТ 31995-2012 п.7.3.5; ГОСТ Р 54429-2011 пп.8.3.1, 8.3.12 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 5.24* | Кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке | 27.32/29.113 | Измерение электрической емкости | ГОСТ 27893-2023 метод 3; ГОСТ 27893-88 метод 3; ГОСТ 31995-2012 п.7.3.4 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 5.25* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/33.110 | Переходное затухание на ближнем конце | ГОСТ 27893-88 метод 5; ГОСТ 31995-2012 п.7.3.6; ГОСТ Р 54429-2011 пп.8.1.3, 8.3.15 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 5.25* | Кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке | 27.32/33.110 | Коэффициент затухания | ГОСТ 27893-2023 метод 6; ГОСТ 27893-88 метод 6; ГОСТ 31995-2012 п.7.3.5 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 5.26* |  |  | Переходное затухание на ближнем конце | ГОСТ 27893-2023 метод 5; ГОСТ 27893-88 метод 5; ГОСТ 31995-2012 п.7.3.6 |  |  |
| 5.27* |  | 27.32/25.120 | Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля | ГОСТ 31565-2012 п.5.2; ГОСТ IEC 60332-1-1-2011; ГОСТ IEC 60332-1-2-2011 п.5; СТБ IEC 60332-1-1-2010 |  |  |
| 5.28* |  |  | Испытание на образование горящих капель/частиц | ГОСТ 31565-2012 п.5.2; ГОСТ IEC 60332-1-3-2011 п.5 |  |  |
| 5.29* |  |  | Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов и кабелей | ГОСТ 31565-2012 п.5.3; ГОСТ IEC 60332-3-21-2011 п.5; ГОСТ IEC 60332-3-21-2024 п.5; ГОСТ IEC 60332-3-22-2011 п.5; ГОСТ IEC 60332-3-22-2024 п.5; ГОСТ IEC 60332-3-23-2011 п.5; ГОСТ IEC 60332-3-23-2024 п.5; ГОСТ IEC 60332-3-24-2011 п.5; ГОСТ IEC 60332-3-24-2024 п.5; ГОСТ IEC 60332-3-25-2011 п.5; ГОСТ IEC 60332-3-25-2024 п.5 |  |  |
| 6.2* | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи | 27.32/11.116, 27.32/29.061 | Конструкция провода | ГОСТ 12177-79 п.3.1; ГОСТ 839-2019 п.8.2 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 6.3* |  | 27.32/11.116 | Маркировка | ГОСТ 839-2019 п.8.8 |  |  |
| 6.4* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/29.061 | Наружные параметры провода | ГОСТ 12177-79 п.3 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 6.4* | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи | 27.32/29.061 | Строительная длина | ГОСТ 12177-79 п.3.3 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 6.5* |  |  | Наружные параметры провода | ГОСТ 12177-79 п.3 |  |  |
| 6.6* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/26.095, 27.32/29.121 | Разрывное усилие провода | ГОСТ 839-2019 п.8.5 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 6.6* | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи | 27.32/22.000 | Электрическое сопротивление токопроводящей жилы | ГОСТ 7229-76; ГОСТ 839-2019 п.8.4 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 6.7* |  | 27.32/26.095, 27.32/29.121 | Разрывное усилие провода | ГОСТ 839-2019 п.8.5 |  |  |
| 7.2* | Кабели управления | 27.32/11.116, 27.32/29.061 | Конструкция кабеля | ГОСТ 12177-79 п.3.1; ГОСТ 18404.0-78 п.4.2 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 7.3* |  |  | Конструкция токопроводящих жил | ГОСТ 12177-79 п.3.2; ГОСТ 18404.0-78 п.4.2; ГОСТ 22483-2021 (IEC 60228:2004) |  |  |
| 7.4* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/11.116, 27.32/29.061 | Конструкция оплетки и экранов | ГОСТ 12177-79 п.3; ГОСТ 18404.0-78 п.4.2 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 7.4* | Кабели управления | 27.32/11.116 | Маркировка | ГОСТ 12177-79 п.3.1; ГОСТ 18404.0-78 пп.4.2, 5 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 7.5* |  | 27.32/11.116, 27.32/29.061 | Конструкция оплетки и экранов | ГОСТ 12177-79 п.3; ГОСТ 18404.0-78 п.4.2 |  |  |
| 7.6* |  | 27.32/29.061 | Строительная длина | ГОСТ 12177-79 п.3.3; ГОСТ 18404.0-78 п.4.2 |  |  |
| 7.7* |  |  | Толщина и наружные параметры | ГОСТ 12177-79 п.3 |  |  |
| 7.8* |  | 27.32/26.080 | Испытания кабеля при повышенной температуре | ГОСТ 18404.0-78 п.4.6.1; ГОСТ 20.57.406-81 метод 201-1 |  |  |
| 7.9* |  |  | Испытания кабеля при пониженной температуре | ГОСТ 18404.0-78 п.4.6.2; ГОСТ 20.57.406-81 метод 203-1 |  |  |
| 7.10* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/26.080 | Испытание на воздействие изменения температуры среды | ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) метод 205-1; ГОСТ 18404.0-78 п.4.6.3; ГОСТ 20.57.406-81 метод 205-1 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 7.10* | Кабели управления | 27.32/26.080 | Испытание кабеля к воздействию относительной влажности при повышенной температуре | ГОСТ 18404.0-78 п.4.6.4; ГОСТ 20.57.406-81 метод 207-2, метод 208-2 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 7.11* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/29.061 | Линейная усадка изоляции | ГОСТ 18404.0-78 п.4.2.2 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 7.11* | Кабели управления | 27.32/26.080 | Испытание на воздействие изменения температуры среды | ГОСТ 18404.0-78 п.4.6.3; ГОСТ 20.57.406-81 метод 205-1 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 7.12* |  | 27.32/29.061 | Линейная усадка изоляции | ГОСТ 18404.0-78 п.4.2.2 |  |  |
| 7.13* |  | 27.32/26.095 | Стойкость к изгибам | ГОСТ 12182.8-80; ГОСТ 18404.0-78 п.4.4.1 |  |  |
| 7.14* |  | 27.32/22.000 | Электрическое сопротивление токопроводящей жилы | ГОСТ 7229-76 |  |  |
| 7.15* |  |  | Электрическое сопротивление изоляции | ГОСТ 3345-76 |  |  |
| 7.16* |  | 27.32/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением | ГОСТ 2990-78 |  |  |
| 7.17* |  | 27.32/25.120 | Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля | ГОСТ 12176-89 (МЭК 332-3-82) п.2.4; ГОСТ 31565-2012 п.5.2; ГОСТ IEC 60332-1-1-2011; ГОСТ IEC 60332-1-2-2011 п.5; СТБ IEC 60332-1-1-2010 |  |  |
| 7.18* |  |  | Испытание на образование горящих капель/частиц | ГОСТ 31565-2012 п.5.2; ГОСТ IEC 60332-1-3-2011 п.5 |  |  |
| 8.2* | Кабели городские телефонные | 27.32/11.116, 27.32/29.061 | Конструкция кабеля | ГОСТ 12177-79 п.3.1; ГОСТ 31943-2012 п.7.2.1 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 8.3* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/22.000 | Отсутствие обрывов жил, контактной пары, экрана, троса и контактов между жилами, между жилами и экраном, экраном и броней | ГОСТ 31943-2012 п.7.2.8 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 8.3* | Кабели городские телефонные | 27.32/11.116, 27.32/29.061 | Конструкция токопроводящих жил | ГОСТ 12177-79 п.3.2; ГОСТ 22483-2021 (IEC 60228:2004); ГОСТ 31943-2012 п.7.2.1 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 8.4* |  | 27.32/22.000 | Отсутствие обрывов жил, контактной пары, экрана, троса и контактов между жилами, между жилами и экраном, экраном и броней | ГОСТ 31943-2012 п.7.2.8 |  |  |
| 8.5* |  | 27.32/11.116 | Маркировка | ГОСТ 12177-79 п.3.1; ГОСТ 31943-2012 пп.7.2.1, 7.9 |  |  |
| 8.6* |  | 27.32/11.116, 27.32/29.061 | Конструкция брони и экранов | ГОСТ 12177-79 п.3; ГОСТ 31943-2012 п.7.2.7; ГОСТ 7006-72 п.4 |  |  |
| 8.7* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/26.095, 27.32/29.121 | Относительное удлинение при разрыве изолированной токопроводящей жилы | ГОСТ 10446-80 (ИСО 6892-84); ГОСТ 31943-2012 п.7.4.1; ГОСТ Р 54429-2011 п.8.4.1 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 8.7* | Кабели городские телефонные | 27.32/29.061 | Строительная длина | ГОСТ 12177-79 п.3.3; ГОСТ 31943-2012 п.7.2.1 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 8.8* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/29.121 | Усилие отслаивания алюминиевого слоя алюмополимерной ленты от полиэтиленовой оболочки | ГОСТ 27893-88 метод 9 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 8.8* | Кабели городские телефонные | 27.32/26.095, 27.32/29.121 | Относительное удлинение при разрыве изолированной токопроводящей жилы | ГОСТ 10446-80 (ИСО 6892-84) | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 8.9* |  | 27.32/29.121 | Усилие отслаивания алюминиевого слоя алюмополимерной ленты от полиэтиленовой оболочки | ГОСТ 27893-2023 метод 9; ГОСТ 27893-88 метод 9 |  |  |
| 8.10* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/29.121 | Механические свойства изоляции | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) ¹ | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 8.10* | Кабели городские телефонные | 27.32/29.061 | Толщина и наружные параметры | ГОСТ 12177-79 п.3 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 8.11* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/29.121 | Механические свойства неметаллических оболочек до старения | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) ¹ | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 8.11* | Кабели городские телефонные | 27.32/29.121 | Механические свойства изоляции | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) ¹ | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 8.12* |  |  | Механические свойства неметаллических оболочек до старения |  |  |  |
| 8.13* |  | 27.32/26.080, 27.32/29.061 | Усадка изоляции и оболочки | IEC 60811-502:2012; IEC 60811-503:2012; ГОСТ IEC 60811-502-2015; ГОСТ IEC 60811-503-2015; СТБ IEC 60811-1-3-2008 пп.10, 11 |  |  |
| 8.14* |  | 27.32/26.080, 27.32/26.095, 27.32/29.121 | Механические свойства неметаллических оболочек после старения | IEC 60811-401:2012; IEC 60811-501:2012; ГОСТ 25018-81; ГОСТ IEC 60811-401-2015; ГОСТ IEC 60811-501-2015; СТБ IEC 60811-1-1-2009 п.9.2; СТБ IEC 60811-1-2-2008 п.8.1 |  |  |
| 8.15* |  | 27.32/26.080 | Испытания кабеля при повышенной температуре | ГОСТ 20.57.406-81 метод 201-1.1; ГОСТ 31943-2012 п.7.6.1 |  |  |
| 8.16* |  |  | Испытания кабеля при пониженной температуре | ГОСТ 20.57.406-81 метод 203-1; ГОСТ 31943-2012 п.7.6.2 |  |  |
| 8.17* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/26.080 | Невытекаемость гидрофобного заполнителя | ГОСТ 31943-2012 п.7.6.5 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 8.17* | Кабели городские телефонные | 27.32/26.080 | Испытание кабеля к воздействию относительной влажности при повышенной температуре | ГОСТ 20.57.406-81 метод 208-2; ГОСТ 31943-2012 п.7.6.3 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 8.18* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/26.095 | Стойкость к перегибам | ГОСТ 31943-2012 п.7.4.3 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 8.18* | Кабели городские телефонные | 27.32/26.080 | Невытекаемость гидрофобного заполнителя | ГОСТ 31943-2012 п.7.6.5 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 8.19* |  | 27.32/26.095 | Стойкость к перегибам | ГОСТ 31943-2012 п.7.4.3 |  |  |
| 8.20* |  | 27.32/22.000 | Электрическое сопротивление токопроводящей жилы | ГОСТ 7229-76 |  |  |
| 8.21* |  |  | Электрическое сопротивление изоляции | ГОСТ 3345-76 |  |  |
| 8.22* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/29.113 | Герметичность изоляции пластмассовой оболочки и защитного шланга | ГОСТ 2990-78; ГОСТ 31943-2012 п.7.2.2, 7.2.6в | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 8.22* | Кабели городские телефонные | 27.32/22.000 | Электрическое сопротивление изоляции при длительно допустимой температуре нагрева жил кабеля | ГОСТ 3345-76 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 8.23* |  | 27.32/29.113 | Герметичность изоляции пластмассовой оболочки и защитного шланга | ГОСТ 2990-78; ГОСТ 31943-2012 п.7.2.2, 7.2.6в |  |  |
| 8.24* |  |  | Испытание изоляции повышенным напряжением | ГОСТ 2990-78 |  |  |
| 8.25* |  |  | Испытание напряжением на проход | ГОСТ 23286-78; ГОСТ 2990-78 |  |  |
| 8.26* |  |  | Рабочая емкость | ГОСТ 27893-2023 метод 3; ГОСТ 27893-88 метод 3 |  |  |
| 8.27* |  | 27.32/25.120 | Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля | ГОСТ 12176-89 (МЭК 332-3-82) п.2.4; ГОСТ 31565-2012 п.5.2; ГОСТ IEC 60332-1-1-2011; ГОСТ IEC 60332-1-2-2011 п.5; СТБ IEC 60332-1-1-2010 |  |  |
| 8.28* |  |  | Испытание на образование горящих капель/частиц | ГОСТ 31565-2012 п.5.2; ГОСТ IEC 60332-1-3-2011 п.5 |  |  |
| 8.29* |  |  | Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов и кабелей | ГОСТ 31565-2012 п.5.3; ГОСТ IEC 60332-3-21-2011 п.5; ГОСТ IEC 60332-3-21-2024 п.5; ГОСТ IEC 60332-3-22-2011 п.5; ГОСТ IEC 60332-3-22-2024 п.5; ГОСТ IEC 60332-3-23-2011 п.5; ГОСТ IEC 60332-3-23-2024 п.5; ГОСТ IEC 60332-3-24-2011 п.5; ГОСТ IEC 60332-3-24-2024 п.5; ГОСТ IEC 60332-3-25-2011 п.5; ГОСТ IEC 60332-3-25-2024 п.5 |  |  |
| 9.2* | Жгуты проводов для автотракторного электрооборудования | 27.32/11.116, 27.32/29.061 | Конструкция жгутов | ГОСТ 12177-79 п.3.1; ГОСТ 23544-84 п.4.2.1 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 9.3* |  | 27.32/11.116 | Маркировка |  |  |  |
| 9.4* |  | 27.32/29.061 | Строительная длина | ГОСТ 12177-79 п.3.3 |  |  |
| 9.5* |  | 27.32/11.116, 27.32/29.061 | Армирование проводов наконечниками | ГОСТ 12177-79 п.3.1; ГОСТ 23544-84 п.4.2.1 |  |  |
| 9.6* |  | 27.32/11.116 | Зачистка концов проводов |  |  |  |
| 9.7* |  | 27.32/29.061 | Предельные отклонения геометрических размеров элементов жгута |  |  |  |
| 9.8* |  | 27.32/11.116 | Проверка скрепления проводов в жгуты |  |  |  |
| 9.9* |  | 27.32/22.000 | Проверка целостности электрических цепей | ГОСТ 23544-84 п.4.3.1 |  |  |
| 9.10* |  | 27.32/29.113 | Падение напряжения на соединении | ГОСТ 23544-84 пп.4.3.2, 4.3.3 |  |  |
| 9.11* |  | 27.32/29.121 | Падение усилия отрыва наконечника от провода | ГОСТ 23544-84 п.4.4.1 |  |  |
| 9.12* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/26.080 | Стойкость к воздействию механических факторов внешней среды | ГОСТ 16962.2-90 п.2.3; ГОСТ 20.57.406-81 метод 104-1; ГОСТ 30630.1.3-2001 метод 104-1 ¹ | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 9.12* | Жгуты проводов для автотракторного электрооборудования | 27.32/29.121 | Усилие отрыва провода от ПВХ ленты | ГОСТ 23544-84 п.4.4.8 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 9.13* |  | 27.32/26.080 | Теплостойкость | ГОСТ 20.57.406-81 метод 201-1.1; ГОСТ 23544-84 п.4.5.1 |  |  |
| 9.14* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/22.000 | Электрическое сопротивление экранов | ГОСТ 17492-72 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 9.14* | Жгуты проводов для автотракторного электрооборудования | 27.32/26.080 | Холодостойкость | ГОСТ 20.57.406-81 метод 203-1 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 9.15* |  |  | Испытание на воздействие изменения температуры окружающей среды | ГОСТ 20.57.406-81 метод 205-1 |  |  |
| 9.16* |  | 27.32/11.116, 27.32/26.045 | Стойкость к воздействию электролита | ГОСТ 23544-84 п.4.6 |  |  |
| 9.17* |  | 27.32/36.100 | Испытание на наработку | ГОСТ 23544-84 п.4.7 |  |  |
| 10.2* | Провода контактные из меди и ее сплавов | 27.32/11.116, 27.32/29.061 | Конструкция провода | ГОСТ 12177-79 п.3.1; ГОСТ 2584-86 п.4.1 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 10.3* |  | 27.32/29.061 | Сечение фасонных и фасонных овальных проводов | ГОСТ 12177-79 п.3.2; ГОСТ 2584-86 п.4.1 |  |  |
| 10.4* |  | 27.32/11.116 | Маркировка | ГОСТ 12177-79 п.3.1; ГОСТ 2584-86 п.5.1 |  |  |
| 10.5* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/11.116 | Наличие неровностей на оболочке | ГОСТ 31945-2012 п.7.2.3 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 10.5* | Провода контактные из меди и ее сплавов | 27.32/29.061 | Строительная длина | ГОСТ 12177-79 п.3.3; ГОСТ 2584-86 п.1.5 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 10.6* |  | 27.32/11.116, 27.32/29.061 | отсутствие кривизны провода, наличие дефектов | ГОСТ 2584-86 п.4.5 |  |  |
| 10.7* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/11.116 | Отделяемость изоляции и оболочки | ГОСТ 31945-2012 п.7.2.2 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 10.7* | Провода контактные из меди и ее сплавов | 27.32/29.121 | Механические параметры провода | ГОСТ 10446-80 (ИСО 6892-84); ГОСТ 1545-80; ГОСТ 1579-93 (ИСО 7801-84); ГОСТ 2584-86 п.4.6 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 10.8* |  | 27.32/22.000 | Электрическое сопротивление токопроводящей жилы | ГОСТ 7229-76 |  |  |
| 10.9* |  |  | Удельное электрическое сопротивление жилы | ГОСТ 2584-86 п.4.7 |  |  |
| 10.10* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/26.080 | Испытание на воздействие повышенной температуры | ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) п.2.1, испытание 201; ГОСТ 30630.2.1-2013 испытание 201; ГОСТ 31945-2012 п.7.5.1 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 10.11* ТР |  |  | Стойкость к воздействию пониженной температуры окружающей среды | ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) испытание 204; ГОСТ 30630.2.1-2013 испытание 204 ¹; ГОСТ 31945-2012 п.7.5.2 |  |  |
| 10.18* ТР |  | 27.32/22.000 | Электрическое сопротивление экранов | ГОСТ 17492-72; ГОСТ 31945-2012 п.7.3.1 |  |  |
| 10.19* ТР |  | 27.32/26.080 | Длительно допустимая температура на жилах | ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) п.2.1; ГОСТ 31945-2012 п.7.5.1 |  |  |
| 11.2* | Кабели силовые для нестационарной прокладки | 27.32/11.116, 27.32/29.061 | Конструкция кабеля | ГОСТ 12177-79 п.3.1; ГОСТ 24334-2020 пп.8.2.1, 8.2.2 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 11.3* |  |  | Конструкция токопроводящих жил | ГОСТ 12177-79 п.3.2; ГОСТ 22483-2021 (IEC 60228:2004); ГОСТ 24334-2020 пп.8.2.1, 8.2.2, 8.2.3; ГОСТ 7399-97 пп.6.1.1, 6.1.2 |  |  |
| 11.4* |  |  | Маркировка | ГОСТ 12177-79 п.3.1; ГОСТ 24334-2020 п.8.8 |  |  |
| 11.5* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/26.095 | Испытание на закручивание | ГОСТ 6285-74 п.4.3 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 11.5* | Кабели силовые для нестационарной прокладки | 27.32/29.061 | Строительная длина | ГОСТ 12177-79 п.3.3; ГОСТ 24334-2020 п.8.2.1 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 11.6* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/22.000 | Обрывы токопроводящих жил | ГОСТ 6285-74 п.4.5 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 11.6* | Кабели силовые для нестационарной прокладки | 27.32/29.061 | Толщина и наружные параметры | ГОСТ 12177-79 п.3; ГОСТ 24334-2020 п.8.2.1; ГОСТ МЭК 60719-2002 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 11.7* |  | 27.32/11.116 | Отделяемость изоляции и оболочки | ГОСТ 24334-2020 п.8.2.3 |  |  |
| 11.8* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/29.121 | Прочность сцепления жилы с изоляцией | ГОСТ 6285-74 п.4.4 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 11.8* | Кабели силовые для нестационарной прокладки | 27.32/26.080 | Теплостойкость | ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) метод 201-1; ГОСТ 20.57.406-81 метод 201-1; ГОСТ 24334-2020 п.8.5.1; ГОСТ 30630.2.1-2013 метод 201-1 ¹ | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 11.9* |  |  | Стойкость к воздействию пониженной температуры окружающей среды | ГОСТ 24334-2020 п.8.5.2; СТБ IEC 60811-1-4-2009 пп.8.1, 8.2 |  |  |
| 11.10* |  | 27.32/26.045, 27.32/29.121 | Испытание оболочек кабеля на стойкость к минеральному маслу | IEC 60811-404:2012; ГОСТ IEC 60811-404-2015 |  |  |
| 11.11* |  | 27.32/26.080 | Стойкость к воздействию изменения температур | ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) метод 205-1; ГОСТ 20.57.406-81 метод 205-1; ГОСТ 24334-2020 п.8.5.3; ГОСТ 30630.2.1-2013 метод 205-1 |  |  |
| 11.12* |  | 27.32/26.095 | Проверка стойкости к изгибу | ГОСТ 12182.8-80; ГОСТ 24334-2020 п.8.4 |  |  |
| 11.13* |  |  | Стойкость к механическим деформациям многократного перегиба | ГОСТ 12182.1-80; ГОСТ 24334-2020 п.8.4 |  |  |
| 11.14* |  | 27.32/26.080 | Стойкость к воздействию механических факторов внешней среды | ГОСТ 16962.2-90 метод 103-2; ГОСТ 20.57.406-81 метод 104-1; ГОСТ 24334-2020 п.8.4 |  |  |
| 11.15* |  | 27.32/22.000 | Электрическое сопротивление токопроводящей жилы | ГОСТ 7229-76 |  |  |
| 11.16* |  |  | Электрическое сопротивление экранов | ГОСТ 17492-72 |  |  |
| 11.17* |  |  | Электрическое сопротивление изоляции | ГОСТ 3345-76 |  |  |
| 11.18* |  | 27.32/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением | ГОСТ 24334-2020 п.8.3; ГОСТ 2990-78 |  |  |
| 11.19* |  | 27.32/25.120 | Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля | ГОСТ 12176-89 (МЭК 332-3-82) п.2.4; ГОСТ 31565-2012 п.5.2; ГОСТ IEC 60332-1-1-2011; ГОСТ IEC 60332-1-2-2011 п.5; СТБ IEC 60332-1-1-2010 |  |  |
| 11.20* |  |  | Испытание на образование горящих капель/частиц | ГОСТ 31565-2012 п.5.2; ГОСТ IEC 60332-1-3-2011 п.5 |  |  |
| 11.21* |  | 27.32/26.080, 27.32/29.121 | Испытание изоляции и оболочек на удлинение при низкой температуре | ГОСТ IEC 60811-505-2015 |  |  |
| 12.2* | Провода неизолированные гибкие | 27.32/11.116, 27.32/29.061 | Конструкция провода | ГОСТ 12177-79 п.3.1; ГОСТ 26437-85 п.4.2.1 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 12.3* |  | 27.32/11.116 | Маркировка | ГОСТ 26437-85 пп.4.6.1, 5 |  |  |
| 12.4* |  | 27.32/29.061 | Строительная длина | ГОСТ 12177-79 п.3.3 |  |  |
| 12.5* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/26.080 | Теплостойкость | ГОСТ 10348-80 п.4.5.1; ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) метод 201-1; ГОСТ 30630.2.1-2013 метод 201-1 ¹ | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 12.5* | Провода неизолированные гибкие | 27.32/29.061 | Наружные параметры провода | ГОСТ 26437-85 п.4.2.1 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 12.6* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/26.080 | Холодостойкость | ГОСТ 10348-80 п.4.5.2 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 12.6* | Провода неизолированные гибкие | 27.32/26.095 | Стойкость к перегибам | ГОСТ 26437-85 п.4.4.2 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 12.7* |  | 27.32/26.080 | Испытание на воздействие повышенной рабочей температуры среды | ГОСТ 20.57.406-81 метод 201-1.1; ГОСТ 26437-85 п.4.5.3 |  |  |
| 12.8* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/36.038 | Наработка кабеля | ГОСТ 10348-80 п.4.6.1 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 12.8* | Провода неизолированные гибкие | 27.32/26.080 | Испытание на воздействие пониженной рабочей температуры среды | ГОСТ 20.57.406-81 метод 203-1; ГОСТ 26437-85 п.4.5.4 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 12.9* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/29.061 | Сохраняемость строительной длины | ГОСТ 10348-80 п.4.6.2 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 12.9* | Провода неизолированные гибкие | 27.32/26.080 | Испытание на изменение температуры среды | ГОСТ 20.57.406-81 метод 205-1; ГОСТ 26437-85 п.4.5.5 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 12.10* |  |  | Испытание на воздействие повышенной влажности воздуха | ГОСТ 20.57.406-81 метод 207-1; ГОСТ 26437-85 п.4.5.6 |  |  |
| 12.11* |  | 27.32/22.000 | Электрическое сопротивление провода | ГОСТ 7229-76 |  |  |
| 13.2* | Провода обмоточные | 27.32/11.116, 27.32/29.061 | Конструкция провода | ГОСТ 15634.0-70 п.1 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 13.3* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/11.116, 27.32/29.061 | Определение конструктивных размеров кабеля | ГОСТ 12177-79 п.3 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 13.3* | Провода обмоточные | 27.32/11.116 | Качество наложения изоляции, качество обмотки и намотки и поверхности провода | ГОСТ 26606-85 п.4.2.4 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 13.4* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/26.141, 27.32/29.113 | Проверка герметичности изоляции | ГОСТ 2990-78 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 13.4* | Провода обмоточные | 27.32/11.116 | Конструкция токопроводящих жил | ГОСТ 22483-2021 (IEC 60228:2004); ГОСТ 26606-85 п.4.2.4 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 13.5* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/11.116, 27.32/29.113 | Проверка сплошности оболочки | ГОСТ 2990-78 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 13.5* | Провода обмоточные | 27.32/11.116 | Маркировка | ГОСТ 26606-85 п.4.4 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 13.6* |  | 27.32/29.061 | Строительная длина | ГОСТ 12177-79 п.3.3 |  |  |
| 13.7* |  | 27.32/22.000 | Электрическое сопротивление изоляции | ГОСТ 3345-76 |  |  |
| 13.8* |  | 27.32/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением | ГОСТ 2990-78 |  |  |
| 13.9* |  |  | Уровень пробивного переменного напряжения частотой 50 Гц | ГОСТ 15634.4-70; ГОСТ 2990-78 |  |  |
| 13.10* |  | 27.32/29.121 | Относительное удлинение провода | ГОСТ 10446-80 (ИСО 6892-84); ГОСТ 15634.1-70 |  |  |
| 13.17* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/22.000, 27.32/26.080 | Стойкость к воздействию повышенной влажности воздуха | ГОСТ 20.57.406-81 метод 208-2; ГОСТ Р 54429-2011 п.8.5.3 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 14.2* | Кабели гибкие и шнуры для подземных и открытых работ | 27.32/11.116, 27.32/29.061 | Конструкция кабеля | ГОСТ 12177-79 п.3.1; ГОСТ 31945-2012 п.7.2.1 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 14.3* |  |  | Конструкция токопроводящих жил | ГОСТ 12177-79 п.3.2; ГОСТ 22483-2021 (IEC 60228:2004); ГОСТ 31945-2012 п.7.2.1 |  |  |
| 14.4* |  | 27.32/11.116 | Маркировка | ГОСТ 12177-79 п.3.1; ГОСТ 31945-2012 п.7.6 |  |  |
| 14.5* |  | 27.32/29.061 | Строительная длина | ГОСТ 12177-79 п.3.3; ГОСТ 31945-2012 п.7.2.4 |  |  |
| 14.6* |  | 27.32/11.116 | Наличие неровностей на оболочке | ГОСТ 31945-2012 п.7.2.3 |  |  |
| 14.7* |  | 27.32/29.061 | Толщина и наружные параметры | ГОСТ 12177-79 |  |  |
| 14.8* |  | 27.32/11.116 | Отделяемость изоляции и оболочки | ГОСТ 31945-2012 п.7.2.2 |  |  |
| 14.9* |  | 27.32/26.095 | Стойкость к перегибам | ГОСТ 12182.1-80; ГОСТ 31945-2012 п.7.4.4 |  |  |
| 14.10* |  |  | Стойкость к изгибу | ГОСТ 12182.8-80; ГОСТ 31945-2012 п.7.4.2 |  |  |
| 14.11* |  | 27.32/26.080 | Испытание на воздействие повышенной температуры | ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) п.2.1, испытание 201; ГОСТ 30630.2.1-2013 испытание 201; ГОСТ 31945-2012 п.7.5.1 |  |  |
| 14.12* |  |  | Стойкость к воздействию пониженной температуры окружающей среды | ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) испытание 204; ГОСТ 30630.2.1-2013 испытание 204 ¹; ГОСТ 31945-2012 п.7.5.2 |  |  |
| 14.13* |  | 27.32/26.045, 27.32/29.121 | Испытание оболочек кабеля на стойкость к минеральному маслу | IEC 60811-404:2012; ГОСТ 31945-2012 п.7.5.4; ГОСТ IEC 60811-404-2015 |  |  |
| 14.14* |  | 27.32/22.000 | Электрическое сопротивление токопроводящей жилы | ГОСТ 31945-2012 п.7.3.1; ГОСТ 7229-76 |  |  |
| 14.15* |  | 27.32/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением | ГОСТ 2990-78 |  |  |
| 14.16* |  | 27.32/25.120 | Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля | ГОСТ 12176-89 (МЭК 332-3-82) п.2.4; ГОСТ 31565-2012 п.5.2; ГОСТ IEC 60332-1-1-2011; ГОСТ IEC 60332-1-2-2011 п.5; СТБ IEC 60332-1-1-2010 |  |  |
| 14.17* |  |  | Испытание на образование горящих капель/частиц | ГОСТ 31565-2012 п.5.2; ГОСТ IEC 60332-1-3-2011 п.5 |  |  |
| 14.18* |  | 27.32/22.000 | Электрическое сопротивление изоляции жил | ГОСТ 31945-2012 п.7.3.1; ГОСТ 3345-76 |  |  |
| 14.19* |  |  | Электрическое сопротивление экранов | ГОСТ 17492-72; ГОСТ 31945-2012 п.7.3.1 |  |  |
| 14.20* |  | 27.32/29.113 | Стойкость к воздействию длительно допустимой температуры на жилах | ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) п.2.1 испытание 201; ГОСТ 30630.2.1-2013 испытание 201; ГОСТ 31945-2012 п.7.5.1 |  |  |
| 14.21* |  |  | испытание на возникновение и прекращение частичных разрядов | ГОСТ 20074-83; ГОСТ 2990-78; ГОСТ 31945-2012 п.7.3.3 |  |  |
| 15.2* | Катанка алюминиевая | 27.32/29.061 | диаметр, наружные размеры | ГОСТ 12177-79 п.3.1, 3.2; ГОСТ 13843-2019 п.7.2 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 15.3* |  | 27.32/11.116, 27.32/29.061 | Качество поверхности | ГОСТ 13843-2019 п.7.4 |  |  |
| 15.4* |  | 27.32/29.121 | Механические свойства | ГОСТ 13843-2019 п.7.7; ГОСТ 1497-2023; ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) |  |  |
| 15.5* |  | 27.32/29.061 | Овальность катанки | ГОСТ 26877-2008 |  |  |
| 15.6* |  | 27.32/29.113 | Удельное электрическое сопротивление катанки | ГОСТ 7229-76 |  |  |
| 15.7* |  | 27.32/11.116 | Маркировка | ГОСТ 13843-2019 п.8 |  |  |
| 16.2* | Катанка из алюминиевого сплава | 27.32/29.061 | диаметр, наружные размеры | ГОСТ 12177-79 п.3.1, 3.2; ГОСТ 20967-2019 п.7.2 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 16.3* |  | 27.32/11.116, 27.32/29.061 | Качество поверхности | ГОСТ 20967-2019 п.7.4 |  |  |
| 16.4* |  | 27.32/29.121 | Механические свойства (предел прочности, относительное удлинение) | ГОСТ 1497-2023; ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84); ГОСТ 20967-2019 п.7.7 |  |  |
| 16.5* |  | 27.32/29.061 | Овальность катанки | ГОСТ 26877-2008 |  |  |
| 16.6* |  | 27.32/29.113 | Удельное электрическое сопротивление катанки | ГОСТ 20967-2019 п.7.6; ГОСТ 7229-76 |  |  |
| 16.7* |  | 27.32/11.116 | Маркировка | ГОСТ 20967-2019 п.7.9 |  |  |
| 17.2* | Провода для взрывных работ | 27.32/11.116, 27.32/29.061 | Конструкция провода | ГОСТ 12177-79 п.3.1; ГОСТ 6285-74 п.4.1 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 17.3* |  |  | Конструкция токопроводящих жил | ГОСТ 12177-79 п.3.2; ГОСТ 22483-2021 (IEC 60228:2004); ГОСТ 6285-74 п.4.1 |  |  |
| 17.4* |  | 27.32/11.116 | Маркировка | ГОСТ 12177-79 п.3.1; ГОСТ 6285-74 пп.4.2, 5 |  |  |
| 17.5* |  | 27.32/29.061 | Строительная длина | ГОСТ 12177-79 п.3.3 |  |  |
| 17.6* |  | 27.32/26.095 | Испытание на закручивание | ГОСТ 6285-74 п.4.3 |  |  |
| 17.7* |  | 27.32/22.000 | Обрывы токопроводящих жил | ГОСТ 6285-74 п.4.5 |  |  |
| 17.8* |  | 27.32/26.080, 27.32/29.061 | Усадка изоляции | IEC 60811-502:2012; ГОСТ IEC 60811-502-2015; СТБ IEC 60811-1-3-2008 п.10 |  |  |
| 17.9* |  | 27.32/29.121 | Прочность сцепления жилы с изоляцией | ГОСТ 6285-74 п.4.4 |  |  |
| 17.10* |  | 27.32/26.080, 27.32/26.095 | Холодостойкость провода | IEC 60811-504:2012; ГОСТ 6285-74 п.4.9; ГОСТ IEC 60811-504-2015; СТБ IEC 60811-1-4-2009 пп.8.1, 8.2 |  |  |
| 18.2* | Кабели монтажные многожильные для монтажных работ | 27.32/11.116, 27.32/29.061 | Конструкция кабеля | ГОСТ 10348-80 п.4.2.1; ГОСТ 12177-79 п.3.1 | пр-кт Московский, 94Б, 210036, г. Витебск, Витебская область (электротехническая лаборатория) |  |
| 18.3* |  |  | Конструкция токопроводящих жил | ГОСТ 10348-80 п.4.2.1; ГОСТ 12177-79 п.3.2; ГОСТ 22483-2021 (IEC 60228:2004) |  |  |
| 18.4* |  | 27.32/11.116 | Маркировка | ГОСТ 10348-80 пп.4.2.1, 5; ГОСТ 12177-79 п.3.1 |  |  |
| 18.5* |  | 27.32/29.061 | Строительная длина | ГОСТ 12177-79 п.3.3 |  |  |
| 18.6* |  | 27.32/26.080 | Теплостойкость | ГОСТ 10348-80 п.4.5.1; ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) п.2.1, метод 201-1; ГОСТ 30630.2.1-2013 метод 201-1 ¹ |  |  |
| 18.7* |  |  | Холодостойкость | ГОСТ 10348-80 п.4.5.2 |  |  |
| 18.8* |  |  | Влагостойкость | ГОСТ 10348-80 п.4.5.3; ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) метод 208-2; ГОСТ 30630.2.2-2001 метод 208-2 |  |  |
| 18.9* |  | 27.32/36.038 | Наработка кабеля | ГОСТ 10348-80 п.4.6.1 |  |  |
| 18.10* |  | 27.32/29.061 | Сохраняемость строительной длины | ГОСТ 10348-80 п.4.6.2 |  |  |
| 18.11* |  | 27.32/22.000 | Электрическое сопротивление токопроводящей жилы | ГОСТ 7229-76 |  |  |
| 18.12* |  | 27.32/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением | ГОСТ 2990-78 |  |  |
| 18.13* |  | 27.32/22.000 | Электрическое сопротивление изоляции | ГОСТ 3345-76 |  |  |

¹ - стандарты и методики исследований (испытаний) и измерений, не включенные в перечни взаимосвязанных стандартов, которые могут использоваться при испытаниях продукции для целей оценки соответствия объектов технического регулирования непосредственно требованиям технических регламентов Евразийского экономического Союза на основе анализа рисков применительно к конкретной продукции.