ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования) | 100.13/23.000 | Скорость движения воздуха | ГОСТ 12.3.018-79 | ул. Левая Дубровенка, 32, пом. 33, 212030, г. Могилёв, Могилевский район, Могилевская область |  |
| 1.2** |  |  | Давление |  |  |  |
| 1.3** |  |  | Объемный расход воздуха |  |  |  |
| 1.4** |  |  | Температура |  |  |  |
| 2.1** | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников | 100.01/23.000 | Скорость газопылевых потоков | СТБ 17.08.05-02-2016 | ул. Левая Дубровенка, 32, пом. 33, 212030, г. Могилёв, Могилевский район, Могилевская область |  |
| 2.2** |  |  | Давление | СТБ 17.08.05-03-2016 |  |  |
| 2.3** |  |  | Расход газопылевых потоков | СТБ 17.08.05-02-2016 |  |  |
| 2.4** |  |  | Температура | СТБ 17.08.05-03-2016 |  |  |
| 2.5** |  | 100.01/29.061 | Геометрические размеры газохода | СТБ 17.08.05-02-2016 |  |  |
| 2.6** |  | 100.01/08.156, 100.01/42.000 | Отбор проб и определение концентрации: азот (IV) оксид (азота диоксид) | МВИ.МН 4453-2012 |  |  |
| 2.7** |  |  | Отбор проб и определение концентрации: аммиак | МВИ.МН 3829-2011 |  |  |
| 2.8** |  |  | Отбор проб и определение концентрации: аэрозоль едких щелочей | МВИ.МН 5866-2017 метод Б |  |  |
| 2.9** |  | 100.01/08.150, 100.01/42.000 | Отбор проб и определение концентрации: гидрохлорид (водород хлорид, соляная кислота) | МВИ.МН 6083-2018 |  |  |
| 2.10** |  | 100.01/08.052, 100.01/42.000 | Отбор проб и определение концентрации: твердые частицы (пыль) | МВИ.МН 4514-2012; МВИ.МН 5988-2018 |  |  |
| 2.11** |  | 100.01/08.156, 100.01/42.000 | Отбор проб и определение концентрации: уксусная кислота | МВИ.МН 4443-2012 |  |  |
| 2.12** |  | 100.01/08.169 | Определение концентрации: кислород, углерода оксид (окись углерода, угарный газ), азота (II) оксид (азота оксид в пересчете на азота диоксид), азот (IV) оксид (азота диоксид), диоксид серы (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) | МВИ.МН 1003-2017 |  |  |
| 2.13** |  |  | Массовый выброс | МВИ.МН 1003-2017 п.10.3 (расчетный метод) |  |  |
| 2.14** |  | 100.01/08.156, 100.01/42.000 | Отбор проб и определение концентрации: аэрозоль индустриальных масел | АМИ.БР 0007-2021 |  |  |
| 2.17** |  | 100.01/08.155 | Отбор проб и определение концентрации: фенола | МВИ.БН 330-2010 |  |  |
| 2.18* |  |  | Отбор проб и определение концентрации: формальдегида | ФР.1.31.2006.02217 |  |  |
| 3.1** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория. | 100.12/35.063 | Искусственная освещенность | ГОСТ 24940-2016 | ул. Левая Дубровенка, 32, пом. 33, 212030, г. Могилёв, Могилевский район, Могилевская область |  |
| 3.2** |  | 100.12/35.067 | Шум: - уровень звука в дБА и уровни звукового давления в октавных полосах частот в дБ постоянного шума, - максимальные уровни звука в дБА(I), - эквивалентные уровни звука непостоянного шума, дБА | ГОСТ 12.1.050-86 |  |  |
| 3.3** |  | 100.12/35.059 | Общая вибрация: - средние квадратические значения виброускорения, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот (м/с2) или их логарифмические уровни (дБ) - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2) или их логарифмические уровни (дБ) - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2) или их логарифмические уровни (дБ) | ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997); ГОСТ 31319-2006 (ИСО 14253:2003) |  |  |
| 3.4** |  |  | Локальная вибрация: - средние квадратические значения виброускорения, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот или их логарифмические уровни (дБ) - корректированные по частоте значения виброускорения или их логарифмические уровни (дБ) - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения или их логарифмические уровни (дБ) | ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001); ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001) |  |  |
| 3.5** |  | 100.12/35.060, 100.12/35.065, 100.12/35.070 | Относительная влажность воздуха Температура воздуха Параметры микроклимата: Скорость движения воздуха | МВИ.ГМ.1860-2020 |  |  |
| 3.6** |  | 100.12/35.067 | Инфразвук: Уровни звукового давления в октавных полосах частот 2; 4; 8; 16 Гц; общий уровень звукового давления инфразвука; эквивалентные по энергии уровни звукового давления в октавных полосах частот 2; 4; 8; 16 Гц; эквивалентный общий уровень звукового давления инфразвука | МВИ.ГМ.1694-2018 |  |  |
| 4.1** | Территория населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий и сооружений | 100.11/35.067 | Шум: - уровень звука в дБА и уровни звукового давления в октавных полосах частот в дБ постоянного шума, - максимальные уровни звука в дБА(I), - эквивалентные уровни звука непостоянного шума, дБА | ГОСТ 23337-2014 | ул. Левая Дубровенка, 32, пом. 33, 212030, г. Могилёв, Могилевский район, Могилевская область |  |
| 4.2** |  | 100.11/35.063 | Искусственная освещенность | ГОСТ 24940-2016 |  |  |
| 4.3** |  | 100.11/35.067 | Инфразвук: Уровни звукового давления в октавных полосах частот 2; 4; 8; 16 Гц; общий уровень звукового давления инфразвука; эквивалентные по энергии уровни звукового давления в октавных полосах частот 2; 4; 8; 16 Гц; эквивалентный общий уровень звукового давления инфразвука | МВИ.ГМ.1694-2018 |  |  |
| 5.1** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.052, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации: пыль (от 10 мг/м³ до 500 мг/м³) Отбор проб и определение концентрации: пыль | МВИ.МН 5842-2017 | ул. Левая Дубровенка, 32, пом. 33, 212030, г. Могилёв, Могилевский район, Могилевская область |  |
| 5.2** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации: аэрозоль едких щелочей | МВИ.МН 5866-2017 метод Б |  |  |
| 5.3** |  |  | Отбор проб и определение концентрации: хлористого водорода | МВИ.МН 6038-2018 |  |  |
| 6.1** | Земли, включая почвы | 100.06/42.000 | Отбор проб | ГОСТ ISO 11464-2015; ТКП 17.03-02-2020 (33140) | ул. Левая Дубровенка, 32, пом. 33, 212030, г. Могилёв, Могилевский район, Могилевская область |  |
| 6.2* |  | 100.06/08.032 | Концентрации: марганца | МВИ.МН 3369-2010 |  |  |
| 6.3* |  |  | меди |  |  |  |
| 6.4* |  |  | никеля |  |  |  |
| 6.5* |  |  | свинца |  |  |  |
| 6.6* |  |  | хрома |  |  |  |
| 6.7* |  |  | цинка |  |  |  |
| 6.8* |  | 100.06/08.155 | Концентрация нефтепродуктов | ФР.1.31.2012.13170 |  |  |
| 6.9* |  | 100.06/08.156 | Определение массовой доли органического вещества (гумуса) | ГОСТ 26213-2021 |  |  |
| 7.1** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; СТБ ISO 5667-14-2023; СТБ ISO 5667-3-2021; СТБ ISO 5667-4-2021; СТБ ISO 5667-6-2021 | ул. Левая Дубровенка, 32, пом. 33, 212030, г. Могилёв, Могилевский район, Могилевская область |  |
| 7.2* |  | 100.03/08.032 | Концентрации: марганца | МВИ.МН 3369-2010 |  |  |
| 7.3* |  |  | меди |  |  |  |
| 7.4* |  |  | никеля |  |  |  |
| 7.5* |  |  | свинца |  |  |  |
| 7.6* |  |  | хрома |  |  |  |
| 7.7* |  |  | цинка |  |  |  |
| 7.8* |  | 100.03/08.155 | Концентрация нефтепродуктов | ФР.1.31.2012.13169 |  |  |
| 8.1** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992; СТБ ISO 5667-14-2023; СТБ ISO 5667-3-2021; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ул. Левая Дубровенка, 32, пом. 33, 212030, г. Могилёв, Могилевский район, Могилевская область |  |
| 8.2* |  | 100.05/08.032 | Концентрации: марганца | МВИ.МН 3369-2010 |  |  |
| 8.3* |  |  | меди |  |  |  |
| 8.4* |  |  | никеля |  |  |  |
| 8.5* |  |  | свинца |  |  |  |
| 8.6* |  |  | хрома |  |  |  |
| 8.7* |  |  | цинка |  |  |  |
| 8.8* |  | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов | ФР.1.31.2012.13169 |  |  |
| 9.1* | Донные отложения | 100.08/08.032 | Концентрации: марганца | МВИ.МН 3369-2010 | ул. Левая Дубровенка, 32, пом. 33, 212030, г. Могилёв, Могилевский район, Могилевская область |  |
| 9.2* |  |  | меди |  |  |  |
| 9.3* |  |  | никеля |  |  |  |
| 9.4* |  |  | свинца |  |  |  |
| 9.5* |  |  | хрома |  |  |  |
| 9.6* |  |  | цинка |  |  |  |