ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| Тип инспекционного органа: A ☐ B ☐ C ☒ |  |
| --- | --- |

| № п/п | Наименование объекта | Код области деятель-ности | Вид инспекции | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод и процедуру инспекции | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 | Оборудование, работающее под избыточным давлением | 25.99/ 32.115 | Неразрушающий контроль. Оптический контроль (сварные соединения, основной металл): -внешний осмотр и измерения; -визуальный метод | Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением (утв. Постановлением МЧС РБ от 27.12.2022 г. №84) ТКП 049-2007 СП 4.02.01-2020 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ЕН 12517-1-2008 СТБ ЕН 12517-2-2013 СТП 297-2279-2016 ГОСТ 3242-79 Конструкторская документация, техническая документация и другие ТНПА | СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 | ОАО «МТЗ» ул. Долгобродская, д.29, 220070, город Минск |
| 1.2 |  | 25.99/ 32.103 25.99/ 32.101 | Неразрушающий контроль. Капиллярный контроль (сварные соединения, основной металл): -цветной метод; -люминесцентный метод |  | СТБ 1172-99 | ОАО «МТЗ» ул. Долгобродская, д.29, 220070, город Минск |
| 1.3 |  | 25.99/ 32.123 | Неразрушающий контроль. Радиационный (радиографический) метод (сварные соединения) |  | СТБ 1428-2003 | ОАО «МТЗ» ул. Долгобродская, д.29, 220070, город Минск |
| 1.4 |  | 25.99/ 29.143 | Неразрушающий контроль. Физические свойства (сварные соединения, основной металл): -твёрдость по Бринеллю; -твёрдость по Роквеллу |  | ГОСТ 9012-59 ГОСТ 9013-59 | ОАО «МТЗ» ул. Долгобродская, д.29, 220070, город Минск |
| 2.1 | Грузоподъём-ные краны, их узлы и механизмы, грузозахватные приспособления и тара | 25.99/ 32.115 | Неразрушающий контроль. Оптический контроль (сварные соединения, основной металл): -внешний осмотр и измерения; -визуальный метод | Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов (утв. Постановлением МЧС РБ от 22.12.2018 №66 в ред. Постановления МЧС РБ от 24.05.2021 №40) ГОСТ 23055-78 ГОСТ 34680-2020 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 19822-88 ГОСТ 25032-81 СТП 209-1806-2017 СТП 909-2241-2024 ГОСТ 3242-79 Конструкторская документация, техническая документация и другие ТНПА | СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 | ОАО «МТЗ» ул. Долгобродская, д.29, 220070, город Минск |
| 2.2 |  | 25.99/ 32.103 25.99/ 32.101 | Неразрушающий контроль. Капиллярный контроль (сварные соединения, основной металл): -цветной метод; -люминесцентный метод |  | СТБ 1172-99 | ОАО «МТЗ» ул. Долгобродская, д.29, 220070, город Минск |
| 2.3 |  | 25.99/ 32.123 | Неразрушающий контроль. Радиационный (радиографический) метод (сварные соединения) |  | СТБ 1428-2003 | ОАО «МТЗ» ул. Долгобродская, д.29, 220070, город Минск |
| 2.4 |  | 25.99/ 29.143 | Неразрушающий контроль. Физические свойства (сварные соединения, основной металл): -твёрдость по Бринеллю; -твёрдость по Роквеллу |  | ГОСТ 9012-59 ГОСТ 9013-59 | ОАО «МТЗ» ул. Долгобродская, д.29, 220070, город Минск |
| 3.1 | Объекты газораспреде-лительной системы и газопотребле-ния | 25.99/ 32.115 | Неразрушающий контроль. Оптический контроль (сварные соединения, основной металл): -внешний осмотр и измерения; -визуальный метод | Правила промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь (утв. Постановлением МЧС РБ от 05.12.2022 г. №66) СП 4.03.01-2020 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 3242-79 Конструкторская документация, техническая документация и другие ТНПА | СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 | ОАО «МТЗ» ул. Долгобродская, д.29, 220070, город Минск |
| 3.2 |  | 25.99/ 32.103 25.99/ 32.101 | Неразрушающий контроль. Капиллярный контроль (сварные соединения, основной металл): -цветной метод; -люминесцентный метод |  | СТБ 1172-99 | ОАО «МТЗ» ул. Долгобродская, д.29, 220070, город Минск |
| 3.3 |  | 25.99/ 32.123 | Неразрушающий контроль. Радиационный (радиографический) метод (сварные соединения) |  | СТБ 1428-2003 | ОАО «МТЗ» ул. Долгобродская, д.29, 220070, город Минск |
| 3.4 |  | 25.99/ 29.143 | Неразрушающий контроль. Физические свойства (сварные соединения, основной металл): -твёрдость по Бринеллю; -твёрдость по Роквеллу |  | ГОСТ 9012-59 ГОСТ 9013-59 | ОАО «МТЗ» ул. Долгобродская, д.29, 220070, город Минск |
| 4.1 | Разливочные ковши литейные Разливочные ковши литейные | 25.99/ 32.103 25.99/ 32.101 | Неразрушающий контроль. Капиллярный контроль (сварные соединения, основной металл): -цветной метод; -люминесцентный метод | Правила по обеспечению промышленной безопасности при получении, транспортировании, использовании расплавов черных и (или) цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов (утв. Постановлением МЧС РБ от 01.10.2024 №67) ГОСТ 23055-78 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 СТБ 1857-2009 Конструкторская документация, техническая документация и другие ТНПА | СТБ 1172-99 | ОАО «МТЗ» ул. Долгобродская, д.29, 220070, город Минск |
| 4.2 |  | 25.99/ 32.123 | Неразрушающий контроль. Радиационный (радиографический) метод (сварные соединения) |  | СТБ 1428-2003 | ОАО «МТЗ» ул. Долгобродская, д.29, 220070, город Минск |
| 5.1 | Образцы сварных соединений | 25.99/ 29.121 | Физические свойства: -статическое растяжение; -статический изгиб | Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной сварке плавлением (утв. Протоколом Госпроматомнадзора РБ от 27.06.1994 №6 в ред. Постановления МЧС РБ от 16.11.2007 №100) ГОСТ 5264-80 СТБ ISO 9606-1-2022 Конструкторская документация, техническая документация и другие ТНПА | ГОСТ 6996-66 п.1 ГОСТ 6996-66 п.3 ГОСТ 6996-66 п.8 ГОСТ 6996-66 п.9 | ОАО «МТЗ» ул. Долгобродская, д.29, 220070, город Минск |
| 5.2 |  | 25.99/ 32.123 | Неразрушающий контроль. Радиационный (радиографический) метод (сварные соединения) |  | СТБ 1428-2003 | ОАО «МТЗ» ул. Долгобродская, д.29, 220070, город Минск |