ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Системы вентиляции воздуха с принудительным побуждением | 100.13/23.000 | Аэродинамические испытания: скорость движения воздуха | ГОСТ 12.3.018-79 | ул. Барыкина, 153А, ком. 4, 246008, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 1.2** |  |  | расход воздуха |  |  |  |
| 1.3** |  |  | динамическое, статическое, полное давление потока воздуха |  |  |  |
| 2.1** | Здания и сооружения (системы естественной вентиляции, вентиляционные каналы) | 100.13/23.000 | Скорость движения воздуха | АМИ.ГМ 0291-2024 | ул. Барыкина, 153А, ком. 4, 246008, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 2.2** |  |  | Расход удаляемого воздуха (количество удаляемого воздуха) |  |  |  |
| 2.3** |  |  | Кратность воздухообмена в помещении |  |  |  |
| 2.4** |  | 100.13/29.061 | Геометрические размеры каналов и помещений |  |  |  |
| 3.1** | Здания и сооружения (дымовые трубы, дымовые кана-лы от отопительного оборудования | 100.13/23.000 | Скорость движения воздуха | АМИ.ГМ 0291-2024 | ул. Барыкина, 153А, ком. 4, 246008, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 3.2** |  |  | Наличие тяги | АМИ.ГМ 0291-2024; СП 4.03.03-2026 8.7 |  |  |