ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | АМИ.ГР 0262-2025 | ул. Славинского, 5, 230026, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 1.2** |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения |  |  |  |
| 1.3** |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали |  |  |  |
| 2.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0262-2025 | ул. Славинского, 5, 230026, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 3.1** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0262-2025 | ул. Славинского, 5, 230026, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 3.2** |  |  | Отключающий дифференциальный ток |  |  |  |
| 3.3** |  |  | Время отключения |  |  |  |
| 4.1** | Силовые кабельные линии напряжением до 1000В | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0262-2025 | ул. Славинского, 5, 230026, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 5.1** | Воздушные линии напряжением 0,4кВ с изолированными проводами | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0262-2025 | ул. Славинского, 5, 230026, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 6.1* | Перчатки электроизолирующие | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50Гц с измерением тока утечки | МВИ Гр 2103-2017 | ул. Славинского, 5, 230026, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 6.2* | Обувь специальная электроизолирующая: боты, галоши | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50Гц с измерением тока утечки | МВИ Гр 2103-2017 | ул. Славинского, 5, 230026, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 6.3* | Накладки гибкие электроизолирующие | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50Гц с измерением тока утечки | МВИ Гр 2103-2017 | ул. Славинского, 5, 230026, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 7.1* | Ручной электроизолирующий инструмент | 25.73/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50Гц | МВИ Гр 2103-2017 | ул. Славинского, 5, 230026, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 8.1* | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/29.113 | Напряжение индикации | МВИ Гр 2103-2017 | ул. Славинского, 5, 230026, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 8.2* |  |  | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением переменного тока частотой 50 Гц |  |  |  |
| 8.3* |  |  |  |  |  |  |
| 8.4* |  |  | Испытание изоляции корпусов повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц |  |  |  |
| 9.1** | Устройства выравнивания электрических потенциалов в специализированных зданиях животноводства | 27.90/22.000 | Напряжение прикосновения и шага: -в нормальном эксплуатационном режиме; -в аварийном режиме кратковременного однофазного замыкания | АМИ.МС 0012-2022 | ул. Славинского, 5, 230026, г. Гродно, Гродненская область |  |