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области аккредитации

	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Заземляющие устройства
	27.90/22.000
	Сопротивление заземляющих устройств
	МВИ.КЛ 260-2015
	ул. Советская, 29, к. 407, 246050, г. Гомель, Гомельская область
	

	1.2**
	
	
	Проверка соединения заземлителей с заземляемыми элементами
	МВИ.КЛ 262-2015
	
	

	1.3**
	
	
	Проверка цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали (в системах TN-C, TN-S, TN-C- S)
	МВИ.КЛ 261-2015
	
	

	2.1**
	Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В
	27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000
	Сопротивление изоляции
	МВИ.КЛ 259-2015
	ул. Советская, 29, к. 407, 246050, г. Гомель, Гомельская область
	

	2.2**
	
	
	Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей
	МВИ.КЛ 261-2015
	
	

	3.1**
	Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В
	27.32/22.000
	Сопротивление изоляции
	МВИ.КЛ 259-2015
	ул. Советская, 29, к. 407, 246050, г. Гомель, Гомельская область
	

	4.1**
	Электродвигатели переменного тока
	27.11/22.000
	Сопротивление изоляции
	МВИ.КЛ 259-2015
	ул. Советская, 29, к. 407, 246050, г. Гомель, Гомельская область
	

	5.1**
	Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО)
	27.90/22.000
	Проверка дифференциального тока срабатывания УЗО на переменном токе
	МВИ.КЛ 263-2015
	ул. Советская, 29, к. 407, 246050, г. Гомель, Гомельская область
	

	5.2**
	
	
	Время отключения УЗО
	
	
	

	6.1**
	Электроустановки до 1000 В жилых и других зданий, защищаемых УЗО
	27.90/22.000
	Величина тока утечки
	МВИ.КЛ 263-2015
	ул. Советская, 29, к. 407, 246050, г. Гомель, Гомельская область
	

	7.1**
	Системы вентиляции с принудительным побуждением
	28.25/23.000
	Аэродинамические испытания: скорость потока, давление, температура, расход воздуха
	ГОСТ 12.3.018-79
	ул. Советская, 29, к. 407, 246050, г. Гомель, Гомельская область
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