ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* ТР | Ароматизаторы. Пищевые добавки. | 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 029/2012 |
| 1.2* ТР |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 1.3* ТР |  | 10.89/08.032 | Кадмий | ГОСТ 30178-96 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 1.4* ТР |  | 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 1.5* ТР |  | 10.89/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26930-86 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 1.6* ТР |  | 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 1.7* ТР |  |  | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 1.8* ТР |  | 10.89/08.156 | Ртуть | ГОСТ 26927-86 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 1.9* ТР |  | 10.89/08.032 | Свинец | ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 2.1** | Атмосферный воздух | 100.02/08.156, 100.02/42.000 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) Отбор проб | МВИ.МН 5087-2014 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 2.2** |  |  | Аммиак Отбор проб | МВИ.МН 5631-2016 |  |  |
| 2.3** |  | 100.02/08.169, 100.02/42.000 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) Отбор проб | МВИ.МН 5561-2016 |  |  |
| 2.4** |  | 100.02/08.156, 100.02/42.000 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) Отбор проб | МВИ.МН 5381-2015 |  |  |
| 2.5** |  | 100.02/08.052, 100.02/42.000 | Твердые частицы суммарно (пыль, взвешенные вещества) Отбор проб | МВИ.МН 5093-2014 |  |  |
| 2.6** |  | 100.02/08.156, 100.02/42.000 | Формальдегид (метаналь) Отбор проб | МВИ.МН 5493-2016 |  |  |
| 3.1* ТР | Биологически активные добавки к пище | 10.89/01.086 | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 021/2011 |
| 3.2* ТР |  |  | Escherichiacoli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 3.3* ТР |  |  | S. aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 3.4* ТР |  | 10.89/08.161 | Афлатоксин М1 | ГОСТ 30711-2001 п.3 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 3.5* ТР |  | 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 3.6* ТР |  | 10.89/08.158 | ГХЦГ (альфа-, бета-, гамма- изомеры) ДДТ и метаболиты | ГОСТ 23452-2015; СТ РК 2011-2010 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 3.7* ТР |  | 10.89/01.086 | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 3.8* ТР |  | 10.89/08.032 | Кадмий | ГОСТ 30178-96 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 3.9* ТР |  | 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 3.10* ТР |  | 10.89/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26930-86 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 3.11* ТР |  | 10.89/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 34668-2020 | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела); ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 3.12* ТР |  | 10.89/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 3.13* ТР |  | 10.89/08.032 | Подготовка проб | ГОСТ 26929-94 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 3.14* ТР |  | 10.89/08.156 | Ртуть | ГОСТ 26927-86 |  |  |
| 3.15* ТР |  | 10.89/08.032 | Свинец | ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 4.1* | Блюда пищевые готовые | 10.85/01.086 | Bacillus cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 4.2* |  |  | E. coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 4.3* |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 4.4* |  |  | Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 4.5* |  |  | Staphylococcusaureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 4.6* |  |  | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 4.7* |  |  | Дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 4.8* |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 4.9* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) |  |  |
| 4.10* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 5.1** | Внешняя среда, рабочие места | 100.02/04.056, 100.10/04.056, 100.11/04.056, 100.12/04.056, 100.13/04.056, 100.15/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | МВИ.ГМ.1906-2020 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 6.1** | Внешняя среда. Воздух помещений | 100.02/04.056, 100.02/04.125, 100.10/04.056, 100.10/04.125, 100.11/04.056, 100.11/04.125, 100.12/04.056, 100.12/04.125, 100.13/04.056, 100.13/04.125 | Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) дочерних продуктов радона: ЭРОА радона и ЭРОА торона | МВИ.МН 3862-2011; ТКП 45-2.03-134-2009 (02250) | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 7.1* | Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования | 100.09/08.161 | Гамма-изомер ГХЦГ | СТ РК 2011-2010 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 7.2* |  | 100.09/08.157 | ДДТ, ДДЭ, ДДД |  |  |  |
| 8.1* | Вода питьевая | 100.09/08.156 | Аммиак и ионы аммония | ГОСТ 33045-2014 п.5 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 8.2* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 8.3* |  | 100.09/08.156 | Железо | ГОСТ 4011-72 п.2 |  |  |
| 8.4* |  | 100.09/08.149 | Жесткость общая | ГОСТ 31954-2012 п.4 |  |  |
| 8.5* |  | 100.09/11.116 | Запах, привкус, мутность | ГОСТ 3351-74 п.2, п.3, п.5 |  |  |
| 8.6* |  | 100.09/08.032, 100.09/08.156 | Марганец | ГОСТ 31870-2012; ГОСТ 4974-2014 п.6 |  |  |
| 8.7* |  | 100.09/08.032 | Медь | ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 8.8* |  |  | Молибден |  |  |  |
| 8.9* |  | 100.09/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 4152-89 |  |  |
| 8.10* |  | 100.09/08.155 | Нефтепродукты | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |  |  |
| 8.11* |  | 100.09/08.156 | Нитраты | ГОСТ 33045-2014 п.9 |  |  |
| 8.12* |  |  | Нитриты | ГОСТ 33045-2014 п.6 |  |  |
| 8.13* |  | 100.09/04.125 | Объемная активность стронция-90 | МВИ.МН 1181-2011 |  |  |
| 8.14* |  |  | Объемная активность цезия-137 | МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 8.15* |  | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная | ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) |  |  |
| 8.16** |  | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |  |  |
| 8.17* |  | 100.09/08.032 | Свинец; Кадмий; Цинк; Алюминий; Кобальт; Хром; Никель | ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 8.18* |  | 100.09/08.052, 100.09/08.150 | Сульфаты | ГОСТ 31940-2013 п.6; ГОСТ 4389-72 п.2 |  |  |
| 8.19* |  | 100.09/08.052 | Сухой остаток | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 8.20* |  | 100.09/08.156 | Фториды | ГОСТ 4386-89 п.1, п.3 |  |  |
| 8.21* |  | 100.09/08.149 | Хлор остаточный | ГОСТ 18190-72 п.2.3 |  |  |
| 8.22* |  |  | Хлориды | ГОСТ 4245-72 п.2, п.3 |  |  |
| 8.23* |  | 100.09/08.156 | Цветность | ГОСТ 31868-2012 п.5 |  |  |
| 9.1* | Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения | 100.09/01.086 | Колифаги | МУК РБ № 11-10-1-2002 | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 9.2* |  |  | Общее микробное число | ГОСТ 34786-2021 п.7.1; МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.1 |  |  |
| 9.3* |  |  | Общие колиформные бактерии | ГОСТ 34786-2021 п.9.1; МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.2 |  |  |
| 9.4* |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии | ГОСТ 34786-2021 п.9.3; МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.2 |  |  |
| 10.1* | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения | 100.09/01.086 | Колифаги | МУК РБ № 11-10-1-2002 | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 10.2* |  |  | Общие колиформные бактерии | ГОСТ 34786-2021 п.9.1; МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.2 |  |  |
| 10.3* |  |  | Споры сульфитредуцирующих клостридий | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.4 |  |  |
| 10.4* |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии | ГОСТ 34786-2021 п.9.3; МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.2 |  |  |
| 10.5* |  | 100.09/07.096 | Цисты лямблий | Инструкция № 65-0605 утв. Гл. гос. сан. врачом РБ № 77 от 14.06.2005 |  |  |
| 11.1* | Вода плавательных бассейнов | 100.00/08.156 | Аммиак и ионы аммония | ГОСТ 33045-2014 п.5 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 11.2* |  | 100.00/11.116 | Запах | ГОСТ 3351-74 п.2 |  |  |
| 11.3* |  | 100.00/01.086 | Колифаги | Инструкция № 070-0210 утв. Гл. гос. сан. врачом РБ 19.03.2010 | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 11.4* |  |  | Лецитиназоположительные стафилококки |  |  |  |
| 11.5* |  | 100.00/08.156 | Мутность | ГОСТ 3351-74 п.5 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 11.6* |  | 100.00/01.086 | Общие колиформные бактерии | ГОСТ 34786-2021 п.9.1; Инструкция № 070-0210 утв. Гл. гос. сан. врачом РБ 19.03.2010 | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 11.7* |  | 100.00/08.149 | Остаточный хлор | ГОСТ 18190-72 п.2, п.3 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 11.8* |  | 100.00/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии | ГОСТ 34786-2021 п.9.3; Инструкция № 070-0210 утв. Гл. гос. сан. врачом РБ 19.03.2010 | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 11.9* |  | 100.00/08.149 | Хлориды | ГОСТ 4245-72 п.2, п.3 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 11.10* |  | 100.00/08.156 | Цветность | ГОСТ 31868-2012 п.5 |  |  |
| 12.1** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.169, 100.10/42.000 | Определение концентрации азота диоксида Отбор проб | АМИ.БР 0004-2021 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 12.2** |  |  | Определение концентрации аммиака Отбор проб |  |  |  |
| 12.3** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Определение концентрации ацетальдегида Отбор проб | МВИ.МН 5986-2018 |  |  |
| 12.4** |  | 100.10/08.158, 100.10/42.000 | Определение концентрации бензина Отбор проб | МВИ.МН 4148-2011 |  |  |
| 12.5** |  |  | Отбор проб Определение концентрации бензола |  |  |  |
| 12.6** |  |  | Определение концентрации бутилацетата Отбор проб |  |  |  |
| 12.7** |  |  | Определение концентрации диметилбензола (ксилол) Отбор проб |  |  |  |
| 12.8** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Определение концентрации железа оксида Отбор проб | МВИ.МН 5831-2017 |  |  |
| 12.9** |  |  | Определение концентрации кислоты серной Отбор проб | МВИ.МН 5766-2017 |  |  |
| 12.10** |  |  | Определение концентрации кислоты соляной Отбор проб | МВИ.МН 6038-2018 |  |  |
| 12.11** |  |  | Определение концентрации марганца Отбор проб | МВИ.МН 5831-2017 |  |  |
| 12.12** |  | 100.10/08.107, 100.10/42.000 | Определение концентрации масла минерального Отбор проб | МВИ.БР 317-2017 |  |  |
| 12.13** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Определение концентрации меди Отбор проб | МВИ.МН 5837-2017 |  |  |
| 12.14** |  | 100.10/08.158, 100.10/42.000 | Определение концентрации метилбензол (толуол) Отбор проб | МВИ.МН 4148-2011 |  |  |
| 12.15** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Определение концентрации органической белоксодержащей пыли Отбор проб | МВИ.БР 334-2017 |  |  |
| 12.16** |  | 100.10/08.158, 100.10/42.000 | Определение концентрации пропан-2-он (ацетон) Отбор проб | МВИ.МН 4148-2011 |  |  |
| 12.17** |  | 100.10/08.052, 100.10/42.000 | Определение концентрации пыли Отбор проб | МВИ.МН 5842-2017 |  |  |
| 12.18** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Определение концентрации свинца и его неорганических соединений в воздухе /по свинцу/ Отбор проб | МВИ.МН 5832-2017 |  |  |
| 12.19** |  | 100.10/08.169, 100.10/42.000 | Определение концентрации серы диоксида Отбор проб | АМИ.БР 0004-2021 |  |  |
| 12.20** |  |  | Определение концентрации углерод оксида Отбор проб |  |  |  |
| 12.21** |  |  | Определение концентрации углерода диоксида Отбор проб |  |  |  |
| 12.22** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Определение концентрации уксусной кислоты Отбор проб | МВИ.БР 356-2019 |  |  |
| 12.23** |  |  | Определение концентрации фенола Отбор проб | МВИ.БР 316-2017 |  |  |
| 12.24** |  |  | Определение концентрации формальдегида Отбор проб | МВИ.БР 315-2017 |  |  |
| 12.25** |  | 100.10/08.169, 100.10/42.000 | Определение концентрации хлора Отбор проб | АМИ.БР 0004-2021 |  |  |
| 12.26** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Определение концентрации хромового ангидрида Отбор проб | МВИ.МН 5830-2017 |  |  |
| 12.27** |  |  | Определение концентрации щелочи едкой Отбор проб | МВИ.МН 5866-2017 |  |  |
| 12.28** |  | 100.10/08.158, 100.10/42.000 | Определение концентрации этанола Отбор проб | МВИ.МН 4148-2011 |  |  |
| 12.29** |  |  | Определение концентрации этенилбензол (стирол) Отбор проб |  |  |  |
| 12.30** |  |  | Отбор проб Определение концентрации этилацетата |  |  |  |
| 13.1* ТР | Глицерин дистиллированный | 10.41/08.156 | Железо | ГОСТ 26928-86 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 13.2* ТР |  |  | Мышьяк | ГОСТ 26930-86 |  |  |
| 13.3* ТР |  | 10.41/08.032 | Свинец | ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 14.1* | Готовые блюда и суточные рационы | 10.85/08.037 | Жир | АМИ.ГМ 0032-2025 п.9.3; ГОСТ Р 54607.5-2015 п. 7.3 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 14.2.1* |  | 10.85/08.052 | Сухие вещества | АМИ.ГМ 0032-2025 п.9.1; ГОСТ Р 54607.4-2015 п. 7.2 |  |  |
| 14.2.2* |  | 10.85/08.133 |  | АМИ.ГМ 0032-2025 п.9.2 |  |  |
| 15.1* | Готовые кондитерские изделия с кремом | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086 | Staphylococcusaureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 15.2* |  |  | БГКП (колиформные бактерии) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 15.3* |  |  | Дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 15.4* |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 15.5* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) |  |  |
| 16.1* | Дезинфицирующие и антисептические растворы | 21.20/01.086 | Микробиологическая чистота дезинфицирующих и антисептических средств | Инструкция 4.2.10-22-102-2005 утв. Гл. гос. сан. врачом РБ № 283 от 30.12.2005 | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 17.1* | Добавки пищевые | 10.89/01.086 | БГКП (колиформные бактерии) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 17.2* |  |  | Дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 17.3* |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 17.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) |  |  |
| 18.1* ТР | Другая продукция | 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | S. aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 18.2* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 18.3* ТР |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 18.4* ТР |  | 10.89/08.052 | Загрязненность и зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) | ГОСТ 15113.2-77 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 18.5* ТР |  | 10.89/08.032 | Кадмий | ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 18.6* ТР |  | 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 18.7* ТР |  | 10.89/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26930-86 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 18.8** ТР |  | 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97 | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела); ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 18.9* ТР |  | 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 18.10* ТР |  | 10.89/08.032 | Подготовка проб | ГОСТ 26929-94 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 18.11* ТР |  | 10.89/08.156 | Ртуть | ГОСТ 26927-86 |  |  |
| 18.12* ТР |  | 10.89/08.032 | Свинец | ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 19.1* ТР | Другие продукты | 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Bacillus cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 021/2011 |
| 19.2* ТР |  |  | Escherichiacoli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 19.3* ТР |  | 10.62/08.161 | Афлатоксин М1 | ГОСТ 30711-2001 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 19.4* ТР |  | 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 19.5* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 19.6* ТР |  | 10.62/08.158, 10.89/08.158 | ГХЦГ-изомеры (альфа-, бета-, гамма-) ДДТ и метаболиты | СТ РК 2011-2010 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 19.7* ТР |  | 10.62/08.161 | Дезоксиниваленол | СТ РК 1988-2010 |  |  |
| 19.8* ТР |  | 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 19.9* ТР |  |  | Дрожжи и плесени (в сумме) |  |  |  |
| 19.10* ТР |  | 10.62/08.032, 10.89/08.032 | Кадмий | ГОСТ 30178-96 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 19.11* ТР |  | 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 19.12* ТР |  | 10.62/08.156, 10.89/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26930-86 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 19.13** ТР |  | 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 34668-2020 | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела); ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 19.14* ТР |  | 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 19.15* ТР |  |  | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 19.16* ТР |  | 10.62/08.156, 10.89/08.156 | Ртуть | ГОСТ 26927-86 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 19.17* ТР |  | 10.62/08.161 | Ртутьорганические пестициды | СТ РК 2040-2010 |  |  |
| 19.18* ТР |  | 10.62/08.032, 10.89/08.032 | Свинец | ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 19.19* ТР |  | 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии. | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 20.1* | Желчь и дуоденальное содержимое | 101.11/01.086, 101.19/01.086 | Патогенная и условно-патогенная флора | Инструкция 075-0210 утв. Гл. гос. сан. врачом РБ 19.03.2010; Инструкция МЗ РБ № 4.2.10-15-21-2006, утверждена постановлением Главного государственного санитарного врача РБ №120 от 09.10.2006 | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 21.1** | Жилые и общественные здания. Селитебная территория | 100.11/35.068 | Электрические и магнитные поля тока промышленной частоты (50Гц) диапазон частот от 48 до 52 Гц: - напряженность электрического поля промышленной частоты от 0,0 до 100 кВ/м; - напряженность магнитного поля промышленной часто-ты, от 0,1 до 1800А/м | АМИ.МН 0008-2021; МВИ.ГМ.1729-2018 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 22.1* | Жир фритюрный | 10.41/08.133 | Степень термического окисления | СТБ 985-95 п.5.8 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 23.1* | Жиры животные пищевые | 10.41/08.149 | Кислотное число | ГОСТ 8285-91 п.2.4.3 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 23.2* |  |  | Перекисное число | ГОСТ 8285-91 п.2.4.2 |  |  |
| 24.1* | Земли (включая почвы) | 100.06/08.156 | Аммонийный азот | ГОСТ 26489-85; ГОСТ 27894.3-88 п.2 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 24.2* |  | 100.06/08.169 | Водородный показатель (рН) | СТБ 17.13.05-36-2015 |  |  |
| 24.3* |  |  | Нитраты | СТБ 17.13.05-28-2014 |  |  |
| 24.4* |  | 100.06/08.032 | Свинец; Кадмий; Цинк; Медь | МВИ.МН 3369-2010 |  |  |
| 25.1* | Зерно | 01.11/08.052 | Вредные примеси: загрязненность и зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) | ГОСТ 30483-97 п.3.1 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 26.1* ТР | Зерно (семена), мукомольнокрупяные и хлебобулочные изделия | 10.71/01.086 | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 021/2011 |
| 26.2* ТР |  | 01.11/08.161, 01.12/08.161, 10.61/08.161, 10.62/08.161, 10.71/08.161, 10.72/08.161, 10.73/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 п. 3 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 26.3* ТР |  | 10.71/01.086 | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 26.4* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 26.5* ТР |  | 01.11/08.052, 10.61/08.052 | Вредные примеси: | ГОСТ 30483-97 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 26.6* ТР |  | 01.11/08.158, 01.12/08.158, 10.61/08.158, 10.62/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.73/08.158 | ГХЦГ-изомеры (альфа-, бета-, гамма-) ДДТ и метаболиты Гексахлорбензол | СТ РК 2011-2010 |  |  |
| 26.7* ТР |  | 01.11/08.161, 01.12/08.161, 10.61/08.161, 10.62/08.161, 10.71/08.161, 10.72/08.161, 10.73/08.161 | Дезоксиниваленол | СТ РК 1988-2010 |  |  |
| 26.8* ТР |  | 10.71/01.086 | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 26.9* ТР |  | 01.11/08.052, 10.61/08.052 | Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) (загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) (суммарная плотность загрязненности) | ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87; ГОСТ 30483-97 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 26.10* ТР |  | 01.11/08.032, 01.12/08.032, 10.61/08.032, 10.62/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032 | Кадмий | ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 26.11* ТР |  | 10.71/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 26.12* ТР |  | 01.11/08.156, 01.12/08.156, 10.61/08.156, 10.62/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26930-86 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 26.13** ТР |  | 01.11/42.000, 01.12/42.000, 10.61/42.000, 10.62/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 34668-2020; СТБ 1053-2015 | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела); ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 26.14* ТР |  | 10.71/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 26.15* ТР |  |  | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 26.16* ТР |  | 01.11/08.156, 01.12/08.156, 10.61/08.156, 10.62/08.156 | Ртуть | ГОСТ 26927-86 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 26.17* ТР |  | 01.11/08.161, 01.12/08.161, 10.61/08.161, 10.62/08.161, 10.71/08.161, 10.72/08.161, 10.73/08.161 | Ртутьорганические пестициды | СТ РК 2040-2010 |  |  |
| 26.18* ТР |  | 01.11/08.032, 01.12/08.032, 10.61/08.032, 10.62/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032 | Свинец | ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 26.19* ТР |  | 01.11/04.125, 10.61/04.125, 10.62/04.125, 10.71/04.125, 10.72/04.125, 10.73/04.125 | Стронций-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |
| 26.20* ТР |  |  | Цезий-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 27.1* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго). Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина). Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис) | 01.11/04.125, 01.12/04.125 | Стронций-90 | ГОСТ 32163-2013 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 27.2* ТР |  |  | Цезий-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 27.3* ТР |  | 01.11/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 |  |  |
| 27.4* ТР |  | 01.11/08.158, 01.12/08.158 | ГХЦГ-изомеры (альфа-, бета-, гамма-) ДДТ и метаболиты Гексахлорбензол | СТ РК 2011-2010 |  |  |
| 27.5* ТР |  | 01.11/08.161 | Дезоксиниваленол | СТ РК 1988-2010 |  |  |
| 27.6* ТР |  | 01.11/08.032, 01.12/08.032 | Кадмий | ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 27.7* ТР |  | 01.11/08.156, 01.12/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26930-86 |  |  |
| 27.8** ТР |  | 01.11/42.000, 01.12/42.000 | Отбор проб | СТБ 1053-2015; СТБ 1056-2016 |  |  |
| 27.9* ТР |  | 01.11/08.156, 01.12/08.156 | Ртуть | ГОСТ 26927-86 |  |  |
| 27.10* ТР |  | 01.11/08.161 | Ртутьорганические пестициды | СТ РК 2040-2010 |  |  |
| 27.11* ТР |  | 01.11/08.032, 01.12/08.032 | Свинец | ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 28.1* | Изделия колбасные и продукты из мяса | 10.11/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2022 | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 28.2* |  |  | Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 28.3* |  |  | Staphylococcusaureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 28.4* |  |  | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 28.5* |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 28.6* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) |  |  |
| 28.7* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 29.1* | Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса | 10.89/08.149 | Массовая доля хлеба | ГОСТ 34135-2017 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 30.1* | Изделия макаронные | 10.73/08.052 | Зараженность вредителями | СТБ 1963-2009 п.9.5 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 30.2* |  | 10.73/08.149 | Кислотность | СТБ 1963-2009 п.9.11 |  |  |
| 30.3* |  | 10.73/08.052 | Массовая доля влаги | СТБ 1963-2009 п.9.10 |  |  |
| 31.1* | Изделия медицинского назначения, инструменты, предназначенные для оказания бытовых услуг, связанных с нарушением целостности кожного покрова или слизистой оболочки | 32.50/01.086 | Стерильность | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 утв. Гл. гос. сан. врачом РБ № 7 от 28.01.2006 | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 32.1* | Испражнения, рвотные массы, промывные воды | 101.02/01.086, 101.12/01.086, 101.15/01.086 | Патогенные и условно-патогенные бактерии (Shigella, Salmonella, Staphylococcusaureus, бактерии семейства Enterobacteriaceae, энтерококки, иерсинии) | Инструкция 026-0309 утв. Гл. гос. сан. врачом РБ 08.05.2009 | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 32.4* | Земли (включая почвы) | 100.06/08.155 | Нефтепродукты | М 03-03-2007; ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 33.1* | Кондитерские изделия (в том числе кремовые) | 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.82/08.149 | Кислотность | ГОСТ 5898-2022 п.7 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 33.2* |  | 10.71/08.052, 10.72/08.052, 10.82/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 5900-2014 п.7 |  |  |
| 33.3* |  | 10.71/08.164, 10.72/08.164, 10.82/08.164 | Массовая доля жира | ГОСТ 31902-2012 п.7 |  |  |
| 33.4* |  | 10.71/08.052, 10.72/08.052, 10.82/08.052 | Массовая доля золы, нерастворимой в 10% соляной кислоте | ГОСТ 5901-2014 п.9 |  |  |
| 33.5* |  |  | Массовая доля общей золы | ГОСТ 5901-2014 п.8 |  |  |
| 33.6* |  | 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.82/08.149 | Массовая доля сахара | ГОСТ 5903-89 п.3, п.4 |  |  |
| 33.7* |  |  | Щелочность | ГОСТ 5898-2022 п.8 |  |  |
| 34.1* ТР | Консервированная пищевая рыбная продукция | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 34.2* ТР |  |  | S. aureus и другие коагулазоположительные стафилококки | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 34.3* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 34.4* ТР |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 34.5** ТР |  | 03.00/42.000, 10.20/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 8756.0-70 |  |  |
| 34.6* ТР |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 34.7* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 35.1* ТР | Консервированные пищевые продукты | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Мезофильные клостридии C. botulinum и (или) C. perfringens | ГОСТ 30425-97 | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 021/2011 |
| 35.2* ТР |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 35.3** ТР |  | 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012 |  |  |
| 35.4* ТР |  | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B. cereus | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 36.1* | Концентраты пищевые | 10.89/08.149 | Кислотность | ГОСТ 15113.5-77 п.2 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 36.2* |  | 10.89/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 15113.4-2021 п.6 |  |  |
| 36.3* |  | 10.89/08.164 | Массовая доля жира | ГОСТ 15113.9-77 п.6 |  |  |
| 36.4* |  | 10.89/08.052 | Массовая доля золы | ГОСТ 15113.8-77 п.2, п.3 |  |  |
| 36.5* |  |  | Массовая доля примесей и зараженности вредителями хлебных запасов | ГОСТ 15113.2-77 п.2,3,4,5 |  |  |
| 36.6* |  | 10.89/08.149 | Массовая доля сахарозы | ГОСТ 15113.6-77 п.3 |  |  |
| 37.1* | Кровь больных | 101.03/01.086 | Стерильность (выделение культуры возбудителя) | Инструкция 026-0309 утв. Гл. гос. сан. врачом РБ 08.05.2009; Инструкция 075-0210 утв. Гл. гос. сан. врачом РБ 19.03.2010 | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 38.1* | Крупа | 10.61/08.052 | Влажность | ГОСТ 26312.7-88 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 38.2* |  |  | Вредные примеси: загрязненность и зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) | ГОСТ 26312.3-84 |  |  |
| 38.3* |  | 10.61/08.149 | Кислотность | ГОСТ 26312.6-84 |  |  |
| 39.1** | Лекарственно-техническое сырье, высушенные плоды и ягоды, грибы дикорастущие, продукция лесная | 01.13/42.000, 01.19/42.000, 01.28/42.000, 01.29/42.000, 01.30/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 24027.0-80; ТКП 251-2010 (02080) | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 39.2* |  | 01.13/04.125, 01.19/04.125, 01.28/04.125, 01.29/04.125, 01.30/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 40.1* ТР | Масла (жиры) переэтерифицированные дезодорированные; масла (жиры)гидрогенизированные рафинированные; маргарины; жиры специального назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные; заменители молочного жира; эквиваленты масла какао, улучшители масла какао SOS-типа, заменители масла какао РОР-типа, заменители масла какао не темперируемые не лауринового типа, заменители масла какао не темперируемые лауринового типа | 10.41/08.149 | Перекисное число | ГОСТ Р 51487-99 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 41.1* | Масла растительные | 10.41/08.149 | Кислотное число | ГОСТ 31933-2012 п.7 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 41.2* |  |  | Перекисное число | ГОСТ 26593-85 |  |  |
| 42.1* ТР | Масла растительные-все виды, фракции масел растительных | 10.41/08.149 | Перекисное число | ГОСТ Р 51487-99 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 43.1* ТР | Масличное сырье и жировые продукты | 01.11/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086 | S. aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 021/2011 |
| 43.2* ТР |  | 01.11/08.161, 10.41/08.161, 10.42/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 43.3* ТР |  | 01.11/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 43.4* ТР |  | 01.11/08.158, 10.41/08.158, 10.42/08.158 | ГХЦГ (альфа-, бета-, гамма- изомеры) ДДТ и метаболиты | СТ РК 2011-2010 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 43.5* ТР |  | 01.11/08.156, 10.41/08.156, 10.42/08.156 | Железо | ГОСТ 26928-86 |  |  |
| 43.6* ТР |  | 01.11/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032 | Кадмий | ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 43.7* ТР |  | 01.11/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 43.8* ТР |  | 01.11/08.156, 10.41/08.156, 10.42/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26930-86 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 43.9** ТР |  | 01.11/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 34668-2020; СТБ 1050-2008; СТБ 1053-2015 | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела); ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 43.10* ТР |  | 01.11/01.086, 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 43.11* ТР |  | 01.11/08.156, 10.41/08.156, 10.42/08.156 | Ртуть | ГОСТ 26927-86 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 43.12* ТР |  | 01.11/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032 | Свинец | ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 43.13* ТР |  | 01.11/04.125, 10.41/04.125, 10.42/04.125 | Стронций-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |
| 43.14* ТР |  |  | Цезий-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 44.1* | Мед натуральный | 10.89/08.156 | Гидроксиметилфурфураль (ГМФ) | ГОСТ 31768-2012 п.3.4 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 44.2* |  |  | Диастазное число | ГОСТ 34232-2017 п.7 |  |  |
| 44.3* |  | 10.89/08.052 | Массовая доля воды | ГОСТ 31774-2012 п.7 |  |  |
| 44.4* |  | 10.89/08.156 | Массовая доля редуцирующих веществ и сахарозы | ГОСТ 32167-2013 п.6 |  |  |
| 44.5* |  | 10.89/12.042 | Механические примеси | ГОСТ 19792-2017 п.7.13 |  |  |
| 45.1* | Молоко и молочные продукты | 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2022 | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 45.2* |  |  | Staphylococcusaureus | ГОСТ 30347-2016 |  |  |
| 45.3* |  |  | БГКП | ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |  |  |
| 45.4* |  | 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149 | Кислотность | ГОСТ 3624-92 п. 3 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 45.5* |  | 10.41/08.052, 10.42/08.052, 10.51/08.052, 10.52/08.052 | Массовая доля влаги и сухого вещества | ГОСТ 3626-73 п.2 |  |  |
| 45.6* |  | 10.41/08.037, 10.42/08.037, 10.51/08.037, 10.52/08.037 | Массовая доля жира | ГОСТ 5867-90 п.2 |  |  |
| 45.7* |  | 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149 | Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли) | ГОСТ 3627-81 п.2 |  |  |
| 45.8* |  | 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Общее количество бактерий | ГОСТ 32901-2014 п.8.4 | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 45.9* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) |  |  |
| 45.10* |  | 10.41/08.156, 10.42/08.156, 10.51/08.156, 10.52/08.156 | Перекись водорода | ГОСТ 24067-80 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 45.11* |  | 10.41/08.118, 10.42/08.118, 10.51/08.118, 10.52/08.118 | Плотность | ГОСТ 3625-84 п. 2 |  |  |
| 45.12* |  | 10.41/08.156, 10.42/08.156, 10.51/08.156, 10.52/08.156 | Сода | ГОСТ 24065-80 п.2 |  |  |
| 46.1* ТР | Мороженная пищевая рыбная продукция | 10.20/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 7636-85 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 46.2** ТР |  | 10.20/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31339-2006 |  |  |
| 47.1* | Моча | 101.01/01.086 | Патогенная и условно-патогенная флора | Инструкция 026-0309 утв. Гл. гос. сан. врачом РБ 08.05.2009; Инструкция 075-0210 утв. Гл. гос. сан. врачом РБ 19.03.2010 | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 48.1* | Мука | 10.61/08.052 | Влажность | ГОСТ 9404-88 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 48.2* |  |  | Загрязненность, зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) | ГОСТ 27559-87 |  |  |
| 49.1* ТР | Мясо птицы и продукция его переработки, в том числе для детского питания | 10.12/08.156, 10.13/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26930-86 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 49.2* ТР |  | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Bacillus cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 49.3* ТР |  |  | E. coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 49.4* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 49.5* ТР |  |  | Staphylococcusaureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 49.6* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 49.7* ТР |  |  | БГКП (колиформные бактерии) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 49.8* ТР |  | 10.12/08.158, 10.13/08.158 | ГХЦГ (альфа-, бета-, гамма- изомеры) | СТ РК 2011-2010 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 49.9* ТР |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |
| 49.10* ТР |  | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 49.11* ТР |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 49.12* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 49.13* ТР |  | 10.12/08.156, 10.13/08.156 | Ртуть | ГОСТ 26927-86 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 49.14* ТР |  | 10.12/04.125, 10.13/04.125 | Стронций-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |
| 49.15* ТР |  | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 49.16* ТР |  | 10.12/08.032, 10.13/08.032 | Токсичные элементы: Свинец, кадмий | ГОСТ 30178-96 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 49.17* ТР |  | 10.12/04.125, 10.13/04.125 | Цезий-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 50.1* | Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2022 | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 50.2* |  |  | Staphylococcusaureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 50.3* |  |  | БГКП (колиформные бактерии) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 50.4* |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 50.5* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) |  |  |
| 50.6* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 51.1* | Мясо, мясные продукты, колбасные изделия | 10.12/08.052, 10.13/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 33319-2015; ГОСТ 9793-2016 п.8 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 51.2* |  | 10.12/08.164, 10.13/08.164 | Массовая доля жира | ГОСТ 23042-2015 п.7 |  |  |
| 51.3* |  | 10.12/08.149, 10.13/08.149 | Массовая доля крахмала | ГОСТ 10574-2016 п.6, п.7 |  |  |
| 51.4* |  | 10.12/08.156, 10.13/08.156 | Массовая доля нитрита натрия | ГОСТ 8558.1-2015 п.7, п.8 |  |  |
| 51.5* |  | 10.12/08.149, 10.13/08.149 | Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия) | ГОСТ 9957-2015 п.7 |  |  |
| 52.1* ТР | Напитки | 10.32/01.086, 11.03/01.086, 11.04/01.086, 11.05/01.086, 11.07/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 021/2011 |
| 52.2* ТР |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 52.3* ТР |  |  | Дрожжи и плесени (в сумме) |  |  |  |
| 52.4* ТР |  | 10.32/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032, 11.05/08.032, 11.07/08.032 | Кадмий | ГОСТ 30178-96 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 52.5* ТР |  | 10.32/01.086, 11.03/01.086, 11.04/01.086, 11.05/01.086, 11.07/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 52.6* ТР |  | 10.32/08.156, 11.03/08.156, 11.04/08.156, 11.05/08.156, 11.07/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26930-86 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 52.7** ТР |  | 10.32/42.000, 11.03/42.000, 11.04/42.000, 11.05/42.000, 11.07/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 34668-2020 | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела); ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 52.8* ТР |  | 10.32/01.086, 11.03/01.086, 11.04/01.086, 11.05/01.086, 11.07/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 52.9* ТР |  | 10.32/08.161, 11.03/08.161, 11.04/08.161, 11.05/08.161, 11.07/08.161 | Патулин | ГОСТ 28038-2013 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 52.10* ТР |  | 10.32/01.086, 11.03/01.086, 11.04/01.086, 11.05/01.086, 11.07/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 52.11* ТР |  | 10.32/08.156, 11.03/08.156, 11.04/08.156, 11.05/08.156, 11.07/08.156 | Ртуть | ГОСТ 26927-86 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 52.12* ТР |  | 10.32/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032, 11.05/08.032, 11.07/08.032 | Свинец | ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 53.1* | Овощи, фрукты | 01.22/07.096, 01.23/07.096, 01.24/07.096, 01.25/07.096, 10.39/07.096 | Яйца гельминтов и цисты кишечных патогенных простейших | Инструкция № 65-0605 утв. Гл. гос. сан. врачом РБ № 77 от 14.06.2005; МУК 4.2.3016-12 | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 54.1* | Овощи, фрукты, ягоды, бахчевые и цитрусовые. Продукты переработки плодов и овощей | 01.13/08.133, 01.23/08.133, 01.25/08.133, 10.31/08.133, 10.39/08.133 | Массовая доля растворимых сухих веществ | ГОСТ ISO 2173-2013 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 54.2* |  | 01.13/08.052, 01.23/08.052, 01.25/08.052, 10.31/08.052, 10.39/08.052 | Массовая доля сухих веществ и влаги | ГОСТ 28561-90 п.2 |  |  |
| 54.3* |  | 01.13/08.149, 01.23/08.149, 01.25/08.149, 10.31/08.149, 10.39/08.149 | Массовая доля хлорида | ГОСТ 26186-84 п.3 |  |  |
| 54.4* |  | 01.13/08.052, 01.23/08.052, 01.25/08.052, 10.31/08.052, 10.39/08.052 | Посторонние примеси | ГОСТ 26323-2014 п.5 |  |  |
| 54.5* |  | 01.13/08.149, 01.23/08.149, 01.25/08.149, 10.31/08.149, 10.39/08.149 | Титруемая кислотность | ГОСТ ISO 750-2013 п.7.2 |  |  |
| 55.1* ТР | Основные виды продовольственного (пищевого) сырья и компонентов, используемые при (производстве) изготовления специализированной пищевой продукции для детского питания | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | S. aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 021/2011 |
| 55.2* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 55.3* ТР |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 55.4* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 55.5* ТР |  | 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012 |  |  |
| 55.6* ТР |  | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 56.1* | Отделяемое глаз | 101.15/01.086 | Патогенная и условно-патогенная флора | Инструкция 075-0210 утв. Гл. гос. сан. врачом РБ 19.03.2010 | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 57.1* | Отделяемое инфицированных ран | 101.15/01.086 | Патогенная и условно-патогенная флора | Инструкция 075-0210 утв. Гл. гос. сан. врачом РБ 19.03.2010 | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 58.1* | Отделяемое половых органов | 101.15/01.086 | Патогенная и условно-патогенная флора | Инструкция 075-0210 утв. Гл. гос. сан. врачом РБ 19.03.2010 | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 59.1* | Отделяемое ушей | 101.15/01.086 | Патогенная и условно-патогенная флора | Инструкция 075-0210 утв. Гл. гос. сан. врачом РБ 19.03.2010 | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 60.1* ТР | Пастеризованные консервы | 10.11/01.086 | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 034/2013 |
| 60.2* ТР |  |  | S. aureus | ГОСТ 7702.2.4-93 |  |  |
| 60.3* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 60.4* ТР |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 60.5* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 61.1* | Питательные среды и реактивы | 20.59/01.086 | Биологические свойства питательных сред: чувствительность; скорость роста; дифференцирующие свойства; всхожесть; ингибиция; стабильность основных свойств | ГОСТ 10444.1-84; ГОСТ ISO 11133-2016 | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 62.1* ТР | Пищевая масложировая продукция | 10.41/01.086 | Staphylococcusaureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 62.2* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 62.3* ТР |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 62.4* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 62.5* ТР |  | 10.41/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 |  |  |
| 62.6* ТР |  | 10.41/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 62.7* ТР |  |  | Подготовка проб | ГОСТ 26669-85 |  |  |
| 63.1* ТР | Пищевая продукция | 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156 | Нитрит натрия (Е250) | ГОСТ 8558.1-2015 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 029/2012 |
| 64.1* | Пищевая продукция из рыбы и морских беспозвоночных | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | Bacillus cereus | ГОСТ ISO 21871-2013 | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 64.2* |  |  | E. coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 64.3* |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 64.4* |  |  | Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 64.5* |  |  | Staphylococcusaureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 64.6* |  |  |  |  |  |  |
| 64.7* |  |  | БГКП (колиформные бактерии) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 64.8* |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 64.9* |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 64.10* |  | 03.00/07.096, 10.20/07.096 | Личинки гельминтов | Инструкция 4.2.10-21-25-2006 |  |  |
| 64.11* |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) |  |  |
| 64.12* |  |  | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 64.13* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 64.14* |  |  | Энтерококки | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 65.1* ТР | Пищевая рыбная продукция | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | E. coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 65.2* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  | ТР ТС 021/2011 |
| 65.3* ТР |  |  | S. aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 65.4* ТР |  |  | Бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 65.5* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 65.6* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 65.7* ТР |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 65.8* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 65.9** ТР |  | 03.00/42.000, 10.20/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012 |  |  |
| 65.10* ТР |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 65.11* ТР |  |  | Плесень | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 65.12* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 66.1* ТР | Пищевая рыбная продукция для питания детей дошкольного и школьного возраста | 10.20/08.052 | Массовая доля поваренной соли | ГОСТ 27207-87 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 66.2** ТР |  | 10.20/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31339-2006 |  |  |
| 67.1** | Пищевые продукты | 01.11/42.000, 01.12/42.000, 01.13/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 01.26/42.000, 01.27/42.000, 01.28/42.000, 01.29/42.000, 01.41/42.000, 01.45/42.000, 01.47/42.000, 01.49/42.000, 01.70/42.000, 03.00/42.000, 08.93/42.000, 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.61/42.000, 10.62/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000, 10.81/42.000, 10.82/42.000, 10.83/42.000, 10.84/42.000, 10.85/42.000, 10.89/42.000, 11.01/42.000, 11.02/42.000, 11.03/42.000, 11.04/42.000, 11.05/42.000, 11.06/42.000, 11.07/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97; СТБ 1050-2008; СТБ 1051-2012; СТБ 1052-2011; СТБ 1053-2015; СТБ 1054-2012; СТБ 1055-2012 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 67.2* |  | 01.11/04.125, 01.12/04.125, 01.13/04.125, 01.21/04.125, 01.22/04.125, 01.23/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125, 01.26/04.125, 01.27/04.125, 01.28/04.125, 01.29/04.125, 01.41/04.125, 01.45/04.125, 01.47/04.125, 01.49/04.125, 01.70/04.125, 03.00/04.125, 08.93/04.125, 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.20/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.41/04.125, 10.42/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125, 10.61/04.125, 10.62/04.125, 10.71/04.125, 10.72/04.125, 10.73/04.125, 10.81/04.125, 10.82/04.125, 10.83/04.125, 10.84/04.125, 10.85/04.125, 10.89/04.125, 11.01/04.125, 11.02/04.125, 11.03/04.125, 11.04/04.125, 11.05/04.125, 11.06/04.125, 11.07/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида стронция-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |
| 67.3* |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 68.1* | Пищевые продукты и продовольственное сырье | 01.11/08.157, 01.12/08.157, 01.13/08.157, 01.21/08.157, 01.22/08.157, 01.23/08.157, 01.24/08.157, 01.25/08.157, 01.26/08.157, 01.28/08.157, 01.29/08.157, 01.41/08.157, 01.45/08.157, 01.47/08.157, 01.49/08.157, 01.70/08.157, 03.00/08.157, 10.11/08.157, 10.12/08.157, 10.13/08.157, 10.20/08.157, 10.31/08.157, 10.32/08.157, 10.39/08.157, 10.41/08.157, 10.42/08.157, 10.51/08.157, 10.52/08.157, 10.61/08.157, 10.62/08.157, 10.71/08.157, 10.72/08.157, 10.73/08.157, 10.81/08.157, 10.82/08.157, 10.83/08.157, 10.84/08.157, 10.85/08.157, 10.89/08.157, 11.01/08.157, 11.02/08.157, 11.03/08.157, 11.04/08.157, 11.05/08.157, 11.06/08.157, 01.27/08.157, 01.14/08.157, 01.15/08.157, 01.16/08.157, 01.19/08.157, 11.07/08.157 | - ГХЦГ-изомеры (α-, ß-, γ-); - ДДТ и метаболиты; - гексахлорбензол | ГОСТ 23452-2015 п.5.2; ГОСТ 30349-96 п.5; ГОСТ ISO 3890-2-2013; СТ РК 2011-2010 п.6 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 68.2* |  | 01.11/08.161, 01.12/08.161, 01.13/08.161, 01.21/08.161, 01.22/08.161, 01.23/08.161, 01.24/08.161, 01.25/08.161, 01.26/08.161, 01.28/08.161, 01.29/08.161, 01.41/08.161, 01.45/08.161, 01.47/08.161, 01.49/08.161, 01.70/08.161, 03.00/08.161, 10.11/08.161, 10.12/08.161, 10.13/08.161, 10.20/08.161, 10.31/08.161, 10.32/08.161, 10.39/08.161, 10.41/08.161, 10.42/08.161, 10.51/08.161, 10.52/08.161, 10.61/08.161, 10.62/08.161, 10.71/08.161, 10.72/08.161, 10.73/08.161, 10.81/08.161, 10.82/08.161, 10.83/08.161, 10.84/08.161, 10.85/08.161, 10.89/08.161, 11.01/08.161, 11.02/08.161, 11.03/08.161, 11.04/08.161, 11.05/08.161, 11.06/08.161, 01.27/08.161, 01.14/08.161, 01.15/08.161, 01.16/08.161, 01.19/08.161, 11.07/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 п. 3 |  |  |
| 68.3* |  |  | Афлатоксин М1 | ГОСТ 30711-2001 п.3 |  |  |
| 68.4* |  |  | Дезоксиниваленол /вомитоксин/ | СТ РК 1988-2010 п.7, п.9 |  |  |
| 68.5* |  | 01.11/08.156, 01.12/08.156, 01.13/08.156, 01.21/08.156, 01.22/08.156, 01.23/08.156, 01.24/08.156, 01.25/08.156, 01.26/08.156, 01.28/08.156, 01.29/08.156, 01.41/08.156, 01.45/08.156, 01.47/08.156, 01.49/08.156, 01.70/08.156, 03.00/08.156, 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.20/08.156, 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.41/08.156, 10.42/08.156, 10.51/08.156, 10.52/08.156, 10.61/08.156, 10.62/08.156, 10.71/08.156, 10.72/08.156, 10.73/08.156, 10.81/08.156, 10.82/08.156, 10.83/08.156, 10.84/08.156, 10.85/08.156, 10.89/08.156, 11.01/08.156, 11.02/08.156, 11.03/08.156, 11.04/08.156, 11.05/08.156, 11.06/08.156, 01.27/08.156, 01.14/08.156, 01.15/08.156, 01.16/08.156, 01.19/08.156, 11.07/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26930-86 |  |  |
| 68.6* |  | 01.11/08.169, 01.12/08.169, 01.13/08.169, 01.21/08.169, 01.22/08.169, 01.23/08.169, 01.24/08.169, 01.25/08.169, 01.26/08.169, 01.28/08.169, 01.29/08.169, 01.41/08.169, 01.45/08.169, 01.47/08.169, 01.49/08.169, 01.70/08.169, 03.00/08.169, 10.11/08.169, 10.12/08.169, 10.13/08.169, 10.20/08.169, 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.41/08.169, 10.42/08.169, 10.51/08.169, 10.52/08.169, 10.61/08.169, 10.62/08.169, 10.71/08.169, 10.72/08.169, 10.73/08.169, 10.81/08.169, 10.82/08.169, 10.83/08.169, 10.84/08.169, 10.85/08.169, 10.89/08.169, 11.01/08.169, 11.02/08.169, 11.03/08.169, 11.04/08.169, 11.05/08.169, 11.06/08.169, 01.27/08.169, 01.14/08.169, 01.15/08.169, 01.16/08.169, 01.19/08.169, 11.07/08.169 | Нитраты | АМИ.ГМ 0108-2022; ГОСТ 34570-2019 п.5 |  |  |
| 68.7* |  | 01.11/42.000, 01.12/42.000, 01.13/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 01.26/42.000, 01.28/42.000, 01.29/42.000, 01.41/42.000, 01.45/42.000, 01.47/42.000, 01.49/42.000, 01.70/42.000, 03.00/42.000, 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.61/42.000, 10.62/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000, 10.81/42.000, 10.82/42.000, 10.83/42.000, 10.84/42.000, 10.85/42.000, 10.89/42.000, 11.01/42.000, 11.02/42.000, 11.03/42.000, 11.04/42.000, 11.05/42.000, 11.06/42.000, 01.27/42.000, 01.14/42.000, 01.15/42.000, 01.16/42.000, 01.19/42.000, 11.07/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 34668-2020 п.5, п.6, п.7; СТБ 1036-97 п.5, п.6, п.7 |  |  |
| 68.8** |  |  |  | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26972-86; ГОСТ 30364.0-97; ГОСТ 31339-2006; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 4288-76; ГОСТ 5904-2019; ГОСТ 7702.2.0-2016; ГОСТ 9792-73; ГОСТ 9958-81; СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91) |  |  |
| 68.9* |  | 01.11/08.161, 01.12/08.161, 01.13/08.161, 01.21/08.161, 01.22/08.161, 01.23/08.161, 01.24/08.161, 01.25/08.161, 01.26/08.161, 01.28/08.161, 01.29/08.161, 01.41/08.161, 01.45/08.161, 01.47/08.161, 01.49/08.161, 01.70/08.161, 03.00/08.161, 10.11/08.161, 10.12/08.161, 10.13/08.161, 10.20/08.161, 10.31/08.161, 10.32/08.161, 10.39/08.161, 10.41/08.161, 10.42/08.161, 10.51/08.161, 10.52/08.161, 10.61/08.161, 10.62/08.161, 10.71/08.161, 10.72/08.161, 10.73/08.161, 10.81/08.161, 10.82/08.161, 10.83/08.161, 10.84/08.161, 10.85/08.161, 10.89/08.161, 11.01/08.161, 11.02/08.161, 11.03/08.161, 11.04/08.161, 11.05/08.161, 11.06/08.161, 01.27/08.161, 01.14/08.161, 01.15/08.161, 01.16/08.161, 01.19/08.161, 11.07/08.161 | Патулин | ГОСТ 28038-2013 п.5 |  |  |
| 68.10* |  | 01.11/08.032, 01.12/08.032, 01.13/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 01.26/08.032, 01.28/08.032, 01.29/08.032, 01.41/08.032, 01.45/08.032, 01.47/08.032, 01.49/08.032, 01.70/08.032, 03.00/08.032, 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032, 10.61/08.032, 10.62/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032, 10.81/08.032, 10.82/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032, 10.85/08.032, 10.89/08.032, 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032, 11.05/08.032, 11.06/08.032, 01.27/08.032, 01.14/08.032, 01.15/08.032, 01.16/08.032, 01.19/08.032, 11.07/08.032 | Подготовка проб. Минерализация для определения токсических элементов | ГОСТ 26929-94 |  |  |
| 68.11* |  | 01.11/08.156, 01.12/08.156, 01.13/08.156, 01.21/08.156, 01.22/08.156, 01.23/08.156, 01.24/08.156, 01.25/08.156, 01.26/08.156, 01.28/08.156, 01.29/08.156, 01.41/08.156, 01.45/08.156, 01.47/08.156, 01.49/08.156, 01.70/08.156, 03.00/08.156, 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.20/08.156, 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.41/08.156, 10.42/08.156, 10.51/08.156, 10.52/08.156, 10.61/08.156, 10.62/08.156, 10.71/08.156, 10.72/08.156, 10.73/08.156, 10.81/08.156, 10.82/08.156, 10.83/08.156, 10.84/08.156, 10.85/08.156, 10.89/08.156, 11.01/08.156, 11.02/08.156, 11.03/08.156, 11.04/08.156, 11.05/08.156, 11.06/08.156, 01.27/08.156, 01.14/08.156, 01.15/08.156, 01.16/08.156, 01.19/08.156, 11.07/08.156 | Ртуть | ГОСТ 26927-86 |  |  |
| 68.12* |  | 01.11/08.161, 01.12/08.161, 01.13/08.161, 01.21/08.161, 01.22/08.161, 01.23/08.161, 01.24/08.161, 01.25/08.161, 01.26/08.161, 01.28/08.161, 01.29/08.161, 01.41/08.161, 01.45/08.161, 01.47/08.161, 01.49/08.161, 01.70/08.161, 03.00/08.161, 10.11/08.161, 10.12/08.161, 10.13/08.161, 10.20/08.161, 10.31/08.161, 10.32/08.161, 10.39/08.161, 10.41/08.161, 10.42/08.161, 10.51/08.161, 10.52/08.161, 10.61/08.161, 10.62/08.161, 10.71/08.161, 10.72/08.161, 10.73/08.161, 10.81/08.161, 10.82/08.161, 10.83/08.161, 10.84/08.161, 10.85/08.161, 10.89/08.161, 11.01/08.161, 11.02/08.161, 11.03/08.161, 11.04/08.161, 11.05/08.161, 11.06/08.161, 01.27/08.161, 01.14/08.161, 01.15/08.161, 01.16/08.161, 01.19/08.161, 11.07/08.161 | Ртутьорганические пестициды (метил, этилмеркурхлорид, метоксиэтил и фенилмеркурацетаты) | СТ РК 2040-2010 |  |  |
| 68.13* |  | 01.11/08.032, 01.12/08.032, 01.13/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 01.26/08.032, 01.28/08.032, 01.29/08.032, 01.41/08.032, 01.45/08.032, 01.47/08.032, 01.49/08.032, 01.70/08.032, 03.00/08.032, 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032, 10.61/08.032, 10.62/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032, 10.81/08.032, 10.82/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032, 10.85/08.032, 10.89/08.032, 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032, 11.05/08.032, 11.06/08.032, 01.27/08.032, 01.14/08.032, 01.15/08.032, 01.16/08.032, 01.19/08.032, 11.07/08.032 | Свинец; Кадмий | ГОСТ 30178-96; МВИ.МН 3699-2010 |  |  |
| 68.14* |  | 01.11/08.161, 01.12/08.161, 01.13/08.161, 01.21/08.161, 01.22/08.161, 01.23/08.161, 01.24/08.161, 01.25/08.161, 01.26/08.161, 01.28/08.161, 01.29/08.161, 01.41/08.161, 01.45/08.161, 01.47/08.161, 01.49/08.161, 01.70/08.161, 03.00/08.161, 10.11/08.161, 10.12/08.161, 10.13/08.161, 10.20/08.161, 10.31/08.161, 10.32/08.161, 10.39/08.161, 10.41/08.161, 10.42/08.161, 10.51/08.161, 10.52/08.161, 10.61/08.161, 10.62/08.161, 10.71/08.161, 10.72/08.161, 10.73/08.161, 10.81/08.161, 10.82/08.161, 10.83/08.161, 10.84/08.161, 10.85/08.161, 10.89/08.161, 11.01/08.161, 11.02/08.161, 11.03/08.161, 11.04/08.161, 11.05/08.161, 11.06/08.161, 01.27/08.161, 01.14/08.161, 01.15/08.161, 01.16/08.161, 01.19/08.161, 11.07/08.161 | Т-2 токсин | СТ РК 1974-2010 п.5 |  |  |
| 69.1* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.28/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086 | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 021/2011 |
| 69.2* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 69.3* ТР |  |  | S. aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 69.4* ТР |  | 01.13/08.161, 01.21/08.161, 01.22/08.161, 01.23/08.161, 01.24/08.161, 01.25/08.161, 01.28/08.161, 10.31/08.161, 10.32/08.161, 10.39/08.161, 10.83/08.161, 10.84/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 69.5* ТР |  | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.28/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 69.6* ТР |  | 01.13/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 01.28/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.83/08.158, 10.84/08.158 | ГХЦГ-изомеры (альфа-, бета-, гамма-) ДДТ и метаболиты | СТ РК 2011-2010 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 69.7* ТР |  | 01.13/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 01.28/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032 | Кадмий | ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 69.8* ТР |  | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.28/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 69.9* ТР |  | 01.13/08.156, 01.21/08.156, 01.22/08.156, 01.23/08.156, 01.24/08.156, 01.25/08.156, 01.28/08.156, 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.83/08.156, 10.84/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26930-86 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 69.10* ТР |  | 01.13/08.169, 01.21/08.169, 01.22/08.169, 01.23/08.169, 01.24/08.169, 01.25/08.169, 01.28/08.169, 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.83/08.169 | Нитраты | ГОСТ 34570-2019 п.5; МУ 5048-89 |  |  |
| 69.11** ТР |  | 01.13/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 01.28/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.83/42.000, 10.84/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 34668-2020; СТБ 1053-2015 | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела); ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 69.12* ТР |  | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.28/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 69.13* ТР |  | 01.13/08.161, 01.21/08.161, 01.22/08.161, 01.23/08.161, 01.24/08.161, 01.25/08.161, 01.28/08.161, 10.31/08.161, 10.32/08.161, 10.39/08.161, 10.83/08.161, 10.84/08.161 | Патулин | ГОСТ 28038-2013 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 69.14* ТР |  | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.28/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 69.15* ТР |  | 01.13/08.156, 01.21/08.156, 01.22/08.156, 01.23/08.156, 01.24/08.156, 01.25/08.156, 01.28/08.156, 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.83/08.156, 10.84/08.156 | Ртуть | ГОСТ 26927-86 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 69.16* ТР |  | 01.13/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 01.28/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032 | Свинец | ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 69.17* ТР |  | 01.13/04.125, 01.21/04.125, 01.22/04.125, 01.23/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125, 01.28/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.83/04.125, 10.84/04.125 | Стронций-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |
| 69.18* ТР |  | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.28/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии. | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 69.19* ТР |  | 01.13/04.125, 01.21/04.125, 01.22/04.125, 01.23/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125, 01.28/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.83/04.125, 10.84/04.125 | Цезий-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 69.20* ТР |  | 01.13/07.096, 01.21/07.096, 01.22/07.096, 01.23/07.096, 01.24/07.096, 01.25/07.096, 01.28/07.096, 10.31/07.096, 10.32/07.096, 10.39/07.096, 10.83/07.096, 10.84/07.096 | Яйца гельминтов и цисты кишечных патогенных простейших | МУК 4.2.3016-12 |  |  |
| 70.1* | Поверхностные воды | 100.03/08.156 | Аммиак и ионы аммония | ГОСТ 33045-2014 п.5 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 70.2* |  | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003; СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |  |  |
| 70.3* |  | 100.03/08.052 | Взвешенные вещества | МВИ.МН 4362-2012 |  |  |
| 70.4* |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель (рН) | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 70.5* |  | 100.03/01.086 | Возбудители кишечных инфекций | Инструкция № 037-0409 утв. Гл. гос. сан. врачом РБ 08.05.2009 | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 70.6* |  | 100.03/08.032, 100.03/08.156 | Железо | ГОСТ 31870-2012; СТБ 17.13.05-45-2016 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 70.7* |  | 100.03/01.086 | Колифаги | Инструкция № 037-0409 утв. Гл. гос. сан. врачом РБ 08.05.2009; Методика определения колифагов в воде №120-9811 утв. 18.05.1999 Минск | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 70.8* |  | 100.03/08.155 | Нефтепродукты | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 70.9* |  | 100.03/08.156 | Нитраты | ГОСТ 33045-2014 п.9 |  |  |
| 70.10* |  |  | Нитриты | ГОСТ 33045-2014 п.6 |  |  |
| 70.11* |  | 100.03/01.086 | Общие колиформные бактерии | Инструкция № 029-1215 утв. Гл. гос. сан. врачом РБ 21.03.2016; Инструкция № 037-0409 утв. Гл. гос. сан. врачом РБ 08.05.2009 | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 70.12* |  | 100.03/08.149 | Растворенный кислород | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 70.13* |  | 100.03/08.032 | Свинец; Кадмий; Цинк; Медь | ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 70.14* |  | 100.03/08.150 | Сульфаты | ГОСТ 31940-2013; СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 70.15* |  | 100.03/08.052 | Сухой остаток, минерализация | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 70.16* |  | 100.03/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии | Инструкция № 029-1215 утв. Гл. гос. сан. врачом РБ 21.03.2016; Инструкция № 037-0409 утв. Гл. гос. сан. врачом РБ 08.05.2009 | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 70.17* |  | 100.03/08.156 | Фосфаты | ГОСТ 18309-2014 п.6 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 70.18* |  | 100.03/08.149 | Хлорид-ион | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 70.19* |  | 100.03/08.156 | Цветность | ГОСТ 31868-2012 |  |  |
| 70.20* |  | 100.03/07.096 | Цисты лямблий | Инструкция № 65-0605 утв. Гл. гос. сан. врачом РБ № 77 от 14.06.2005 | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 70.21* |  |  | Яйца гельминтов, личиночные стадии гельминтов |  |  |  |
| 71.1* | Подземные воды на загрязненных участках (полигоны отходов) | 100.04/08.032 | Кадмий; Кобальт; Марганец; Цинк; Медь; Никель | ГОСТ 31870-2012 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 72.1* | Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки | 100.11/35.059 | Общая вибрация: - средние квадратические значения виброускорения, измеряемые в октавных или треть октавных полосах частот, или их логарифмические уровни; - корректированные по частоте значения виброускорения, или их логарифмические уровни; - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения, или их логарифмические уровни | ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997); ГОСТ 31191.2-2004 (ИСО 2631-2:2003) | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 73.1* | Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки Рабочие места | 100.12/35.063, 100.11/35.063 | Освещенность, лк | ГОСТ 24940-2016 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 74.1** | Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки | 100.11/35.060 | Параметры микроклимата: - относительная влажность воздуха, % | ГОСТ 30494-2011 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 74.2** |  | 100.11/35.065 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, ºС |  |  |  |
| 74.3** |  | 100.11/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА (I); - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука, дБА (I) | ГОСТ 23337-2014 |  |  |
| 75.1* | Приправы и пряности (специи) | 10.84/01.086 | Bacillus cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 75.2* |  |  | E. coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 75.3* |  |  | Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 75.4* |  |  | Staphylococcusaureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 75.5* |  |  | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 75.6* |  |  | Дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 75.7* |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 75.8* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) |  |  |
| 75.9* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 76.1* ТР | Продукты детского питания | 01.11/08.161, 10.32/08.161, 10.51/08.161, 10.61/08.161, 10.62/08.161, 10.71/08.161, 10.72/08.161, 10.73/08.161, 10.83/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 п. 3 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 021/2011 |
| 76.2* ТР |  |  | Афлатоксин М1 | ГОСТ 30711-2001 п.3 |  |  |
| 76.3* ТР |  | 01.11/08.158, 01.12/08.158, 01.13/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 01.28/08.158, 01.47/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158, 10.20/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.51/08.158, 10.61/08.158, 10.62/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.73/08.158, 10.83/08.158, 10.84/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158 | ГХЦГ-изомеры (альфа-, бета-, гамма-) ДДТ и метаболиты Гексахлорбензол | ГОСТ 23452-2015; СТ РК 2011-2010 |  |  |
| 76.4* ТР |  | 01.11/08.161, 10.32/08.161, 10.51/08.161, 10.61/08.161, 10.62/08.161, 10.71/08.161, 10.72/08.161, 10.73/08.161, 10.83/08.161 | Дезоксиниваленол | СТ РК 1988-2010 |  |  |
| 76.5* ТР |  | 01.11/08.052, 10.61/08.052 | Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) | ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87; ГОСТ 30483-97 |  |  |
| 76.6* ТР |  | 01.11/08.032, 01.12/08.032, 01.13/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 01.28/08.032, 01.47/08.032, 10.12/08.032, 10.20/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.61/08.032, 10.62/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032, 10.85/08.032, 10.89/08.032 | Кадмий | ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 76.7* ТР |  | 01.11/08.052, 10.61/08.052 | Металлические примеси | ГОСТ 20239-74 |  |  |
| 76.8* ТР |  | 01.11/08.156, 01.12/08.156, 01.13/08.156, 01.21/08.156, 01.22/08.156, 01.23/08.156, 01.24/08.156, 01.25/08.156, 01.28/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.20/08.156, 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.51/08.156, 10.61/08.156, 10.62/08.156, 10.83/08.156, 10.84/08.156, 10.85/08.156, 10.89/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26930-86 |  |  |
| 76.9* ТР |  | 01.13/08.169, 01.21/08.169, 01.22/08.169, 01.23/08.169, 01.24/08.169, 01.25/08.169, 01.47/08.169, 10.12/08.169, 10.13/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169 | Нитриты | ГОСТ 8558.1-2015 п. 7, 8 |  |  |
| 76.10* ТР |  | 01.11/08.161, 10.32/08.161, 10.51/08.161, 10.61/08.161, 10.62/08.161, 10.71/08.161, 10.72/08.161, 10.73/08.161, 10.83/08.161 | Патулин | ГОСТ 28038-2013 |  |  |
| 76.11* ТР |  | 01.11/08.156, 01.12/08.156, 01.13/08.156, 01.21/08.156, 01.22/08.156, 01.23/08.156, 01.24/08.156, 01.25/08.156, 01.28/08.156, 01.47/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.20/08.156, 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.61/08.156, 10.62/08.156, 10.83/08.156, 10.84/08.156, 10.85/08.156, 10.89/08.156 | Ртуть | ГОСТ 26927-86 |  |  |
| 76.12* ТР |  | 01.11/08.161, 01.12/08.161, 01.13/08.161, 01.21/08.161, 01.22/08.161, 01.23/08.161, 01.24/08.161, 01.25/08.161, 01.28/08.161, 01.47/08.161, 10.12/08.161, 10.13/08.161, 10.20/08.161, 10.31/08.161, 10.32/08.161, 10.39/08.161, 10.51/08.161, 10.61/08.161, 10.62/08.161, 10.71/08.161, 10.72/08.161, 10.73/08.161, 10.83/08.161, 10.84/08.161, 10.85/08.161, 10.86/08.161, 10.89/08.161 | Ртутьорганические пестициды | СТ РК 2040-2010 |  |  |
| 76.13* ТР |  | 01.11/08.032, 01.12/08.032, 01.13/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 01.28/08.032, 01.47/08.032, 10.12/08.032, 10.20/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.61/08.032, 10.62/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | Свинец | ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 77.1* | Продукты детского, лечебного и диетического питания и их компоненты | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Bacillus cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 77.2* |  |  | E. coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 77.3* |  |  | Enterobactersakazakii | ГОСТ ISO/TS 22964-2013 |  |  |
| 77.4* |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 77.5* |  |  | Staphylococcusaureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 77.6* |  |  | Бактерии семейства Enterobacteriaceae | СТБ ISO 21528-1-2009 |  |  |
| 77.7* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 77.8* |  |  | Дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 77.9* |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 77.10* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) |  |  |
| 77.11* |  |  | Энтерококки | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 78.1* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 021/2011 |
| 78.2* ТР |  |  | E. coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 78.3* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 78.4* ТР |  |  | S. aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 78.5* ТР |  | 01.11/08.161, 01.12/08.161, 01.13/08.161, 01.21/08.161, 01.22/08.161, 01.23/08.161, 01.24/08.161, 01.25/08.161, 01.28/08.161, 01.47/08.161, 10.12/08.161, 10.13/08.161, 10.20/08.161, 10.31/08.161, 10.32/08.161, 10.39/08.161, 10.51/08.161, 10.61/08.161, 10.62/08.161, 10.71/08.161, 10.72/08.161, 10.73/08.161, 10.83/08.161, 10.84/08.161, 10.86/08.161, 10.89/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 78.6* ТР |  |  | Афлатоксин М1 |  |  |  |
| 78.7* ТР |  | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32901-2014 п.8.5 | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 78.8* ТР |  | 01.11/08.052, 10.61/08.052 | Вредные примеси (зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) | ГОСТ 26312.3-84 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 78.9* ТР |  | 01.11/08.158, 01.12/08.158, 01.13/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 01.28/08.158, 01.47/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158, 10.20/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.51/08.158, 10.61/08.158, 10.62/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.73/08.158, 10.83/08.158, 10.84/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158 | ГХЦГ-изомеры (альфа-, бета-, гамма-) ДДТ и метаболиты Гексахлорбензол | СТ РК 2011-2010 |  |  |
| 78.10* ТР |  | 01.11/08.161, 01.12/08.161, 01.13/08.161, 01.21/08.161, 01.22/08.161, 01.23/08.161, 01.24/08.161, 01.25/08.161, 01.28/08.161, 01.47/08.161, 10.12/08.161, 10.13/08.161, 10.20/08.161, 10.31/08.161, 10.32/08.161, 10.39/08.161, 10.51/08.161, 10.61/08.161, 10.62/08.161, 10.71/08.161, 10.72/08.161, 10.73/08.161, 10.83/08.161, 10.84/08.161, 10.86/08.161, 10.89/08.161 | Дезоксиниваленол | СТ РК 1988-2010 |  |  |
| 78.11* ТР |  | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 78.12* ТР |  | 01.11/08.032, 01.12/08.032, 01.13/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 01.28/08.032, 10.12/08.032, 10.20/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.61/08.032, 10.62/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032, 10.89/08.032 | Кадмий | ГОСТ 30178-96 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 78.13* ТР |  | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 78.14* ТР |  | 01.11/08.156, 01.12/08.156, 01.13/08.156, 01.21/08.156, 01.22/08.156, 01.23/08.156, 01.24/08.156, 01.25/08.156, 01.28/08.156, 01.47/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.20/08.156, 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.51/08.156, 10.61/08.156, 10.62/08.156, 10.83/08.156, 10.84/08.156, 10.89/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26930-86 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 78.15** ТР |  | 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 34668-2020 | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела); ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 78.16* ТР |  | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 78.17* ТР |  |  | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 78.18* ТР |  | 01.11/08.156, 01.12/08.156, 01.13/08.156, 01.21/08.156, 01.22/08.156, 01.23/08.156, 01.24/08.156, 01.25/08.156, 01.28/08.156, 01.47/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.20/08.156, 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.51/08.156, 10.61/08.156, 10.62/08.156, 10.71/08.156, 10.72/08.156, 10.73/08.156, 10.83/08.156, 10.84/08.156, 10.89/08.156 | Ртуть | ГОСТ 26927-86 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 78.19* ТР |  | 01.11/08.032, 01.12/08.032, 01.13/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 01.28/08.032, 10.12/08.032, 10.20/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.61/08.032, 10.62/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032, 10.89/08.032 | Свинец | ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 79.1* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания | 10.11/01.086 | Escherichiacoli | ГОСТ 30726-2001 | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 79.2* ТР |  |  | S. aureus | ГОСТ 7702.2.4-93 |  |  |
| 79.3* ТР |  |  | Бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 79.4* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 79.5* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 79.6* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 79.7* ТР |  | 10.11/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 21237-75 п. 1; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 7269-2015; ГОСТ 7702.2.0-2016 п. 3; ГОСТ 9792-73 п. 3; СТБ 1053-2015; СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91) | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела); ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 79.8* ТР |  | 10.11/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 79.9* ТР |  |  | Плесень, дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 79.10* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 7702.2.6-2015 |  |  |
| 80.1* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе для детского питания. | 10.11/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158 | ГХЦГ (альфа-, бета-, гамма- изомеры) ДДТ и метаболиты | СТ РК 2011-2010 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 80.2* ТР |  | 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032 | Кадмий | ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 80.3* ТР |  | 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149 | Крахмал | ГОСТ 10574-2016 |  |  |
| 80.4* ТР |  | 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26930-86 |  |  |
| 80.5* ТР |  |  | Нитриты | ГОСТ 8558.1-2015 | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 80.6* ТР |  | 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149 | Поваренная соль | ГОСТ 9957-2015 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 80.7* ТР |  | 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156 | Ртуть | ГОСТ 26927-86 |  |  |
| 80.8* ТР |  | 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032 | Свинец | ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 80.9* ТР |  | 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125 | Стронций-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |
| 80.10* ТР |  |  | Цезий-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 81.1* ТР | Продукция для питания беременных и кормящих женщин | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Bacillus cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 81.2* ТР |  |  | E. coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 81.3* ТР |  |  | S. aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 81.4* ТР |  | 01.11/08.161, 10.32/08.161, 10.51/08.161, 10.61/08.161, 10.62/08.161, 10.71/08.161, 10.72/08.161, 10.73/08.161, 10.83/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 п. 3 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 81.5* ТР |  |  | Афлатоксин М1 | ГОСТ 30711-2001 п.3 |  |  |
| 81.6* ТР |  | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 81.7* ТР |  | 01.11/08.158, 01.12/08.158, 01.13/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 01.28/08.158, 01.47/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158, 10.20/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.51/08.158, 10.61/08.158, 10.62/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.73/08.158, 10.83/08.158, 10.84/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158 | ГХЦГ-изомеры (альфа-, бета-, гамма-) ДДТ и метаболиты Гексахлорбензол | СТ РК 2011-2010 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 81.8* ТР |  | 01.11/08.161, 10.32/08.161, 10.51/08.161, 10.61/08.161, 10.62/08.161, 10.71/08.161, 10.72/08.161, 10.73/08.161, 10.83/08.161 | Дезоксиниваленол | СТ РК 1988-2010 |  |  |
| 81.9* ТР |  | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 81.10* ТР |  | 01.11/08.032, 01.12/08.032, 01.13/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 01.28/08.032, 01.47/08.032, 10.12/08.032, 10.20/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.61/08.032, 10.62/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032, 10.85/08.032, 10.89/08.032 | Кадмий | ГОСТ 30178-96 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 81.11* ТР |  | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 81.12* ТР |  | 01.11/08.156, 01.12/08.156, 01.13/08.156, 01.21/08.156, 01.22/08.156, 01.23/08.156, 01.24/08.156, 01.25/08.156, 01.28/08.156, 01.47/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.20/08.156, 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.51/08.156, 10.61/08.156, 10.62/08.156, 10.83/08.156, 10.84/08.156, 10.85/08.156, 10.89/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26930-86 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 81.13** ТР |  | 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012 | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 81.14* ТР |  | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 81.15* ТР |  | 01.11/08.156, 01.12/08.156, 01.13/08.156, 01.21/08.156, 01.22/08.156, 01.23/08.156, 01.24/08.156, 01.25/08.156, 01.28/08.156, 01.47/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.20/08.156, 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.51/08.156, 10.61/08.156, 10.62/08.156, 10.83/08.156, 10.84/08.156, 10.85/08.156, 10.89/08.156 | Ртуть | ГОСТ 26927-86 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 81.16* ТР |  | 01.11/08.032, 01.12/08.032, 01.13/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 01.28/08.032, 01.47/08.032, 10.12/08.032, 10.20/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.61/08.032, 10.62/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032, 10.85/08.032, 10.89/08.032 | Свинец | ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 82.1** | Продукция лесного хозяйства непищевая | 02.20/42.000, 02.30/42.000, 16.10/42.000, 16.21/42.000, 16.22/42.000, 16.23/42.000, 16.24/42.000, 16.29/42.000, 31.00/42.000, 31.01/42.000, 31.02/42.000, 31.09/42.000 | Отбор проб | ТКП 251-2010 (02080) | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 82.2* |  | 02.20/04.125, 02.30/04.125, 16.10/04.125, 16.21/04.125, 16.22/04.125, 16.23/04.125, 16.24/04.125, 16.29/04.125, 31.00/04.125, 31.01/04.125, 31.02/04.125, 31.09/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 83.1* | Пряности и приправы | 10.84/08.052 | Зараженность вредителями хлебных запасов | ГОСТ 28875-90 п.3.4 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 83.2* |  |  | Массовая доля влаги | ГОСТ 28875-90 п.3.8 |  |  |
| 83.3* |  |  | Массовая доля золы | ГОСТ ISO 928-2015 |  |  |
| 83.4* |  | 10.84/08.133 | Массовая доля растворимых сухих веществ | ГОСТ ISO 2173-2013 |  |  |
| 84.1* | Рабочие места | 100.12/35.059 | Локальная вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных или треть - октавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ | ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001); ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001) | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 84.2* |  |  | Общая вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ | ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997); ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003) |  |  |
| 84.3* |  | 100.12/35.060, 100.12/35.065 | Параметры микроклимата: - относительная влажность воздуха, % Параметры микроклимата: - температура воздуха, ºС | МВИ.ГМ.1860-2020 |  |  |
| 84.4* |  | 100.12/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА (I); - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука, дБА (I) | ГОСТ 12.1.050-86 |  |  |
| 84.5* |  | 100.12/35.068 | Электрические поля промышленной частоты: -напряженность электрического поля в диапазоне промышленной частоты 50 Гц | ГОСТ 12.1.002-84; МВИ.ГМ.1729-2018 |  |  |
| 84.6* |  | 100.12/35.069 | Электростатические поля: - напряженность электростатического поля, В/м | ГОСТ 12.1.045-84 |  |  |
| 85.1* | Рыба, морские млекопитающие, беспозвоночные и продукты их переработки | 10.20/08.032 | Кадмий | ГОСТ 30178-96; МВИ.МН 3699-2010 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 85.2* |  | 10.20/08.052 | Массовая доля воды | ГОСТ 7636-85 п.3.3.1, п.3.3.2 |  |  |
| 85.3* |  | 10.20/08.164 | Массовая доля жира | ГОСТ 7636-85 п.3.7.1 |  |  |
| 85.4* |  | 10.20/08.149 | Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли) | ГОСТ 7636-85 п.3.5 |  |  |
| 85.5* |  | 10.20/08.032 | Минерализация для определения токсических элементов | ГОСТ 26929-94 |  |  |
| 85.6* |  | 10.20/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26930-86 |  |  |
| 85.7* |  | 10.20/08.149 | Общая кислотность | ГОСТ 27082-2014 п.4 |  |  |
| 85.8* |  | 10.20/08.156 | Ртуть | ГОСТ 26927-86 |  |  |
| 85.9* |  | 10.20/08.032 | Свинец | ГОСТ 30178-96; МВИ.МН 3699-2010 |  |  |
| 86.1* ТР | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 10.20/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 86.2* ТР |  | 10.20/08.032 | Кадмий | ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 86.3** ТР |  | 10.20/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1036-97 |  |  |
| 86.4** ТР |  |  |  | СТБ 1036-97 |  |  |
| 86.5* ТР |  | 10.20/08.156 | Ртуть | ГОСТ 26927-86 |  |  |
| 86.6* ТР |  | 10.20/08.032 | Свинец | ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 86.7* ТР |  | 10.20/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида стронция-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |
| 86.8* ТР |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 87.1* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.81/08.156, 10.82/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26930-86 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 021/2011 |
| 87.2* ТР |  | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086 | S. aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 87.3* ТР |  | 10.71/08.161, 10.72/08.161, 10.82/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 п. 3 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 87.4* ТР |  | 10.89/08.156 | Гидроксиметилфурфураль (ГМФ) | ГОСТ 31768-2012 |  |  |
| 87.5* ТР |  | 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.81/08.158, 10.82/08.158 | ГХЦГ-изомеры (альфа-, бета-, гамма-) ДДТ и метаболиты | СТ РК 2011-2010 |  |  |
| 87.6* ТР |  | 10.89/08.161 | Дезоксиниваленол | СТ РК 1988-2010 |  |  |
| 87.7* ТР |  | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086 | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 87.8* ТР |  | 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.81/08.032, 10.82/08.032 | Кадмий | ГОСТ 30178-96 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 87.9* ТР |  | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 87.10** ТР |  | 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.81/42.000, 10.82/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 34668-2020 | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела); ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 87.11* ТР |  | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 87.12* ТР |  |  | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 87.13* ТР |  | 10.81/08.156, 10.82/08.156 | Ртуть | ГОСТ 26927-86 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 87.14* ТР |  | 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.81/08.032, 10.82/08.032 | Свинец | ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 88.1* | Секционный материал | 101.16/01.086 | Определение патогенной и условно-патогенной флоры | Инструкция 026-0309 утв. Гл. гос. сан. врачом РБ 08.05.2009; Инструкция 075-0210 утв. Гл. гос. сан. врачом РБ 19.03.2010 | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 89.1** | Сельскохозяйственное сырье и корма | 01.11/42.000, 10.91/42.000, 10.92/42.000 | Отбор проб | СТБ 1053-2015; СТБ 1056-2016 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 89.2* |  | 01.11/04.125, 10.91/04.125, 10.92/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида стронция-90 | МВИ.МН 1181-2011 |  |  |
| 89.3* |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 90.1* | Слизь из зева и носа, носоглоточные мазки | 101.15/01.086 | Патогенная и условно-патогенная флора | Инструкция 075-0210 утв. Гл. гос. сан. врачом РБ 19.03.2010; Инструкция № 084-0310 утв. Гл. гос. сан. врачом РБ 19.03.2010 | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 91.1* | Смывы с объектов внешней среды | 100.15/01.086 | Staphylococcusaureus | Инструкция № 078-0210 утв. Гл. гос. сан. врачом РБ 19.03.2010 | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 91.2* |  |  | Бактерии рода Salmonella | Инструкция МЗ РБ № 4.2.10-15-21-2006, утверждена постановлением Главного государственного санитарного врача РБ №120 от 09.10.2006 |  |  |
| 91.3* |  |  | БГКП | Инструкция № 078-0210 утв. Гл. гос. сан. врачом РБ 19.03.2010 |  |  |
| 92.1* | Соки плодово-ягодные, овощные, цитрусовые | 10.32/08.052 | Массовая доля осадка | ГОСТ 8756.9-2016 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 93.1* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей | 10.32/01.086 | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 023/2011 |
| 93.2* ТР |  |  | E. coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 93.3* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 93.4* ТР |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 93.5* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 93.6* ТР |  | 10.32/08.133 | Массовая доля растворимых сухих веществ | ГОСТ ISO 2173-2013 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 93.7* ТР |  | 10.32/01.086 | Неспорообразующие микроорганизмы, плесневые грибы, дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 93.8* ТР |  | 10.32/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97 | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела); ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 93.9* ТР |  | 10.32/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 93.10* ТР |  |  | Подготовка проб для микробиологических анализов | ГОСТ 26669-85 |  |  |
| 93.11* ТР |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (B. cereus, B. polymyxa, B. Subtilis) | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 93.12* ТР |  | 10.32/08.149 | Титруемая кислотность | ГОСТ ISO 750-2013 (ISO 750:1998) | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 94.1* | Соль поваренная пищевая | 08.93/08.052 | Массовая доля йода | ГОСТ 13685-84 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 95.1* ТР | Соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах | 10.41/08.149 | Перекисное число | ГОСТ Р 51487-99 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 96.1* ТР | Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей дошкольного и школьного возраста | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | E. coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 021/2011 |
| 96.2* ТР |  |  | S. aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 96.3* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 96.4* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |  |  |
| 96.5* ТР |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 96.6* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 96.7** ТР |  | 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012 |  |  |
| 96.8* ТР |  | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 96.9* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии. | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 97.1* ТР | Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей раннего возраста, производимая на молочных кухнях | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 021/2011 |
| 97.2* ТР |  |  | E. coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 97.3* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 97.4* ТР |  |  | S. aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 97.5* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |  |  |
| 97.6* ТР |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 97.7* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 97.8** ТР |  | 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012 |  |  |
| 97.9* ТР |  | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 97.10* ТР |  |  | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 98.1* ТР | Специализированная пищевая продукция для диетического лечебного питания для детей, для недоношенных и маловесных детей | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 021/2011 |
| 98.2* ТР |  |  | E. coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 98.3* ТР |  |  | S. aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 98.4* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |  |  |
| 98.5* ТР |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 98.6* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 98.7* ТР |  | 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012 |  |  |
| 98.8* ТР |  | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 98.9* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 99.1* ТР | Специализированная продукция для лечебного питания детей, для недоношенных и (или) маловесных детей | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | S. aureus | ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 99.2* ТР |  |  | Bacillus cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 99.3* ТР |  |  | E. coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 99.4* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |  |  |
| 99.5* ТР |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 99.6* ТР |  | 01.11/08.156, 01.12/08.156, 01.13/08.156, 01.21/08.156, 01.22/08.156, 01.23/08.156, 01.24/08.156, 01.25/08.156, 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.61/08.156 | Железо | ГОСТ 26928-86 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 99.7* ТР |  | 01.11/08.032, 01.12/08.032, 01.13/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 10.20/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.61/08.032 | Кадмий | ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 99.8* ТР |  | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 32901-2014 п. 8.4 | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 99.9* ТР |  | 01.11/08.156, 01.12/08.156, 01.13/08.156, 01.21/08.156, 01.22/08.156, 01.23/08.156, 01.24/08.156, 01.25/08.156, 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.61/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26930-86 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 99.10** ТР |  | 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; СТБ 1051-2012; СТБ 1053-2015 | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела); ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 99.11* ТР |  | 01.11/08.156, 01.12/08.156, 01.13/08.156, 01.21/08.156, 01.22/08.156, 01.23/08.156, 01.24/08.156, 01.25/08.156, 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.61/08.156 | Ртуть | ГОСТ 26927-86 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 99.12* ТР |  | 01.11/08.032, 01.12/08.032, 01.13/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 10.20/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.61/08.032 | Свинец | ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 99.13* ТР |  | 01.11/04.125, 01.12/04.125, 01.13/04.125, 01.21/04.125, 01.22/04.125, 01.23/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125, 10.20/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.61/04.125 | Стронций-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |
| 99.14* ТР |  | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 99.15* ТР |  | 01.11/04.125, 01.12/04.125, 01.13/04.125, 01.21/04.125, 01.22/04.125, 01.23/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125, 10.20/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.61/04.125 | Цезий-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 100.1** ТР | Специализированные продукты детского питания в готовом для употребления виде | 01.11/42.000, 01.12/42.000, 01.13/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 01.26/42.000, 01.27/42.000, 01.28/42.000, 01.29/42.000, 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.61/42.000, 10.62/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000, 10.81/42.000, 10.82/42.000, 10.83/42.000, 10.84/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000, 11.07/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1053-2015 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 021/2011 |
| 100.2* ТР |  | 01.11/04.125, 01.12/04.125, 01.13/04.125, 01.21/04.125, 01.22/04.125, 01.23/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125, 01.26/04.125, 01.27/04.125, 01.28/04.125, 01.29/04.125, 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.20/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.41/04.125, 10.42/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125, 10.61/04.125, 10.62/04.125, 10.71/04.125, 10.72/04.125, 10.73/04.125, 10.81/04.125, 10.82/04.125, 10.83/04.125, 10.84/04.125, 10.85/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125, 11.07/04.125 | Стронций-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |
| 100.3* ТР |  |  | Цезий-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 101.1* | Спинно-мозговая жидкость | 101.09/01.086 | Патогенная и условно-патогенная флора | Инструкция 075-0210 утв. Гл. гос. сан. врачом РБ 19.03.2010 | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 101.2* |  |  | Стерильность |  |  |  |
| 102.1* ТР | Спреды растительно-сливочные, спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные, смеси топленые растительно-жировые | 10.41/08.149 | Перекисное число | ГОСТ Р 51487-99 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 103.1* ТР | Стерилизованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.11/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 034/2013 |
| 103.2* ТР |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 103.3* ТР |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B. subtilis | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 104.1* | Сточные воды | 100.05/08.156 | Азот аммонийный, ионы аммония | ГОСТ 33045-2014 п.5 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 104.2* |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003; СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |  |  |
| 104.3* |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества | МВИ.МН 4362-2012 |  |  |
| 104.4* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 104.5* |  | 100.05/08.156 | Железо | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |  |
| 104.6* |  | 100.05/08.155 | Нефтепродукты | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |  |  |
| 104.7* |  | 100.05/08.156 | Нитраты | ГОСТ 33045-2014 п.9 |  |  |
| 104.8* |  |  | Нитриты | ГОСТ 33045-2014 п.6 |  |  |
| 104.9* |  | 100.05/08.032 | Свинец; Кадмий; Цинк; Медь | МВИ.МН 3369-2010 |  |  |
| 104.10* |  | 100.05/08.150 | Сульфаты | ГОСТ 31940-2013 п.6; СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 104.11* |  | 100.05/08.052 | Сухой остаток | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 104.12* |  | 100.05/08.156 | Фосфаты | ГОСТ 18309-2014 п.6 |  |  |
| 104.13* |  | 100.05/08.149 | Хлорид-ион | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 105.1* ТР | Сырое молоко - сырье, обезжиренное молоко - сырье, сливки-сырье, молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе | 10.51/08.156, 10.52/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26930-86 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 105.2* ТР |  | 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 033/2013 |
| 105.3* ТР |  |  | Escherichiacoli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 105.4* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 105.5* ТР |  |  | Staphylococcusaureus | ГОСТ 30347-2016 |  |  |
| 105.6* ТР |  | 10.51/08.161, 10.52/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 п. 3 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 105.7* ТР |  |  | Афлатоксин М1 | ГОСТ 30711-2001 п.3 |  |  |
| 105.8* ТР |  | 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 32901-2014 п.8.5 | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 033/2013 |
| 105.9* ТР |  | 10.51/08.052, 10.52/08.052 | Влага | ГОСТ 3626-73 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 105.10* ТР |  | 10.51/08.158, 10.52/08.158 | ГХЦГ (альфа-, бета-, гамма- изомеры) ДДТ и метаболиты | ГОСТ 23452-2015; СТ РК 2011-2010 |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 105.11* ТР |  | 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 033/2013 |
| 105.12* ТР |  | 10.51/08.037, 10.52/08.037 | Жир | ГОСТ 5867-90 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 105.13* ТР |  | 10.51/08.052, 10.52/08.052 | Зараженность и загрязненность вредителями хлебных злаков | ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87; ГОСТ 30483-97 |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 105.14* ТР |  | 10.51/08.032, 10.52/08.032 | Кадмий | ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 105.15* ТР |  | 10.51/08.149, 10.52/08.149 | Кислотность | ГОСТ 3624-92 п. 3 |  | ТР ТС 033/2013 |
| 105.16* ТР |  | 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32901-2014 п. 8.4 | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 105.17* ТР |  | 10.51/08.052, 10.52/08.052 | Металлические примеси | ГОСТ 20239-74 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 105.18** ТР |  | 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; СТБ 1036-97; СТБ 1051-2012; СТБ 1053-2015 | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела); ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 033/2013 |
| 105.19* ТР |  | 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 105.20* ТР |  | 10.51/08.118, 10.52/08.118 | Плотность | ГОСТ 3625-84 п. 2 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 105.21* ТР |  | 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Промышленная стерильность | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32901-2014 п. 8.8 | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 105.22* ТР |  | 10.51/08.156, 10.52/08.156 | Ртуть | ГОСТ 26927-86 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 105.23* ТР |  | 10.51/08.032, 10.52/08.032 | Свинец | ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 105.24* ТР |  | 10.51/08.156, 10.52/08.156 | Соль поваренная (хлористый натрий) | ГОСТ 3627-81 |  | ТР ТС 033/2013 |
| 105.25* ТР |  | 10.51/04.125, 10.52/04.125 | Стронций-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 105.26* ТР |  | 10.51/08.149, 10.52/08.149 | Титруемая кислотность/кислотность | ГОСТ 3624-92 п. 3 |  | ТР ТС 033/2013 |
| 105.27* ТР |  | 10.51/04.125, 10.52/04.125 | Цезий-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 106.1* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/08.052, 10.72/08.052 | Влажность | ГОСТ 21094-2022 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 106.2* |  | 10.71/08.149, 10.72/08.149 | Кислотность | ГОСТ 5670-96 |  |  |
| 106.3* |  | 10.71/08.037, 10.72/08.037 | Массовая доля жира | ГОСТ 5668-2022 п.10 |  |  |
| 106.4* |  | 10.71/08.149, 10.72/08.149 | Массовая доля сахара | ГОСТ 5672-2022 п.7 |  |  |
| 106.5* |  | 10.71/08.052, 10.72/08.052 | Пористость | ГОСТ 5669-96 |  |  |
| 107.1* ТР | Яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086 | E. coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 021/2011 |
| 107.2* ТР |  |  | Staphylococcusaureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 107.3* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 107.4* ТР |  |  | Бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 107.5* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 107.6* ТР |  | 01.47/08.158 | ГХЦГ-изомеры (альфа-, бета-, гамма-) ДДТ и метаболиты | СТ РК 2011-2010 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 107.7* ТР |  | 01.47/08.032 | Кадмий | ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 107.8* ТР |  | 01.47/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 107.9* ТР |  | 01.47/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26930-86 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 107.10** ТР |  | 01.47/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 30364.0-97; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 7702.2.0-2016; СТБ 1053-2015 | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела); ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 107.11* ТР |  | 01.47/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 107.12* ТР |  | 01.47/08.156 | Ртуть | ГОСТ 26927-86 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 107.13* ТР |  | 01.47/08.032 | Свинец | ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 107.14* ТР |  | 01.47/04.125 | Стронций-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |  |  |
| 107.15* ТР |  | 01.47/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 7702.2.6-2015 | ул. Черняховского, д.1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 107.16* ТР |  | 01.47/04.125 | Удельная активность радионуклидов цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 | ул. Черняховского, д. 1, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |