|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 5.0033 |
|  | от 19.02.2007 |
|  | на бланке № на 2 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 29 апреля 2022 года

республиканского центра топочно-горелочных устройств и защиты атмосферы

Научно-исследовательского и проектного республиканского унитарного

предприятия «БЕЛТЭИ»

| № п/п | Код вида измерений | Наименование измеряемых величин | Объекты калибровки (тип СИ) | Диапазон | Расширенная неопределенность U (k = 2, P = 95 %) | Обозначение документов, устанавливающих методы (методики) калибровки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.1** | 26.51/ 99.006 | Частота вращения ротора | Преобразователи первичные измери-тельные с унифицированными выходными сигналами, измерительные каналы измерительных систем контроля механических параметров энергетического оборудования | от 1 до 10000 об/мин | 2 об/мин | СК КЛ БЕЛТЭИ МК-03-2015 |
| 6.2** |  | Осевой сдвиг ротора |  | от минус 2,5 до 2,5 мм | 0,015 мм | СК КЛ БЕЛТЭИ МК-04-2015 |
| 6.3** |  | Искривление и относительное виброперемещение вала ротора |  | от 0,015 до 1,0 мм | 0,015 мм | СК КЛ БЕЛТЭИ МК-05-2015 |
| 6.4** |  | Относительное перемещение ротора и статора |  | от минус 20 до 20 мм | 0,015 мм | СК КЛ БЕЛТЭИ МК-04-2015 |
| 6.5** |  | Линейное перемещение узлов |  | от 10 до 360 мм | 2,5 мм |  |
| 6.6** |  | Виброскорость |  | (20 - 1000) Гц от 1,9 до 15 мм/с | 0,5 мм/с | СК КЛ БЕЛТЭИ МК-06-2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 23.1 *** | 26.51/ 99.023 | Сила постоянного тока | Модули измерительные программно-технических комплексов (контроллеров) | от минус 5 до 20 мА | 0,004 мА | СК КЛ БЕЛТЭИ МК-01-2015 |
|  |  | Напряжение постоянного тока | Электричес-кие тракты измерительных каналов измерительных систем | от 0 до 10 В | 0,005 В |  |
|  |  | Электричес-кое сопротив-ление посто-янному току |  | от 0,2 до 300 Ом | 0,1 Ом |  |
| 23.2 *** | 26.51/ 99.023 | Температура | Измеритель-ные каналы информационно-измери-тельных систем, содержащие первичные измерительные преобразователи и электричес-кие тракты | от минус 200 0С до 1300 0С | 0,4 0С | СК КЛ БЕЛТЭИ МК-02-2015 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							   Е.В. Бережных