ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Код | Наименование измеряемых величин | Объекты калибровки | Диапазон | Расширенная неопределенность U (k = 2, P = 95%) | Обозначение документов, устанавливающих методы (методики) калибровки | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | 26.51/99.001 | Длина | Толщиномеры индикаторные | от 0 до 50 мм | 0,002 мм | МК.БС 002-2006 | ул. Лопатина, 20, 222517, г. Борисов, Минская область |
| 1.2* | 26.51/99.001 | Длина | Штангенциркули | от 0 до 300 мм | 0,1 мм | МК. БС 003-2013 |  |
| 1.3* | 26.51/99.001 | Длина | Микрометры гладкие | от 0 до 100 мм | 0,01 мм | МК.БС 002-2013 |  |
| 1.4* | 26.51/99.001 | Длина | Рейка «Кондор» | от 0 до 100 ‰ | 3 ‰ | МК.БС 007-2011 |  |
| 1.5* | 26.51/99.001 | Угол | Уровень электронный | от 0 до 90 °; от 0 % до 100 %; от 0 до 1000 мм/м | 0,1 ° 0,1 % 1 мм/м | МК.БС 006-2011 |  |
| 1.6* | 26.51/99.001 | Угол | Теодолиты | от 0 до 360° зенитное расстояние от 30 до 145 ° | 2″ | МК.БС 001 – 2013 |  |
| 1.7* | 26.51/99.001 | Угол | Угольник 90° | 90° | 3,7 мкм | МК.БС 006-2015 |  |
| 1.8* | 26.51/99.001 | Длина | Линейка измерительная | От 0 до 1000 мм | 0,05 мм | МК. БС 001-2022 |  |
| 1.9* | 26.51/99.001 | Длина | Рулетки измерительные | от 0 до 50 м | 0,35 мм | МК. БС 002-2022 |  |
| 2.1** | 26.51/99.002 | Масса | Весы лабораторные | до 60 г до 1000 г | (1,6·10-5) % (1·10-4) % | МК.БС 007-2013 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2** | 26.51/99.002 | Масса | Дозаторы автоматические дискретного действия | до 5 кг до 600 кг до 2000 кг | 0,2 % 0,01 % 0,03 % | МК.БС 003-2014 | ул. Лопатина, 20, 222517, г. Борисов, Минская область |
| 2.3** | 26.51/99.002 | Масса | Весы электронные для статического взвешивания | от 0 до 30 кг от 30 до 150 кг от 150 до 200 кг от 200 до 500 кг от 200 до 7000 кг | 0,0033 % 0,0053 % 0,02 % 0,0034 % 0,041 % | МК.БС-002-2014 |  |
| 2.4** | 26.51/99.02 | Масса | Измеритель прочности таблеток ТВН-325TD | от 0,3 до 50 кг | 0,029 кг | МК.БС 004 – 2015 |  |
| 2.5* | 26.51/99.002 | Масса | Гири | от 1 г до 200 г | 0,00001 % | МК. БС 002-2021 |  |
| 2.6* | 26.51/99.002 | Масса | Гири | от 500 г до 20 кг | 0,001 % | МК. БС 002-2021 |  |
| 3.1* | 26.51/99.003 | Сила | Ключи моментные (динамометрические) | от 0,5 до 1500 Н·м | 0,64 % | МК.БС-007-2018 |  |
| 4.1** | 26.51/ 99.004 | Давление | Манометры показывающие | от 0 до 70 МПа | 0,1 % | МК МС 10-2021 | ул. Новаторская, 2А, кабинет 208, 220053, г. Минск |
| 4.2** | 26.51/99.004 | Давление | Манометры технические | от 0 до 60 МПа | 0,3 % | МК. БС 001-2021 | ул. Лопатина, 20, 222517, г. Борисов, Минская область |
| 7.1* | 26.51/99.207 | Объём | Дозаторы пипеточные | от 2 до 10000 мкл | 0,1 % | МК.БС-001-2018 |  |
| 7.2* | 26.51/99.207 | Объём | Дозаторы бутылочные | от 0,05 до 100 мл | 0,1 % | МК.БС-001-2018 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1* | 26.51/99.008 | Плотность | Установка гидростатического взвешивания УПА-01 | от 650 кг/м3 до 2000 кг/м3 | 3·10-3 кг/м3 | МК.БС-005-2015 | ул. Лопатина, 20, 222517, г. Борисов, Минская область |
| 9.1** | 26.51/99.009 | Показатель активности ионов водорода | Средства измерений рН | от 0 до 14 | от 0,015 | МК.БС-008-2019 |  |
| 10.1** | 26.51/ 99.010 | Температура | Термометры стеклянные жидкостные | от минус 40 ºС до 250 ºС | 0,011 ºС | МК МС 8-2021 | ул. Новаторская, 2А, кабинет 208, 220053, г. Минск |
| 10.2** | 26.51/ 99.010 |  | Термометры цифровые |  |  | МК МС 12-2021 |  |
| 10.3** | 26.51/ 99.010 |  | Термометры биметаллические |  |  | МК МС 13-2021 |  |
| 10.4** | 26.51/99.010 | Температура | Устройства воспроизведения температуры суховоздушные | от минус 50 ºС до 200 ºС | 0,1 ºС | МК.БС-004-2017 | ул. Лопатина, 20, 222517, г. Борисов, Минская область |
| 10.5** | 26.51/99.010 | Температура | Электропечи | от 200 ºС до 1300 ºС | 1,5 ºС | МК.БС-002-2019 |  |
| 10.6* | 26.51/99.010 | Температура | Термометры стеклянные, термометры цифровые | от минус 45 ºС до 250 ºС | 0,1 ºС | МК БС-010-2019 МК БС-006-2020 |  |
| 10.7** | 26.51/99.010 | Температура | Термостаты жидкостные, криостаты, бани водяные | от минус 50 °С до 200 °С | 0,05 °С | МК.БС-005-2020 |  |
| 11.1** | 26.51/99.011 | Коэффициент пропускания | Колориметры фотоэлектрические | от 0 % до 100 % | 0,25 % | МК.БС-005-2019 |  |
| 11.2** | 26.51/99.011 | Оптическая плотность, длина волны | Фотометры | от 0 Б до 2 Б от 250 нм до 1100 нм | 0,02 Б 0,4 нм | МК.БС-005-2019 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.3** | 26.51/99.011 | Коэффициент пропускания | Спектрофотометры | от 0 % до 100 % | 0,25 % | МК.БС-006-2019 | ул. Лопатина, 20, 222517, г. Борисов, Минская область |
| 11.4** | 26.51/99.011 | Оптическая плотность, длина волны | Спектрофотометры | от 0 Б до 2 Б от 250 нм до 1100 нм | 0,02 Б 0,4 нм | МК.БС-006-2019 |  |
| 11.5** | 26.51/99.009 | Показатель преломления | Рефрактометры | от 1,25075 до 1,65611 n20D | 2·10 -6n20D | МК.БС-007-2019 |  |
| 13.1* | 26.51/ 99.013 | Сила постоянного тока | Амперметры, мультиметры, приборы комбинированные, измерители силы постоянного тока, измерители параметров электробезопасности, источники питания | от 0 до 10 А от 0 до 30 А | 2,3 нА 1,7 мкА | МК.МС 1-2021 МК.МС 2-2021 МК МС 14-2022 МК.МС 19-2023 МК.МС 20-2023 | ул. Новаторская, 2А, кабинет 208, 220053, г. Минск |
| 13.2* | 26.51/ 99.013 |  | Клещи электроизмерительные | от 0 до 2 А от 2 до 1000 А | 4,6 нА 44 мА | МК.МС 3-2021 МК МС 14-2022 |  |
| 13.3* | 26.51/ 99.013 |  | Установки (стенды) высоковольтные | от 0 до 7,5 А | 0,023 мкА | МК МС 4-2021 |  |
| 13.4* | 26.51/ 99.013 | Сила переменного тока | Амперметры, мультиметры, приборы комбинированные, измерители силы переменного тока, измерители параметров электробезопасности | от 0 до 2 А, от 40 Гц до 5 кГц от 0 до 50 А, 50 Гц | 0,12 мкА 0,12 мА | МК.МС 1-2021 МК.МС 2-2021 МК МС 14-2022 МК.МС 19-2023 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.5* | 26.51/ 99.013 | Сила переменного тока | Клещи электроизмерительные | от 0 до 2 А, от 40 Гц до 5 кГц от 2 до 1000 А, 50 Гц | 0,12 мкА 44 мА | МК.МС 3-2021 МК МС 14-2022 | ул. Новаторская, 2А, кабинет 208, 220053, г. Минск |
| 13.6* | 26.51/ 99.013 |  | Установки (стенды) высоковольтные | от 0 до 7,5 А | 0,035 мкА | МК МС 4-2021 |  |
| 13.7* | 26.51/ 99.013 | Напряжение постоянного тока | Вольтметры, мультиметры, измерители напряжения постоянного тока, измерители параметров электробезопасности, источники питания | от 0 до 1000 В | 17 мкВ | МК.МС 1-2021 МК.МС 2-2021 МК МС 14-2022 МК МС 16-2022 МК.МС 20-2023 |  |
| 13.8* | 26.51/ 99.013 |  | Установки (стенды) высоковольтные | от 0 до 140 кВ | 0,035 В | МК МС 4-2021 |  |
| 13.9* | 26.51/ 99.013 | Напряжение переменного тока | Вольтметры, мультиметры, измерители напряжения переменного тока, измерители параметров электробезопасности | от 0 до 1000 В от 20 Гц до 100 кГц | 11 мкВ | МК.МС 1-2021 МК.МС 2-2021 МК МС 14-2022 МК МС 15-2022 МК МС 16-2022 МК МС 17-2022 МК.МС 19-2023 |  |
| 13.10* | 26.51/ 99.013 |  | Установки (стенды) высоковольтные | от 0 до 100 кВ, 50 Гц | 0,12 В | МК МС 4-2021 |  |
| 13.11* | 26.51/ 99.013 | Сопротивление постоянному току | Измерители сопротивления, мультиметры, измерители параметров электробезопасности | от 0 до 5·1012 Ом | 0,11·10-6 Ом | МК МС 5-2021 МК МС 6-2021 МК МС 14-2022 МК МС 16-2022 МК МС 17-2022 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.12* | 26.51/ 99.013 | Сопротивление переменному току | Измерители параметров электробезопасности | от 0 Ом до 122222,1 Ом | 0,0036 Ом | МК МС 15-2022 МК.МС 19-2023 | ул. Новаторская, 2А, кабинет 208, 220053, г. Минск |
| 13.13* | 26.51/ 99.013 | Электрическая емкость | Мультиметры, измерители емкости | от 0 до 111 мкФ | 3,8 пФ | МК МС 14-2022 |  |
| 13.14 ** | 26.51/ 99.013 | Сила постоянного тока | Мультиметры, клещи электроизмерительные | от 0 до 20 А от 3,2 до 1000 А | 0,012 мкА | МК МС 14-2022 | ул. Чкалова, д.14, ком. 109, 220039 г. Минск |
| 13.15 ** | 26.51/ 99.013 | Сила переменного тока | Мультиметры | от 0 до 20 А от 10 Гц до 30 кГц | 1 мкА | МК МС 14-2022 |  |
| 13.16 ** | 26.51/ 99.013 | Сила переменного тока | Клещи электроизмерительные | от 3,2 до 1000 А от 10 Гц до 30 кГц | 13 мА | МК МС 14-2022 |  |
| 13.1 ** | 26.51/ 99.013 | Напряжение постоянного тока | Мультиметры | от 0 до 1050 В | 4,8 мкВ | МК МС 14-2022 |  |
| 13.18** | 26.51/ 99.013 | Напряжение переменного тока |  | от до 1050 В от 10 Гц до 100 кГц | 0,44 мВ | МК МС 14-2022 |  |
| 13.19 ** | 26.51/ 99.013 | Сопротивление постоянному току |  | от 0 до 400 МОм | 0,011 Ом | МК МС 14-2022 |  |
| 13.20** | 26.51/ 99.013 | Электрическая емкость | Мультиметры | от 0 до 111 мкФ | 3,8 пФ | МК МС 14-2022 |  |
| 13.21* | 26.51/ 99.013 | Электрическая емкость | Измерители параметров электробезопасности, калибраторы времени отключения УЗО | от 10 мс до 900 мс | 0,00012 мс | МК.МС 18-2022 МК.МС 19-2022 | ул. Новаторская, 2А, кабинет 208, 220053, г. Минск |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.22** | 26.51/ 99.013 | Сила постоянного тока | Мультиметры, клещи электроизмерительные | от 0 до 20,5 А от 20 до 1000 А | 0,023 мкА 7,4 мА | МК МС 14-2022 | ул. П.Глебки, д.11, корп. 2, пом.11А, 220104 г. Минск |
| 13.23** | 26.51/ 99.013 | Сила переменного тока | Мультиметры | от 0 до 20,5 А от 10 Гц до 30 кГц | 0,18 мкА | МК МС 14-2022 |  |
| 13.24** | 26.51/ 99.013 |  | Клещи электроизмерительные | от 3,2 до 1000 А от 10 Гц до 1 кГц | 7,4 мА | МК МС 14-2022 |  |
| 13.25** | 26.51/ 99.013 | Напряжение постоянного тока | Мультиметры | от 0 до 1020 В | 3,5 мкВ | МК МС 14-2022 |  |
| 13.26** | 26.51/ 99.013 | Напряжение переменного тока |  | от 0 до 1020 В от 10 Гц до 500 кГц | 0,023 мВ | МК МС 14-2022 |  |
| 13.27** | 26.51/ 99.013 | Сопротивление постоянному току |  | от 0 до 1100 МОм | 0,011 Ом | МК МС 14-2022 |  |
| 13.28** | 26.51/ 99.013 | Электрическая емкость |  | от 0 до 111 мкФ | 3,8 пФ | МК МС 14-2022 |  |
| 16.1* | 26.51/ 99.016 | Напряжение постоянного тока | Осциллографы | от 30 мкВ до 1000 В | 17 мкВ | МК.МС 7-2021 | ул. Новаторская, 2А, кабинет 208, 220053, г. Минск |
| 16.2* | 26.51/ 99.016 | Напряжение переменного тока |  | от 0,2 мВ до 300 В, от 0 до 350 МГц | 0,0005 мВ |  |  |
| 16.3* | 26.51/ 99.016 | Интервал времени, период |  | от 1 нс до 10 с | 0,12 нс |  |  |
| 16.4* | 26.51/ 99.016 | Частота электрического сигнала |  | От 0 до 1000 МГц | 0,000012 Гц |  |  |
| 16.5* | 26.51/ 99.016 | Частота электрического сигнала | Мультиметры | от 0 до 1999999,99 Гц | 5,8·10-7 Гц | МК МС 14-2022 |  |
| 16.6 ** | 26.51/ 99.016 | Частота электрического сигнала | Мультиметры | от 0 до 10 МГц | 14,4·10-6 Гц | МК МС 14-2022 | ул. Чкалова, д.14, ком. 109, 220039 г. Минск |
| 16.7 ** | 26.51/ 99.016 | Частота электрического сигнала | Мультиметры | от 0 до 2 МГц | 1,1 мГц | МК МС 14-2022 | ул. П.Глебки, д.11, корп. 2, пом.11А, 220104 г. Минск |