|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 9.0065 |  |
|  | от 25.10.2024 |  |
|  | на бланке № 0011030 |  |
|  | на 2 листах |  |
|  | редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 25 октября 2024 года участка по испытаниям и измерениям электрооборудования цеха по ремонту и обслуживанию электрооборудования Открытого акционерного общества «Гродно Азот»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пр. Космонавтов, 100, 230013, г. Гродно, Гродненская область |  |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Диэлектрические перчатки, боты, галоши | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | эксплуатационная документация на объект испытания, фактические значения | МВИ Гр 2106-2018 |
| 2.1* | Штанги электроизолирующие | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | эксплуатационная документация на объект испытания, фактические значения | МВИ Гр 2106-2018 |
| 3.1* | Клещи электроизмерительные и электроизолирующие | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | эксплуатационная документация на объект испытания, фактические значения | МВИ Гр 2106-2018 |
| 4.1* | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации | эксплуатационная документация на объект испытания, фактические значения | МВИ Гр 2106-2018 |
| 4.2* |  | 26.51/ 29.113 | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | эксплуатационная документация на объект испытания, фактические значения | МВИ Гр 2106-2018 |
| 4.3* | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении | эксплуатационная документация на объект испытания, фактические значения | МВИ Гр 2106-2018 |
| 4.4* |  | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции корпусов повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | эксплуатационная документация на объект испытания, фактические значения | МВИ Гр 2106-2018 |
| 4.5* |  | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Измерение напряжения индикации | эксплуатационная документация на объект испытания, фактические значения | МВИ Гр 2106-2018 |
| 5.1* | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Измерение напряжения индикации по схеме согласного включения и по схеме встречного включения | эксплуатационная документация на объект испытания, фактические значения | МВИ Гр 2106-2018 |
| 6.1* | Устройства для прокола кабеля | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | эксплуатационная документация на объект испытания, фактические значения | МВИ Гр 2106-2018 |
| 7.1* | Ручной инструмент для работ под напряжением | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | эксплуатационная документация на объект испытания, фактические значения | МВИ Гр 2106-2018 |
| 8.1* | Накладки электроизолирующие | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | эксплуатационная документация на объект испытания, фактические значения | МВИ Гр 2106-2018 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных