|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 9.0016 |
|  | от 02.06.2023 |
|  | на бланке № ____ на 2 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 11 апреля 2025 года

испытательной лаборатории Производственно-торгового унитарного предприятия «Брестский областной комбинат противопожарных работ» республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское добровольное пожарное общество»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Советской Конституции, д.30, 224032, г. Брест, Брестской области |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением в зданиях, сооружениях и помещениях, оснащенных вентиляционными каналами, помещениях жилых общественных зданий, помещениях котельных и мини-котельных, производственных помещениях и помещениях социальных служб) | 100.13/ 23.000 | Характеристики воздушных потоков и воздуховодов: -скорость потока; -расход воздуха | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация, СН 3.02.01-2019 СН 3.02.11-2020 СН 4.03.01-2019 СН 4.02.05-2020 | АМИ.МН 0006-2021 |
| 1.2*** |  | 100.13/ 23.000 | Кратность воздухообмена (количество удаляемого воздуха) |  | АМИ.МН 0006-2021 |
| 1.3*** |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры воздуховодов и помещений | Проектная и эксплуатационная документация | АМИ.МН 0006-2021 |
| 2.1*** | Системы внутреннего газоснабжения зданий и сооружений, дымовые трубы | 100.13/ 41.000 | Наличие тяги | СТБ 2039-2010, п.8.7 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2039-2010, п.8.7 |
| 2.2*** | Системы внутреннего газоснабжения зданий и сооружений, дымовые трубы | 25.99/ 26.141 100.13/ 26.141 | Соответствие класса по давлению дымовой трубы проектной документации | СТБ 2039-2010, п.8.8 СТБ EN 1856-1 таблица №1 | СТБ 2039-2010, п.8.8 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь - директор государственного предприятия "БГЦА" | Т.А. Николаева |
| --- | --- |