|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 9.0067 06.11.2024 на бланке № _________ на 3-х листах редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 25 апреля 2025 года

электротехнической лаборатории Коммунального ремонтно-монтажного унитарного предприятия «Белсантехэнерго»

| № п/п | Наименование объекта испытаний | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования объектам испытаний | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 220116 г. Минск, ул. Алибегова, 25 |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и посто-янного тока напряже-нием до 1000 В, в том числе переносные электроприемники и светильники, вспомо-гательное оборудова-ние. Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.00027.32/ 22.00027.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра ЭС 0202/2-Г | ТКП 181-2023, пп. Б.27.1, Б.30.1, ТКП 339-2022, пп.4.4.26.1, 4.4.29.2 | - 1) |
| 2.1 ** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств с применением измерителя сопротивления заземления ИС-10. Удельное сопротивление грунта (расчетное значение, связанное с диапазонами измерений сопротивления заземляющих устройств) | ТКП 181-2023 п. Б.29.4; ТКП 339-2022 пп. 4.3.2.13, 4.3.8.2, 4.3.8.4, 4.4.28.6; СН 4.04.01-2019 п. 16.1.12; СН 4.04.03-2020 п. 7.4.5 проектная и эксплуатационная документация, устанавливающая требования к объекту | - 1) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.2 ** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения с применением измерителя сопротивления заземления ИС-10 и измерителя петли «фаза-нуль» ИФН-200 | ТКП 181-2023, п. Б.29.2 ТКП 339-2022, п.4.4.28.2 | - 1) |
| 2.3 ** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи “фаза-нуль” в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали с применением измерителя петли «фаза-нуль» ИФН-200 | ТКП 181-2023, п. Б.29.8; ТКП 339-2022 пп. 4.3.2.9, 4.3.5.3, 4.3.5.4, 4.4.28.5; ГОСТ 30331.3-95, пп.413.1.3.4, 413.1.3.5, 413.1.3.6 | - 1) |
| 3.1 ** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д) в электроустановках напряжением до 1000 В | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток с применением измерителя напряжения прикосновения и параметров УЗО MRP - 201 | ТКП 339-2022 п. 8.7.15; СН 4.04.01-2019 п. 16.3.8; проектная и эксплуатационная документация, устанавливающая требования к объекту | - 1) |
| 3.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения с применением измерителя напряжения прикосновения и параметров УЗО MRP - 201 | ГОСТ IEC 61008-1-2020, п. 5.3.12; ГОСТ IEC 61009-1-2020, п. 5.3.8; проектная и эксплуатационная документация, устанавливающая требования к объекту | - 1) |
| 3.3 ** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки с применением измерителя напряжения прикосновения и параметров УЗО MRP - 201 | ТКП 339-2022, п. 8.7.14; СН 4.04.01-2019 п. 16.3.7 | - 1) |
| 4.1 ** | Бытовые стационарные электроплиты | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра ЭС 0202/2-Г | ТКП 181-2023, п. 6.11.4.7 | - 1) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 ** | Бытовые стационарные электроплиты | 27.90/ 22.000 | Измерение величины электрического потенциала корпуса электроплиты относительно заземленного санитарно-технического оборудования с применением мультиметров М832, М838, М32. | ТКП 181-2023, п. 6.11.4.7 | - 1) |

Примечания:

1) значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п. 1. статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII  от 05.09.1995  Об обеспечении единства измерений (в редакции Закона Республики Беларусь

№254-З от 11.11.2019);

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева