|  | Приложение №___ |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 9.0107_ |  |
|  | от 05.09.2025 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 3 листах |  |
|  | редакция 01 |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 05 сентября 2025 года лаборатории электрофизических измерений Общества с ограниченной ответственностью "Мониторинговая компания" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Панковой, 65 Д, 231900, г. Волковыск, Гродненская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000, 27.32/ 22.000, 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, п.Б.27.1; ТКП 339-2022, п.4.4.26.1 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 1.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023, п.Б.27.3; ТКП 339-2022, п.4.4.26.3; ГОСТ 30331.3-95, п.413.1.3.3- п.413.1.3.6 | АМИ.ГР 0012-2021 |
| 2.1 *** | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, п. Б.30.1; ТКП 339-2022, п. 4.4.29.2 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 2.2 *** | Воздушные линии напряжением до 1000 В | 27.32/ 22000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, п. Б.31.9.1; ТКП 339-2022, п.4.4.30.6 (а) | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 3.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 п. Б.29.4; ТКП 339-2022, п.4.4.28.6; СН 4.04.03-2020, п. 7.4.5 | АМИ.ГР 0013-2021 |
| 3.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023, п.Б.29.2; ТКП 339-2022, п.4.4.28.2 | АМИ.ГР 0018-2021 |
| 3.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023, п.Б.29.8; ТКП 339-2022, п.4.4.28.5; ГОСТ 30331.3-95, пп.413.1.3.3-413.1.3.6 | АМИ.ГР 0012-2021 |
| 4.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2023 п.Б.27.1, п.Б.27.7, п.В.4.65 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 4.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023, п.Б.27.7, п.В.4.65; ТКП 339-2022, п.8.7.14; СН 4.04.01-2019, п.16.3.8 Проектная и эксплуатационная документация на объект | АМИ.ГР 0009-2021 |
| 4.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023, п.Б.27.7, п.В.4.65 ТКП 339-2022, п.4.4.26.7(д); ГОСТ IEC 61008-1-2020 п.5.3.12; ГОСТ IEC 61009-1-2020 п.5.3.8; Проектная и эксплуатационная документация на объект | АМИ.ГР 0009-2021 |
| 4.4 *** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2023, п.Б.27.7, п.В.4.65; ТКП 339-2022, п.8.7.14; СН 4.04.01-2019, п.16.3.7 Проектная и эксплуатационная документация на объект | АМИ.ГР 0009-2021 |
| 5.1 *** | Автоматические выключатели | 27.90/ 22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей | ТКП 181-2023 п.Б.27.4; ТКП 339-2022 п.4.4.26.4 (б) | АМИ.ГР 0019-2021 |
| 5.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка сопротивления изоляции автоматических выключателей | ТКП 339-2022, п.4.4.26.4 (а) | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 6.1 *** | Электроустанов-ки (в том числе на животновод-ческих фермах) | 27.90/ 22.000 | Напряжение прикосновения и шага: - в нормальном эксплуатацион-ном режиме; - в аварийном режиме | ГОСТ 30331.14-2001, п.705.413.1; ТКП 181-2023, пп.6.12.4.15-6.12.4.17, п.Б.29.5; ТКП 339-2022, п.4.3.20.6, п.4.4.28.7; ТКП 538-2014, п.4.2, п.4.9, п.4.10 | АМИ.МС 0013-2022 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева