ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1*** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметров ЭС 0202/2-Г и Е6-24 | ТКП 181-2023, пп. 6.5.12, Б.27.1; ТКП 339-2022, п. 4.4.26.1 | Значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п. 1 статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII от 05.09.1995 Об обеспечении единства измерений | ул. Демина, 14, п.101-308, 222518, г. Борисов, Минская область |
| 1.2*** |  | 27.12/22.000 27.90/22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей с применением комплекта нагрузочного измерительного с регулятором РТ-2048-02 | ТКП 181-2023, п. Б.27.4; ТКП 339-2022, п. 4.4.26.4; Проектная и другая эксплуатационная документация |  |  |
| 2.1*** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств с применением измерителя сопротивления заземления Ф4103-М1. Удельное сопротивление грунта (расчётное значение, связанное с диапазонами измерений сопротивления заземляющих устройств) | ТКП 181-2023, п. Б.29.4; ТКП 339-2022, пп. 4.3.2.13, 4.3.8.2, 4.3.8.4, 4.4.28.6; Проектная и другая эксплуатационная документация | Значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п. 1 статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII от 05.09.1995 Об обеспечении единства измерений |  |
| 2.2*** |  | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения с применением измерителя сопротивления заземления Ф4103-М1 | ТКП 181-2023, п. Б.29.2; ТКП 339-2022, п. 4.4.28.2 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.3** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка цепи "фаза-нуль" в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали с применением прибора многофункционального измерительного ЕР-180 | ГОСТ 30331.3-95 (МЭК 364-4-41-92), пп. 413.1.3.3 - 413.1.3.6; ТКП 181-2023, п. Б.29.8; ТКП 339-2022, пп. 4.3.2.9, 4.3.5.3, 4.3.5.4, 4.4.26.3, 4.4.28.5 | Значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п. 1 статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII от 05.09.1995 Об обеспечении единства измерений | ул. Демина, 14, п.101-308, 222518, г. Борисов, Минская область |
| 3.1** | Устройства защитного отключения (УЗО) | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток с применением измерителя параметров УЗО ПЗО-500 ПРО | СН 4.04.01-2019, п. 16.3.8; ТКП 181-2023, п. Б.27.7; ТКП 339-2022, п. 4.4.26.7 г); Проектная и другая эксплуатационная документация | Значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п. 1 статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII от 05.09.1995 Об обеспечении единства измерений |  |
| 3.2** |  | 27.90/22.000 | Время отключения с применением измерителя параметров УЗО ПЗО-500 ПРО | ГОСТ IEC 61008-1-2020, п. 5.3.12; ГОСТ IEC 61009-1-2020, п. 5.3.8; ТКП 339-2022, п. 4.4.26.7 д); Проектная и другая эксплуатационная документация |  |  |
| 3.3** |  | 27.90/22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки с применением измерителя параметров УЗО ПЗО-500 ПРО | СН 4.04.01-2019, п. 16.3.7; ТКП 181-2023, п. Б.27.7 |  |  |
| 3.4** |  | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой цепи с применением мегаомметров ЭС 0202/2-Г и Е6-24 | ТКП 181-2023, п. Б.27.1; ТКП 339-2022, п. 4.4.26.1 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметров ЭС 0202/2-Г и Е6-24 | ТКП 181-2023, п. Б.7.2; ТКП 339-2022, п. 4.4.5.2 | Значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п. 1 статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII от 05.09.1995 Об обеспечении единства измерений | ул. Демина, 14, п.101-308, 222518, г. Борисов, Минская область |
| 5.1** | Силовые кабельные линии до 1 кВ | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметров ЭС 0202/2-Г и Е6-24 | ТКП 181-2023, п. Б.30.1; ТКП 339-2022, п. 4.4.29.2 | Значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п. 1 статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII от 05.09.1995 Об обеспечении единства измерений |  |
| 6.1** | Воздушные линии напряжением 0,4 кВ с изолированными проводами | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметров ЭС 0202/2-Г и Е6-24 | ТКП 181-2023, п. Б.31.9.1; ТКП 339-2022, п. 4.4.30.6 а) | Значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п. 1 статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII от 05.09.1995 Об обеспечении единства измерений |  |

Примечание:

1) значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п. 1. статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII  от 05.09.1995  Об обеспечении единства измерений (в редакции Закона Республики Беларусь №254-З от 11.11.2019);