ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 ** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.7.2 | МВИ.БР 02-2015 | ул. Рокоссовского, д. 2, 225710, г. Пинск, Брестская обл. |
| 2.1 ** | Силовые кабельные линии | 27.32/ 22.000 |  | ТКП 181-2009 Б.30.1 |  |  |
| 3.1 ** | Воздушные линии напряжением 0,4 кВ с изолированными проводами | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 |  | ТКП 181-2009 Б.31.9.1 ТКП 339-2022 п.4.4.30.6 |  |  |
| 4.1 ** | Комплексные распределительные устройства | 27.12/ 22.000 |  | ТКП 181-2009 Б.16.1.1-2 |  |  |
| 5.1 ** | Сборные и соединительные шины | 27.12/ 22.000 |  | ТКП 181-2009 Б.18.1, Б.18.3 Б.24.1 |  |  |
| 6.1 ** | Грузоподъемные краны | 28.22/ 22.000 |  | ТКП 181-2009 п.6.7.1.10 |  |  |
| 7.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | МВИ.БР 02-2015 | ул. Рокоссовского, д. 2, 225710, г. Пинск, Брестская обл. |
| 7.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 пп. Б.27.3, Б.29.8 ТКП 339-2022 пп.4.4.26.3, 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | МВИ.МН 5223-2015 |  |
| 8.1 ** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | МВИ.БР 03-2015 |  |
| 8.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6 | МВИ.БР 03-2015 |  |
| 8.3 ** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п.Б.29.8 ТКП 339-2022 пп.4.4.28.5, 4.3.5.4 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | МВИ.МН 5223-2015 |  |
| 9.1 ** | Здания и сооружения. (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с искусственным (механическим) побуждением) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики воздуховодов: - скорость потока; - расход воздуха; -давление; - потери полного давления; - коэффициент потерь давления | Проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 | ул. Рокоссовского, д. 2, 225710, г. Пинск, Брестская обл. |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС.