ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000, 27.90/22.000 | Проверка действия расцепителей автоматических выключателей с применением комплектного испытательного устройства "Сатурн-М" (до 200 А) | ¹) | ул. Гоголя, д. 184, 213830, г. Бобруйск, Могилевская область | ¹) - Значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п. 1 статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII от 05.09.1995 Об обеспечении единства измерений |
| 1.2** |  | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра ЭС 0202/2-Г |  |  |  |
| 2.1** | Воздушные линии напряжением 0,4 кВ с изолированными проводами | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра ЭС 0202/2-Г | ¹) | ул. Гоголя, д. 184, 213830, г. Бобруйск, Могилевская область | ¹) - Значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п. 1 статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII от 05.09.1995 Об обеспечении единства измерений |
| 3.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения с применением измерителя сопротивления заземления Ф4103-М1 | ¹) | ул. Гоголя, д. 184, 213830, г. Бобруйск, Могилевская область | ¹) - Значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п. 1 статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII от 05.09.1995 Об обеспечении единства измерений |
| 3.2** |  |  | Проверка цепи "фаза-нуль" в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали с применением прибора многофункционального измерительного ЕР180 |  |  |  |
| 3.3** |  |  | Сопротивление заземляющих устройств и удельное сопротивление грунта с применением измерителя сопротивления заземления Ф4103-М1 |  |  |  |
| 4.1** | Силовые кабельные линии | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра ЭС 0202/2-Г | ¹) | ул. Гоголя, д. 184, 213830, г. Бобруйск, Могилевская область | ¹) - Значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п. 1 статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII от 05.09.1995 Об обеспечении единства измерений |
| 5.1** | Стационарные электроплиты, в том числе бытовые стационарные электроплиты | 27.90/22.000 | Величина электрического потенциала корпуса электроплиты относительно заземлённого санитарно-технического оборудования с применением мультиметра "KALIBRONIKA MM-2-11" | ¹) | ул. Гоголя, д. 184, 213830, г. Бобруйск, Могилевская область | ¹) - Значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п. 1 статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII от 05.09.1995 Об обеспечении единства измерений |
| 5.2** |  |  | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра ЭС 0202/2-Г |  |  |  |
| 6.1** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/22.000 | Время отключения с применением измерителя параметров УЗО ПЗО-510 | ¹) | ул. Гоголя, д. 184, 213830, г. Бобруйск, Могилевская область | ¹) - Значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п. 1 статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII от 05.09.1995 Об обеспечении единства измерений |
| 6.2** |  |  | Отключающий дифференциальный ток с применением измерителя параметров УЗО ПЗО-510 |  |  |  |
| 6.3** |  |  | Ток утечки защищаемой электроустановки с применением измерителя параметров УЗО ПЗО-510 |  |  |  |