ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0014-2021 | ул. Брестская, 69/2 А, 231797, г. Слоним, Слонимский район, Гродненская область |  |
| 1.2** |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи "фаза-нуль" силовых и осветительных сетей | АМИ.ГР 0012-2021 |  |  |
| 2.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | АМИ.ГР 0018-2021 | ул. Брестская, 69/2 А, 231797, г. Слоним, Слонимский район, Гродненская область |  |
| 2.2** |  |  | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | АМИ.ГР 0013-2021 |  |  |
| 2.3** |  |  | Проверка цепи "фаза-нуль" в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | АМИ.ГР 0012-2021 |  |  |
| 3.1** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | АМИ.ГР 0014-2021 | ул. Брестская, 69/2 А, 231797, г. Слоним, Слонимский район, Гродненская область |  |
| 3.2** |  |  | Дифференциальный ток срабатывания УЗО-Д | АМИ.ГР 0061-2022 |  |  |
| 3.3** |  |  | Время отключения УЗО-Д при номинальном напряжении |  |  |  |
| 3.4** |  |  | Ток утечки защищаемой электроустановки |  |  |  |
| 5.1** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением в зданиях и сооружениях и помещениях, оснащенных вентиляционными каналами, помещениях жилых общественных зданий, помещениях котельных и мини-котельных, производственных помещениях социальных служб) | 100.13/23.000 | Аэродинамические характеристики вентиляционных каналов (воздуховодов): - скорость потока, расход воздуха | АМИ.МН 0006-2021 | ул. Брестская, 69/2 А, 231797, г. Слоним, Слонимский район, Гродненская область |  |
| 5.2** |  |  | Кратность воздухообмена (количество удаляемого воздуха) |  |  |  |
| 5.3** |  | 100.13/41.000 | Наличие тяги |  |  |  |
| 5.4** |  | 100.13/29.061 | -геометрические размеры воздуховода и помещений |  |  |  |
| 5.5** |  | 100.13/23.000 | Аэродинамические характеристики дымовых каналов (газоходов): - скорость потока |  |  |  |
| 5.6** |  |  | Количество воздуха (расход воздуха) удаляемого через дымовой канал (газоход) |  |  |  |
| 5.7** |  | 100.13/41.000 | Наличие тяги |  |  |  |
| 5.8** |  | 100.13/29.061 | Геометрические размеры дымового канала (газохода) |  |  |  |
| 7.1** | Автоматические выключатели до 200 А | 27.90/22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей | АМИ.ГР 0019-2021 | ул. Брестская, 69/2 А, 231797, г. Слоним, Слонимский район, Гродненская область |  |