|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2. На бланке _________ На 1-м листе Редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «18» сентября 2015 года

испытательной лаборатории

Открытого акционерного общества «Мядельское агропромэнерго»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Аппараты, силовые осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока до 1000 В | А14. Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б. 27.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.1 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 561-2015 |
| 2.1 | Силовые кабельные линии напряжением 1 кВ и ниже | А14. Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б. 30.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.29.2 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 561-2015 |
| 3.1 | Заземляющие устройства. | А14. Б22 | Сопротивление заземляющего устройства с измерением удельного сопротивления грунта | ТКП 181-2009 Б.29.4 ТКП 339-2011 п. 4.3.8.2, 4.4.28.6 ТКП 336-2011 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 3371-2015 |
| 3.2 |  | А14. Б22 | Проверка соединений заземлителей с заземленными элементами с измерением переходного сопротивления контактных соединений | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.2 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 3371-2015 |
| 3.3 |  | А14. Б22 | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ГОСТ 30331.3-95 ТКП 181-2009 Б.29.8 ТКП 339-2011 п.4.3.5.4, 4.4.28.5 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 3370-2015 |
| 3.4 |  | А14. Б22 | Напряжение прикосновения и шага: -в нормальном эксплуатационном режиме; -в режиме краткосрочного замыкания на корпус | ГОСТ 30331.14-2001 ТКП 181-2009 Б.29.5 ТКП 339-2011 п. 4.3.20 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1494-2015 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                         Т.А. Николаева