|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0622 от 13 июля 1997 года на бланке №_________ на 2 листах Редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 13 декабря 20129 года

Строительно-производственного частного унитарного предприятия «Югомир»

| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Оборудование, работающее под избыточным давлением | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): -сварные соединения | ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ 1547-2005 ТКП 45-1.03-314-2018 ТКП45-5.04-49-2007 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 388 К (115°С), главы 21, 22, 23, 24, приложения 5-7. Утв. Постановление МЧС РБ от 21.12.2013 №79 | ГОСТ 14782-86 |
| 1.2 |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод толщинометрии (эхо метод): -основной металл |  | МВИ.МН 3987-2011 |
| 1.3 |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный (цветной) метод: -сварные соединения -основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 1.4 |  | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуально-оптический метод): -сварные соединения |  | ГОСТ 23479-79 ГОСТ 3242-79 СТБ 1133-98 |
|  |  |  | -основной металл |  | ГОСТ 23479-79 |
| 1.5 |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): -основной металл |  | МВИ. МН 3952-2011 |
| 2.1 | Элементы металлических дымовых труб | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |
| 2.2 |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод толщинометрии (эхо метод): -основной металл |  | МВИ. МН 3952-2011 |
| 2.3 |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный (цветной) метод: -сварные соединения -основной металл |  | СТБ 1172-99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4 | Элементы металлических дымовых труб | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуально-оптический метод): -сварные соединения | Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением (главы 11, 12, 13) Утв. Постановление МЧС РБ от 08.01.2016 №7 | ГОСТ 23479-79 ГОСТ 3242-79 СТБ 1133-98 |
|  |  |  | -основной металл |  | ГОСТ 23479-79 |
| 2.5 |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): -сварные соединения -основной металл |  | МВИ.МН 4477-2012 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева