|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.2062 от 31 октября 2015 года на бланке №_______________ на 2 листах Редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от _______________

электротехнической лаборатории

Гродненского филиала Республиканского унитарного предприятия по аэронавигационному обслуживанию воздушного движения «Белаэронавигация»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | А14.Б22 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Б.27.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.1 | МВИ Гр 315-2011 |
|  | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.2 | МВИ Гр 316-2011 |
|  |  | А14.Б22 | Измерение сопротивления заземляющих устройств | ТКП 181-2009 Б.29.4 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.6 | МВИ Гр 317-2011 |
|  |  | А14.Б22 | Испытание цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали: - измерение полного сопротивления цепи «фаза-нуль» с последующим вычислением тока однофазного замыкания; - определение времени отключения аппарата защиты (по время токовой характеристике) | ТКП 181-2009 Б.29.8 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.3 ГОСТ 30331.3-95 | МВИ Гр 314-2011 |
|  | Силовые кабельные линии до 10 кВ включительно | А14.Б22 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Б.30.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.29.2 | МВИ Гр 315-2011 |
|  |  | А14.Б22 | Испытание изоляции повышенным выпрямленным напряжением | ТКП 181-2009 п.Б.30.2.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.29.3 | МВИ Гр 318-2011 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева