|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.4587 от 6 марта 2015 года На бланке 0000350 На 4 листах Редакция 03 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ от «10» февраля 2017 года

Химико-бактериологической лаборатории

Вороновского районного унитарного предприятия

жилищно-коммунального хозяйства

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения. Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения | 100.09/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
|  |  | 100.09/ 11.116 | Вкус и привкус при 20С Д (0-5) баллов | СанПиН 10-124 РБ 99 утв. Постановлением Минздрава от 19.10.1999г. №46 СанПиН 10-124 РБ 99 утв. Постановлением Минздрава от 19.10.1999г. №46 | ГОСТ 3351-74 п.3 |
|  |  | 100.09/ 11.116 | Запах при 20С и при 60С Д (0-5) баллов |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |
|  |  | 100.09/ 08.156 | Мутность Д(0,58 – 4,64) мг/дм3 |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
|  |  | 100.09/ 08.156 | Аммиак и ионы аммония (суммарно) Д(0,1-3,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 (метод А) |
|  |  | 100.09/ 08.169 | Водородный показатель (рН); Д(2-12) ед рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
|  |  | 100.09/ 08.149 | Жесткость общая Д(0,05-5,0) град. Ж |  | ГОСТ 31954-2012 п.4 |
|  |  | 100.09/ 08.156 | Железо общее Д(0,1-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |
|  |  | 100.09/ 08.156 | Марганец Д (0,05-1,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 4974-72 п.5 (до 01.06.2017) ГОСТ 7974-2014 п.6.5 (с 01.06.2017) |
|  |  | 100.09/ 08.156 | Медь Д(0,02-0,5) мг/дм3 |  | ГОСТ 4388-72 п.2 |
|  |  | 100.09/ 08.156 | Нитраты Д (0,1-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 (метод Д) |
|  |  | 100.09/ 08.156 | Нитриты Д(0,003-0,3) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п.6 (метод Б) |
|  |  | 100.09/ 08.149 | Окисляемость перманганатная Д(0,5-10,0) мг/дм3 |  | СТБ ISO 8467-2009 |
|  |  | 100.09/ 08.150 | Сульфаты Д(2-25) мг/дм3 |  | ГОСТ 31940-2013 п.6 |
|  |  | 100.09/ 08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) |  | ГОСТ 18164-72 п.3.1 |
|  |  | 100.09/ 08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72 п.3 |
| 1.17 |  | 100.09/ 01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | МУК РБ №11-10-1-2002 п. 8.2 |
| 1.18 |  | 100.09/ 01.086 | Общие колиформные бактерии |  | МУК РБ №11-10-1-2002 п. 8.2 |
| 1.19 |  | 100.09/ 01.086 | Общее микробное число |  | МУК РБ №11-10-1-2002 п. 8.1 |
| 1.20 |  | 100.09/ 01.086 | Споры сульфитредуцирую-щих клостридий |  | МУК РБ №11-10-1-2002 п. 8.6 |
| 2.1 | Вода питьевая источников нецентрализо-ванного водоснабжения Вода питьевая источников нецентрализо-ванного водоснабжения | 100.09/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2012 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2012 |
| 2.2 |  | 100.09/ 11.116 | Вкус и привкус при 20С Д (0-5) баллов | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава 02.08.2010 г. №105 СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава 02.08.2010 г. №105 | ГОСТ 3351-74 п.3 |
| 2.3 |  | 100.09/ 11.116 | Запах при 20С и при 60С Д (0-5) баллов |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 2.4 |  | 100.09/ 08.156 | Мутность Д(0,58 – 4,64) мг/дм3 |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 2.5 |  | 100.09/ 08.169 | Водородный показатель (рН); Д(2-12) ед рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.6 |  | 100.09/ 08.149 | Жесткость общая Д(0,05-5,0) град. Ж |  | ГОСТ 31954-2012 п.4 |
| 2.7 |  | 100.09/ 08.156 | Нитраты Д (0,1-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 (метод Д) |
| 2.8 |  | 100.09/ 08.149 | Окисляемость перманганатная Д(0,5-10,0) мг/дм3 |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 2.9 |  | 100.09/ 08.150 | Сульфаты Д(2-25) мг/дм3 |  | ГОСТ 31940-2013 п.6 |
| 2.10 |  | 100.09/ 08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) |  | ГОСТ 18164-72 п.3.1 |
| 2.11 |  | 100.09/ 08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72 п.3 |
| 2.12 |  | 100.09/ 01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | МУК РБ №11-10-1-2002 п. 8.2 |
| 2.13 |  | 100.09/ 01.086 | Общие колиформные бактерии |  | МУК РБ №11-10-1-2002 п. 8.2 |
| 2.14 |  | 100.09/ 01.086 | Общее микробное число |  | МУК РБ №11-10-1-2002 п. 8.1 |
| 3.1 | Горячая вода Горячая вода | 100.09/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2012 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2012 |
| 3.2 |  | 100.09/ 11.116 | Запах Д (0-5) баллов | СанПиН 10-124 РБ 99 утв. Постановлением Минздрава от 19.10.1999г. №46 СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава 30.12.2009 г. №142 СанПиН 10-124 РБ 99 утв. Постановлением Минздрава от 19.10.1999г. №46 СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава 30.12.2009 г. №142 | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 3.3 |  | 100.09/ 08.156 | Мутность Д(0,58 – 4,64) мг/дм3 |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 3.4 |  | 100.09/ 08.169 | Водородный показатель (рН); Д(2-12) ед рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 3.5 |  | 100.09/ 08.156 | Железо общее Д(0,1-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |
| 3.6 |  | 100.09/ 08.156 | Медь Д(0,02-0,5) мг/дм3 |  | ГОСТ 4388-72 п.2 |
| 3.7 |  | 100.09/ 01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | МУК РБ №11-10-1-2002 п. 8.2 |
| 3.8 |  | 100.09/ 01.086 | Общие колиформные бактерии |  | МУК РБ №11-10-1-2002 п. 8.2 |
| 3.9 |  | 100.09/ 01.086 | Общее микробное число |  | МУК РБ №11-10-1-2002 п. 8.1 |

Руководитель Национального органа

по  аккредитации  Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                                Т.А. Николаева