Приложение № 1к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.0792

от 12 февраля 1997 года

На бланке №0001760

На 10 листах

Редакция 02

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 22 сентября 2017 года

| санитарно-химической лаборатории коммунального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Оршаводоканал» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пун-ктов |  | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |  |
|  |  |  |  |  | объектам испытаний | Методам испытаний |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1.1 |  | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51593-2001 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 19458-2011 п.п.4.4.1, п.4.4.2, р.5 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | СТБ ГОСТ Р 51593-2001 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 19458-2011 п.п.4.4.1, п.4.4.2, р.5 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |  |
| 1.2 |  |  | 100.09/11.116 | Привкус, запах, балл Диапазон измерений: (0-5) балл | СанПиН 10-124РБ 99, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь №46 от 19.10.1999. Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к источникам нецентрализованного питьевого водоснабжения», утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь № 105 от 02.08.2010 | ГОСТ 3351-74 р.р.2,3 |  |
| 1.3 |  |  | 100.09/08.156 | Цветность, градус цветности Диапазон измерений: (1-50) градус цветности |  | ГОСТ 31868-2012 |  |
| 1.4 |  |  | 100.09/08.156 | Мутность, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,58-4,64) мг/дм3 |  | ГОСТ 3351-74, р.5 |  |
| 1.5 |  |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН), единиц рН Диапазон измерений: (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 1.6 |  |  | 100.09/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3 Диапазон измерений: от 1,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 18164-72 |  |
| 1.7 |  |  | 100.09/08.149 | Жесткость, °Ж Диапазон измерений: от 0,1°Ж |  | ГОСТ 31954-2012 Метод А |  |
| 1.8 |  |  | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная, мг/дм3 Диапазон измерений: 0,5-10,0 мг/дм3 |  | СТБ ISO 8467-2009 |  |
| 1.9 |  |  | 100.09/08.155 | Концентрация нефтепродуктов (суммарно), мг/дм3 Диапазон измерений: (0,005-50.0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) |  |
| 1.10 |  | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения | 100.09/08.155 | Концентрация поверхностных активных веществ (АПАВ) анионоактивных, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,025-10) мг/дм3 | СанПиН 10-124 РБ 99, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь № 46 от 19.10.1999. Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к источникам нецентрализованного питьевого водоснабжения», утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь № 105 от 02.08.2010 | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) |  |
| 1.11 |  |  | 100.09/08.155 | Фенольный индекс мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0005-25,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |  |
| 1.12 |  |  | 100.09/08.149 | Концентрация хлоридов, мг/дм3 Диапазон измерений: от 10,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 4245-72, р.2 |  |
| 1.13 |  |  | 100.09/08.149 100.09/08.156 | Концентрация сульфатов, мг/дм3 Диапазон измерений: (25,0-500,0) мг/дм3 Диапазон измерений: (2,0-50,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31940-2013 Метод 1 ГОСТ 31940-2013 Метод 3 |  |
| 1.14 |  |  | 100.09/08.156 | Концентрация алюминия, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,04-0,56) мг/дм3 |  | ГОСТ 18165-2014 Метод Б |  |
| 1.15 |  |  | 100.09/08.155 | Концентрация бора, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,05-5,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31949-2012 |  |
| 1.16 |  |  | 100.09/08.156 | Концентрация железа (суммарно), мг/дм3 Диапазон измерений: (0,10 - 2,00) мг/дм3 |  | ГОСТ 4011-72 р. 2 |  |
| 1.17 |  |  | 100.09/08.169 | Концентрация кадмия, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0002 - 0,0050) мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |  |
| 1.18 |  |  | 100.09/08.156 | Концентрация марганца, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,010 - 5,00) мг/дм3 |  | ГОСТ 4974-2014 Метод А, вариант 3 |  |
| 1.19 |  |  | 100.09/08.169 | Концентрация меди, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0006) - 1,0 мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |  |
| 1.20 |  |  | 100.09/08.155 | Концентрация молибдена, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,025-0,25) мг/дм3 |  | М 01-28-2007 |  |
| 1.21 |  |  | 100.09/08.156 | Концентрация мышьяка, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,010 - 0,10) мг/дм3 |  | ГОСТ 4152-89 |  |
| 1.22 |  |  | 100.09/08.169 | Концентрация никеля, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0005-0,010) мг/дм3 |  | МУ 31-14/06 |  |
| 1.23 |  |  | 100.09/08.156 | Концентрация фторидов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,05-1,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 4386-89 ,р.1 |  |

| 1.24 | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения | 100.09/08.149 | Концентрация хлора остаточного, мг/дм3 Диапазон измерений: от 0,30 мг/дм3 | СанПиН 10-124 РБ 99, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь № 46 от 19.10.1999. Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к источникам нецентрализованного питьевого водоснабжения», утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь № 105 от 02.08.2010 | ГОСТ 18190-72 р.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.25 |  | 100.09/08.169 | Концентрация свинца, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0002-0,050) мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |
| 1.26 |  | 100.09/08.155 | Концентрация хрома (VI), мг/дм3 Диапазон измерений: (0,02-0,5) мг/дм3 |  | М 01-41-2006 |
| 1.27 |  | 100.09/08.155 | Концентрация цианидов, мг/дм3 Метод без отгонки циановодорода Диапазон измерений: (0,01-0,40) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.146-99 |
| 1.28 |  | 100.09/08.169 | Концентрация цинка, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0005-0,10) мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |
| 1.29 |  | 100.09/08.156 | Концентрация нитратов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Д |
| 1.30 |  | 100.09/08.156 | Концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно), мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1-3,00) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод А |
| 1.31 |  | 100.09/08.156 | Концентрация нитритов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,003-0,30) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Б |
| 1.32 |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число, число колониеобразующих единиц в 1 мл |  | МУК РБ №11-10-1-2002 п. 8.1 |
| 1.33 |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии, число колониеобразующих единиц в 100 мл |  | МУК РБ №11-10-1-2002 п. 8.2 |
| 1.34 |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии, число колониеобразующих единиц в 100 мл |  | МУК РБ №11-10-1-2002 п. 8.2 |
| 1.35 |  | 100.09/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии, число колониеобразующих единиц в 20 мл |  | МУК РБ №11-10-1-2002 п. 8.6. |

| 1.36 | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения | 100.09/04.125 | Суммарная альфа- и бета-активность, Бк/л | СанПиН 10-124 РБ 99, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь №46 от 19.10.1999 СанПиН «Требования к радиационной безопасности», утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь №213 от 28.12.2012 | Методика радиационного контроля питьевой воды. Общие требования к порядку проведения и интерпретации результатов, утв. Минжилкомхозом Республики Беларусь 18.12.2003. Методика измерений суммарной альфа- и бета-активности водных проб с помощью альфа-бета радиометра УМФ-2000 (МВИ SARC 13.1.001-05/97), утв. ВНИИФТРИ 10.06.1997 СТБ ИСО 9696-2010 СТБ ИСО 9697-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ИСО 5667-14-2002 СТБ 17.13.05-10-2009/ ISO 5667-6:2005 СТБ 17.13.05-32-2014 / ISO 5667-4:1987 ГОСТ 17.1.5.04-81 ГОСТ 17.1.5.05-85 ГОСТ 31942-2012 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ИСО 5667-14-2002 СТБ 17.13.05-10-2009/ ISO 5667-6:2005 СТБ 17.13.05-32-2014/ ISO 5667-4:1987 ГОСТ 17.1.5.04-81 ГОСТ 17.1.5.05-85 ГОСТ 31942-2012 |
| 2.2 |  | 100.03/08.156 | Концентрация азота аммонийного, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,10-3,0) мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Министерства ПРиООС Республики Беларусь. Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов | ГОСТ 33045-2014 Метод А |
| 2.3 |  | 100.03/08.156 | Концентрация азота нитратов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,020-0,45) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 2.4 |  | 100.03/08.169 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) , мг О2/дм3 Диапазон измерений: (0,5-6,0) мг О2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |
| 2.5 |  | 100.03/08.052 | Взвешенные вещества, мг/дм3 Диапазон измерений: от 3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 2.6 |  | 100.03/08.156 | Концентрация железа (общего), мг/дм3 Диапазон измерений: св. 0,100 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 2.7 |  | 100.03/08.156 | Концентрация азота нитритов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0025-0,25) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 2.8 |  | 100.03/08.169 | Концентрация кадмия, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0002-0,0050) мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |

| 2.9 | Поверхностные воды | 100.03/08.169 | Концентрация цинка, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0005-10,0) мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Министерства ПРиООС Республики Беларусь. Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов | СТБ 1290-2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.10 |  | 100.03/08.052 | Общая минерализа-ция (сухой остаток), мг/дм3 Диапазон измерений: (50-50000)мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 2.11 |  | 100.03/08.169 | Концентрация меди, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0006-1,0) мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |
| 2.12 |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель (рН), единиц рН Диапазон измерений (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.13 |  | 100.03/08.169 | Концентрация свинца, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0002-0,050) мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |
| 2.14 |  | 100.03/08.074 | Концентрация фосфат-ионов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,025-1000,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 (Метод В) |
| 2.15 |  | 100.03/35.065 | Температура, °С Диапазон измерений: (0–40) °С |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| 2.16 |  | 100.03/08.149 | Концентрация хлорид-иона, мг/дм3 Диапазон измерений: (10,0-250,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 2.17 |  | 100.03/08.156 | Концентрация хрома (VI), мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0010-0,20) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 2.18 |  | 100.03/08.156 | Концентрация хрома общего, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0050-0,20) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 2.19 |  | 100.03/08.150 | Концентрация сульфат-иона, мг/дм3 Диапазон измерений: (2,00-40,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 2.20 |  | 100.03/08.155 | Концентрация синтетических поверхностных активных веществ (СПАВ) анионоактивных, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,025-100) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) |
| 2.21 |  | 100.03/08.169 | Концентрация никеля, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0005-0,50) мг/дм3 |  | МУ 31-14/06 |

| 2.22 | Поверхностные воды | 100.03/08.155 | Химическое потребление кислорода ( ХПК), мгО2/дм3 Диапазон измерений: (5,0-800,0) мгО2/дм3 | Разрешения на специ-альное водопользование, выдаваемые территориальными органами Министерства ПРиООС Республики Беларусь. Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов | ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 (издание 2012 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.23 |  | 100.03/08.155 | Концентрация нефтепродуктов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,005-50,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) |
| 2.24 |  | 100.03/01.086 | Общее микробное число, число колониеобразующих единиц 37 0С/ 22 0С в 1 мл | Инструкция № 037-0409, утв. Минздравом Республики Беларусь 07.05.2009 г. | ГОСТ 18963-73 п.3.3.1 Инструкция № 037-0409, утв. Минздравом Республики Беларусь 07.05.2009г., п.20 |
| 2.25 |  | 100.03/01.086 | Общие колиформные бактерии, НВЧ колониеобразующих единиц в 100 мл |  | ГОСТ 18963-73 п.3.3.1 ГОСТ 18963-73 п.3.3.1 Инструкция № 037-0409, утв. Минздравом Республики Беларусь 07.05.2009г., п.15, п.16 |
| 2.26 |  | 100.03/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии, НВЧ колониеобразующих единиц в 100 мл |  | ГОСТ 18963-73 п.3.3.1 ГОСТ 18963-73 п.3.3.1 Инструкция № 037-0409, утв. Минздравом Республики Беларусь 07.05.2009г., п. 15, п.16 |
| 3.1 | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ИСО 5667-3-2012 СТБ 17.13.05-10-2009/ ISO 5667-6:2005 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31942-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ИСО 5667-3-2012 СТБ 17.13.05-10-2009/ ISO 5667-6:2005 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31942-2012 |
| 3.2 | Сточные воды | 100.05/08.156 | Концентрация азота аммонийного, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,10-3,0) мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Министерства ПРиООС Республики Беларусь. Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов | ГОСТ 33045-2014 (Метод А) |
| 3.3 |  | 100.05/08.169 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) , мг О2/дм3 Диапазон измерений: (3,0-6000,0) мг О2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 |
| 3.4 |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества, мг/дм3 Диапазон измерений: от 3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 3.5 |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН), единиц рH Диапазон измерений: (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 3.6 |  | 100.05/08.156 | Концентрация железа (общего), мг/дм3 Диапазон измерений: св. 0,100 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |

| 3.7 | Сточные воды | 100.05/08.169 | Концентрация никеля, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0005-0,50)мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Министерства ПРиООС Республики Беларусь. Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов | МУ 31-14/06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.8 |  | 100.05/08.150 | Концентрация сульфат-иона, мг/дм3 Диапазон измерений: (2,00-40,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 3.9 |  | 100.05/08.156 | Концентрация азота нитратного, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,020-0,45) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 3.10 |  | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,005-50,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) |
| 3.11 |  | 100.05/08.155 | Концентрация поверхностных активных веществ (АПАВ) анионоактивных, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,025-100,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) |
| 3.12 |  | 100.05/08.156 | Концентрации азота нитритов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0025 -0,25) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 3.13 |  | 100.05/08.156 | Концентрация хрома (VI), мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0010-0,20) мг/дм3 Концентрация хрома общего, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0050-0,20) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 п.11.1 СТБ 17.13.05-33-2014 п.11.2 |
| 3.14 |  | 100.05/08.074 | Концентрация фосфат-иона, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1-1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод В |
| 3.15 |  | 100.05/08.052 | Концентрация растворённых веществ (сухой остаток), мг/дм3 Диапазон измерений: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 3.16 |  | 100.05/08.169 | Концентрация меди, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0006-1,0) мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |
| 3.17 |  | 100.05/08.155 | Химическое потребление кислорода (ХПК), мг О2/дм3 Диапазон измерений: (5,0-800,0) мг О2/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 (издание 2012г.) |
| 3.18 |  | 100.05/08.149 | Концентрация хлорид-иона, мг/дм3 Диапазон измерений: (10,0-250,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |

| 3.19 | Сточные воды | 100.05/08.169 | Концентрация свинца, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0002-0,050) мг/дм3 | ГОСТ 18963-73 п.3.3.1 Инструкция № 037-0409, утв. Минздравом Республики Беларусь 07.05.2009 г. | СТБ 1290-2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.20 |  | 100.05/08.169 | Концентрация кадмия, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0002-0,0050) мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |
| 3.21 |  | 100.05/08.169 | Концентрация цинка, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0005-10,0) мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |
| 3.22 |  | 100.05/35.065 | Температура, °С Диапазон измерений: (0 – 40) °С |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| 3.23 |  | 100.05/01.086 | Общее микробное число, число колониеобразующих единиц 37 °С/ 22 °С в 1 мл |  | ГОСТ 18963-73 п.3.3.1 ГОСТ 18963-73 п.3.3.1 Инструкция № 037-0409, утв. Минздравом Республики Беларусь 07.05.2009г., п.20 |
| 3.24 |  | 100.05/01.086 | Общие колиформные бактерии, НВЧ колониеобразующих единиц в 100 мл |  | ГОСТ 18963-73 п.3.3.1 ГОСТ 18963-73 п.3.3.1 Инструкция № 037-0409, утв. Минздравом Республики Беларусь 07.05.2009г., п.15, п.16 |
| 3.25 |  | 100.05/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии, НВЧ колониеобразующих единиц в 100 мл |  | ГОСТ 18963-73 п.3.3.1 ГОСТ 18963-73 п.3.3.1 Инструкция № 037-0409, утв. Минздравом Республики Беларусь 07.05.2009г., п.15, п.16 |
| 4.1 | Окружающая среда | 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | СанПиН «Требования к радиационной безопасности», утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь №213 от 28.12.2012 | МВИ.МН 2513-2006 |
| 5.1 | Подземные воды | 100.04/42.000 | Отбор проб | СТБ ИСО 5667-11-2011 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ИСО 5667-11-2011 ГОСТ 31861-2012 |
| 5.2 |  | 100.04/35.065 | Температура воды, °С Диапазон измерений: (0–40) °С | Фактические значения | МВИ.МН 5350-2015 |
| 5.3 |  | 100.04/08.169 | Водородный показатель (рН) Диапазон измерений: (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 5.4 |  | 100.04/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3 Диапазон измерений: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 5.5 |  | 100.04/08.155 | Концентрация нефтепродуктов (суммарно),мг/дм3 Диапазон измерений: (0,005-50,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) |

| 5.6 | Подземные воды | 100.04/08.155 | Концентрация поверхностных активных веществ (АПАВ) анионоактивных, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,025-10) мг/дм3 | Фактические значения | ПНДФ 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.7 |  | 100.04/08.155 | Фенольный индекс, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0005-25,0) мг/дм3 |  | ПНДФ 14.1:2:4.182-02 |
| 5.8 |  | 100.04/08.149 | Концентрация хлорид-иона, мг/дм3 Диапазон измерений: (10,0-250,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 5.9 |  | 100.04/08.149 100.04/08.156 | Концентрация сульфат-ионов, мг/дм3 Диапазон измерений: 25,0-500,0 мг/дм3 Диапазон измерений: (2,0-50,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31940-2013 Метод 1 ГОСТ 31940-2013 Метод 3 |
| 5.10 |  | 100.04/08.156 | Концентрация алюминия, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,04-0,56) мг/дм3 |  | ГОСТ 18165-2014 Метод Б |
| 5.11 |  | 100.04/08.156 | Концентрация железа (общего), мг/дм3 Диапазон измерений: (0,100 - 9,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 5.12 |  | 100.04/08.169 | Концентрация кадмия, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0002 - 0,0050) мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |
| 5.13 |  | 100.04/08.156 | Концентрация марганца, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,010 - 5,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 4974-2014 Метод А, вариант 3 |
| 5.14 |  | 100.04/08.169 | Концентрация никеля, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0005-0,50) мг/дм3 |  | МУ 31-14/06 |
| 5.15 |  | 100.04/08.169 | Концентрация свинца, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0002-0,050) мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |
| 5.16 |  | 100.04/08.156 | Концентрация хрома общего, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0050-0,20) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 5.17 |  | 100.04/08.169 | Концентрация цинка, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0005-0,10) мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |
| 5.18 |  | 100.04/08.156 | Концентрация нитратов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,44-10,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Д |
| 5.19 |  | 100.04/08.156 | Концентрация азота аммонийного, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1 -3,00) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод А |

| 5.20 | Подземные воды | 100.04/08.156 | Концентрация нитритов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,003-0,30) мг/дм3 | Фактические значения | ГОСТ 33045-2014 Метод Б |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.21 |  | 100.05/08.074 | Концентрация полифосфатов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,01-0,4) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод В |

Руководитель органа по аккредитации

Республики Беларусь – директор

Государственного предприятия «БГЦА»					 	                                             Т.А. Николаева