|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1851 от «13» декабря 1999 года На бланке № 0004993 На 3 листах Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «06» марта 2019 года

производственная лаборатория

Районного производственного унитарного предприятия

«Мядельское жилищно-коммунальное хозяйство»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Сточная вода | 100.05/ 42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ИСО 5667-14-2002 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ИСО 5667-14-2002 ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 |
| 1.2 |  | 100.05/ 08.052 | ##### Концентрация взвешенных веществ ДИ: (св. 3,0) мг/дм3 | Разрешение на специальное водопользование, выданное Минским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды | МВИ.МН 4362-2012 |
| 1.3 |  | 100.05/ 08.052 | Концентрация сухого остатка (минерализация) ДИ: (5050000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 1.4 |  | 100.05/ 08.156 | ##### Концентрация нитрит-иона ДИ: (св. 0,0025) мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 1.5 |  | 100.05/ 08.156 | ##### Концентрация нитрат-иона ДИ: (св. 0,020) мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 1.6 |  | 100.05/ 08.156 | ##### Концентрация ##### железа (общего) ##### ДИ: (св. 0,1) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 1.7 |  | 100.05/ 08.156 | ##### Концентрация аммоний-иона ДИ: (0,1-3,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 метод А |
| 1.8 |  | 100.05/ 08.149 | ##### Биохимическое потребление кислорода (БПК5) ДИ: (3-6000) мгО2/дм3 ДИ: (0,5-6) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |
| 1.9 |  | 100.05/ 08.149 | ## Концентрация хлорид-иона ДИ: (св. 10) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 1.10 |  | 100.05/ 08.150 | ## Концентрация сульфат-иона ДИ: (св. 2,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 1.11 | Сточная вода | 100.05/ 08.169 | ##### Водородный показатель (рН) ДИ: (2-12) ед. рН | Разрешение на специальное водопользование, выданное Минским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.12 |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация ортофосфата ДИ: (св. 0,005) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Г |
| 2.1 | Поверхностная вода | 100.03/ 42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ИСО 5667-14-2002 СТБ 17.13.05-10-2009 /ISO 5667-6:2005 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ИСО 5667-14-2002 СТБ 17.13.05-10-2009/ ISO 5667-6:2005 ГОСТ 31861-2012 |
| 2.2 |  | 100.03/ 08.149 | ##### Биохимическое потребление кислорода (БПК5) ДИ: (3-6000) мгО2/дм3 ДИ: (0,5-6) мгО2/дм3 | Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 30.03.2015 № 13 «Об установлении нормативов качества воды поверхностных водных объектов» | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |
| 2.3 |  | 100.03/ 08.156 | ##### Концентрация нитрат-иона ДИ: (св.0,020) мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 2.4 |  | 100.03/ 08.156 | ##### Концентрация ##### железа (общего) ##### ДИ: (св. 0,1) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 2.5 |  | 100.03/ 08.052 | ##### Концентрация взвешенных веществ ДИ: (св. 3,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 2.6 |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация ортофосфата ДИ: (св.0,005) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Г |
| 2.7 |  | 100.03/ 08.150 | ## Концентрация сульфат-иона ДИ: (св. 2,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 2.8 |  | 100.03/ 08.149 | ## Концентрация хлорид-иона ДИ: (св. 10) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 2.9 |  | 100.03/ 08.052 | Концентрация сухого остатка (минерализация) ДИ:(5050000)мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 2.10 |  | 100.03/ 08.156 | ##### Концентрация нитрит-иона ДИ: (св. 0,0025) мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 2.11 |  | 100.03/ 08.169 | ##### Водородный показатель рН ##### ДИ: (2-12) ед рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.12 | Поверхностная вода | 100.03/08.149 | ##### Концентрация растворенного кислорода ##### ДИ: (св. 0,2) мг/дм3 | Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 30.03.2015 № 13 «Об установлении нормативов качества воды поверхностных водных объектов» | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5815:1983 |
| 2.13 |  | 100.03/ 08.156 | ##### Концентрация аммоний-иона ##### ДИ: (0,1-3,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 метод А |

Принятые сокращения:

ДИ – диапазон измерений

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»			Т.А.Николаева