|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.4701 |
|  | от 16.10.2015 |
|  | на бланке № ___________ на 12 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ от 15 июля 2022 года

лаборатории неразрушающего контроля и технической диагностики Общества с дополнительной ответственностью «Ремспецмонтаж»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Михалковский сельсовет, 29/2, 247760, Мозырский район (Испытательная лаборатория) |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: -сосуды и аппараты, работающие под давлением; -паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла; -трубопроводы пара и горячей воды | 24.10/ 32.123 | Радиационный метод (радиографический метод): -сварные соединения. | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 34347-2017 ГОСТ ISO 15609-1-2019 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 6520-2-2009 CТБ ISO 15614-1-2009 CТБ ISO 15607-2009 CТБ ИСO 9692-1-2006 CТБ EN 287-1-2009 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ 2116-2010 СТБ 2350-2013 ТКП 049-2007 ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 ТКП 45-5.04-121-2009 СН 1.03.01-2019 СП 1.03.02-2020 РТМ -1с-89 | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 |
| 1.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод)): -сварные соединения. |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 1.3 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод: -сварные соединения; -основной металл. |  | СТБ 1172-99 |
| 1.4 ** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): -сварные соединения; -основной металл. |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 ** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: -сосуды и аппараты, работающие под давлением; -паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла; -трубопроводы пара и горячей воды | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: -сварные соединения; -основной металл. | Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановление МЧС РБ от 28.01.2016 №7 Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 115 ºС. Утв. Пост. МЧС РБ от 01.02.2021 №5. Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор РБ от 27.06.1994 №6 (с изменениями Постановления МЧС РБ от 16.11.2007 №100) ТНПА и другая документация. | МВИ.МН 5074-2014 |
| 2.1 ** | Резервуары для хранения нефти, нефтепродуктов, химических реагентов и других веществ | 24.10/ 32.123 | Радиационный метод (радиографический метод): -сварные соединения. | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 34347-2017 ГОСТ ISO 15609-1-2019 ГОСТ ISO 5817-2019 ГОСТ 31385-2016 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 6520-2-2009 CТБ ISO 15614-1-2009 CТБ ISO 15607-2009 CТБ ИСO 9692-1-2006 CТБ EN 287-1-2009 | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 |
| 2.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод)): -сварные соединения. |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 2.3 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод: -сварные соединения; -основной металл. |  | СТБ 1172-99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4 ** | Резервуары для хранения нефти, нефтепродуктов, химических реагентов и других веществ | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): -сварные соединения; -основной металл. | СТБ ЕН 1712-2004 СТБ 2350-2013 ТКП 45-5.04-121-2009 ТКП 169-2018 ТКП 45-5.04-172-2010 СН 1.03.01-2019 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор РБ от 27.06.1994 №6 (с изменениями Постановления МЧС РБ от 16.11.2007 №100) ТНПА и другая документация | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 2.5 ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: -сварные соединения; -основной металл |  | МВИ.МН 5074-2014 |
| 2.6 ** |  | 24.10/ 32.106 | Контроль проникающими веществами. Течеискание, пузырьковый метод: -сварные соединения; -основной металл. |  | СТБ ЕН 1593-2006 СТБ ЕН 1779-2004 |
| 3.1 ** | Технологические трубопроводы, технологическое оборудование Технологические трубопроводы, технологическое оборудование | 24.10/ 32.123 | Радиационный метод (радиографический метод): -сварные соединения. | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 34347-2017 ГОСТ ISO 15609-1-2019 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 6520-2-2009 CТБ ISO 15614-1-2009 CТБ ISO 15607-2009 CТБ ИСO 9692-1-2006 CТБ EN 287-1-2009 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ 2350-2013 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 СП 1.03.02-2020 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Постановление МЧС РБ от 24.04.2020 № 21 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор РБ от 27.06.1994 №6 (с изменениями Постановления МЧС РБ от 16.11.2007 №100) ТНПА и другая документация | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 |
| 3.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод)): -сварные соединения. |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 3.3 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод: -сварные соединения; -основной металл. |  | СТБ 1172-99 |
| 3.4 ** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): -сварные соединения; -основной металл. |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 3.5 ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: -сварные соединения; -основной металл. |  | МВИ.МН 5074-2014 |
| 4.1 ** | Металлические конструкции Металлические конструкции | 24.10/ 32.123 | Радиационный метод (радиографический метод): -сварные соединения. | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 15609-1-2019 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 6520-2-2009 CТБ ISO 15614-1-2009 CТБ ISO 15607-2009 CТБ ИСO 9692-1-2006 CТБ EN 287-1-2009 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ 1565-2009 СТБ 2350-2013 ТКП 45-5.04-121-2009 СН 1.03.01-2019 СП 1.03.02-2020 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор РБ от 27.06.1994 №6 (с изменениями Постановления МЧС РБ от 16.11.2007 №100) ТНПА и другая документация | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 |
| 4.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод)): -сварные соединения. |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 4.3 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод: -сварные соединения; -основной металл. |  | СТБ 1172-99 |
| 4.4 ** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): -сварные соединения; -основной металл. |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 4.5 ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: -сварные соединения; -основной металл. |  | МВИ.МН 5074-2014 |
| 5.1 ** | Магистральные и промысловые трубопроводы | 24.10/ 32.123 | Радиационный метод (радиографический метод): -сварные соединения. | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 34347-2017 ГОСТ ISO 15609-1-2019 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 6520-2-2009 CТБ ISO 15614-1-2009 CТБ ISO 15607-2009 CТБ ИСO 9692-1-2006 CТБ EN 287-1-2009 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ 2350-2013 СНиП III-42-80 ТКП 45-5.04-49-2007 ТКП 45-5.04-121-2009 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 ТКП 45-5.04-172-2010 ТКП 038-2006 ТКП 039-2006 СН 1.03.01-2019 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор РБ от 27.06.1994 №6 (с изменениями Постановления МЧС РБ от 16.11.2007 №100) ТНПА и другая документация | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 |
| 5.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод)): -сварные соединения. |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 5.3 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод: -сварные соединения; -основной металл. |  | СТБ 1172-99 |
| 5.4 ** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): -сварные соединения; -основной металл. |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 5.5 ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: -сварные соединения; -основной металл. |  | МВИ.МН 5074-2014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 ** | Объекты газораспределительной системы и газопотребления, газопроводы | 24.10/ 32.123 | Радиационный метод (радиографический метод): -сварные соединения. | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 15609-1-2019 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 6520-2-2009 CТБ ISO 15614-1-2009 CТБ ISO 15607-2009 CТБ ИСO 9692-1-2006 CТБ EN 287-1-2009 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ 2039-2010 СТБ 2350-2013 СП 4.03.01-2020 СП 1.03.02-2020 СН 4.03.01-2019 Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь. Утв. Постановление МЧС РБ от 02.02.2009 №6 (в редакции Постановления МЧС РБ от 23.02.2018 №7) Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор РБ от 27.06.1994 №6 (с изменениями Постановления МЧС РБ от 16.11.2007 №100) ТНПА и другая документация | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 |
| 6.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод)): -сварные соединения. |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 6.3 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод: -сварные соединения; -основной металл. |  | СТБ 1172-99 |
| 6.4 ** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): -сварные соединения; -основной металл. |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 6.5 ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: -сварные соединения; -основной металл. |  | МВИ.МН 5074-2014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 ** | Грузоподъёмные краны и механизмы, грузозахватные приспособления, тара | 24.10/ 32.123 | Радиационный метод (радиографический метод): -сварные соединения. | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 34589-2019 ГОСТ 34587-2019 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 22827-2020 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 15609-1-2019 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 6520-2-2009 CТБ ISO 15614-1-2009 CТБ ISO 15607-2009 CТБ ИСO 9692-1-2006 CТБ EN 287-1-2009 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ 2350-2013 ТКП 45-1.03-103-2009 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъёмных кранов. Утв. Постановление МЧС РБ от 22.12.2018 № 66 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор РБ от 27.06.1994 №6 (с изменениями Постановления МЧС РБ от 16.11.2007 №100) ТНПА и другая документация | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 |
| 7.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод)): -сварные соединения. |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 7.3 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод: -сварные соединения; -основной металл. |  | СТБ 1172-99 |
| 7.4 ** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): -сварные соединения; -основной металл. |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 7.5 ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: -сварные соединения; -основной металл. |  | МВИ.МН 5074-2014 |
| 8.1 ** | Арматура и закладные детали железобетонных конструкций | 24.10/ 32.123 | Радиационный метод (радиографический метод): -сварные соединения. | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 14098-2014 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ ISO 15609-1-2019 CТБ ISO 15614-1-2009 CТБ ISO 15607-2009 СТБ 2174-2011 СТБ 2350-2013 ТКП 45-5.04-121-2009 СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 |
| 8.2 ** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): -сварные соединения; -основной металл. |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 9.1 ** | Образцы сварных соединений и основного металла | 24.10/ 32.123 | Радиационный метод (радиографический метод): -сварные соединения. | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 34347-2017 ГОСТ 34587-2019 ГОСТ 34589-2019 ГОСТ 31385-2016 СТБ 2039-2010 СТБ 2116-2010 СТБ 2174-2011 СТБ 2350-2013 СТБ ЕN 287-1-2009 РТМ-1с-89 ТКП 049-2007 ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 ТКП 169-2018 ТКП 45-5.04-172-2010 ТКП 45-5.04-121-2009 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 ТКП 45-5.04-49-2007 ТКП 45-1.03-103-2009 ТКП 45-4.01-272-2012 СНиП III-42-80 СН 1.03.01-2019 СП 1.03.02-2020 СП 4.03.01-2020 СН 4.03.01-2019 СП 4.02.01-2020 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановление МЧС РБ от 28.01.2016 №7 Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 Мпа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 115 ºС. Утв. Пост. МЧС РБ от 01.02.2021 №5. Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Постановление МЧС РБ от 24.04.2020 № 21 Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь. Утв. Постановление МЧС РБ от 02.02.2009 №6 (в редакции Постановления МЧС РБ от 23.02.2018 №7) Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъёмных кранов. Утв. Постановление МЧС РБ от 22.12.2018 № 66 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор РБ от 27.06.1994 №6 (с изменениями Постановления МЧС РБ от 16.11.2007 №100) ТНПА и другая документация | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 |
| 9.2 ** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): -сварные соединения; -основной металл. |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 9.3 ** | Образцы сварных соединений и основного металла | 24.10/ 29.061 24.10/ 29.121 | Механические испытания (статическое растяжение, статический изгиб, сплющивание): -сварные соединения; -основной металл. |  | ГОСТ 6996-66 р.8 СТБ ЕН 895-2002 ГОСТ 1497-84 ГОСТ 12004-81 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 6996-66 р.9 СТБ ЕН 910-2002 ГОСТ 14019-2003 ГОСТ 8695-75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 ** | Тепловые сети | 24.10/ 32.123 | Радиационный метод (радиографический метод): -сварные соединения. | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 15609-1-2019 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 6520-2-2009 CТБ ISO 15614-1-2009 CТБ ISO 15607-2009 CТБ ИСO 9692-1-2006 CТБ EN 287-1-2009 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ 2116-2010 СТБ 2350-2013 СП 4.02.01-2020 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановление МЧС РБ от 28.01.2016 №7 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор РБ от 27.06.1994 №6 (с изменениями Постановления МЧС РБ от 16.11.2007 №100) ТНПА и другая документация | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 |
| 10.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод)): -сварные соединения. |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 10.3 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод: -сварные соединения; -основной металл. |  | СТБ 1172-99 |
| 10.4 ** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): -сварные соединения; -основной металл. |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 10.5 ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: -сварные соединения; -основной металл |  | МВИ.МН 5074-2014 |
| 11.1 ** | Внутренние инженерные системы зданий и сооружений Внутренние инженерные системы зданий и сооружений | 24.10/ 32.123 | Радиационный метод (радиографический метод): -сварные соединения. | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 15609-1-2019 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 6520-2-2009 CТБ ISO 15614-1-2009 CТБ ISO 15607-2009 CТБ ИСO 9692-1-2006 CТБ EN 287-1-2009 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ 2350-2013 СП 1.03.02-2020 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор РБ от 27.06.1994 №6 (с изменениями Постановления МЧС РБ от 16.11.2007 №100) ТНПА и другая документация | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 |
| 11.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод)): -сварные соединения. |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 11.3 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод: -сварные соединения; -основной металл. |  | СТБ 1172-99 |
| 11.4 ** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): -сварные соединения; -основной металл. |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 11.5 ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: -сварные соединения; -основной металл |  | МВИ.МН 5074-2014 |
| 12.1 ** | Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации | 24.10/ 32.123 | Радиационный метод (радиографический метод): -сварные соединения. | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 15609-1-2019 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 6520-2-2009 CТБ ISO 15614-1-2009 CТБ ISO 15607-2009 CТБ ИСO 9692-1-2006 CТБ EN 287-1-2009 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ 2350-2013 СТБ 2072-2010 ТКП 45-4.01-272-2012 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматомнадзор РБ от 27.06.1994 №6 (с изменениями Постановления МЧС РБ от 16.11.2007 №100) ТНПА и другая документация | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 |
| 12.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Акустический метод (ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод)): -сварные соединения. |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 12.3 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод: -сварные соединения; -основной металл. |  | СТБ 1172-99 |
| 12.4 ** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): -сварные соединения; -основной металл. |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 12.5 ** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: -сварные соединения; -основной металл. |  | МВИ.МН 5074-2014 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных