|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4177 от 25 апреля 2011 года на бланке _______________ на 4 листах Редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 12  января  2018 года

лаборатории сточных вод

Чаусского унитарного коммунального предприятия «Жилкомхоз»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Сточные воды | 100.05/ 08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ: (0-14) ед.рН | Разрешение на специальное водопользование, выданное органами Минприроды Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов | СТБ ISO 10523-2009 |
|  |  | 100.05/ 08.052 | Концентрация взвешенных веществ Д: ≥3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
|  |  | 100.05/ 08.052 | Концентрация сухого остатка (минерализация) Д: (50-1000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
|  |  | 100.05/ 08.169 | Определение кислорода растворенного |  | СТБ ISO 5814-2007 |
|  |  | 100.05/ 08.149 | Концентрация ХПК (химическое потребление кислорода) ДИ: (5,0-500) мг/дм3 | Фактические значения | МВИ ХПК бихроматным методом. Методика 2.2.58.3 Сборник ч. 2, Минск, НТЦ «АПИ», 1997г с.255-262 |
|  |  | 100.05/ 08.149 | Биохимическое потребление кислорода после n дней (БПКn), Д: (3-6000) мгО/дм3 Д: (0,5-6) мгО/дм3 | Разрешение на специальное водопользование, выданное органами Минприроды Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов | СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 СТБ 17.13.05-22-2011 |
|  |  | 100.05/ 08.149 | Концентрация хлоридов Д: ≥10,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
|  |  | 100.05/ 08.150 | Концентрация сульфат-ионов Д: ≥2,0 мг/дм³ |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
|  |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация фосфора общего ДИ: свыше 0,005 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  | 100.05/ 08.149 | Концентрация азота общего по Къельдалю |  | МВИ.МН 4139-2011 |
|  |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация аммоний-ионов, Д: ≥ 0,078мгN/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 (метод А) |
|  | Сточные воды | 100.05/ 08.156 | Концентрация нитрит-ионов, Д: ≥0,0025 мгN/дм3 | Разрешение на специальное водопользование, выданное органами Минприроды Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов | ГОСТ 33045-2014 п.6 (метод Б) СТБ 17.13.05-38-2015 |
|  |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация нитрат-ионов, Д: ≥ 0,02 мгN/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 (метод Д) СТБ 17.13.05-43-2015 |
|  |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация железа общего Д: ≥ 0,1 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
|  |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация фосфат-ионов Д: (1,0-50) мг/дм3 Д: свыше 0,005 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  | 100.05/ 08.155 | Нефтепродукты ДИ: (0,005-50,0) мг/дм3 |  | ПНДФ 14.1:2:4.128-98 Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02». (издание,2007) |
|  |  | 100.05/ 08.155 | Концентрация синтетических поверхно- активных веществ (СПАВ) анионоактивных Д: (0,025-2,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 МВИ массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) в пробах природных, питьевой и сточной воды флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02» (издание,2009) |
|  |  | 100.05/ 42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |
|  | Поверхностные воды | 100.03/ 08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ: (0-14) ед. рН | Предельно допустимые концентрации химических и иных веществ в воде поверхностных водных объектов, утв. постановлением Минприроды от 30.03.2015 №13 | СТБ ISO 10523-2009 |
|  |  | 100.03/ 08.052 | Концентрация взвешенных веществ Д: ≥3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
|  |  | 100.03/ 08.052 | Концентрация сухого остатка (минерализации) Д: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
|  |  | 100.03/ 08.149 | ХПК окисляемость бихроматная (химическое потребление кислорода) ДИ: (5,0-100) мгО2/дм3 | Фактические значения | МВИ ХПК титриметрическим методом. Методика 2.1.45 Сборник, часть 3, 3-е издание, Минск, Бел НИЦ «Экология», 2009 с.164-167 |
|  | Поверхностные воды | 100.03/ 08.149 | Биохимическое потребление кислорода после n дней (БПКn), Д: (3-6000) мгО/дм3 Д: (0,5-6) мгО/дм3 | Предельно допустимые концентрации химических и иных веществ в воде поверхностных водных объектов, утв. постановлением Минприроды от 30.03.2015 №13 | СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 СТБ 17.13.05-22-2011 |
|  |  | 100.03/ 08.149 | Концентрация хлорид-ионов Д: ≥10,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
|  |  | 100.03/ 08.150 | Концентрация сульфат-ионов, Д: ≥2,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2011 |
|  |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация фосфора общего ДИ: свыше 0,005 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  | 100.03/ 08.149 | Концентрация азота общего по Къельдалю Д: (0,5-500) мг/дм³ |  | МВИ.МН 4139-2011 |
|  |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация аммоний-ионов, Д: ≥0,078 мгN/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 (метод А) |
|  |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация нитрит-ионов, Д: ≥0,0025 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п.6 (метод Б) СТБ 17.13.05-38-2015 |
|  |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация нитрат-ионов, Д: ≥0,020 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 (метод Д) СТБ 17.13.05-43-2015 |
|  |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация железа Д: ≥0,1 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
|  |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация фосфат-ионов Д: (0,010-0,300) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  | 100.03/ 08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,005-50,0 вкл.) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природной, питьевой и сточной воды флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02». (издание,2007) |
|  | Поверхностные воды | 100.03/ 08.155 | Концентрация синтетических поверхно- активных веществ анионоактивных Д: (0,025-2,0) мг/дм3 | Предельно допустимые концентрации химических и иных веществ в воде поверхностных водных объектов, утв. постановлением Минприроды от 30.03.2015 №13 | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 МВИ массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) в пробах природных, питьевой и сточной воды флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02» (издание,2009) |
|  |  | 100.03/ 42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	                                                                               Т.А. Николаева