|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4987 от 15 декабря 2017 года на бланке 0004193 на 2 листах редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 15 декабря 2017 года

лаборатории электрофизических измерений

Общества с ограниченной ответственностью «АВЕТО Плюс»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| б-р Юбилейный, 21-14, 212017, г. Могилев |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 п.Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.3.8.2, п.4.4.28.6 | МВИ.МГ 694-2012 |

_________________                                 07.10.2022                                                        Листов 2 Лист 1

подпись ведущего эксперта по аккредитации                                дата принятия решения

|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4987 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В, с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Б.29.8 ТКП 339-2011 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4 п.413.1.3.5 | МВИ.МГ 697-2012 |
| 2.4 |  | 27.90/ 22.000 | Измерение напряжения прикосновения в электроустановках до 1 кВ с любой нейтралью. | ТКП 181-2009 п.Б.29.5. ТКП 339-2011 п.4.4.28.7 | МВИ.МГ 699-2012 |
| 3.1 | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ТКП 45-4.04-149-2009 Приложение Г ТКП 339-2011 п.4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.3, п. 5.4 | МВИ.МГ 698-2012 |
| 3.2 |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ТКП 339-2011 п.4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.14 | МВИ.МГ 698-2012 |

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь - директор государственного предприятия "БГЦА" | Т.А. Николаева |
| --- | --- |

_________________                                 15.12.2017                                                        Листов 2  Лист 2

подпись ведущего эксперта                                                            дата ТКА

МП