|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.4367 |
|  | от 15.03.2013 |
|  | на бланке №___________ на 5 листах |
|  | редакция 01 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 15 марта 2023года |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| производственно-технологической лаборатории филиала "Гомельский комбинат хлебопродуктов Открытого акционерного общества "Гомельхлебопродукт" |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| улица Подгорная, дом 4, 246022,г. Гомель |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Зерно: пшеница, рожь | 01.11/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 п. 7.3 СТБ 1056-2016 п. 5 ГОСТ 13586.3-2015 п.4,5 | СТБ 1036-97 п. 7.3 СТБ 1056-2016 п. 5 ГОСТ 13586.3-2015 п.4,5 |
| 1.2 * |  | 01.11/11.116 | Зараженность вредителями | ГОСТ 9353-90 ГОСТ 9353-2016 ГОСТ 16990-88 ГОСТ 16990-2017 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13586.6-93 п.1.4 ГОСТ 30483-97 п.3.3 |
| 2.1 *** | Зерно для проращивания | 10.61/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 п. 7.3 СТБ 1053-2015 п. 4 ГОСТ 13586.3-2015 п.4,5 | СТБ 1036-97 п. 7.3 СТБ 1053-2015 п. 4 ГОСТ 13586.3-2015 п.4,5 |
| 2.2 * |  | 10.61/11.116 | Зараженность вредителями хлебных запасов | ТУ РБ600024008.093 -2004 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13586.6-93 п.1.4 |
| 3.1 *** | Мука ржаная хлебопекарная Мука ржаная хлебопекарная | 10.61/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 п. 7.26 СТБ 1053-2015 п. 4 ГОСТ 27668-88 п.2 | СТБ 1036-97 п. 7.26 СТБ 1053-2015 п. 4 ГОСТ 27668-88 п.2 |
| 3.2 * |  | 10.61/11.116 | Зараженность и загрязненность вредителями | ГОСТ 7045-2017 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 27559-87 п. 3 |
| 4.1 *** | Мука пшеничная | 10.61/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 п. 7.26 СТБ 1053-2015 п. 4 ГОСТ 27668-88 п.2 | СТБ 1036-97 п. 7.26 СТБ 1053-2015 п. 4 ГОСТ 27668-88 п.2 |
| 4.2 * |  | 10.61/11.116 | Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов | СТБ 1666-2006 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 27559-87 п. 3 |
| 5.1 *** | Мука гречневая | 10.61/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 п. 7.26 СТБ 1053-2015 п. 4 ГОСТ 27668-88 п.2 | СТБ 1036-97 п. 7.26 СТБ 1053-2015 п. 4 ГОСТ 27668-88 п.2 |
| 5.2* |  | 10.61/11.116 | Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов | ТУ РБ 600024008.084-2002 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 27559-87 п. 3 |
| 6.1 *** | Мука пшенично- гречневая | 10.61/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 п. 7.26 СТБ 1053-2015 п. 4 ГОСТ 27668-88 п.2 | СТБ 1036-97 п. 7.26 СТБ 1053-2015 п. 4 ГОСТ 27668-88 п.2 |
| 6.2 * |  | 10.61/11.116 | Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов | ТУ РБ 600024008.105-2004 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 27559-87 п. 3 |
| 7.1 *** | Отруби пшеничные | 10.61/42.000 | Отбор проб | СТБ 1056-2016 п. 5 ГОСТ 27668-88 п.2 | СТБ 1056-2016 п. 5 ГОСТ 27668-88 п.2 |
| 7.2 * |  | 10.61/11.116 | Зараженность вредителями хлебных запасов | ГОСТ 7169-2017 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 27559-87 п. 3 |
| 8.1 *** | Отруби ржаные | 10.61/42.000 | Отбор проб | СТБ 1056-2016 п. 5 ГОСТ 27668-88 п.2 | СТБ 1056-2016 п. 5 ГОСТ 27668-88 п.2 |
| 8.2 * |  | 10.61/11.116 | Зараженность вредителями хлебных запасов | ГОСТ 7170-2017 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 27559-87 п. 3 |
| 9.1 *** | Отруби ржаные пищевые | 10.61/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 п. 7.25 СТБ 1053-2015 п. 4 ГОСТ 27668-88 п.2 | СТБ 1036-97 п. 7.25 СТБ 1053-2015 п. 4 ГОСТ 27668-88 п.2 |
| 9.2 * |  | 10.61/11.116 | Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов | ТУ РБ 600024008.079 - 2002 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 27559-87 п. 3 |
| 10.1 *** | Отруби пшенично- ржаные и ржано-пшеничные Отруби пшенично- ржаные и ржано-пшеничные | 10.61/42.000 | Отбор проб | СТБ 1056-2016 п. 5 ГОСТ 27668-88 п.2 | СТБ 1056-2016 п. 5 ГОСТ 27668-88 п.2 |
| 10.2 * |  | 10.61/11.116 | Зараженность вредителями хлебных запасов | ТУ РБ 600024008.082 -2002 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 27559-87 п. 3 |
| 11.1 *** | Крупка пшеничная дробленая | 10.61/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 п. 7.25 СТБ 1053-2015 п. 4 ГОСТ 26312.1-84 п.2 | СТБ 1036-97 п. 7.25 СТБ 1053-2015 п. 4 ГОСТ 26312.1-84 п.2 |
| 11.2 * |  | 10.61/11.116 | Зараженность вредителями хлебных запасов | ГОСТ 18271-72 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26312.3-84 п.3 |
| 12.1 *** | Крупа манная марки «М» | 10.61/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 п. 7.25 СТБ 1053-2015 п. 4 | СТБ 1036-97 п. 7.25 СТБ 1053-2015 п. 4 |
| 12.2 * |  | 10.61/11.116 | Зараженность вредителями | ГОСТ 7022-97 ГОСТ 7022-2019 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26312.3-84 п.3 |
| 13.1 *** | Хлопья зародышевые пшеничные пищевого назначения | 10.61/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 п. 7.25 СТБ 1053-2015 п. 4 ГОСТ 27668-88 п.2 | СТБ 1036-97 п. 7.25 СТБ 1053-2015 п. 4 ГОСТ 27668-88 п.2 |
| 13.2 * |  | 10.61/11.116 | Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов | ТУ РБ 06093149.055 -99 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 27559-87 п.3 |
| 14.1 *** | Завтраки сухие | 10.89/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 п. 7.16 СТБ 1053-2015 п. 4 ГОСТ 15113.0-77 п. 2 | СТБ 1036-97 п. 7.16 СТБ 1053-2015 п. 4 ГОСТ 15113.0-77 п. 2 |
| 14.2 * |  | 10.89/11.116 | Посторонние примеси и зараженность вредителями хлебных запасов | СТБ 922-94 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 15113.2-77 п. 5 |
| 15.1 *** | Полуфабрикаты мучных изделий | 10.89/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 п. 7.16 СТБ 1053-2015 п. 4 ГОСТ 15113.0-77 п. 2 | СТБ 1036-97 п. 7.16 СТБ 1053-2015 п. 4 ГОСТ 15113.0-77 п. 2 |
| 15.2 * |  | 10.89/11.116 | Посторонние примеси и зараженность вредителями хлебных запасов | СТБ 954-94 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 15113.2-77 п. 5 |
| 16.1 * | Пищевые продукты: мука, крупы, хлеб и хлебобулочные изделия, прочие продукты питания | 10.61/04.125 10.71/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ.МН 1823-2007 |
| 17.1 * | Сельскохозяйственное сырье: -зерно; - прочее сырье | 01.11/04.125 10.91/04.125 | Удельная активность цезия-137 | Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах утв.03.08.99 Минсельхозпродом РБ | МВИ.МН 1823-2007 |
| улица Шевченко, дом 19, 246022, г.Гомель |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Зерно: гречиха | 01.11/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 п. 7.3 СТБ 1056-2016 п. 5 ГОСТ 13586.3-2015 п.4,5 | СТБ 1036-97 п. 7.3 СТБ 1056-2016 п. 5 ГОСТ 13586.3-2015 п.4,5 |
| 1.2 * |  | 01.11/11.116 | Зараженность вредителями | ГОСТ 19092-92 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13586.6-93 п.1.4 ГОСТ 30483-97 п.3.3 |
| 2.1 *** | Мучка кормовая гречневая | 10.61/42.000 | Отбор проб | СТБ 1056-2016 п.5 ГОСТ 13496.0-2016 п.2 ГОСТ 27668-88 п.2 | СТБ 1056-2016 п.5 ГОСТ 13496.0-2016 п.2 ГОСТ 27668-88 п.2 |
| 2.2 * |  | 10.61/11.116 | Зараженность вредителями хлебных запасов | ТУ РБ 06093149.056 -99 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 27559-87 п.3 |
| 3.1 *** | Лузга гречневая | 10.61/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 п.7 СТБ 1053-2015 п. 4 ГОСТ 26312.1-84 п.2 | СТБ 1036-97 п.7 СТБ 1053-2015 п. 4 ГОСТ 26312.1-84 п.2 |
| 3.2 * |  | 10.61/11.116 | Зараженность вредителями хлебных запасов | ТУ РБ 06093149.054 -2000 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26312.3-84 п.3 |
| 4.1 *** | Крупа гречневая «Купеческая» | 10.61/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 п.7.25 СТБ 1053-2015 п. 4 ГОСТ 26312.1-84 п.4 | СТБ 1036-97 п.7.25 СТБ 1053-2015 п. 4 ГОСТ 26312.1-84 п.4 |
| 4.2 * |  | 10.61/11.116 | Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов | ТУ РБ 0095441.007-95 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26312.3-84 п.3 |
| улица Шилова, дом 13, 246007,г. Гомель |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Крупа гречневая «Купеческая» | 10.61/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 п.7.25 СТБ 1053-2015 п. 4 ГОСТ 26312.1-84 п.4 | СТБ 1036-97 п.7.25 СТБ 1053-2015 п. 4 ГОСТ 26312.1-84 п.4 |
| 1.2 * | Крупа гречневая «Купеческая» | 10.61/11.116 | Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов | ТУ РБ 0095441.007-95 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26312.3-84 п.3 |
| 2.1 *** | Крупа манная марки «М» | 10.61/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 п. 7.25 СТБ 1053-2015 п. 4 | СТБ 1036-97 п. 7.25 СТБ 1053-2015 п. 4 |
| 2.2 * |  | 10.61/11.116 | Зараженность вредителями | ГОСТ 7022-97 ГОСТ 7022-2019 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26312.3-84 п.3 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных