|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2062 от 31 октября 2001 года на бланке №__________ на 2 листах Редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 01 июня 2018 года

электротехнической лаборатории

Гродненского филиала Республиканского унитарного предприятия по аэронавигационному обслуживанию воздушного движения «Белаэронавигация»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, за исключением: переносных электроприемников (ручного электромеханического инструмента (кроме II класса) и переносных светильников, вспомогательного оборудования (трансформаторов, преобразователей частоты, кабелей-удлинителей, сварочных трансформаторов)), вторичных цепей и элементов, цепей электрических интерфейсов, других цепей при питании от отдельного источника или через разделительный трансформатор, рассчитанные на рабочее напряжение 60 В и ниже | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.27.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.1 | МВИ Гр 315-2011 |

| 2.1 | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | - Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измере-нием переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.2 | МВИ Гр 317-2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 |  | 27.90/22.000 | - Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009 Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 ТКП 336-2011 п.7.2.4 | МВИ Гр 316-2011 |
| 2.3 |  | 27.90/22.000 | - Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Б.29.8 ТКП 339-2011 п.4.4.26.3 ГОСТ 30331.3-95 | МВИ Гр 314-2011 |
| 3.1 | Силовые кабельные линии до 10 кВ включительно | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.30.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.29.2 | МВИ Гр 315-2011 |
| 3.2 |  | 27.32/29.113 | Испытание изоляции повышенным выпрямленным напряжением | ТКП 181-2009 п.Б.30.2.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.29.3 | МВИ Гр 318-2011 |

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия "БГЦА" | Т.А.Николаева |
| --- | --- |