|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0850 от 28 февраля 2003 года На бланке _________ На 5 листах Редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 01 июня 2018 года

лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы

Государственного лечебно-профилактического учреждения

«Оршанская районная ветеринарная станция»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Мясо убойного скота и диких животных, мясные субпродукты. Мясо кроликов. Продукты мясные, в т.ч. продукты из шпика. Колбасные изделия, продукты и полуфабрикаты из свинины и говядины. | 10.11/42.000 10.13/42.000 | Отбор проб | Ветеринарно-санитарные правила осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов, утв. постановлением МСХиП Республики Беларусь №44 от 18.04.08 ТНПА и другая документация | ГОСТ 20235.0-74 п.1 ГОСТ 9792-73 п.2 ГОСТ 7269-2015 п.4 СТБ 1050-2008 СТБ 1053-2015 ГОСТ 4288-76 п.п.1.3,2.1 Ветеринарно-санитарные правила осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов утв. постановлением МСХиП Республики Беларусь №44 от 18.04.08. Положение о порядке проведения ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарно-санитарного осмотра продуктов животного происхождения, а также продуктов растительного происхождения при их реализации на рынке, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 29.04.2017 г. № 319 приложение №1. |

| 1.2 | Мясо убойного скота и диких животных, мясные субпродукты. Мясо кроликов. Продукты мясные, в т.ч. продукты из шпика. Колбасные изделия, продукты и полуфабрикаты из свинины и говядины. | 10.11/11.116 10.13/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, консистенция, запах, состояние жира, сухожилий, прозрачность и аромат бульона, определение продуктов первичного распада белков в бульоне, состояние мышц на разрезе) | Ветеринарно-санитарные правила осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов, утв. постановлением МСХиП Республики Беларусь №44 от 18.04.2008 г. ТНПА и другая документация | ГОСТ 7269-2015 п. 5 ГОСТ 20235.0-74 п.2 ГОСТ 20235.1-74 п.1.3 ГОСТ 23392-78 п.2.2 ГОСТ 4288-76 п.2.3 Ветеринарно-санитарные правила осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов утв. постановлением МСХиП Республики Беларусь №44 от 18.04.2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 |  | 10.11/04.125 10.13/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ.МН 1823-2007 МВИ 179-95 |
| 1.4 |  | 10.11/07.096 10.13/07.096 | Исследование на трихинеллёз (методом компрессорной трихинеллоскопии) | Ветеринарно-санитарные правила осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов, утв. постановлением МСХиП Республики Беларусь №44 от 18.04.2008 г. ТНПА и другая документация | Ветеринарные правила по лабораторной диагностике трихинеллёза в Республике Беларусь, утв. постановлением МСХиП Республики Беларусь №79 от 16.12.2005 г. п.3 |
| 2.1 | Мясо птицы. Продукты из мяса птицы (колбасные изделия, кулинарные изделия и полуфабрикаты из мяса птицы) | 10.12/42.000 10.13/42.000 | Отбор проб | Ветеринарно-санитарные правила осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов, утв. постановлением МСХиП Республики Беларусь № 44 от 18.04.2008 г. ТНПА и другая документация | ГОСТ 7702.0-74 п.1 ГОСТ 9792-73 СТБ 1050-2008 СТБ 1053-2015 Ветеринарно-санитарные правила осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов, утв. постановлением МСХиП Республики Беларусь № 44 от 18.04.2008 г. |
| 2.2 | Мясо птицы. Продукты из мяса птицы (колбасные изделия, кулинарные изделия и полуфабрикаты из мяса птицы) | 10.12/11.116 10.13/11.116 | Органолептические показатели (состояние мышц на разрезе, консистенция, запах, состояние жира и сухожилий, прозрачность и аромат бульона, продукты первичного распада белков в бульоне) |  | ГОСТ 7702.0-74 п.2 Ветеринарно-санитарные правила осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов, утв. постановлением МСХиП Республики Беларусь № 44 от 18.04.2008 г. |
| 2.3 |  | 10.12/04.125 10.13/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ.МН 1823-2007 МВИ 179-95 |
| 3.1 | Яйца куриные | 01.47/42.000 | Отбор проб | Ветеринарные правила проведения ветеринарно-санитарной экспертизы яиц птицы, используемых для пищевых целей, утв. постановлением МСХиП Республики Беларусь №15 от 03.03.2008 г. ТНПА и другая документация | СТБ 1050-2008 п. 5.7 СТБ 254-2004 п.5.1 Ветеринарные правила проведения ветеринарно-санитарной экспертизы яиц птицы, используемых для пищевых целей, утв. постановлением МСХиП Республики Беларусь № 15 от 03.03.2008 г. |
| 3.2 |  | 01.47/11.116 | Органолептические показатели (чистота и целостность скорлупы, запах и вкус содержимого яйца, величина воздушной камеры, состояние желтка и белка) |  | СТБ 254-2004 п.5.2, 5.4, 5.5 Ветеринарные правила проведения ветеринарно-санитарной экспертизы яиц птицы, используемых для пищевых целей, утв. постановлением МСХиП Республики Беларусь №15 от 03.03.2008, гл.4 |
| 3.3 |  | 01.47/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ. МН 1823-2007 МВИ 179-95 |
| 4.1 | Молоко и молочные продукты | 01.41/42.000 10.51/42.000 | Отбор проб | Ветеринарные правила проведения ветеринарно-санитарной экспертизы молока и молочных продуктов, утв. постановлением МСХиП Республики Беларусь №15 от 03.03.2008 г. ТНПА и другая документация | ГОСТ 26809-86 п.2.1-2.6,п.2.10,п.2.11 ГОСТ 26809-86 п.3 СТБ 1051-2012 Ветеринарные правила проведения ветеринарно-санитарной экспертизы молока и молочных продуктов, утв. постановлением МСХиП Республики Беларусь №15 от 03.03.2008 г. |
| 4.2 |  | 01.41/11.116 10.51/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, вкус, запах, цвет |  | Ветеринарные правила проведения ветеринарно-санитарной экспертизы молока и молочных продуктов, утв. постановлением МСХиП Республики Беларусь №15 от 03.03.2008 г. Глава 1-4 |
| 4.3 |  | 01.41/08.149 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п. 3 |
| 4.4 |  | 01.41/04.125 10.51/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ.МН 1823-2007 МВИ 179-95 |
| 5.1 | Мёд натуральный | 10.89/42.000 | Отбор проб | Ветеринарные правила проведения ветеринарно-санитарной экспертизы меда, утв. Постановлением МСХиП Республики Беларусь №15 от 03.03.2008 г. ТНПА и другая документация | ГОСТ 19792-2001 п.6.1 ТКП 251-2010 п.7.10 Ветеринарные правила проведения ветеринарно-санитарной экспертизы мёда, утв. Постановлением МСХиП Республики Беларусь №15 от 03.03.2008 г. |
| 5.2 |  | 10.89/11.116 | Органолептические показатели (аромат, вкус, признаки брожения) |  | ГОСТ 19792-2001 Ветеринарные правила проведения ветеринарно-санитарной экспертизы мёда, утв. Постановлением МСХиП Республики Беларусь №15 от 03.03.2008 г. |
| 5.3 |  | 10.89/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ.МН 1823-2007 МВИ 179-95 |
| 6.1 | Рыба и рыбная продукция | 03.00/42.000 | Отбор проб | Правила ветеринарно-санитарной экспертизы пресноводной рыбы и рыбной продукции, утв. Постановлением МСХиП Республики Беларусь №30 от 27.04.2004 г. ТНПА и другая документация | Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы пресноводной рыбы и рыбной продукции, утв. Постановлением МСХиП Республики Беларусь №30 от 27.04.2004 г. |
| 6.2 |  | 03.00/11.116 | Органолептические показатели (цвет, внешний вид, консистенция, запах) |  | ГОСТ 7631-2008 п.6 Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы пресноводной рыбы и рыбной продукции», утв. Постановлением МСХиП Республики Беларусь №30 от 27.04.2004 г. |
| 7.1 | Плодоовощная продукция | 01.13/42.000 | Отбор проб | Ветеринарно-санитарные правила проведения ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов растительного происхождения на рынках, утв. постановлением МСХиП Республики Беларусь № 9 от 18.03.2015 г. ТНПА и другая документация | СТБ 1036-97 п. 7.3.4.3 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 Ветеринарно-санитарные правила проведения ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов растительного происхождения на рынках, утв. постановлением МСХиП Республики Беларусь № 9 от 18.03.2015 г. |
| 7.2 |  | 01.13/08.169 | Массовая доля нитратов | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь №52 от 21.06.2013 г. ТНПА и другая документация | Методические указания по определению нитратов в продукции растениеводства № 5048-89, утв. Минздрава СССР от 04.07.89 г. |

| 7.3 | Плодоовощная продукция | 01.13/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, запах, вкус, окраска, зрелость, механические повреждения) | Ветеринарно-санитарные правила проведения ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов растительного происхождения на рынках, утв. постановлением МСХиП Республики Беларусь № 9 от 18.03.2015 г. ТНПА и другая документация | Ветеринарно-санитарные правила проведения ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов растительного происхождения на рынках, утв. постановлением МСХиП Республики Беларусь № 9 от 18.03.2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.4 |  | 01.13/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ.МН 1823-2007 МВИ 179-95 |
| 8.1 | Сельскохозяйственное сырье и корма (зерно фуражное: ячмень, пшеница, рожь, овёс, тритикале) | 01.11/42.000 | Отбор проб | Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопас-ности в ветеринарно-санитарном отношении кормов и кормовых добавок, утв. постановлением МСХиП Республики Беларусь №10 от 10.02.2011 г. ТНПА и другая документация | СТБ 1056-2016 ГОСТ 13586.3-2015 |
| 8.2 |  | 01.11/11.116 | Запах, цвет |  | ГОСТ 10967-90 п.п.4.1, 4.2.1 |
| 8.3 |  | 01.11/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | МВИ.МН 1823-2007 МВИ 179-95 |
| 9.1 | Окружающая среда | 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь №213 от 28.12.2012 г. | МВИ.МН 2513-2006 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»	          							 Т.А. Николаева