|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0428 от 12 апреля 2004 года На бланке № На 2 листах Редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 21 мая 2021 года

Центральной республиканской лаборатории

по определению качества новых сортов растений

государственного учреждения

«Государственная инспекция по испытанию и охране сортов растений»

| № пункта | Наименова-ние объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний |  | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| 1.1 | Семена кукурузы | 01.11/08.168 | Уровень гибридности |  | СТБ 1073-97 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1710-2006 п. 6, п.7, п. 8.1 |
| 1.2 |  | 01.11/08.168 | Типичность самоопыленной линии |  |  | СТБ 1710-2006 п. 6, п.7, п. 8.2 |
| 2.1 | Семена зерновых культур: пшеница, ячмень | 01.11/ 08.168 | Идентификация сорта |  | СТБ 1073-97 ТНПА и другая документация на продукцию | ISO 8981:1993 Методические указания «Идентификация сортов пшеницы и ячменя методом электрофореза» Всесоюзный НИИ растениеводства, Ленинград, 1989 |
| 2.2 |  | 01.11/ 08.168 | Сортовая чистота |  |  |  |
| 3.1 | Семена масличных культур | 01.11/ 08.158 | Жирнокислот-ный состав в масле семян |  | СТБ 1398-2003 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30418-96 ГОСТ 31663-2012 ГОСТ 31665-2012 р.1-5 ГОСТ 10858-77 п.3.2 (пробоподготовка, извлечение масла) |
| 3.2 |  |  | Массовая доля эруковой кислоты в масле семян |  |  | ГОСТ 30089-2018 ГОСТ 10858-77 п.3.2 (пробоподготовка, извлечение масла) |
| 4.1 | Зерно, продукты переработки зерна | 01.11/ 08.149 | Массовая доля белка в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 5060-86 СТБ 1073-97 ГОСТ 9353-90 ГОСТ 9353-2016 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10846-91 |
| Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0428. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 4.2 | Зерно, продукты переработки зерна | 01.11/ 08.052 | Сырая клейковина (количество) | ГОСТ 5060-86 СТБ 1073-97 ГОСТ 9353-90 ГОСТ 9353-2016 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 13586.1-2014 п. 6 |
| 4.3 |  | 01.11/ 29.165 | Качество сырой клейковины |  |  | ГОСТ 13586.1-2014 п. 11 |
| 5.1 | Корма, комбикорма в т.ч. жмыхи, шрот | 10.41/ 08.149 | Массовая доля азота, сырой протеин | ГОСТ 4808-87 ГОСТ 8057-95 ГОСТ 11048-95 ГОСТ 11202-65 ГОСТ 10471-96 ГОСТ 27149-95 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 13496.4-2019 п.8 |
| 5.2 |  | 10.91/ 08.149 |  |  |  |  |
| 6.1 | Мука | 10.61/ 08.052 | Сырая клейковина (количество) | СТБ 1666-2006 ГОСТ 34142-2017 ТНПА и другая документация на продукцию |  | ГОСТ 27839-2013 п.9.2 |
| 6.2 |  | 10.61/ 29.165 | Качество сырой клейковины |  |  | ГОСТ 27839-2013 п.9.4 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»					                              Е.В.Бережных