|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2333 от 29.11.2002 на бланке № 0009822 на 2 листах редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 01 июля 2022 года

электролаборатории

Открытого акционерного общества «Ивановский райагросервис»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Комарова, д. 15, 225791, г. Иваново, Ивановский район, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Силовые кабельные линии | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.30.1 ТКП 339-2011 п.4.4.29.2 | МВИ.БР 02-2015 |
| 2.1*** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1 табл. Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1, табл. 4.4.46 | МВИ.БР 02-2015 |
| 3.1*** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 п.Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6. п.4.3 ГОСТ 30339-95 СН 4.04.03-2020 п.7.4.5 | МВИ.БР 03-2015 |
| 3.2*** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ.БР 03-2015 |
| 4.1*** | Электроустановки на животноводческих фермах | 27.90/22.000 | Измерение напряжения прикосновения и шага: в нормальном эксплуатационном режиме, в режиме кратковременного замыкания на корпус | ТКП 181-2009 пп.6.12.4.15-6.12.4.18 ГОСТ 30331.14-2001 Приложение А п.А2 ТКП 339-2011 п. 4.3.20.6 ТКП 538-2014 п.4.1, п.4.2, п.4.9, п.4.10 | МВИ.БР 01-2016 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                    Е.В.Бережных