|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.4961 |  |
|  | от 22.09.2017 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 1 листе |  |
|  | редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 22 сентября 2022 года вентиляционного бюро открытого акционерного общества «Лакокраска» г. Лида

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Игнатова, 71, 231300, г. Лида, Гродненская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Системы вентиляции и кондициониро-вания воздуха с принудительным побуждением | 100.13/23.000 | Скорость, расход потока воздуха, давление, потери полного давления, коэффициент потерь давления | СН 4.02.03-2019 ТНПА и другая документация на объект | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 2.1 *** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/23.000 | Скорость газопылевых потоков | Проектная и эксплуатационная документация | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 2.2 *** |  | 100.01/23.000 | Расход газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 2.3 *** |  | 100.01/23.000 | Давление газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 2.4 *** |  | 100.01/23.000 | Температура газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных