|  |  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5290 от 04 июня 2021 года на бланке №____________ на 1 листе редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от «04» июня 2021 года

испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Янтарь»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Здания и сооружения. (газоходы (дымовые каналы, дымовые трубы) жилых, общественных, административных и производственных зданий, мини-котельных, котельных, газораспределительных подстанций) | 100.13/ 41.000 | Наличие тяги | СТБ 2039-2010, п.8.7 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2039-2010, п.8.7 МВИ.ГМ.1811-2019 |
| 2.1 | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики: - скорость потока воздуха; - расход воздуха, - количество удаляемого воздуха | ТКП 629-2018 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация, фактические значения | СТБ 2021-2009, приложение К МВИ.ГМ.1811-2019 |
| 2.2 |  | 100.13/29.061 | Геометрические размеры воздуховодов и помещений |  | СТБ 2021-2009, приложение К МВИ.ГМ.1811-2019 |
| 2.3 |  | 100/13/23.000 | Кратность воздухообмена |  | МВИ.ГМ.1811-2019 |

Лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» 							            Е.В.Бережных