|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5302 от 09 июля 2021 года на бланке № 0008827 на 2 листах Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 09 июля 2021 года

электроизмерительной лаборатории Гродненского филиала

Республиканского унитарного предприятия по оказанию услуг «БелЮрОбеспечение»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 230005, г.Гродно, ул.Дзержинского 31 |  |  |  |  |  |

| 1.1* | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1, п.Б.30.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1, п.4.4.29.2 | МВИ Гр 3221-2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2* |  | 27.90/22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 п.Б.27.3, п.Б.29.8 ТКП 339-2011 п.4.4.26.3 | МВИ Гр 3220-2019 |
| 2.1* | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 п.Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6, п.4.3.8.2 СН 4.04.03-2020 п.10.3.5.3, п.10.4.2.20, п.10.4.3.11, п.10.5.2.16 | МВИ Гр 3222-2019 |
| 2.2* | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ Гр 3222-2019 МВИ Гр 3223-2019 |
| 2.3* |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п.Б.29.8 ТКП 339-2011 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | МВИ Гр 3220-2019 |
| 3.1* | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009, п.В.4.61.4; ТКП 339-2011, п. 4.4.26.7 г); ГОСТ 30339-95, п.4.2.9 | МВИ Гр 3239-2019 |
| 3.2* |  | 27.90/22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009, п.В.4.61.4; ТКП 339-2011, п.4.4.26.7 д) | МВИ Гр 3239-2019 |
| 3.3* |  | 27.90/22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009, п.В.4.61.4 СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 | МВИ Гр 3239-2019 |

Примечание:

*Лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» 							      Е.В. Бережных