Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.4847

от 26.08.2016

на бланке

на 2 листах

Редакция  01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от «26» августа 2021 года

испытательной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «ДельтАГаз»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Тельминский с/с, д.3, 225003. Брестский район, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: -сосуды, работающие под давлением; ## -баллоны, предназначенные для сжатых, сжиженных и растворенных газов; ## -цистерны и ## емкости для сжатых, сжиженных газов, жидкостей. | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо метод -основной металл | ГОСТ 949-73 ТКП 054-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановление МЧС РБ от 28.01.2016 №7 Правила по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в Республике Беларусь. Утв. Постановление МЧС Республики Беларусь от 08.12.2010 №61 Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30.11.1992 №721 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.2** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: -сосуды, работающие под давлением; ## -баллоны, предназначенные для сжатых, сжиженных и растворенных газов; ## -цистерны и ## емкости для сжатых, сжиженных газов, жидкостей. | 24.10/32.115 | Оптический контроль: -визуальный метод -основной металл | ГОСТ 949-73 ТКП 054-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановление МЧС РБ от 28.01.2016 №7 Правила по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в Республике Беларусь. Утв. Постановление МЧС Республики Беларусь от 08.12.2010 №61 Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30.11.1992 №721 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 23479-79 |

Примечание:

*- деятельность  осуществляется     непосредственно  в  ООС

**- деятельность  осуществляется  непосредственно в  ООС и за  пределами   ООС

***- деятельность осуществляется  за  пределами  ООС

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директора государственного

предприятия «БГЦА»	            Е.В.Бережных