|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.0469 |  |
|  | от 22.06.1998 |  |
|  | на бланке № ___________ |  |
|  | на 2 листах |  |
|  | редакция 01 |  |

ДОПОЛНЕНИЕ №1 от 09 июня 2023 года
 к области аккредитации от 28 октября 2022 года

санитарно-промышленной лаборатории. Республиканского унитарного производственного предприятия «Белмедпрепараты»

| № п/п | Наименова-ние объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Минск, ул.Фабрициуса, 30 |  |  |  |  |  |
| 1.38** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации аллохола ДИ: (0,05-0,30) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Минздрава № 92 от 11.10.2017 Гигиенические нормативы, утв. постановлением Минздрава № 92 от 11.10.2017 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микро-организмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением совета министров РБ № 37 от 25.01.2021 | АМИ.МН 0069-2022 |
| г.Минск, ул.Маяковского,1 |  |  |  |  |  |
| 1.39** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации глибенкламида ДИ: (0,005-0,100) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Минздрава № 92 от 11.10.2017 Гигиенические нормативы, утв. постановлением Минздрава № 92 от 11.10.2017 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микро-организмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением совета министров РБ № 37 от 25.01.2021 | АМИ.МН 0064-2022 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных