|  | Приложение №___ |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.4635 |  |
|  | от 29 мая 2015 года |  |
|  | на бланке № 0006840 |  |
|  | на 4 листах |  |
|  | редакция 03 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «03» февраля 2023 года

центральной строительной лаборатории

государственного унитарного коммунального производственного предприятия

«Могилевоблсельстрой»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Места осуществления деятельности |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Оборудование, работающее под избыточным давлением (паровые и водогрейные котлы, трубопроводы пара и горячей воды, сосуды, тепловые сети) | 24.10/32.115 | Оптический вид (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения; основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 3242-97 СП 4.03.01-2020 СП 4.02.01-2020 СТБ 2039-2010 СТБ 2116-2010 СТБ 2072-2010 ТКП 45-3.05-167-2009 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. утв. Госпроматомнадзор МЧС РБ от 27.06.1994 № 6 в ред. от 16.11.2007 г. № 100. Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. утв. Постановление МЧС РБ от 28.01.2016 № 7. Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 Бар) и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115 °С. утв. Постановление МЧС РБ от 31.12.2013 № 79. | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 1.3 ** |  | 24.10/ 32.123 | Рентгенографическая дефектоскопия: - сварные соединения |  | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 ГОСТ 23055-76 |
| 1.4* |  | 24.10/ 29.121 | Статическое растяжение: -сварные соединения |  | ГОСТ 6996-66 р. 8 |
| 1.5* |  | 24.10/ 29.121 | Статический изгиб: -сварные соединения |  | ГОСТ 6996-66 р. 9 |
| 2.1 ** | Объекты газораспределительной системы и газопотребления | 24.10/ 32.115 | Оптический вид (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения; основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 3242-97 СП 4.03.01-2020 СП 4.02.01-2020 СТБ 2039-2010 СТБ 2116-2010 СТБ 2072-2010 ТКП 45-3.05-167-2009 Правила промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь. Утв. Постановление от 02.02.2009 №6 (в редакции Постановления МЧС РБ от 30.05.2017 №22) Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. утв. Госпроматомнадзор МЧС РБ от 27.06.1994 № 6 в ред. от 16.11.2007 г. №100. | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 2.2 ** |  | 24.10/ 32.123 | Рентгенографическая дефектоскопия: - сварные соединения |  | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 ГОСТ 23055-76 |
| 2.4 * |  | 24.10/ 29.121 | Статическое растяжение |  | ГОСТ 6996-66 р. 8 |
| 2.5 * |  | 24.10/ 29.121 | Статический изгиб |  | ГОСТ 6996-66 р. 9 |
| 3.1 ** | Оборудование подъемно-транспортное (грузоподъемные краны, лифты, подъемники) | 24.10/ 32.115 | Оптический вид (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения; основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 3242-97 ГОСТ 27584-88 ТКП 45-1.03-103-2009 ТКП 45-5.04-121-2009 п.9 ТКП 45-3.05-167-2009 п.9 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением утв. Госпроматомнадзором МЧС РБ от 27.06.1994 № 6 в ред. от 16.11.2007 г. №100. | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 3.2 ** |  | 24.10/ 32.123 | Рентгенографическая дефектоскопия: - сварные соединения |  | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 ГОСТ 23055-76 |
| 3.4 * |  | 24.10/ 29.121 | Статическое растяжение |  | ГОСТ 6996-66 р. 8 |
| 3.5 * |  | 24.10/ 29.121 | Статический изгиб |  | ГОСТ 6996-66 р. 9 |
| 4.1 ** | Технологическое оборудование, технологические трубопроводы и их элементы | 24.10/ 32.115 | Оптический вид (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения; основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 3242-97 СП 4.03.01-2020 СП 4.02.01-2020 СТБ 2039-2010 СТБ 2116-2010 СТБ 2072-2010 ТКП 45-3.05-167-2009 Правила по обеспечению безопасной эксплуатации технологических трубопроводов. утв. Постановление МЧС РБ от 21.03.2007 № 20. Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением утв. Госпроматомнадзором МЧС РБ от 27.06.1994 № 6 в ред. от 16.11.2007 г. №100 ТНПА и другие документы к объекту испытаний. | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 4.2 ** |  | 24.10/ 32.123 | Рентгенографическая дефектоскопия: - сварные соединения |  | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 ГОСТ 23055-76 |
| 4.4 * |  | 24.10/ 29.121 | Статическое растяжение |  | ГОСТ 6996-66 р. 8 |
| 4.5 * |  | 24.10/ 29.121 | Статический изгиб |  | ГОСТ 6996-66 р. 9 |
| 5.4 * | Металлоконструкции (несущие и ограждающие металлоконструкции зданий и сооружений | 24.10/ 29.121 | Статическое растяжение | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 3242-97 ГОСТ 27584-88 СТБ 2072-2010 п.7.4 ТКП 45-1.03-103-2009 ТКП 45-5.04-121-2009 п.9 ТКП 45-3.05-167-2009 п.9 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением утв. Госпроматомнадзором МЧС РБ от 27.06.1994 № 6 в ред. от 16.11.2007 г. №100. ТНПА и другие документы к объекту испытаний. | ГОСТ 6996-66 р. 8 |
| 5.5 * |  | 24.10/ 29.121 | Статический изгиб |  | ГОСТ 6996-66 р. 9 |
| 7.1 * | Смеси бетонные | 23.64/ 29.165 | Диаметр растекания конуса | СТБ 1544-2005 СТБ 1035-96 ГОСТ 7473-2010 | СТБ 1545-2005 п. 5.2 |
| 7.2 * |  | 23.64/ 29.165 | Осадка конуса |  | СТБ 1545-2005 п. 5.3 |
| 7.3 * |  | 23.64/ 29.137 | Жесткость |  | СТБ 1545-2005 п. 5.4.3 |

16.06.2023

дата принятия решения

| 7.4 * |  | 23.64/ 29.119 | Средняя плотность |  | СТБ 1545-2005 п. 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.5 * |  | 23.64/ 29.145 | Температура |  | СТБ 1545-2005 п. 9 |
| 8.1 * | Растворы строительные | 23.64/ 29.165 | Подвижность | СТБ 1307-2012 | ГОСТ 5802-86 п. 2 |
| 9.1 * | Цементы | 23.51/ 29.049 | Нормальная густота цементного теста | ГОСТ 30515-2013 ГОСТ 31108-2016 | ГОСТ 310.1-76 ГОСТ 310.3-76 п. 1 |
| 9.2 * |  | 23.51/ 29.121 | Сроки схватывания |  | ГОСТ 310.1-76 ГОСТ 310.3-76 п. 2 |
| 10.1 * | Песок | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав | ГОСТ 8736-2014 | ГОСТ 8735-88 п. 3 |
| 10.2 * |  | 8.12/ 29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8735-88 п. 5.1 |
| 11.1 * | Щебень, гравий, смеси песчано-гравийные | 8.12/ 29.040 | Зерновой состав | ГОСТ 8267-93 ГОСТ 23735-2014 | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.3 |
| 11.2 * |  | 08.12/ 29.020 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.5.1 ГОСТ 8735-88 п. 5.1 |
| 12.1 * | Гравий и щебень искусственные пористые | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав | СТБ 1217-2000 | ГОСТ 9758-2012 п.п. 16, 17 |
| 13.1 ** | Детали из древесины | 16.23/ 29.151 | Влажность | СТБ 1074-2009 | ГОСТ 16588-91 |
| 15.1 * | Плиты бетонные и железобетонные для тротуаров и дорог, камни бортовые бетонные и железобетонные | 23.61/ 29.121 | Прочность на сжатие | СТБ 1071-2007 СТБ 1097-2012 | СТБ 1152-99 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

16.06.2023

дата принятия решения

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных