|  | Приложение № 1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.2.5483 |  |
|  | от 07.07.2023 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 2-х листах |  |
|  | редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 07 июля 2023 года производственной лаборатории Холопеничского производственного участка филиала «Здравушка-милк» Открытого акционерного общества «Слуцкий сыродельный комбинат»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Калинина, 16, 222024, г.п. Холопеничи, Крупский район, Минская область. Республика Беларусь |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Молоко коровье сырое | 01.41/42.000 | Отбор проб | СТБ 1598-2006 СанПиН и ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация | ГОСТ 13928-84 п.2.2 ГОСТ 26809.1-2014 п. 4.2 ГОСТ 9225-84 р.1 СТБ 1036-97 п.7.2 СТБ 1051-2012 |
| 1.2* |  | 01.41/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 р.2 |
| 1.3* |  | 01.41/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 р. 3 |
| 1.4* |  | 01.41/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 р. 2 |
| 1.5* |  | 01.41/08.043 | Количество соматических клеток |  | ГОСТ 23453-2014 р.6 |
| 1.6* |  | 01.41/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п. 4.5 |
| 1.7* |  | 01.41/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 |  | МВИ.МН 1823-2007 |

| 2.1*** | Молоко и молочные продукты | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1890-2017 СТБ 736-2017 СТБ 1373-2016 СанПиН и ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН 10-117-99 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 п.5.2, п.5.3 ГОСТ 9225-84 р.1 СТБ 1036-97 п.7.2 СТБ 1051-2012 СТБ 1053-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 р.2 |
| 2.3* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги и сухого обезжиренного вещества |  | ГОСТ 3626-73 р.5,р.6 |
| 2.4* |  | 10.51/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
| 2.5* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 |
| 2.6* |  | 10.51/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 2.7* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 3627-81 р.2 |
| 2.8* |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95 р.4 |
| 2.9* |  | 10.51/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 |  | МВИ.МН 1823-2007 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в производственной лаборатории;
** – деятельность осуществляется непосредственно в производственной лаборатории и за пределами производственной лаборатории;
*** – деятельность осуществляется за пределами производственной лаборатории.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных