|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.5050 |  |
|  | от 13 июля 2018 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 2 листах |  |
|  | редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 13 июля 2023 года лаборатории по паспортизации тепловой изоляции открытого акционерного общества «Белэнергозащита»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пер. Бехтерева, 7А-1, 220021, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования | 42.21/ 41.000 | Внешний осмотр (проверка целостности, провисаний теплоизоляции и т.д.) | СН 4.02.02-2019 | МВИ. МН 5814-2019 |
| 1.2 *** | Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования | 42.21/ 29.061 | Измерение геометрических параметров тепловой изоляции - периметр, - глубина, - площадь наружной поверхности. | СН 4.02.02-2019 | МВИ. МН 5814-2019 |
| 1.3 *** | Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования | 42.21/ 34.065 | Температура поверхности тепловой изоляции | СН 4.02.02-2019 | МВИ. МН 5814-2019 |
| 1.4 *** | Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования | 42.21/ 35.065 | Температура окружающей среды | СН 4.02.02-2019 | МВИ. МН 5814-2019 |
| 1.5 *** | Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования | 42.21/ 34.065 | Температура теплоносителя | СН 4.02.02-2019 | МВИ. МН 5814-2019 п.10.6.1 |
| 1.6 *** | Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования | 42.21/ 35.070 | Скорость воздушных потоков | СН 4.02.02-2019 | МВИ. МН 5814-2019 |
| 1.7 *** | Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования | 42.21/ 34.064 | Плотность теплового потока | СН 4.02.02-2019 СТП 34.20.321, п.п. 8.6, 9 | МВИ. МН 5814-2019 |

Примечание:

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных