|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.5499 |  |
|  | от 20.10.2023 |  |
|  | на бланке № ________ |  |
|  | на 2 листах |  |
|  | редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 20 октября 2023 года
электролаборатории

Коммунального унитарного предприятия "Городская аварийная служба"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. К. Чорного, 9 Б, 220012, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 пп.Б.27.1, Б.30.1 ТКП 339-2022 пп.4.4.26.1, 4.4.29.2 ТНПА и другая документация на объект испытаний | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 1.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание «цепи фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 п.Б.27.3 ГОСТ 30331.3-95 пп.413.1.3.4, 413.1.3.5 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3 | АМИ.ГР 0052-2022 |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 п.Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6 СН 4.04.03-2020 ГОСТ 30339-95 пп.4.3.3, 4.3.4 ТНПА и другая документация на объект испытаний | АМИ.ГР 0054-2022 |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 ТНПА и другая документация на объект испытаний | АМИ.ГР 0053-2022 |
| 2.3 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электро-установках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п.Б.29.8 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3 ГОСТ 30331.3-95 пп.413.1.3.4, 413.1.3.5 | АМИ.ГР 0052-2022 |
| 3.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.3, п.5.4 СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 ТНПА и другая документация на объект испытаний | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 3.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.14 ГОСТ IEC 61008-1-2020 п.5.3.12 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 д) ТНПА и другая документация на объект испытаний | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 3.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 ТНПА и другая документация на объект испытаний | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 4.1 *** | Бытовые стационарные электроплиты | 27.51/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.6.11.4.9 | АМИ.МС 0023-2023 |
| 4.2 *** |  | 27.51/ 22.000 | Электрический потенциал на корпусе электроплиты относительно заземлённого санитарно-технического оборудования | ТКП 181-2009 п.6.11.4.9 | АМИ.МС 0023-2023 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных