|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации№ BY/112 2.2213от 11.06.2002на бланке №на 4 листахредакция 02 |
|  |
|  |
|  |
|  |

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ**

от 15 декабря 2023 года

поста радиационного контроля

Государственного лесохозяйственного учреждения «Василевичский лесхоз»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего  требования к объекту  | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ул. Советская, 324, 247550, г. Василевичи, Речицкий район, Гомельская область** |
| 1.1\*\*\* | Древесина:-лесоматериалы круглые для строительства стен жилых зданий;-лесоматериалы круглые прочие;-древесное технологическое сырьё;-топливо древесное;-пиломатериалы, изделия и детали из древесины и древесных материалов для строительства (внутренней обшивки) стен жилых зданий;- пиломатериалы, изделия и детали из древесины и древесных материалов прочие;-прочая непищевая продукция лесного хозяйства | 02.20/42.00002.30/42.00016.10/42.00016.29/42.00016.23/42.000 | Отбор проб | ТКП 251-2010 (02080) | ТКП 251-2010 (02080) пп.6, 7.2-7.4, п.7.7, п.7.10, п.7.12 |
| 1.2\* | 02.20/04.12502.30/04.12516.10/04.12516.29/04.12516.23/04.125 | Удельная активность цезия -137 | ГН «Критерии оценки радиационного воздействия» утв.ПостановлениемСовета МинистровРеспублики Беларусь25.01.2021 № 37(в редакции постановленияСовета МинистровРеспублики Беларусь29.11.2022 № 829) ТНПА и другая документация | МВИ.МН1823-2007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1\*\*\* | Земли, включая почвы | 100.06/42.000 | Отбор проб | ТКП 239-2010 (02080)ТКП 240-2010 (02080) | ТКП 239-2010 (02080) п.7.1ТКП 240-2010 (02080) пп.6,7 |
| 2.2\* | 100.06/04.125 | Удельнаяактивность цезия-137 | Фактическоезначение | МВИ.МН 1823-2007 |
| 3.1\* | Лекарственно-техническое сырье | 02.10/04.12501.19/04.12501.29/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ГН «Критерии оценки радиационного воздействия» утв.ПостановлениемСовета МинистровРеспублики Беларусь25.01.2021 № 37(в редакции постановленияСовета МинистровРеспублики Беларусь29.11.2022 № 829) ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1823-2007 |
| 4.1\*\*\* | Лесная продукция:древесина, новогодние деревья | 02.20/42.00002.30/42.00002.10/42.000 | Отбор проб | ТКП 239-2010 (02080) | ТКП 239-2010 (02080)пп.7.2-7.4, 7.6 |
| 5.1\* | Продукция лесного хозяйства:-древесина; -пилопродукция из древесины и древесных материалов;-прочая непищевая продукция лесного хозяйства | 02.20/04.12502.30/04.12516.10/04.125 | Удельная активность цезия -137 | ГН «Критерии оценки радиационного воздействия» утв.ПостановлениемСовета МинистровРеспублики Беларусь25.01.2021 № 37(в редакции постановленияСовета МинистровРеспублики Беларусь29.11.2022 № 829) ТНПА и другая документация | МВИ.МН1823-2007 |
| 6.1\*\* | Пищевые продукты | 10.11/42.00010.89/42.00001.70/42.00001.13/42.00001.25/42.00001.41/42.00010.51/42.000 10.13/42.000 | Отборобразцов  | СТБ 1053-2015 | СТБ 1053-2015 |
| 6.2\* |  | 10.11/04.12510.89/04.12501.70/04.12501.13/04.125 01.25/04.125 01.41/04.12510.51/04.12510.13/04.125 | Объемная (удельная)активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99)ГН «Критерии оценки радиационного воздействия» утв.ПостановлениемСовета МинистровРеспублики Беларусь25.01.2021 № 37(в редакции постановленияСовета МинистровРеспублики Беларусь29.11.2022 № 829) ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1823-2007 |
| 7.1\*\* | Сельскохозяйст-венное сырьё и корма | 01.13/42.00001.11/42.00001.29/42.00010.91/42.000 | Отбор проб  | СТБ 1055-2012СТБ 1056-2016 | СТБ 1055-2012СТБ 1056-2016 |
| 7.2\* |  | 01.13/04.125 01.11/04.125 01.29/04.125 10.91/04.125 | Удельная активность цезия-137 | Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Минсельхозпродом Республики Беларусь 03.08.1999Соглас. Главным Государственным ветеринарным инспектором Республики Беларусь 28.07.1999 | МВИ.МН 1823-2007 |
| 8.1\*\* | ТерриторияРабочие места в производственных и служебных помещениях | 100.11/04.056100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. Комитетом по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при Совете Министров Республики Беларусь 02.08.2004. Согласовано Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 04.10.2004 | МВИ.ГМ. 1906-2020  |

Примечание:

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В.Бережных