|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5100 |
|  | от 25.01.2019 |
|  | на бланке № ___________ |
|  | на 1 листе |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 25 января 2024 года

| лаборатория аэродинамических испытаний Частного строительного унитарного предприятия "СтройДивСервис" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Юбилейная д. 57, 213762, г. Осиповичи, Могилевская область |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с искусственным (механическим) побуждением | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздуха. Расход воздуха. Давление | СН 4.02.03-2019 # СН 3.02.11-2020 # СН3.02.01-2019 # Проектная и эксплуатационная документация и другие ТНПА | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 2.1*** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением) | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздуха. Количество удаляемого воздуха | СН3.02.11-2022 Проектная и эксплуатационная документация # и другие ТНПА | СТБ 2021-2009 Приложение К |
| 2.2*** |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры воздуховодов | Проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2021-2009 Приложение К |

Примечание:

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных