|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5510 |
|  | от 31.01.2024 |
|  | на бланке № __________ на 2 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 31 января 2024 года

производственной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Бестраншейные технологии"

| № п/п | # Наименование объекта | # Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # 2 | # 3 | 4 | 5 | 6 |
| г. Минск, ул. Берута, д. 3Б, офис 802 |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Волоконно- оптические линии связи, включая пассивные оптические сети (PON) | 27.31/ 33.110 | Оптическая длина волокна | ТКП 212-2010 Приложение Б п.п. Б.2, Б.4, Б.5, Б.7 | ЛАМИ 0013-2023 |
| 1.2 *** |  | 27.31/ 33.110 | Километрическое затухание (коэффициент затухания) | СТБ 1201-2012 Приложение А табл. А.1-А.8 ТКП 212-2010 Приложение А п. А.1.2 Приложение Б п.п. Б.2, Б.8 | ЛАМИ 0013-2023 |
| 1.3 *** |  | 27.31/ 33.110 | Затухание на соединителях | ТКП 212-2010 Приложение А п. А.1.4 Приложение Б п. Б.3 | ЛАМИ 0013-2023 |
| 1.4 *** |  | 27.31/ 33.110 | Общее затухание на участке (затухание ЭКУ, общее затухание на распределительно-абонентском участке сети PON) | ТКП 212-2010 Приложение А п. А.1.3 Приложение Б п.п. Б.6, Б.9 | ЛАМИ 0013-2023 |
| 1.5 *** | Волоконно- оптические линии связи, включая пассивные оптические сети (PON) | 27.31/ 33.110 | Затухание на вводе излучения в оптической сети | ТКП 212-2010 Приложение А п. А.1.5 | ЛАМИ 0013-2023 |
| 1.6 *** |  | 27.31/ 33.110 | Затухание на ЭКУ, приведенное к длине 1 км | ТКП 212-2010 Приложение А п. А.1.2 | ЛАМИ 0013-2023 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных