|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.4522 |
|  | от 22.08.2014 |
|  | на бланке № на 7 листах |
|  | редакция 03 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 15 марта 2023 года |  |
| --- | --- |

лаборатории электрофизических испытаний Частного унитарного предприятия по оказанию услуг "ИНФОНАЛАДКА"

| № п/п | Наименование объекта |  | Код |  | Наименование характеристики (показатель, параметры) |  | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту |  |  | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  |
| ул. Строителей, д. 33Б/1, 222511, г. Борисов, Борисовский район, Минская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Электрические аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1000 В |  | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 |  | Сопротивление изоляции |  | ТКП 339-2022, п. 4.4.26.1; ТКП 181-2009, Б.27.1 |  |  | МВИ.ВТ. 113-2012 |  |  |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства электроустановок напряжением до 1 кВ в сетях с глухозаземленной нейтралью |  | 27.90/ 22.000 |  | Сопротивление заземляющих устройств с измерением удельного сопротивления грунта |  | ТКП 339-2022, п.4.3.8.2; 4.4.28.6; ТКП 181-2009, Б.29.4 |  |  | МВИ.ВТ. 512-2017 |  |  |
| 2.2 *** |  |  | 27.90/ 22.000 |  | Проверка соединений между заземлителями и заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактных соединений |  | ТКП 339-2022, п. 4.4.28.2; ТКП 181-2009, Б.29.2 |  |  | МВИ.ВТ. 461-2014 |  |  |
| 2.3 *** |  |  | 27.90/ 22.000 |  | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках с глухим заземлением нейтрали |  | ТКП 339-2022, п. 4.3.5.4; 4.4.28.5; ТКП 181-2009, Б.29.8; |  |  | МВИ.ВТ. 461-2014 |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| 3.1 *** |  | Электроустановки помещений для содержания животных |  | 27.90/ 22.000 |  | Напряжение прикосновения и шага: -в нормальном эксплуатационном режиме; -в режиме краткосрочного замыкания на корпус |  |  | ТКП 339-2022, п. 4.3.20; ТКП 181-2009, Б.29.5; ТКП 538-2014 |  |  | МВИ.Мн.4935-2014 |  |
| 4.1 *** |  | Силовые кабельные линии до 10 кВ включительно |  | 27.32/ 29.113 |  | Сопротивление изоляции |  |  | ТКП 339-2022, п. 4.4.29.2; ТКП 181-2009, Б.30.1 |  |  | МВИ.ВТ.113-2012 |  |
| 4.2 *** |  |  |  | 27.32/ 29.113 |  | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением |  |  | ТКП 339-2022, п. 4.4.29.3; ТКП 181-2009, Б.30.2 |  |  | МВИ.Мн.5131-2015 |  |
| 5.1 *** |  | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы, масляные реакторы и заземляющие дугогасящие реакторы (дугогасящие катушки) |  | 27.11/ 22.000 |  | Сопротивление изоляции |  |  | ТКП 339-2022, п. 4.4.6.2; ТКП 181-2009, Б.8.3 |  |  | МВИ.ВТ.113-2012 |  |
| 5.2 *** |  |  |  | 27.11/ 29.113 |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц |  |  | ТКП 339-2022, п. 4.4.6.3; ТКП 181-2009, Б.8.5 |  |  | МВИ.Мн.5131-2015 |  |
| 6.1 *** |  | Измерительные трансформаторы тока |  | 27.11/ 22.000 |  | Сопротивление изоляции |  |  | ТКП 339-2022, п. 4.4.7.1; ТКП 181-2009, Б.9.1 |  |  | МВИ.ВТ.113-2012 |  |
| 6.2 *** |  |  |  | 27.11/ 29.113 |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц |  |  | ТКП 339-2022, п. 4.4.7.3; ТКП 181-2009, Б.9.3 |  |  | МВИ.Мн.5131-2015 |  |
| 7.1 *** |  | Измерительные трансформаторы напряжения |  | 27.11/ 22.000 |  | Сопротивление изоляции |  |  | ТКП 339-2022, п. 4.4.8.1 а); ТКП 181-2009, Б.10.1.1 |  |  | МВИ.ВТ.113-2012 |  |
| 7.2 *** |  |  |  | 27.11/ 29.113 |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц |  |  | ТКП 339-2022, п. 4.4.8.1 б); ТКП 181-2009, Б.10.1.2 |  |  | МВИ.Мн.5131-2015 |  |
| 8.1 *** |  | Масляные и электромагнитные выключатели |  | 27.12/ 22.000 |  | Сопротивление изоляции |  |  | ТКП 339-2022, п. 4.4.9.1; ТКП 181-2009, Б.11.1 |  |  | МВИ.ВТ.113-2012 |  |
| 8.2 *** |  |  |  | 27.11/ 29.113 |  | Испытание вводов |  |  | ТКП 339-2022, п. 4.4.9.2; ТКП 181-2009, Б.11.2 |  |  | МВИ.Мн.5131-2015 |  |
| 8.3 *** |  |  |  | 27.11/ 29.113 |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц |  |  | ТКП 339-2022, п. 4.4.9.4; ТКП 181-2009, Б.11.3.1 |  |  | МВИ.Мн.5131-2015 |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  |
| 9.1 *** |  | Выключатели нагрузки |  | 27.12/ 29.113 |  | Сопротивление изоляции |  | ТКП 339-2022, п. 4.4.13.1; ТКП 181-2009, Б.12.1 |  |  | МВИ.ВТ.113-2012 |  |  |
| 9.2 *** |  |  |  | 27.12/ 29.113 |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц |  | ТКП 339-2022, п. 4.4.13.2; ТКП 181-2009, Б.12.2 |  |  | МВИ.Мн.5131-2015 |  |  |
| 10.1 *** |  | Элегазовые выключатели |  | 27.12/ 29.113 |  | Сопротивление изоляции |  | ТКП 339-2022, п. 4.4.11.1; ТКП 181-2009, Б.13.1 |  |  | МВИ.ВТ.113-2012 |  |  |
| 10.2 *** |  |  |  | 27.12/ 29.113 |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц |  | ТКП 339-2022, п. 4.4.11.2; ТКП 181-2009, Б.13.2.1 |  |  | МВИ.Мн.5131-2015 |  |  |
| 11.1 *** |  | Вакуумные выключатели |  | 27.12/ 29.113 |  | Сопротивление изоляции |  | ТКП 339-2022, п. 4.4.12.1; ТКП 181-2009, Б.14.1 |  |  | МВИ.ВТ.113-2012 |  |  |
| 11.2 *** |  |  |  | 27.12/ 29.113 |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц |  | ТКП 339-2022, п. 4.4.12.2; ТКП 181-2009, Б.14.2 |  |  | МВИ.Мн.5131-2015 |  |  |
| 12.1 *** |  | Разъединители, отделители и короткозамыкатели |  | 27.12/ 22.000 |  | Сопротивление изоляции |  | ТКП 339-2022, п. 4.4.14.1; ТКП 181-2009, Б.15.1 |  |  | МВИ.ВТ.113-2012 |  |  |
| 12.2 *** |  |  |  | 27.90/ 29.113 |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц |  | ТКП 339-2022, п. 4.4.14.2; ТКП 181-2009, Б.15.2 |  |  | МВИ.Мн.5131-2015 |  |  |
| 13.1 *** |  | Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки (КРУ и КРУН) |  | 27.12/ 22.000 |  | Сопротивление изоляции |  | ТКП 339-2022, п. 4.4.15.1; ТКП 181-2009, Б.16.1 |  |  | МВИ.ВТ.113-2012 |  |  |
| 13.2 *** |  |  |  | 27.90/ 29.113 |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц |  | ТКП 339-2022, п. 4.4.15.2; ТКП 181-2009, Б.16.2 |  |  | МВИ.Мн.5131-2015 |  |  |
| 14.1 *** |  | Сборные и соединительные шины |  | 27.90/ 22.000 |  | Сопротивление изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов |  | ТКП 339-2022, п. 4.4.17.1; ТКП 181-2009, Б.18.1 |  |  | МВИ.ВТ.113-2012 |  |  |
| 14.2 *** |  |  |  | 27.90/ 29.113 |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц |  | ТКП 339-2022, п. 4.4.17.2; ТКП 181-2009, Б.18.2 |  |  | МВИ.Мн.5131-2015 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.1 *** | Токоограничивающие сухие изоляторы | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2022, п. 4.4.18.1; ТКП 181-2009, Б.19.1 | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 15.2 *** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание опорных изоляторов реактора повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 339-2022, п. 4.4.18.2; ТКП 181-2009, Б.19.2 | МВИ.Мн.5131-2015 |
| 16.1 *** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2022, п. 4.4.21.1; ТКП 181-2009, Б.22.1 | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 16.2 *** |  | 27.90/ 29.113 | Ток проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении | ТКП 339-2022, п. 4.4.21.2; ТКП 181-2009, Б.22.2 | МВИ.Мн.5131-2015 |
| 17.1 *** | Вводы и проходные изоляторы | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2022, п. 4.4.23.1; ТКП 181-2009, Б.24.1 | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 17.2 *** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 339-2022, п. 4.4.23.3; ТКП 181-2009, Б.24.3 | МВИ.Мн.5131-2015 |
| 18.1 *** | Предохранители напряжением выше 1 кВ | 27.90/ 29.113 | Испытание опорной изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 339-2022, п. 4.4.22.1; ТКП 181-2009, Б.25.1 | МВИ.Мн.5131-2015 |
| 19.1 *** | Электродвигатели переменного тока | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2022, п. 4.4.5.2; ТКП 181-2009, Б.7.2 | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 19.2 *** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 339-2022, п. 4.4.5.3; ТКП 181-2009, Б.7.4 | МВИ.Мн.5131-2015 |
| 20.1 *** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 339-2022, п. 4.4.26.1; ТКП 181-2009, Б.27.1; | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 20.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Дифференциальный ток срабатывания УЗО-Д | ТКП 339-2022, п. 4.4.26.7 г) | МВИ.Гр.1071-2015 |
| 20.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 339-2022, п. 4.4.26.7 д) | МВИ.Гр.1071-2015 |
| 20.4 *** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 339-2022, п. 4.4.26.7 г) | МВИ.Гр.1071-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.1 *** | Автоматические выключатели | 27.12/ 22.000 | Проверка действия автоматических выключателей | ТКП 339-2022, п. 4.4.26.4 б); ТКП 181-2009, Б.27.4 | МВИ.Гр.1071-2015 |
| 22.1 *** | Релейная защита, электроавтоматика, телемеханика и вторичные цепи | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, п. 5.7.22; 5.7.23; 5.7.24; 5.7.25 | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 22.2 *** |  | 27.12/ 22.000 | Электрическая прочность изоляции | ТКП 181-2009, п. 5.7.26; 5.7.27; 5.7.28 | МВИ.Мн.5131-2015 |
| 23.1 * | Штанги электроизолирующие | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023, п. 10.2.2; приложение Ж, Таблица Ж.1 | МВИ.ВТ.543-2018 |
| 25.1 * | Клещи электроизолирующие | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023, п. 10.3.2; приложение Ж, Таблица Ж.1 | МВИ.ВТ.543-2018 |
| 26.1 * | Клещи электроизмерительные | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023, п. 4.4.2; приложение Ж, Таблица Ж.1 | МВИ.ВТ.543-2018 |
| 27.1 * | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание рабочей части повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023, п. 10.5.3, 10.5.6; приложение Ж, Таблица Ж.1 | МВИ.ВТ.543-2018 |
| 27.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Испытание изолирующей части повышенным напряжением частотой 50 Гц |  | МВИ.ВТ.543-2018 |
| 27.3 * |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации |  | МВИ.Вт.543-2018 |
| 28.1 * | Перчатки электроизолирующие | 29.19/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация и (или) фактические значения | МВИ.ВТ.543-2018 |
| 28.2 * |  | 29.19/ 29.113 | Ток, протекающий через изделие |  | МВИ.ВТ.543-2018 |
| 29.1 * | Боты электроизолирующие | 29.19/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация и (или) фактические значения | МВИ.ВТ.543-2018 |
| 29.2 * |  | 29.19/ 29.113 | Ток, протекающий через изделие |  | МВИ.ВТ.543-2018 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30.1 * | Галоши электроизолирующие | 29.19/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация и (или) фактические значения | МВИ.ВТ.543-2018 |
| 30.2 * |  | 29.19/ 29.113 | Ток, протекающий через изделие |  | МВИ.ВТ.543-2018 |
| 31.1 * | Указатели напряжения до 1000 В | 29.19/ 29.113 | Напряжение индикации | Эксплуатационная документация и (или) фактические значения | МВИ.ВТ.543-2018 |
| 31.2 * |  | 29.19/ 29.113 | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением |  | МВИ.ВТ.543-2018 |
| 31.3 * |  | 29.19/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением |  | МВИ.ВТ.543-2018 |
| 31.4 * |  | 29.19/ 29.113 | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочим напряжении |  | МВИ.ВТ.543-2018 |
| 32.1 * | Указатель напряжения для проверки совпадения фаз | 22.51/ 29.113 | Испытания повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023, п. 10.6.2; приложение Ж, Таблица Ж.1 | МВИ.ВТ.543-2018 |
| 32.2 * |  | 22.51/ 29.113 | Напряжение индикации по схеме согласного и встречного включения |  | МВИ.ВТ.543-2018 |
| 33.1 * | Накладки электроизолирующие | 22.19/ 29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023, п. 10.14.2, 10.15.2; приложение Ж, Таблица Ж.1 | МВИ.ВТ.543-2018 |
| 34.1 * | Устройства для прокола кабеля | 22.19/ 29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023, п. 12.2.2; приложение Ж, Таблица Ж.1 | МВИ.ВТ.543-2018 |
| 35.1 * | Колпаки электроизолирующие | 22.19/ 29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023, п. 10.13.2; приложение Ж, Таблица Ж.1 | МВИ.ВТ.543-2018 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36.1 * | Ручной электроизолирующий инструмент | 22.19/ 29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023, п. 10.12.2; приложение Ж, Таблица Ж.1 | МВИ.ВТ.543-2018 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных